Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 10.05.2024r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 6/24

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2023 poz.1605 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 33 poz. nr 2 zamiennie do worka do zabezpieczania leków światłoczułych Rozmiar 500ml-1000ml wycenę worka o pojemności 500 ml oraz worka o pojemności 1000 - 3000 ml ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy w tej pozycji należy zaoferować łącznik do podłączenia 2 drenów do odsysania instalowany w pokrywie wkładu workowego?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający miał na myśli łącznik do podłączenia 2 drenów do odsysania instalowany w pokrywie wkładu workowego

Pytanie nr 3

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 7

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 wieszaków do mocowania pojemnika do ssania, z mechanizmem sprężynowym, mocowanych do szyny. Plastikowych

Wyjaśnienie: uchwyty z mechanizmem sprężynowym produkowane są wyłącznie z wytrzymałego tworzywa sztucznego

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 8

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 8 –obok produktów opisanych w SWZ-  równoważnych zestawów do śródoperacyjnego odsysania  krwi i płynów ustrojowych w chirurgii otwartej o następujących parametrach technicznych:

Dren o długości 200-210cm z dołączoną standardową kanką do odsysania typu Yankauer  z pojedynczym zagięciem rozmiar CH22 z otwartą końcówką i 4 otworami odbarczającymi. Produkt jednorazowy, sterylny, podłączany do słoja/pojemnika przez dren nie załamujący się przy podciśnieniu rzędu max 400mmHg

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 12

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym zadaniu w poz.12 woreczków laparoskopowych ekstrakcyjnych, samootwierających, rozmiar woreczka 160 x 205mm,  średnica otworu 100mm, pojemność 800ml, pakowanych sterylnie, z prowadnicą pasującą do trokara 10mm, które były już dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Zadanie 35 pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 w/w zadania możliwości zaoferowania proszku do ran o następujących parametrach:

zestaw uniwersalny do zabiegów laparoskopowych składający się z aplikatora o długości 38cm z otworem centralnym i wygodnym uchwytem  na 2 palce oraz 1 fiolki polisacharydowego proszku hemostatycznego o gramaturze 5g złożonego z cząstek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej.

Proszek charakteryzuje się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi  powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia,  tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu.  Produkt wchłaniany  w ciągu 2-5 dni  (rozkładany przez amylazę i glukoamylazę). Proszek hemostatyczny posiada dodatkowo właściwości przeciwzrostowe (potwierdzone w instrukcji użycia i dokumentach dopuszczających do obrotu)

Proponowany proszek był już przedmiotem dostaw do Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7

Zadanie 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: wymiary całkowite - 70 x 180 cm, wymiar warstwy chłonnej – 60 x 80 cm, chłonność 1750 ml. Podkład posiada dwie zakładki do założenia pod materac, wykonane z folii pokrytej włókniną. Prosimy o dopuszczenie pakowania po 30 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 2167 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 8

Zadanie 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: wymiary całkowite - 80 x 180 cm, wymiar warstwy chłonnej – 80 x 90 cm, chłonność 1600 ml. Podkład posiada dwie zakładki foliowe do założenia pod materac. Prosimy o dopuszczenie pakowania po 30 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 2167 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 42 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 50mm x 35 mm, całkowitej powierzchni 1558,23 mm2, powierzchni żelu 176,71 mm2.

Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG o wymiarach 57x34 o całkowitej powierzchni 1522mm2, powierzchni żelu 254mm2, odporności na odrywanie min. 5N, to nic innego jak elektroda H92SG firmy Cardinal Health.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 42 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej okrągłej z języczkiem o średnicy 45mm  , bez skrobaka, przeznaczonej do badań RTG i MRI . Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG o wymiarach 50-45 o całkowitej powierzchni 1730mm2, powierzchni żelu 380mm2, odporności na odrywanie min. 19N, to nic innego jak elektroda H34SG firmy Cardinal Health.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 42 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej do defibrylatora Medtronic- Physiocontrol, o powierzchni aktywnej 95cm2, o owalnym kształcie, radioprzezierna z możliwośćią wykonania 50 defibrylacji jedną parą elektrod . Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Wskazana Elektroda do defibrylacji  to nic innego jak elektroda 22550R firmy Cardinal Health.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 42 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG typu Aqua Ultra Basic, nieoryginalnego.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 42 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG o wymiarach 80mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 48 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 14

Projekt umowy – par. 5 ust. 1

Prosimy o podanie ilości miejsc dostaw dla pakietu nr 42.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Miejsce dostaw: apteka szpitalna (II piętro, czerwony budynek)

Pytanie nr 15

Projekt umowy – par. 10 ust. 3 pkt. 2)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Co do zasady zmiana umowy wymaga zgodnego oświadczenia dwóch stron umowy. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 42 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie wymaganych ilości do 4 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy: Zadanie nr 40 – pojemniki na próbki histopatologiczne

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 3 : Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 50-80 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø60-Ø48 x 64 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Zadanie nr 40 – pojemniki na próbki histopatologiczne

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 4: Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polipropylenu (PP). Zamknięcie dociskowe, jednorazowe, szczelne, odporne na uszkodzenia. Pojemniki bez formaliny o pojemności 10000 ml i wymiarach (średnica górna – średnica dolna x wysokość): Ø293,0 – Ø255,5 x 221,5 mm oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania).?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Zadanie nr 40 – pojemniki na próbki histopatologiczne

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 3 000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Zadanie nr 40 – pojemniki na próbki histopatologiczne

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności  2300 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø174,7 - Ø145,5 x 157,4 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 21

Dotyczy: Zadanie nr 40 – pojemniki na próbki histopatologiczne

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 6: Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polipropylenu (PP). Zamknięcie dociskowe, jednorazowe, szczelne, odporne na uszkodzenia. Pojemniki bez formaliny o pojemności 10000 ml i wymiarach (średnica górna – średnica dolna x wysokość): Ø293,0 – Ø255,5 x 221,5 mm oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania).?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Rozdział 9 pkt 9.1 w związku z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Wnosimy o usunięcie fragmentu dotyczącego posiadania:  Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974 ze zm.)) lub jego modyfikację pozwalającą Wykonawcom na złożenie oferty dostosowanej do aktualnej sytuacji prawnej w zakresie dokonywania zgłoszeń wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Według Komunikatu Prezesa Urzędu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia elektronicznych platform gromadzenia informacji o podmiotach i wyrobach wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów art. 21 i art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) które mówi o:

„Dnia 1 lipca 2023 r. uruchomione zostaną na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, elektroniczne platformy gromadzenia informacji o podmiotach i wyrobach wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rejestracja podmiotów będzie odbywała się online.(…)” https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-30-czerwca-2023-r-dotycz%C4%85cy-gromadzenia-danych-o-podmiotach-i

Natomiast Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 27 września 2023 r. w sprawie statusu zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych stanowią, że zgłoszenia i powiadomienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mają również formy elektronicznej zatem nie można ich pobrać i tym samym nazwać dokumentem. Prowadzi to do wniosku, że Zamawiający nie może wymagać przedstawienia przez Wykonawcę treści których od dnia 1 lipca 2023r nie można wygenerować, podpisać i załączyć do oferty.

Sumując, wniosek o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu nie ma formy lub postaci dokumentu. Mówiąc wprost – wykonawca przesyła dane ale nie może ich pobrać czyt. zwizualizować.

Zamawiający jako profesjonalny podmiot w systemie zdrowia powinien być zaznajomiony w aktualnymi przepisami i tak skonstruować zapisy SWZ aby Wykonawcy mogli złożyć ważne oferty. Żaden z przepisów przywoływanej aktualnej ustawy o wyrobach medycznych nie zobowiązuje Wykonawcy do dokumentacji której wymaga Zamawiający w załączniku 5 do SWZ. Ponadto art. 58 ustawy o wyr.med nie dotyczy powiadomień a reklamy wyr.med.

Wnosimy jak na wstępie lub uzasadnienie które przepisy przywołanej przez Zamawiającego Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych dotyczą dokumentacji w szczególności w późniejszych komunikatach Prezesa Urzędu który wyjaśnia tę kwestię.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 23

dotyczy zadania 41, pozycja 1-5

Z uwagi, że w opisie przedmiotu zamówienia postawiono warunek posiadania dla oferowanych pojemników atestu PZH oraz pozytywnych badań na przebicie igłą medyczną, czy Zamawiający wymaga, aby powyższe dokumenty dołączyć do oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 24

dotyczy zadania 41, pozycja 1

Bardzo prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 41, pozycja 1 pojemnika o pojemności 0,7L w kształcie wiaderka i owalnego do wyboru Zamawiającego, czy Wykonawca może zaoferować tylko jeden rodzaj pojemnika o pojemności 0,7L w kolorze czerwonym lub żółtym do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający wymaga, pojemnika  kształt owalny - wysokość 120 mm, 100 mm x 55 mm w kolorze czerwonym lub żółtym do wyboru. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 25

dotyczy zadania 41, pozycja 3

Bardzo prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 41, pozycja 3 pojemnika o pojemności 2L w kształcie wiaderka o wysokości 160 mm i 230 mm do wyboru Zamawiającego, czy Wykonawca może zaoferować tylko jeden rodzaj pojemnika o pojemności 2L w kolorze czerwonym lub żółtym do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wymaga pojemnika w kształcie wiaderka - wysokość 230 mm, średnica górna 140mm, średnica dolna 105 mm w kolorze czerwonym lub żółtym do wyboru. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 26

Czy w Zadaniu nr 18 w poz. 4 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Nie jest to obowiązkowa cecha.

Pytanie nr 27

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów.

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zadania, którego dotyczą dokumenty.

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 28

Dot. Zadanie 37 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, niewchłaniane, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe powlekane silikonem?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 29

Dot. Zadanie 37 poz. 8, 10-12

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, niewchłaniane, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 30

Dot. Zadanie 37 poz. 8, 10-12

Czy zamawiający dopuści nici pakowane na prosto w celu eliminacji pamięci skrętu?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 31

Dot. Zadanie 37 poz.9

Czy zamawiający dopuści igłę 24 3/8 koła odwrotnie tnącą bez blokujących guziczków?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 32

Dot. Zadanie 37 poz. 13-19

Czy zamawiający dopuści nici zwijane w ,,ósemkę” na papierowym nośniku?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 33

Dot. Zadanie 37  poz. 16-19, 40

Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem (typu mikro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 34

Dot. Zadanie 37 poz. 34

Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 35

Dot. Zadanie 37 poz. 41-45

Czy zamawiający dopuści nici bez powleczenia triclosanem?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 36

Dot. Zadanie 37 poz. 46-51

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniane, syntetyczne, jednowłókninowe                                                z polidioksanonu , o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 65%-70% po 28 dniach, 55%-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, o czasie całkowitego wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 37

Dot. Zadanie 37 poz. 52-53

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne z kopolimeru kwasu glikolowego i polikaprolaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym około 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach, o czasie całkowitego wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 38

Dot. Zadanie 37 poz. 57-58

Czy zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 39

Dot. Zadanie 37 poz. 56-58

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniane, syntetyczne, powlekane, plecione                                 z poli(glikolidu) i l-laktydu, o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 5 dniach. 0% po 10-14 dniach i                         o okresie całkowitego wchłaniania do 42 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 40

Dot. Zadanie 37 poz. 59

Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Zadanie nr 37 z pominięciem ww. pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 41

ZADANIE 42

Poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są sterylne elektrody endokawitarne, proste lub zagięte (do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia są sterylne elektrody endokawitarne, proste lub zagięte (do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy),

Pytanie nr 42

ZADANIE 49

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania o uniwersalnej dla wszystkich rozmiarów długości 50cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 43

ZADANIE 49

Poz. 2-3

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya w związku z okresem ich klinicznego użytkowania oraz wypakowaniem z opakowań jednostkowych przed użyciem klinicznym, powinny być oznaczone na samym cewniku min. numerem serii, rozmiarem, pojemnością balonika lub powinny posiadać samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej w celu ich dokładnej identyfikacji, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 44

ZADANIE 65

Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są cewniki zewnętrzne ze standardową lub poszerzoną warstwą klejącą (do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia są cewniki zewnętrzne ze standardową lub poszerzoną warstwą klejącą (do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy)

Pytanie nr 45

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 46

Pakiet 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski z drenem o długości 2 m.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 47

Pakiet 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski w rozmiarach S, M, L, XL.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 48

Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie rampy wykonanej z polimetylopentenu.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 49

Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie rampy o objętości wypełnienia 0,5 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 50

Pakiet 11, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 51

Pakiet 11, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kraników z różnymi kolorami pokręteł (czerwone, niebieskie lub białe) bez dodatkowych znaczników linii tętniczych lub żylnych.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 52

Pakiet 11, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kraników sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet 11, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,9 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 54

Pakiet 11, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koreczka w kolorze morskim:

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 55

Pakiet 11, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koreczka bez dodatkowego aplikatora (konstrukcja koreczka pozwala na wygodną aplikację, bez możliwości kontaminacji):

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 56

Pakiet 11, poz. 1, 6, 7, 8, 9, 10

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet 24, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu, troki umiejscowione na bokach do zawiązania z tyłu.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet 24, poz. 2

1. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Srub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

2. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 59

Pakiet 33, poz. 1-2

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przepuszczalności światła UV na poziomie nie więcej niż 10% w zakresie długości fal 200-450 nm.

W przypadku braku sprecyzowania tego parametru, w pakiecie nr 15 można będzie zaoferować zwykłe worki na odpady komunalne.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający dopuszcza przepuszczalności światła UV na poziomie nie więcej niż 10% w zakresie długości fal 200-450 nm.

Pytanie nr 60

Pakiet 43, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 61

Pakiet 43, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym zamiast nazwy producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 62

Pakiet 43, poz. 4

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet 43, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o długości 150 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet 45, poz. 2

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 25 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 65

Pakiet 45, poz. 2

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 30 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 66

Pakiet 45, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 29 G x 12,7 mm

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 67

Pakiet 46, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul bez nazwy bezpośrednio na wyrobie.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 68

Pakiet 46, poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu blokowania koreczka po obrocie o 180°.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 69

Pakiet 46, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul z dodatkowym portem.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 70

Pakiet 46, poz. 3

Proszę o dopuszczenie

	Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

	Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

	Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z  drenu podczas jego wypełniania.

	Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

	Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

	Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

•	Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

	Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

	Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z  ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

	Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)

	Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

	Objetość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

	Długość drenu: 180 cm

	Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 71

Pakiet 46, poz. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 72

Pakiet 48, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 73

Pakiet 48, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 74

Pakiet 48, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą kryzą zabezpieczającą.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 75

Pakiet 48, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ilość po przeliczeniu wynosi 625 op. x 80szt.

Pytanie nr 76

Pakiet 48, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ilość po przeliczeniu wynosi 1000 op. x 50 szt.

Pytanie nr 77

Pakiet 50, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny o gramaturze 18 g/min.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet 50, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

•	Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

•	Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

•	Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy

•	Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

•	Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

•	Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

•	Wyrób może być stosowany na bloku po wyjałowieniu

•	Wyrób zgodny z Normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 50, poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na trok

•	Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

•	Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

•	W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlance o gramaturze 52g/m2 i  wysokości 7,5 cm

•	Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

•	Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

•	Wyrób może być stosowany na bloku po wyjałowieniu

•	Wyrób zgodny z Normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 80

Pakiet 50, poz. 5

Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny o gramaturze 18 g/min.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 50, poz. 8-9

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta  wykonanej z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 82

Pakiet 50, poz. 10-11

Proszę o dopuszczenie masek typu II zamiast IIR.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 83

Pakiet 50, poz. 3, 12-19, 21, 25, 26

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 84

Pakiet 50, poz. 24

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź na pytanie nr 84

Ad 1 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad 2 Zamawiający nie wymaga wyrobu medycznego.

Ad 3 Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej

Ad 4 Fartuchy będą używane przez sanitariuszy/szki, salowe, do wyworzenia odpadów medycznych różnego rodzaju.

Pytanie nr 85

Pakiet 50, poz. 24

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 86

Pakiet 50, poz. 24

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 87

Pakiet 50, poz. 24

Proszę o dopuszczenie fartucha pakowanego po 10 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 88

Pakiet 60, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod zapisem „wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi”

Czy Zamawiający ma na myśli membranę silikonową zaworu bezigłowego ?

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający ma na myśli membranę silikonową zaworu bezigłowego

Pytanie nr 89

zadanie nr 30 pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie pakowane po 5 szt. ? Wykonawca nie jest w stanie na etapie wysyłki rozpakowywać opakowań zbiorczych ze względu na konieczność zachowania zasad aseptyki i antyseptyki oraz konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 89

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 90

Zadanie nr 61: Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 91

Zadanie nr 61: Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 4 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00), licząc od dnia złożenia zamówienia? Pozostała część zapisu bez zmian. Określone we wzorze umowy godziny realizacji zamówienia będą wiązały się z dodatkową opłatą usługi kurierskiej, co przełoży się na zaproponowaną cenę przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny. Apteka pracuje do 15:05.

Pytanie nr 92

Zadanie nr 61: Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy? W ocenie Wykonawcy, biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy, a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, zapis w obecnym brzmieniu wydaje się być nieproporcjonalny.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy

Pytanie nr 93

Zadanie nr 61: Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej z partii towaru?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 94

Zadanie nr 61:Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby kary umowne nie mogły przekroczyć 30% wartości wskazanej w § 3 ust.2. umowy

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 95

Czy w Zadaniu nr 18 w poz. 6 Zamawiający dopuści osłonki do badań USG, pudrowane pakowane po 144 szt. z przeliczeniem odpowiedniej ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ilość po przeliczeniu wynosi 111 op.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 19?

Poz. 2

siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 45g/m2; porowatość siatki 55-60%;

siatka w dwuczęściowej plastikowej osłonce

w przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy bezpłatne użyczenie na czas umowy 4 narzędzi wielorazowego użytku do wyboru Zamawiającego

Poz. 3

Siatkę sześcioramienną do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy wykonanej z siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie

- gramatura siatki 45g/m2

- porowatość siatki 55-60%

Poz. 4

System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie. Gramatura siatki 45g/m2. Porowatość siatki 55-60%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do wiącentralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. System umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Zgodnie z art.16 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszego pytania, dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 97

Czy w przypadku niedopuszczenia w zadaniu 19 poz. 2,3,4 Zamawiający wydzieli z tegoż pakietu poz. 1 do odrębnego zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający przyjmie w zadaniu 20?

Poz. 2

Siatkę wg opisu we formularzu cenowym ale ramiona szersze o wymiarze 8,0 x 4,0 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający przyjmie w zadaniu 22?

Poz. 1

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Parametry: materiał polipropylen monofilamentowy o średnicy włókna 0,15mm; długość 55 cm; szerokość 1,2cm w środkowej części, ramiona szer. 0,8 cm; grubość 0,34mm; gramatura 45g/m2; porowatość 55-60%. Rozmiar porów 1x1,25 mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami. Specjalny splot nici zapobiega skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Taśma bez plastikowej koszulki. Symetryczne  zwężenia na końcach taśmach ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. Taśma z certyfikatem CE zawierającym nazwę handlową oraz kod referencyjny.

Poz. 2

Siatkę do leczenia wypadania sklepienia pochwy. Siatka w kształcie Y wykonana z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialna. Kolor biały. Włókna 150 mcm. Wymiar 2,5x18 cm, waga: 45g/m2 +/- 10% grubość: 0,34 mm +/- 10% Porowatość: 55-60% +/- 5% Pory średnie: 1,25 mm2. Wymiary porów: 1x1,25 mm.

Poz. 3

Siatkę do pektopeksji wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialna kolor biały o włóknach 150 mcm. Długość 159cm, w części centralnej 3,5 cm x 3,5 cm waga:45g/m2 +/- 10% grubość:0,34 mm+/- 10%, Porowatość:55-60% +/- 5%. Pory średnie 1,25 mm2, wymiary porów 1x1,25 mm

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 100

Uprzejmie proszę o wydzielenie z zadania nr 70 pozycji nr 2 i 3 do odrębnego zadania.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Zgodnie z art.16 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszego pytania, dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 101

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 70 poz. 1?

Worek do morcelacji obj. 3,2L z trzema portami, otwór górny z pakiem do zaciśnięcia worka dla narzędzi o śr.10, 12, 15mm; sterylny (op.= 10 szt.) - 1op

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 101

Jeśli  Wykonawca miał na myśli zadanie nr 71 - Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Jeśli Wykonawca miał na myśli zadanie nr 70 – Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 102

Zadanie 38

Czy z uwagi na fakt, że glukometr NIE JEST urządzeniem przeznaczonym do oceny glikemii pośmiertnie, a stężenie glukozy wynoszące 10 mg/dl nie występuje u żadnej żywej osoby, zatem pomiar takiego stężenia jest pozbawiony sensu, Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 paski testowe z zakresem pomiarowym wynoszącym 20-600mg/d?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 103

Zadanie 38

Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym 4-30⁰C i opcjonalnie szerszym. Zamawiający musi posiadać w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe umożliwiające przechowywanie produktów w temperaturze co najwyżej pokojowej (zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie stałej temperatury przekraczającej 30⁰C w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Nie istnieje dająca się uzasadnić potrzeba przechowywania pasków testowych w cieplarce. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 104

Zadanie 38

Ponieważ Zamawiający nie posiada w swojej strukturze Oddziału Noworodkowego, prosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem korekty hematokrytu wynoszącym 20-60%, wystarczającym do wykonywania pomiarów u dzieci, kobiet w ciąży i osób dorosłych.

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 105

Zadanie 38

Czy z uwagi na fakt, że uzupełnianie brakującej objętości krwi na pasek może spowodować hemolizę krwi i nie jest procedurą zalecaną przez jakiekolwiek liczące się gremium medyczne lub naukowe, Zamawiający dopuści paski bez możliwości dokładania dodatkowej ilości krwi na pasek?

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 106

Zadanie 38

Komunikat wyświetlany przez glukometr „o ciałach ketonowych” jest przeznaczony dla laika w celach orientacyjnych, gdyż w rzeczywistości informuje on o przekroczeniu arbitralnie ustalonego przez producenta poziomu glikemii, a nie o rzeczywistej obecności ciał ketonowych lub ich braku. Prosimy o usunięcie warunku aby tkai komunikat był wyświetlany, gdyż jest on zbędny dla jakiegokolwiek pracownika służby zdrowia mającego pojęcie o patologicznych i prawidłowych wartościach glikemii.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 107

Zadanie 38

Po co Zamawiającemu tak długi okres przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki jak aż 6 miesięcy (przy zakładanym zużyciu pasków, wynoszącym ok. 40 opakowań miesięcznie, czyli w przeliczeniu na fiolki x 25 szt., aż 80 takich fiolek)? Prosimy o dopuszczenie pasków pakowanych w pojedynczą fiolkę x 50 szt., ważną po otwarciu 6 lub 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 108

Zadanie 38

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu 38 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 109

Zadanie 38

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Zadaniu 38 paski testowe były przeznaczone do pracy z glukometrem umożliwiającym ustawienie odpowiedniej jednostki pomiarowej przez użytkownika (mg/dl lub mmol/l)?

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający w Zadaniu 43 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd do infuzji (typ IS), jałowy, nietoksyczny, niepirogenny,  zaopatrzony w antybakteryjny, hydrofobowy filtr powietrza z samodomykającą się klapką , rolkowy regulator przepływu, igła biorcza z trzema otworami do poboru płynu/leku i jednym otworem do wyrównywania ciśnienie w opakowaniu, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, filtr płynu 15 µm±2, komora kroplowa o długości min. 62mm z zaznaczonym sugerowanym poziomem płynu w komorze, zacisk rolkowy z miejscem na dren i igłę biorczą, dren o długości 180 cm zakończony końcówką Luer-Lock, zabezpieczoną korkiem z filtrem hydrofobowym umożliwiającym wypełnienie drenu bez zdejmowania korka, całość wolna od ftalanów , lateksu i DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym) Przyrząd zabezpieczony foliową opaską stabilizującą, pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-papier, sterylny.”?

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający w Zadaniu 43 poz. 2 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd do przetaczania krwi typ TS z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90 mm w części przeźroczystej, 20 kropli= 1 ml +/-0,1ml, wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi  o wielkości oczek 200 um, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, rolka w kolorze czerwonym, igła biorcza jednokanałowa bez odpowietrznika, gwarantująca większe natężenie przepływu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). Brak zawartości lateksu i DEHP, potwierdzone oznakowaniem na opakowaniu jednostkowym.”?

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający w Zadaniu 43 wykreśli poz. 4, ze względu na zakończoną produkcję oraz brak dostępności?

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający w Zadaniu 45 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający w Zadaniu 45 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x30mm?

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 poz. 1 - 4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą pomiarową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 poz. 6, 7 dopuści wycenę powszechnie stosowanych strzykawek trzyczęściowych 50 ml MARGOMED?

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki ze standardowym, gładkim stożkiem cewnikowym, umieszczonym centralnie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający w Zadaniu 60 poz. 1 dopuści zaworu bezigłowego o możliwości zastosowania przez 7dni lub 600 aktywacji, bez zastawki, z membraną w technologii split septum gwarantującą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zamawiający nie daję gwarancji, realizacji w 80% ilości wyszczególnionych w ofercie

Pytanie nr 121

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 122

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 124

(dotyczy: Pakiet 40)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 125

(dotyczy: Pakiet 40)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1.	Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2.	Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 126

(dotyczy: Pakiet 40)

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1 do 6 pojemników na próbki histopatologiczne wykonanych z PP (polipropylenu). Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż PS (polistyren) i PE (polietylen), a zatem jest lepszym materiałem do transportu próbek utrwalonych w formalinie.

Odpowiedź na pytanie nr 127

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 128

(dotyczy: Pakiet 40 pozycja 1 i 2)

Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 i 2 zaoferowania dwóch odmiennych pojemników (15ml oraz 30ml)? Niektórzy producenci / dystrybutorzy posiadają w swojej ofercie pojemniki o deklarowanej pojemności 15 – 30 ml, co niekoniecznie może spełniać oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie w przypadku zaoferowania ich w dwóch różnych pozycjach pakietu. Na rynku istnieje wielu producentów pojemników 15 i 30 ml, zatem w żadnym stopniu nie ogranicza to konkurencji.

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający wymaga w poz. 1 i 2 zaoferowania dwóch odmiennych pojemników (15ml oraz 30ml)

Pytanie nr 129

(dotyczy: Pakiet 40, poz. 4)

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemników na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań  wykonane z PP odporne na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej –zamykane na wcisk. Pojemnik 1200ml

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 130

(dotyczy: Pakiet 40, poz. 5)

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemników na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań  wykonane z PP odporne na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej –zamykane na wcisk. Pojemnik 2300ml

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 131

(dotyczy: Pakiet 40, poz. 5)

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemników na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań  wykonane z PP odporne na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej –zamykane na wcisk. Pojemnik 3400ml

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 132

(dotyczy: Pakiet 40, poz. 6)

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemników na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań  wykonane z PP odporne na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej –zamykane na wcisk. Pojemnik 10 600ml

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 133

Zadanie 12

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie:

- strzygarki z baterią z możliwością wielokrotnego ładowania metodą kontaktową,

- strzygarki z klasy odporności IPX7 (parametr lepszy)

- ładowarki przeznaczonej do dezynfekcji powierzchniowej

w przypadku spełniania pozostałych parametrów.

Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie wysokości strzyżenia 0,3 mm

Poz. 4

Prosimy o wydzielenie ostrzy do skalpeli do oddzielnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Ad Poz. 1 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad Poz. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Ad Poz. 4 Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 134

Zadanie 36

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody dzielonej przeznaczonej dla dorosłych/dzieci

(powyżej 5 kg), o wymiarach 150x120mm,

powierzchnia aktywna 104cm2, powierzchnia klejąca 153cm2, optymalna siła przylegania.

Elektroda wykonana z zaawansowanego hydrożelu o grubości min. 0,6 mm, który poprawia przewodność, obniża impedancję i minimalizuje ryzyko poparzenia w miejscu aplikacji.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie uchwytu z nożykiem o dł. 6,35 cm i częstotliwości 0,5Mhz w

przypadku spełniania pozostałych wymogów.

Poz. 6 prosimy o podanie modelu generatora do którego ma pasować kabel?

Poz. 8 prosimy o podanie modelu generatora do którego ma pasować kabel?

Poz. 10 i 11 prosimy o wydzielenie markerów i uchwytów do lamp do oddzielnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 134

Ad Poz. 1 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad Poz. 2 Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Ad Poz. 6 Erbe

Ad poz. 8 Erbe.

Ad Poz. 10 i 11 Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 135

Zadanie 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na rozmiary S,M,L,XL. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 136

Zadanie 45 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły 0,6 x 25

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 137

Zadanie 45 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły 0,6 x 30

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 138

Zadanie 49 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga cewnika z nadrukowanym rozmiarem, nazwą producenta oraz dłygością cewnika pod konektorem ?

Odpowiedź na pytanie nr 138

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 139

Zadanie 49 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie balonu o pojemności 5-10 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 139

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 140

Zadanie 49 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie cewnika o długości 550 cm (500 cm dren 50 cm część donosowa)

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 141

ZADANIE 29

- Poz. nr 6-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, których opakowania jednostkowe wyposażone są w 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające informacje zgodnie z SWZ?

- Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo, której opakowanie jednostkowe wyposażone jest w 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające informacje zgodnie z SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 141

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 142

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z przewodem o długości 2 m?

Odpowiedź na pytanie nr 142

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 143

Zadanie nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o poniższym opisie:

- kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu

- kolor niebieski

- posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni

- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami

- osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock

- minimalna martwa przestrzeń w portach zapewniająca precyzyjne podawanie leku i maksymalny przepływ infuzyjny

- Urządzenie jest szczelne do 5 barów (72,5 PSI)

- możliwość obrotu pokrętła o 3600

- przepływ 500 ml/min

- objętość wypełnienia 0,15ml

- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednik 50 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – kranik odporny na lipidy niebieski

Jednorazowe, sterylne (EO), nietoksyczne i niepirogenne.
Zamknięte opakowanie blister?

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 144

Zadanie nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o poniższym opisie:

- kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem

pozycji otwarty/zamknięty

- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone

koreczkami

- wewnętrzna średnica drenu 3mm

- kranik wykonany z poliwęglanu

- łącznik drenu wykonany z polietylenu

- zatyczki wykonane z ABS

- dren wykonany PVC bez ftalanów

- odporny na ciśnienie 4,00 bar

- nietoksyczny, wolny od pirogenów, pozbawiony

lateksu

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku

-  z przedłużaczem 7 cm

- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

- opakowanie handlowe: 50 szt. karton

Odpowiedź na pytanie nr 144

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 145

Zadanie nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika z drenem 10 cm, z objętością wypełnienia 1ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 145

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 146

Zadanie nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o poniższym opisie:

- substancja czynna – 70% izopropanol (IPA)

- 30-sekundowa szybka dezynfekcja zapobiegająca

skażeniu bakteryjnemu

- nieprzerwana dezynfekcja przez 7 dni

- łatwe i bezpieczne użytkowanie

- konstrukcja z gwintem wewnętrznym kompatybilna 
z różnymi złączami
- zewnętrzna konstrukcja zapewnia doskonałą obsługę 
i łatwe używanie

- sterylizowany EO

- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

- opakowanie handlowe: 100 szt. ?

Odpowiedź na pytanie nr 146

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 147

Zadanie nr 40 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 147

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 148

Zadanie nr 40 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 3000 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 149

Zadanie nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 0,7 l (okrągły) o wymiarach:

- wysokość: 121 mm

- średnica górna  109 mm

- średnica dolna 80mm?

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 150

Zadanie nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 0,7 l (owalny) o wymiarach:

- wysokość: 123 mm, 108 mm x 58 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną).

Pytanie nr 151

Zadanie nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 0,7 l (owalny) o wymiarach:

- wysokość: 120 mm, 100 mm x 95mm?

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną).

Pytanie nr 152

Zadanie nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1,0 l o wymiarach:

- wysokość: 120 mm

- średnica górna  130 mm

- średnica dolna 110 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 153

Zadanie nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1,0 l o wymiarach:

- wysokość: 125 mm

- średnica górna  144 mm

- średnica dolna 144 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 154

Zadanie nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1,0 l o wymiarach:

- wysokość: 120 mm, 120 mm x 110mm?

Odpowiedź na pytanie nr 154

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 155

Zadanie nr 41 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2,0 l o wymiarach:

- wysokość: 210 mm

- średnica górna  130 mm

- średnica dolna 110 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 155

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną.)

Pytanie nr 156

Zadanie nr 41 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2,0 l o wymiarach:

- wysokość: 155mm

- średnica górna  167 mm

- średnica dolna 167 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 156

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 157

Zadanie nr 41 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2,0 l  o wymiarach:

- wysokość: 220 mm, 120 mm x 105 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 157

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 158

Zadanie nr 41 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 3,5 - 4 l o wymiarach:

- wysokość: 157 mm

- średnica górna  225 mm

- średnica dolna 225 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 159

Zadanie nr 41 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 3,5 l  o wymiarach:

- wysokość: 130 mm, 230 mm x 200 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 160

Zadanie nr 41 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 5,0 l o wymiarach:

- wysokość: 220 mm

- średnica górna  220x185mm

- średnica dolna 170x135 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 161

Zadanie nr 41 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 5,0 l o wymiarach:

- wysokość: 195 mm

- średnica górna  225 mm

- średnica dolna 225 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 162

Zadanie nr 41 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 5,0 l o wymiarach:

- wysokość: 190 mm, 230 mm x 200mm?

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 163

Zadanie nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów wykonany z PVC bez ftalanów, z dwukanałowym, ostrym kolcem komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami, igła dwupłaszczyznowo ścięta wykonaną z ABS, pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź na pytanie nr 163

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 164

Zadanie nr 48 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%? Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 165

Zadanie nr 48 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6%

Odpowiedź na pytanie nr 165

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 166

Zadanie nr 48 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z zielonym kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź na pytanie nr 166

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 167

Zadanie nr 48 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki 20 ml w op. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 167

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 168

Zadanie nr 49 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika z balonem 5-10 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 169

Zadanie nr 49 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika z balonem 5-10 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 169

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 170

Zadanie nr 51 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w op. a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 170

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 171

Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do moczu sterylnego o pojemności 100 ml, w opakowaniu zbiorczym 300 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 171

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 172

Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za  op. a’300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 172

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 173

Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do moczu sterylnego o pojemności 100 ml, w opakowaniu zbiorczym 30 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 173

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 174

Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za  op. a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 174

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ilości po przeliczeniu 200 op. x 30szt.

Pytanie nr 175

Zadanie nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do kału z łopatką o pojemności 20 ml?

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 175

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do kału z łopatką o pojemności 20 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g: „Rozporządzenie nie nakazuje dokonywania kontroli warunków transportu produktów przyjmowanych przez aptekę w określony sposób, w szczególności nie wymusza ono każdorazowego żądania od dostawcy wydruków z rejestratorów temperatury/wilgotności”

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 176

Zadanie 38, poz. 2

Czy Zamawiający pisząc temperatura przechowywania 2 -35 st. C ma na myśli temperaturę przechowywana pasków testowych czy samego glukometru? Jeżeli glukometru to czy Zamawiający dopuści glukometr o temperaturze przechowywania  -20- 50 st. C?

Odpowiedź na pytanie nr 176

Zamawiający miał na myśli glukometr. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 177

Zadanie 38, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby możliwość dopełnienia brakującej próbki krwi była możliwa w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy?

Odpowiedź na pytanie nr 177

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 178

Zadanie 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik owalny 0,7l o wysokości 120 mm i średnicy górnej/dolnej (w mm) – 100/95?

Odpowiedź na pytanie nr 178

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 179

Zadanie 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1l o wysokości 120 mm i średnicy górnej/dolnej (w mm) – 120/110?

Odpowiedź na pytanie nr 179

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 180

Zadanie 41, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 220 mm i średnicy górnej/dolnej (w mm) – 120/105?

Odpowiedź na pytanie nr 180

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 181

Zadanie 41, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3,5l o wysokości 130 mm i średnicy górnej/dolnej (w mm) – 230/200?

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 182

Zadanie 41, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5l o wysokości 190 mm i średnicy górnej/dolnej (w mm) – 230/200?

Odpowiedź na pytanie nr 182

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 183

dot. zadania 1 pozycja  5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o skuteczności filtracji >99,9% potwierdzone niezależnymi protokołami testowymi, jak obecnie stosowany?

Odpowiedź na pytanie nr 183

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 184

Pakiet  nr 2 poz 1:

Czy zamawiający dopuści Maska wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCW o średniej koncentracji tlenu, czysta mikrobiologicznie, regulowana blaszka na nos, nebulizator 12ml. Odporny na przetarcia przewód długości 2m; zakończony uniwersalnym łącznikiem. 2 Rozmiary: Dla dorosłych i pediatryczny?

Odpowiedź na pytanie nr 184

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 185

Pakiet  nr 2 poz 2:

Czy zamawiający dopuści Maska tlenowa wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCW o średniej koncentracji tlenu, regulowana blaszka na nos, gumka, odporny na przetarcia przewód o długości 2m zakończony uniwersalnym łącznikiem, czysta mikrobiologicznie.

2 Rozmiary: Dla dorosłych i pediatryczny?

Odpowiedź na pytanie nr 185

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 186

Pakiet  nr 64 poz 1:

Czy zamawiający dopuści Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 3m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, waga układu 271g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 60cm z(z możliwością ustawienia dł. 40 cm) . Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Prosimy o odstąpienie od parametrów wydajności (ogrzania powietrza wdychanego 6,2st. C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,18cm H2O i wydechowy 0,22cm H2O przy przepływie 10l/min,), są to parametry możliwe do uzyskania jedynie w warunkach laboratoryjnych, ze stałą wartością temperatury otoczenia i wilgotnością. Pragniemy zaznaczyć iż te parametry bardzo zależą od indywidualnych właściwości pojemności cieplnej pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 186

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 187

Pakiet  nr 64 poz 2:

Czy zamawiający dopuści Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 1,8m, z kolankiem z portem kapno,  do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,8m z 2L workiem bezlateksowym, waga układu 158g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 60cm (z możliwością ustawienia dł. 40 cm) . Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Prosimy o odstąpienie od parametrów wydajności (ogrzania powietrza wdychanego 6,2st. C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10l/min,), są to parametry możliwe do uzyskania jedynie w warunkach laboratoryjnych, ze stałą wartością temperatury otoczenia i wilgotnością. Pragniemy zaznaczyć iż te parametry bardzo zależą od indywidualnych właściwości pojemności cieplnej pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 187

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 188

Pakiet  nr 68 poz 1:

Czy zamawiający dopuści Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 3m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, waga układu 271g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 60cm (z możliwością ustawienia dł. 40 cm) . Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Prosimy o odstąpienie od parametrów wydajności (ogrzania powietrza wdychanego 6,2st. C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,18cm H2O i wydechowy 0,22cm H2O przy przepływie 10l/min,), są to parametry możliwe do uzyskania jedynie w warunkach laboratoryjnych, ze stałą wartością temperatury otoczenia i wilgotnością. Pragniemy zaznaczyć iż te parametry bardzo zależą od indywidualnych właściwości pojemności cieplnej pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 188

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 189

Dotyczy Zadanie nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, z krótkim rękawem, wiązana na troki w pasie i przy szyi, niejałowa, w rozmiarze M/L i XL/XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 189

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 190

Dotyczy Zadanie nr 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany w opakowanie po 30 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 190

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 191

Zadanie 35, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z produktem konfekcjonowanym w opakowaniu zbiorczym po 1 sztuce zestawu z odpowiednim przeliczeniem do wyceny tj. 15 zestawów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 191

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków.

Pytanie nr 192

Zadanie 37, poz. 2, 4, 18
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznej o długości 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 192

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 193

Zadanie 37, poz. 20-40
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznych wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane kopolimerem Poliglaktyny 370 (30% glikolidu i 70% laktydu) oraz stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 60-70 dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 49% po 21 dniach, 27% po 28 dniach.

Odpowiedź na pytanie nr 193

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 194

Zadanie 37, poz. 47-51
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznych, wchłanialnych, syntetycznych, jednowłókninowych, z poli-dioksanonu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 180-220 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 74 - 79% po 14 dniach, 65 - 70% po 28 dniach oraz 50 - 60% 42 dniach.

Odpowiedź na pytanie nr 194

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 195

Zadanie 37, poz. 54, 55
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznych o gwarantowanym podtrzymywaniu tkankowym 39-41% w ciągu 14 dni. 
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 195

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 196

Zadanie 37, poz. 59
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznych samoszczepialnych bez powleczenia antybakteryjnego. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu pomiędzy 180-210 dniem od zaimplantowania. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 196

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 197

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia faktury po każdorazowym wykonanym zamówieniu na podany przez Zamawiającego adres e – mail.

Odpowiedź na pytanie nr 197

Zamawiający umożliwia dostarczenie faktury po każdorazowym wykonanym zamówieniu na adres e-mali: apteka@spzozmswia.wroclaw.pl

Pytanie nr 198

Dotyczy Zadania nr 58, Probówki do pobierania krwi, poz. 1 Probówki do

koagulacji z 3,2% cytrynianem sodu, 1-2 ml krwi, plastikowe, z nalepką, o

wysokości z korkiem max 75mm.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 – probówki do koagulologii z terminem ważności

nie krótszym niż 4 miesiące liczonym od daty dostawy ?

Odpowiedź na pytanie nr 198

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 199

Dotyczy Zadania nr 58, Probówki do pobierania krwi I, Pozycja 1. ‐ Probówki do koagulacji z

3,2% cytrynianem sodu, 1‐2 ml krwi, plastikowe, z nalepką, o wysokości z korkiem max

75mm. Probówki z minimalną przestrzenią martwą max do 1cm.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówki o konstrukcji pozwalającej na optymalne

monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną i potwierdzenia tego

faktu katalogiem/ulotką producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 199

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 200

Dotyczy Zadania nr 58, Probówki do pobierania krwi I, Pozycja 5. ‐ Probówki do oznaczeń

biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, poj. 3,5‐5ml, z korkiem,

z nalepką, plastikowe (13x75)

Czy Zamawiający wymaga aby dla próbek CITO możliwe było wirowanie probówek w czasie 5

minut i potwierdzenie tego faktu katalogiem producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 200

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 201

Dotyczy Zadania nr 58, Probówki do pobierania krwi I, poz. 11 ‐ Sterylna igła systemowa

zintegrowana z elementem przeciwzakłuciowym 0,8x32 mm

Czy Zamawiający w poz. 11 oczekuje zaoferowanie sterylnej igły systemowej, w której

element przeciwzakłuciowy będzie zintegrowany z nasadą igły i umieszczony na jednej linii ze

ścięciem jej ostrza?

Odpowiedź na pytanie nr 201

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 202

Dotyczy Zadania nr 58, Probówki do pobierania krwi I, poz. 11 ‐ Sterylna igła systemowa

zintegrowana z elementem przeciwzakłuciowym 0,8x32 mm

Czy Zamawiający oczekuje aby z instrukcji obsługi producenta wynikało w sposób

jednoznaczny, że mechanizm zabezpieczający ostrze po pobraniu aktywowany jest jedną ręką

bez użycia dodatkowych powierzchni?

Odpowiedź na pytanie nr 202

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 203

Dotyczy zadania nr 58, Probówki do pobierania krwi I, pozycja 12‐ Uchwyt jednorazowy do

systemu; op=250szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu konfekcjonowanego po 1000 sztuk

w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań to jest zaokrąglając

do pełnego opakowania w górę . ? Wykonawca zgodnie z przeliczeniem w całości pokryje

zapotrzebowanie Zamawiającego .

Odpowiedź na pytanie nr 203

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 204

pakiet 47

8) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 47 alternatywnej kaniuli bezpiecznej, cewnik z

biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut.

System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który

zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas

kaniulacji, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia

podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami,

rozmiar 24G -16G opakowanie 50 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 204

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 205

Dotyczy pakietu 55

9)Czy Zamawiający oczekuje , aby oferowane strzykawki w pakiecie 55 były zgłoszone jako

wyrób medyczny klasy III zawierający substancję leczniczą ,Oznacza to ,że fizjologiczny

roztwór soli (podawany dożylnie) podlega ocenie przez właściwe organy odpowiednie dla

leków, co pozwala dostarczać produkty bezpieczne i najwyższej jakości, strzykawki z potwierdzonym zerowym refluksem to redukuje ryzyko okluzji cewników naczyniowych ,

produkt sterylizowany parowo ?

Odpowiedź na pytanie nr 205

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 206

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 55 strzykawek które posiadają jałową zawartość ,

jałowy tor przepływu i rekomendacje do zastosowania w aseptycznych procedurach

przepłukiwania dostępu naczyniowego – opakowanie foliowe, sterylizowane parowo?

Odpowiedź na pytanie nr 206

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 207

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy w pakiecie 55 ma na myśli strzykawki

sterylne wenętrznie i zewnętrznie w opakowaniu papier- folia , ponieważ taki sposób

pakowania umożliwia użycie strzykawki w warunkach jałowych w polu operacyjnym .

Opakowanie foliowe dedykowane jest do stosowania w warunkach aseptycznych ,

uniemożliwia użycie strzykawki w jałowym polu operacyjnym, sterylizacja parowa ?

Odpowiedź na pytanie nr 207

Strzykawki z solą fizjologiczną będą używane w warunkach jałowych w polu operacyjnym oraz w warunkach aseptycznych.

Pytanie nr 208

Prosimy o odstąpienie w pakiecie 55 od parametru zgodnosci USP, zgodnie z art. 1 pkt 2

dyrektywy 2001/83/WE wyrób jest zgłoszony jako wyrób klasy III ?

Odpowiedź na pytanie nr 208

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 209

zadanie 2, poz.2
czy zamawiający dopuści maskę z drenem o dł. 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 209

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 210

Zadanie 13, poz. 2-3,
Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 210

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 211

Zadanie 17, poz. 9-15
Czy zamawiający wydzieli poz.9-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 211

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 212

Zadanie 18, poz. 2
czy zamawiający dopuści wzierniki typu CUSCO?

Odpowiedź na pytanie nr 212

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 213

Zadanie 24, poz. 1
czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS?

Odpowiedź na pytanie nr 213

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 214

Zadanie 24, poz. 2
1.czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2?
2. Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

Odpowiedź na pytanie nr 214

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 215

Dotyczy zadania nr 56 pkt 1:
Norma ISO 26825:2020 podaje wymiary etykiet w widełkach: szerokość: od 25 mm do 40 mm i wysokość od 10 mm do 15 mm. Im wyższa etykieta tym więcej miejsca na wpisanie CZYTELNEJ dawki, a to jest ideą etykietowania strzykawek. Ponadto bardziej czytelna jest nadrukowana nazwa leku. Etykiety w podanych przez normę ISO wymiarach mieszczą się na wszystkich dostępnych strzykawkach i nie zasłaniają podziałki.
Czy Zamawiający dopuści wymiar etykiety 37x15mm, który jest zgodny z normą ISO, bezpieczny i praktyczny w stosowaniu lub rozszerzy wymiar do opisanego w normie ISO?

Odpowiedź na pytanie nr 215

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 216

Dotyczy zadania nr 56 pkt 2:
czy zamawiający dopuści wymiar etykiety na linie po rozłożeniu 15x80mm? Jest to format dopuszczalny w ramach normy ISO i jednocześnie pasuje do statywów/podajników na naklejki na strzykawki. Dzięki temu wszystkie opisy i oznaczenia można robić w jednym miejscu.

Odpowiedź na pytanie nr 216

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 217

Dotyczy zadania nr 56 pkt 2:
czy zamawiający dopuści etykiety na linie w ilości 200 sztuk na rolce z przeliczeniem ilości rolek z 20 na 25?

Dotyczy zadania nr 56 pkt 3:
Norma ISO 26825:2020 podaje wymiary etykiet w widełkach: szerokość: od 25 mm do 40 mm i wysokość od 10 mm do 15 mm. Im wyższa etykieta tym więcej miejsca na wpisanie CZYTELNEJ dawki, a to jest ideą etykietowania strzykawek. Ponadto bardziej czytelna jest nadrukowana nazwa leku. Etykiety w podanych przez normę ISO wymiarach mieszczą się na wszystkich dostępnych strzykawkach i nie zasłaniają podziałki.
Czy Zamawiający dopuści wymiar etykiety 37x15mm, który jest zgodny z normą ISO, bezpieczny i praktyczny w stosowaniu lub rozszerzy wymiar do opisanego w normie ISO?

Odpowiedź na pytanie nr 217

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 218

Dotyczy zadania nr 56 pkt 3:
Norma ISO 26825:2020 podaje wymiary etykiet w widełkach: szerokość: od 25 mm do 40 mm i wysokość od 10 mm do 15 mm. Im wyższa etykieta tym więcej miejsca na wpisanie CZYTELNEJ dawki, a to jest ideą etykietowania strzykawek. Ponadto bardziej czytelna jest nadrukowana nazwa leku. Etykiety w podanych przez normę ISO wymiarach mieszczą się na wszystkich dostępnych strzykawkach i nie zasłaniają podziałki.
Czy Zamawiający dopuści wymiar etykiety 37x15mm, który jest zgodny z normą ISO, bezpieczny i praktyczny w stosowaniu lub rozszerzy wymiar do opisanego w normie ISO?

Odpowiedź na pytanie nr 218

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 219

Dotyczy zadania nr 56 pkt 4:
"Rampa metalowa lakierowana proszkowo, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, mieszcząca 7 strzykawek" - czy Zamawiający może przedstawić szkic, zdjęcie , rysunek metalowej rampy na strzykawki? Nie udało nam się odnaleźć specyfikacji tego produktu w dostępnych źródłach dotyczących produktów medycznych, niemedycznych i innych. Jakie zadania ma spełniać ta rampa?

Odpowiedź na pytanie nr 219

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 220

Zadanie nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl

- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

- Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”

- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas  przepłukiwania

- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy

systemu z rękawem ochronnym

- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm

- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- Pakowana folia/papier

Odpowiedź na pytanie nr 220

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 221

Zadanie nr 1 poz. 1
Zamawiający w kolumnie „Nazwa i opis produktu” wskazuje 1op. – 1szt, natomiast w kolumnie „j.m.” op. – 10szt. Wobec tego proszę o jednoznaczne wskazanie ilu sztuk asortymentu oczekuje Zamawiający w pozycji 1.

Odpowiedź na pytanie nr 221

Opakowanie =10szt. x 16 = 160 sztuk. Błąd edytorski

Pytanie nr 222

Zadanie nr 1 pozycja 1
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Zadania nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie nr 222

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 223

Zadanie nr 1 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści standardową maskę do tlenoterapii z drenem?

Odpowiedź na pytanie nr 223

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 224

Zadanie nr 1 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 22g?

Odpowiedź na pytanie nr 224

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 225

Zadanie nr 1 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność, maska wyposażona w dren o dł. 2,1m, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w metalową regulowaną blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 225

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 226

Zadanie nr 1 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w 6 rozmiarach: 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odpowiedź na pytanie nr 226

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 227

Zadanie nr 1 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną jednorazowego użytku wykonaną z PCV, na złączu umieszczony haczykowaty pierścień znakowany kolorem zależnie od rozmiaru, maska mankiet maski wyposażony w zawór służący do dopompowania mankietu, jednorazowego użytku, rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bez ftalanów, bez lateksu, produkt mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź na pytanie nr 227

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 228

Zadanie nr 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną zbrojoną z ruchomym szyldem o opisie jak poniżej:

- ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki

- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana

- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy

- wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie

- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu

- prowadnica

- 2 tasiemki mocujące

- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki

- znacznik głębokości wprowadzania

- bez lateksu, bez ftalanów

- jałowa, jednorazowego użytku

Odpowiedź na pytanie nr 228

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 229

Zadanie nr 9 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjna niesilikonowaną, wykonana w całości z pcv z logo / nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, nie na samym wyrobie?

Odpowiedź na pytanie nr 229

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 230

Zadanie nr 9 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjna niesilikonowaną, wykonana w całości z pcv z logo / nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, nie na samym wyrobie?

Odpowiedź na pytanie nr 230

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 231

Zadanie nr 9 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjna niesilikonowaną, wykonana w całości z pcv?

Odpowiedź na pytanie nr 231

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 232

Zadanie nr 9 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną, wykonana w całości z pcv, z aluminiowa prowadnica?

Odpowiedź na pytanie nr 232

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 233

Zadanie nr 9 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści rurkę o opisie:

Odpowiedź na pytanie nr 233

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 234

Zadanie nr 9 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści rurkę guedel w rozmiarach (9 do wyboru):

Odpowiedź na pytanie nr 234

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 235

Zadanie nr 9 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści cewnik z 3 otworami bocznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 235

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 236

Zadanie nr 9 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o opisie:

- Wykonana z medycznego PCV

- Regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie

- Wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem

- Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia

- Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta

- Otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami

- Nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm)

- Dostępne w wersji bez DEHP

- Jednorazowego użytku

- Pakowane pojedynczo

Sterylne

Odpowiedź na pytanie nr 236

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 237

Zadanie nr 9 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści cewnik tlenowy o długości 2m?

Odpowiedź na pytanie nr 237

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 238

Zadanie nr 9 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonana z aluminium pokrytym pcv o rozmiarze ch 14 – 4,7mm, długośc 340mm?

Odpowiedź na pytanie nr 238

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 239

Zadanie nr 9 pozycja 14-15
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji z kanałem do wentylacji o parametrach:

- Polecana przy trudnej intubacji

- Z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas

intubacji lub wymiany rurki

- W komplecie dwa łączniki: 15 mm oraz luer-lock

- Powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki

- Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna.

- Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka

- Skalowana co 1 cm

- Jałowa, jednorazowego użytku

- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki

Rozmiar 15FR -  długość 700mm

Odpowiedź na pytanie nr 239

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 240

Zadanie nr 9 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych wykonaną z pianki obłożonej miękkimi materiałami nie powodującymi podrażnień oraz odleżyn (bawełna), o długości ok. 48,5 cm i szerokości 3,5 cm. Opaska wyposażona w 2 rzepy (4 cm x 6 mm) zgrzane po obu stronach w głąb opaski na ok. 1 cm. Dostępna w wersji z otworem na środku opaski?

Odpowiedź na pytanie nr 240

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 241

Zadanie nr 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści równoważną Jednorazowa kaczka męska na mocz z wkładem żelującym.  Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna Cover zamieni 600 ml płynów ustrojowych w żel.

Odpowiedź na pytanie nr 241

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 242

Zadanie nr 13 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu:

Wykonany z medycznego PCV

• Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną

• Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką

• Bezigłowy port do pobierania próbek moczy

• Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia

• Komora pomiarowa o pojemności 500ml

• Filtr hydrofobowy w worku i komorze

• Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml

• Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml

• Uniwersalny, zintegrowany wieszak

• Jednorazowego użytku

• Bezlateksowy

• Sterylizowany tlenkiem etylenu

• Opakowanie: folia/papier

Odpowiedź na pytanie nr 242

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 243

Zadanie nr 13 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

•	Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm

•	Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

•	Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

•	Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący

•	Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną

•	Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

•	Sterylny

•	Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

•	Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki

•	Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 243

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 244

Zadanie nr 13 pozycja 5
Czy Zamawiający wymaga sterylnego systemu do zbiórki stolca?

Odpowiedź na pytanie nr 244

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 245

Zadanie nr 13 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź na pytanie nr 245

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 246

Zadanie nr 15 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści równoważną jednorazową łyżkę światłowodową metalową, magnetyczna, nie zawiera lateksu, bezpieczne w użyciu, szczególnie skuteczna w sytuacjach awaryjnych, zgodne z „zielonym standardem”, ISO 7376, łyżki typu Miller – proste oraz Mcintosh – zakrzywione, okrągłe zakończenie zmniejsza ryzyko powstania urazów, światłowód osłonięty, z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie, mikrobiologicznie czyste, zatrzask kulkowy w metalowej podstawie, bezpośrednio na łyżce umieszczona informacja o rozmiarze łyżki, typie, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia, na opakowaniu znajdują się informacje o typie, rozmiarze, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie opisowe rozmiaru, termin ważności 3 lata od daty produkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 246

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 247

Zadanie nr 15 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści łyżki Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5?

Odpowiedź na pytanie nr 247

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 248

Zadanie nr 15 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści łyżki Miller w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4?

Odpowiedź na pytanie nr 248

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 249

Zadanie nr 15 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednorazowego użytku wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z lekkiego aluminium, uchwyt z podłużnymi frezami zapewniającymi stabilny chwyt podczas użytkowania, przeznaczone wyłącznie dla jednego pacjenta, uchwyt LED z wbudowanymi bateriami, element służący do połączenia z łyżką wykonany z metalu, rękojeść z załadowanymi bateriami, długość 150mm, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami w zielonym standardzie?

Odpowiedź na pytanie nr 249

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 250

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS?

Odpowiedź na pytanie nr 250

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 251

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „na łyżce widoczne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu”?

Odpowiedź na pytanie nr 251

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 252

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści informacje o typie i rozmiarze łyżki tylko na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 252

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 253

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 253

Zamawiający dopuszcza nie ma wymaga.

Pytanie nr 254

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w komplecie z łyżkami Miller w rozmiarze 0, 1, 2?

Odpowiedź na pytanie nr 254

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 255

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści równoważny laryngoskop składający się osobno z łyżki oraz rękojeści?

Odpowiedź na pytanie nr 255

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 256

Zadanie nr 15 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści równoważne laryngoskopy producenta Long Life składające się z:

1. Łyżek jednorazowych, miejsce mocowania łyżki metalowe, pozostała część rękojeści wykonana z tworzywa sztucznego, źródło LED o mocy 25000 LUX, zgodne 
z „zielonym standardem”, ISO 7376, łyżki typu Miller w rozmiarach 0-4 oraz Mcintosh w rozmiarach 1-5, okrągłe zakończenie, światłowód z tworzywa sztucznego zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie, mikrobiologicznie czyste, bezpośrednio na łyżce umieszczona informacja o rozmiarze łyżki, typie, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia, na opakowaniu znajdują się informacje o typie, rozmiarze, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie opisowe rozmiaru;

oraz

2. Rękojeści jednorazowych, uchwyt metalowe, światłowodowe, zgodne 
z „zielonym standardem”, ISO 7376, uchwyt z podłużnymi frezami, co zapewnia pewny chwyt w dłoni?

Odpowiedź na pytanie nr 256

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 257

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści końcówkę światłowodu niezabudowaną, natomiast pozostałą część obudowaną, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko jego uszkodzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 257

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 258

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podstawę łyżki w kolorze metalicznym, wykonaną z aluminium?

Odpowiedź na pytanie nr 258

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 259

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści oznaczenie zielonego standardu na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 259

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 260

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści brak oznaczenia nazwy producenta na łyżce?

Odpowiedź na pytanie nr 260

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 261

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 261

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 262

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 262

Zamawiający nie dopuszcza. Etykieta powinna być w języku polskim.

Pytanie nr 263

Zadanie nr 15 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści brak informacji o rozmiarze i długości na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 263

Zamawiający nie dopuszcza. Na opakowaniu powinny być informacje o rozmiarze i długości.

Pytanie nr 264

Zadanie nr 60 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny port bezigłowy o opisie:

• Bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości

materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne,

wygodne i skuteczne użytkowanie

• Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu

• Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port

• Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza,

płynów i ciał stałych

• Prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji

• Mały rozmiar portu

• Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów

• Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym

• Nie zawiera ftalanów

• Sterylizowany EO

• czas użytkowania 7 dni lub 200 aktywacji

• Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji

• Objętość wypełnienia 0,13 ml

• Przepływ > 1000 ml/10 minut przy 0,9% roztworze NaCl

• Objętość refluksu (przy odłączeniu): 0,02 ml

• Brak wycieków poniżej 200 kpa pod wpływem ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego

• Wykonany z PC i silikonu

• Do dezynfekcji można użyć alkoholu

• Można połączyć ze strzykawką lub zestawem infuzyjnym Air Stop.

Odpowiedź na pytanie nr 264

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 265

Zadanie nr 60 pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „technologia obojętnego przemieszczania płynu zapobiegającą okluzji”?

Odpowiedź na pytanie nr 265

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 266

Zadanie 13

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 sterylnego zestawu do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniąca przed cofaniem się moczu do cewnika Foleya. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzałamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm2 oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Zestaw wyposażony w elastyczne paski oraz okrągły hak do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Odpowiedź na pytanie nr 266

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 267

Zadanie 43

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa,   (bez PCV)  o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa  dwukanalowa , z ABS,    zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm,  objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm,  wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,.opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów z komorą kroplową bez zawartości PCV

Poz 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z plastikową skalą

Poz. 5 i 6 Prosimy Zamawiającego o pisząc “przedłużacz do pomp infuzyjnych “długość do 200 cm” oczekuje zaoferowania przedłużaczy o długości 150, 185 i 200 cm do wyboru Zamawiającego w momencie składania zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 267

Ad 1) Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad Poz. 1 i 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową bez zawartości PCV.

Ad Poz 4 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad Poz. 5 i 6 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 268

Zadanie 47

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 18-24 G, widoczna w RTG.

Odpowiedź na pytanie nr 268

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 269

Zadanie 48

Poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia pomp/menu pomp  strzykawkowych  będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala, co zapewnia bezawaryjną podaż leku bez ryzyka błędu infuzji

# Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 (Dz.U. 2022 poz. 974):„Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania wyrobu”

Odpowiedź na pytanie nr 269

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 270

Zadanie 55

- Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie konkurencji i dopuszczenie strzykawki napełnionej roztworem soli fizjologicznej 0,9% zakwalifikowanej do klasy IIb. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek napełnionych roztworem soli fizjologicznej NaCl o stężeniu 0,9 % gotowych do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka (potwierdzone w instrukcji obsługi)?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania s strzykawek napełnionych roztworem soli fizjologicznej NaCl o stężeniu 0,9 % nie powodujących opisywanych w literaturze medycznej działań niepożądanych w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu smaku?

Odpowiedź na pytanie nr 270

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 271

Zadanie 60

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna. jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Zawór posiada badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii pojedynczej zastawki

Odpowiedź na pytanie nr 271

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 272

Pakiet 12 poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej o charakterystyce: bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym. Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.

Odpowiedź na pytanie nr 272

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 273

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych do strzygarki chirurgicznej o charakterystyce: jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt w blistrze; 50 blistrów w pudełku.

Odpowiedź na pytanie nr 273

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 274

Pakiet 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy  uniwersalnych do strzygarki chirurgicznej o charakterystyce: ostrza mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt w blistrze; 50 blistrów w pudełku.

Odpowiedź na pytanie nr 274

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 275

Pakiet 54 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Wysokoodporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: Izopropanol 70%, Etanol 20% na najwyższym poziomie odporności - poziom 6. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania. AQL 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Odporne na penetrację min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetrację min. 14 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina. Przebadane na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 i EN ISO 374-5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź na pytanie nr 275

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 276

Pakiet 54 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Rękawie niesterylne, jednorazowe, diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 276

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 277

Pakiet 54 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej oraz piktogramem na opakowaniu. Białe, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Produkowane wg zasad zrównoważonego rozwoju w zakładach posiadających certyfikaty Amfiori BSCI A oraz EcoVadis Platinum. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po max. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 277

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 278

Pakiet 53 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD.  Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 278

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 279

Pakiet 53 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości 290 ± 10 mm. Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0. Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i 16523-1 (w tym odporne przez min. 10 min. na Izopropanol 99% i etanol 99,5%) oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź na pytanie nr 279

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 280

Pakiet 53 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych: bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP). Nie podrażniające i nie uczulające, potwierdzone wynikami testów. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź na pytanie nr 280

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 281

Pakiet 53 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,22 - 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na penetrację min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 281

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 282

Pakiet 53 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978. Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 282

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 283

Pakiet 53 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: lateksowe, pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 283

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 284

Pakiet 53 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe o podwyższonej chwytności z powłoką polimeru akrylowo- hydrożelowego ułatwiająca zakładanie, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC.  Średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm dopasowana do rozmiaru, średnia siła zrywania min. 34 N. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 10 µg/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporność na przekłucia > 5N.  Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 284

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 285

Pakiet 53 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: polichloroprenowe (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280-296 mm (dopasowana do rozmiaru). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ min. B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1.  Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 285

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 286

Pakiet 53 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 286

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 287

pakiet 7, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do gastrostomii endoskopowej, który zakończony jest łącznikiem EnFit zamiast stożkowym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Łącznik EnFit został opracowany i wprowadzony, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podaży diety oraz ograniczyć ryzyko nieprawidłowych połączeń różnych systemów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 287

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 288

pakiet 7, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego wykreślenie zgłębnika w rozmiarze 14/110, zgłębnik o podobnych parametrach znajduje się w pozycji 5.

Odpowiedź na pytanie nr 288

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 289

pakiet 7, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu do żywienia dojelitowego Flocare , do żywienia przez pompę, do którego pasują wszystkie opakowania diet dostępnych na polskim rynku, z komorą kroplową, koszyczkiem do powieszenia opakowania na stojaku. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź na pytanie nr 289

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 290

pakiet 7, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu Flocare do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, do którego pasują wszystkie opakowania diet dostępnych na polskim rynku, z komorą kroplową i koszyczkiem do powieszenia opakowania na stojaku. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź na pytanie nr 290

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 291

Zadanie 53 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu polimeryzacji powierzchni wewnętrznej i dopuszczenie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 291

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 292

Zadanie 53 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu polimeryzacji powierzchni wewnętrznej i dopuszczenie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych; powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 292

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 293

Zadanie 53 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic będących wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 293

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 294

Zadanie 53 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach i wnętrzu dłoni, silikonowanej; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w kategorii III; dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 294

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 295

Zadanie 53 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na mankiecie min. 0,05 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 295

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 296

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe w rozmiarach: S, M, L, XL?

Odpowiedź na pytanie nr 296

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 297

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do utylizacji moczu bez super absorbentu, bez regulowanego podwieszenia, sterylny, bez instrukcji obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 297

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 298

Zadanie 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 298

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 299

Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 299

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 300

Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź na pytanie nr 300

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 301

Zadanie 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie nr 301

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 302

Zadanie 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie nr 302

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 303

Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 303

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 304

Zadanie 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 304

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 305

Zadanie 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wyłącznie w rozmiarze CH24 spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 305

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 306

Zadanie 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym z natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczona zatyczką?

Odpowiedź na pytanie nr 306

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 307

Zadanie 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wlewów z kanką nie zabezpieczona zatyczką?

Odpowiedź na pytanie nr 307

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 308

Zadanie 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o długości ramion 45 cm x 18cm oraz w rozmiarach CH 10, CH 12, CH 14 i CH 18?

Odpowiedź na pytanie nr 308

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 309

Zadanie 17, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny o wymiarach:

Odpowiedź na pytanie nr 309

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 310

Zadanie 17, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a‘100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 310

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 311

Zadanie 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a‘144 sztuki wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 311

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 312

Zadanie 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim,  z krótkim rękawem, bez kieszeni, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S-XL?

Odpowiedź na pytanie nr 312

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 313

Zadanie 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 313

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 314

Zadanie 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubrania spełniające normę EN 13795?

Odpowiedź na pytanie nr 314

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 315

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy 190 cm x 150 cm ze wzmocnieniem o wymiarach 190 cm x 65 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 315

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 316

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z przylepcem na dłuższym boku oraz padem chłonnym 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 316

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 317

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną 90 cm x 75 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 317

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 318

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną 240 cm x 150 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 318

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 319

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 319

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 320

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do ssaka 21 CH?

Odpowiedź na pytanie nr 320

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 321

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną jednokomorową o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 321

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 322

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 322

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 323

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza chustę białą wykonaną z gazy 17-nitkowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z tasiemką oraz nitką RTG?

Odpowiedź na pytanie nr 323

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 324

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza chustę białą wykonaną z gazy 20-nitkowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z tasiemką oraz nitką RTG po wstępnym praniu?

Odpowiedź na pytanie nr 324

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 325

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 325

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 326

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery miękkie wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 12 cm x 12 cm z nitką RTG zapakowane w torebkę papierową?

Odpowiedź na pytanie nr 326

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 327

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 90 cm x 75 cm z padem chłonnym?

Odpowiedź na pytanie nr 327

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 328

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową 150x240cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 328

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 329

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 180 cm x 180 cm z padem chłonnym 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 329

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 330

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 330

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 331

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza dren Redona 14 CH o długości 70 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 331

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 332

Zadanie 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza miskę plastikową poj. 500 ml bez rowków na szpatułkę?

Odpowiedź na pytanie nr 332

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 333

Zadanie 29, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dodatkowo dołożonymi 5 kompresami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 333

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 334

Zadanie 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 334

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 335

Zadanie 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę zapinaną na 5 napów?

Odpowiedź na pytanie nr 335

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 336

Zadanie 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 336

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 337

Zadanie 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z padem chłonnym o 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 337

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 338

Zadanie 29, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 75 cm x 90 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 338

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 339

Zadanie 29, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną 240 cm x 150 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 339

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 340

Zadanie 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuszcza osłony na kończyny o wymiarach 70 cm x 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 340

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 341

Zadanie 29, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuszcza chustę wykonaną z gazy 17-nitkowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 341

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 342

Zadanie 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 342

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 343

Zadanie 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 343

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 344

Zadanie 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 230 cm x 300 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej z elastycznym otowrem o średnicy 3,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 344

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 345

Zadanie 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach uchwytu rzepowego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 345

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 346

Zadanie 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dodatkowo dołożonymi 5 kompresami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 346

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 347

Zadanie 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 347

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 348

Zadanie 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza osłony na kończyny dolne o wymiarach 70 cm x 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 348

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 349

Zadanie 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do cystoskopii o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 349

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 350

Zadanie 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 350

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 351

Zadanie 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 351

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 352

Zadanie 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dodatkowo dołożonymi 5 kompresami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 352

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 353

Zadanie 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 353

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 354

Zadanie 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’1sztuka?

Odpowiedź na pytanie nr 354

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 355

Zadanie 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze op=80szt, z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź na pytanie nr 355

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 356

Zadanie 29, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo – foliowy?

Odpowiedź na pytanie nr 356

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 357

Zadanie 29, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?

Odpowiedź na pytanie nr 357

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 358

Zadanie 29, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm z przylepcem na boku

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 40

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm

1 x Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, 9cm x 10cm?

Odpowiedź na pytanie nr 358

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 359

Zadanie 29, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik narzędziowy stanowiącą również owinięcie zestawu o wymiarach 90 cm x 120cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 359

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 360

Zadanie 29, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150 cm x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 10 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 360

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 361

Zadanie 29, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych do mycia pola operacyjnego +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 361

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 362

Zadanie 29, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 25 cm x 25 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 362

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 363

Zadanie 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik owalny jak na zdjęciu o wymiarach: wysokość 120mm, średnica górna 100 mm, średnica dolna 95mm

?

Odpowiedź na pytanie nr 363

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 364

Zadanie 41, pozycja 2

Czy Zamawiający miał na myśli pojemnik 1l?

Odpowiedź na pytanie nr 364

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 365

Zadanie 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1l o wymiarach: wysokość 120mm, średnica górna 120 mm, średnica dolna 110mm?

Odpowiedź na pytanie nr 365

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 366

Zadanie 41, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: wysokość 220mm, średnica górna 120 mm, średnica dolna 105mm?

Odpowiedź na pytanie nr 366

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 367.

Zadanie 41, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: wysokość 130mm, średnica górna 230 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 367

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 368

Zadanie 41, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: wysokość 190mm, średnica górna 230 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 368

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ (pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną)

Pytanie nr 369

Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56mm?

Odpowiedź na pytanie nr 369

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 370

Zadanie 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48mm lub 54mm?

Odpowiedź na pytanie nr 370

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 371

Zadanie 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bez zintegrowanego skrobaka?

Odpowiedź na pytanie nr 371

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 372

Zadanie 42, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zamienniki?

Odpowiedź na pytanie nr 372

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 373

Zadanie 42, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę pasy za opakowanie 160g wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 373

Zamawiający nie dopuszcza. Po przeliczeniu ilość nie będzie równoważna z SWZ.

Pytanie nr 374

Zadanie 43, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 mmH2O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca.

Odpowiedź na pytanie nr 374

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 375

Zadanie 43, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150cm?

Odpowiedź na pytanie nr 375

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być według SWZ.

Pytanie nr 376

Zadanie 44, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’120sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 376

Zamawiający nie dopuszcza. Przeliczenie powoduje zwiększenie ilości produktu.

Pytanie nr 377

Zadanie 44, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o pojemności 900ml?

Odpowiedź na pytanie nr 377

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 378

Zadanie 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 378

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 379

Zadanie 45, Pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści igły długo ścięte?

Odpowiedź na pytanie nr 379

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 380

Zadanie 45, pozycja 10

Czy Zamawiający wymaga igły o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym?

Odpowiedź na pytanie nr 380

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 381

Zadanie 46, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę posiadającą koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, plastikowe zabezpieczenie igły oraz nazwę producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, o następujących właściwościach:

?

Odpowiedź na pytanie nr 381

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 382

Zadanie 46, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z plastikowym zabezpieczeniem igły oraz z portem wyposażonym w samodomykający  się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, o następujących właściwościach:

?

Odpowiedź na pytanie nr 382

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 383

Zadanie 46, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu NIOSH?

Odpowiedź na pytanie nr 383

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 384

Zadanie 46, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd mogący pracować w systemie zamkniętym do momentu aż nie zostanie otwarta klapka filtra powietrza?

Odpowiedź na pytanie nr 384

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 385

Zadanie 46, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicy wewnętrznej 1,24mm oraz długości 150cm?

Odpowiedź na pytanie nr 385

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 386

Zadanie 46, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie nieskalowaną probówkę?

Odpowiedź na pytanie nr 386

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 387

Zadanie 46, pozycja 8-9, 11-12

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 387

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 388

Zadanie 46, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,1um?

Odpowiedź na pytanie nr 388

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 389

Zadanie 46, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowaniea’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 389

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 390

Zadanie 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę posiadającą plastikowe zabezpieczenie igły oraz nazwę producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, o następujących właściwościach:

?

Odpowiedź na pytanie nr 390

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 391

Zadanie 48, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z mlecznym/białym tłokiem, kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed

przypadkowym wysunięciem tłoka, z rozszerzeniem skali o 10%?

Odpowiedź na pytanie nr 391

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 392

Zadanie 48, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowaniea’50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 392

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 393

Zadanie 48, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą?

Odpowiedź na pytanie nr 393

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 394

Zadanie 48, pozycja 6-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowaniea’25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 394

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 395

Zadanie 48, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’60 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 395

Pozycja nr 7. – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pozycja nr 6. – Zamawiający nie dopuszcza. Po przeliczeniu ilość produktu zwiększy się.

Pytanie nr 396

Zadanie 49, Pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya lateksowe obustronnie silikonowane z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź na pytanie nr 396

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 397

Zadanie 49, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Netalona z dwoma otworami bocznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 397

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 398

Zadanie 49, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvaliera z dwoma otworami bocznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 398

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 399

Zadanie 49, Pozycja 9,10

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 399

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 400

Zadanie 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 400

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 401

Zadanie 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 55x78cm?

Odpowiedź na pytanie nr 401

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 402

Zadanie 52, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników pakowanych a’400 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 402

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Po przeliczeniu wynosi 15 op.

Pytanie nr 403

Zadanie 52, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 150ml?

Odpowiedź na pytanie nr 403

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 404

Zadanie 52, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników pakowanych a’500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 404

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Po przeliczeniu wynosi 12 op.

Pytanie nr 405

Zadanie 52, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez pola do opisu?

Odpowiedź na pytanie nr 405

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 406

Zadanie 52, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników pakowanych a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 406

Zamawiający nie dopuszcza. Po przeliczeniu zwiększy się ilość asortymentu.

Pytanie nr 407

Zadanie 52, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę wymazówek pakowanych a’150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 407

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ilość po przeliczeniu wynosi: 2 op.

Pytanie nr 408

Zadanie 52, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę wymazówek pakowanych a’150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 408

Zamawiający nie dopuszcza. Po przeliczeniu ilość asortymentu będzie większa niż w SWZ.

Pytanie nr 409

Zadanie 52, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 1,8mm o średnicy igły 0,6mm oraz 2,4mm z igłą 0,8mm?

Odpowiedź na pytanie nr 409

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 410

Zadanie 52, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź na pytanie nr 410

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 411

Zadanie 60, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o następujących parametrach:

?

Odpowiedź na pytanie nr 411

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 412

Zadanie 63

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 412

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ilość po przeliczeniu 80 op. x 25 sztuk.

Pytanie nr 413

Zadanie 64, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o następujących parametrach:

?

Odpowiedź na pytanie nr 413

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 414

Zadanie 64, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o następujących parametrach:

?

Odpowiedź na pytanie nr 414

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 415

Zadanie 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200 ml skalowaną co 10ml?

Odpowiedź na pytanie nr 415

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 416

Zadanie 67, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 400 ml skalowaną co 25ml?

Odpowiedź na pytanie nr 416

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 417

Zadanie 67, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści butelkę prostokątną jak na zdjęciu

?

Odpowiedź na pytanie nr 417

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 418

Zadanie 67, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane lekko zwinięte?

Odpowiedź na pytanie nr 418

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 419

Pakiet 29

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie :

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 150 cm składana rewersowo, pad chłonny na całej długości

1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny, 20 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4

3 x tupfer z gazy 20-nitkowej, 30x30 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 150 cm składana rewersowo

1 x dren redona 14 Ch, 100 cm

1 x miska plastikowa okrągła  500 ml

1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 20 miejsc

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie bluzy bez kieszeni.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pozycja 5

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 150cm składana rewersowo, pad chłonny na całej długości

1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny, 20 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków

Ostrze chirurgiczne nr 11

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 419

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. Zamawiający wnosi również w razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ o zaznaczenie przez Wykonawcę źródła zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).