Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2017r. do 30.09.2019r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 9. KMP w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 | szt. |
| --- | --- |
| I. | Centrala sygnalizacji pożaru typ POLON-ALFA IGNIS 1240 | 1 |
|  | Budynek 1A |  |
|  | Punktowa czujka dymu - jonizacyjna DIO-31A2 | 82 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR–40 | 10 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 11 |
|  | Budynek 1D |  |
|  | Punktowa czujka dymu - jonizacyjna DIO-31A2 | 27 |
| II. | Centrala alarmowa Simens FT-2040 | 1 |
|  | Czujka dymu o szerokim widmie (C-Line) Simens FDO221 | 10 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy Simens FDM221 | 2 |
| III. | Centrala sygnalizacji pożaru Simens FC330A | 1 |
|  | Czujka dymu Simens OP320A | 32 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy Simens DM1131 | 3 |