## Zał.1A.1 -Zadanie 1
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg zad. 1-5
Zadanie 1 - Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie ilość | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy należy podać opis zaoferownego produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] ** (za oferowaną jednostkę miary) | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadanie 1
1 | Bateria alkaliczna 6f22 9V | szt | 50
2 | Bateria alkaliczna 9V | szt | 90
3 | Bateria alkaliczna AA 1,5V | szt | 470
4 | Bateria alkaliczna AAA 1,5V | szt | 370
5 | Bateria litowa 9V, 1.2Ah\ (do zaworów czerpalnych w toaletach), np ULTRALIFE F1U9VL-J-P | szt | 150
6 | Bateria litowa CR 2430 3V | szt | 10
7 | Bateria litowa AA 1,5 V | szt | 30
8 | Bateria alkaiczna LR 14 AM2 1,5 V | szt | 20
9 | Czujnik ruchu, zewnętrzny, 180' | szt | 24
10 | Cyna z Kalafonią 500g | szt | 2
11 | Kolano sztywne do rur RL 20 | szt | 50
12 | Kolano sztywne do rur RL 37 | szt | 30
13 | Końcówka rurowa oczkowa 16mm3 | szt | 90
14 | Końcówka rurowa oczkowa 50mm3 | szt | 12
15 | Końcówka rurowa oczkowa 70mm2 | szt | 12
16 | Końcówki tulejkowe 10mm2 (opakowanie 100szt.) | op | 5
17 | Końcówki tulejkowe 16mm2 (opakowanie 100szt.) | op | 8
18 | Końcówki tulejkowe 2,5mm2 (opakowanie 100szt.) | op | 18
19 | Końcówki tulejkowe 4mm2 (opakowanie 100szt.) | op | 11
20 | Końcówki tulejkowe 6mm2 (opakowanie 100szt.) | op | 11
21 | Koszulki/rurki termokurczliwe min 36 szt; mix śr. 1,5-18mm, dł. 10 cm | kpl. | 6
22 | Listwa gumowa rozdzielcza 3 gniazda IP44 16A | szt | 10
23 | Listwa kablowa 15x 25 | szt | 25
24 | listwa kablowa LN (25x16) | szt. | 10
25 | listwa kablowa LN (40x16) | szt. | 50
26 | Listwa zaciskowa 12 torowa 16mm2 | szt | 10
27 | Listwa zaciskowa 12 torowa 6mm2 | szt | 23
28 | Listwa zaciskowa 12 torowa10mm2 | szt | 20
29 | Listwa zaciskowa 4 torowa 25mm2 | szt | 5
30 | Mata chroniąca przewody - 40 x 120 cm | szt | 4
31 | Opaski zaciskowe białe 200x3,6mm 100szt | op. | 54
32 | Opaski zaciskowe białe 300x3,6mm 100szt | op. | 54
33 | Opaski zaciskowe czarne 200x2,5mm 100szt | op. | 57
34 | Pręty uziomowe pionowe 1,5 m | szt | 6
35 | Przedłużacz gumowy budowlany na będnie 20m 3x2,5 | szt | 5
36 | Puszka hermetyczna 60x60 n/t | szt | 120
37 | Rura elektroinstalacyjna gładka RL 20 | szt | 100
38 | Rura elektroinstalacyjna gładka RL 37 | szt | 50
39 | Taśma do opisywarki Dymo 12 mm cz/b | szt | 13
40 | Taśma izolacyjna | szt | 280
41 | Tulejki izolowane 1,5mm2 | szt | 1850
42 | Tulejki izolowane 2,5mm2 | szt | 1850
43 | Tulejki izolowane 4mm2 | szt | 850
44 | Tulejki izolowane 6mm2 | szt | 850
45 | Uchwyt kablowy opaska UP30 100 szt. | op | 9
46 | Uchwyt zamkniety do rury LR 20 | szt | 270
47 | Uchwyt zamkniety do rury LR 37 | szt | 120
48 | Wentylator 100mm | szt | 7
49 | Wentylator 150mm | szt | 4
50 | Wkładka patentowa 1333 z kluczem | szt | 21
51 | Wtyczka 10/16 + PE | szt | 34
52 | Wtyczka 5x32A/400V | szt | 3
53 | Wtyczka gumowa VZ 16A 230V 2P+z IP44 PCE | szt. | 45
54 | Wtyczka IP65 3L+P+E 16A | szt | 11
55 | Wtyk końcówka UTP RJ45, kat. 6 | szt | 150
56 | Zapłonnik do świetlówek 4-65W | szt | 70
57 | Złaczka ZUG na listwę 4mm2 szara | szt | 85
58 | złączka typu WAGO 2-torowa 2,5mm2 linka | szt | 500
59 | złączka typu WAGO 3-torowa 2,5mm2 linka | szt | 970
60 | złączka typu WAGO 4-torowa 2,5mm2 linka | szt | 800
61 | złączka typu WAGO 5-torowa 2,5mm2 linka | szt | 650
62 | automat zmierzchowy nt z sondą 16A | szt | 11
63 | automat zmierzchowy z czujn. wewnętrznym | szt | 4
64 | Blok rozdzielczy na szynę TH35, 4-biegunowy, 160A, np. 04879 - LEGRAND | szt | 5
65 | czujnik zaniku faz | szt | 6
66 | licznik energi elektrycznej, modułowy, 1 fazowy | szt | 8
67 | licznik energi elektrycznej, modułowy, 3 fazowy, bezpośredni, I=100A, kl. 1, z wyswietlaczem LCD | szt | 22
68 | licznik energi elektrycznej, modułowy, 3 fazowy, I=25A, szer. max. 4 moduły | szt. | 8
69 | Mikrofalowy czujnik ruchu | szt | 28
70 | Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH 3P 50A D02 R303 | szt | 3
71 | rozłącznik izolacyjny FR 304 100A | szt | 11
72 | rozłącznik izolacyjny FR 304 63A | szt | 7
73 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-3 kW, 400V-5,5 kW, 500V-5,5 kW, I=12A, np. ABB PSR12-600-11 | szt | 1
74 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-5,5 kW, 400V-11 kW, 500V-15 kW, I=25A, np. np. ABB PSR25-600-11 | szt | 1
75 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-7,5 kW, 400V-18,5 kW, 500V-22 kW, I=37A, np. ABB PSR37-600-11 | szt | 1
76 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-2,2 kW, 400V-4 kW, 500V-4 kW, I=4A, np. ABB PSR9-600-11 | szt | 1
77 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 160A NH00 np NH SPX 160A | szt | 6
78 | Szyna łączeniowa widełkowa 1P 80A 12mm2 1mb | szt | 4
79 | Szyna łączeniowa widełkowa 3P 80A 12mm2 1mb | szt | 2
80 | wyłącznik nadprądowy B 10A/3 | szt | 22
81 | wyłącznik nadprądowy B 16A/1 | szt | 57
82 | wyłącznik nadprądowy B 16A/3 | szt | 18
83 | wyłącznik nadprądowy B 20A/1 | szt | 27
84 | wyłącznik nadprądowy B 20A/3 | szt | 16
85 | wyłącznik nadprądowy B 25A/1 | szt | 16
86 | wyłącznik nadprądowy B 25A/3 | szt | 18
87 | wyłącznik nadprądowy B 32A/1 | szt | 7
88 | wyłącznik nadprądowy B 40A/3 | szt | 13
89 | wyłącznik nadprądowy B 63A/3 | szt | 9
90 | wyłącznik nadprądowy B 6A/1 | szt. | 21
91 | wyłącznik nadprądowy C 16A/3 | szt | 10
92 | wyłącznik nadprądowy C 20A/1 | szt | 18
93 | wyłącznik nadprądowy C 25A/3 | szt | 20
94 | wyłącznik różnicowoprądowy 16 A 30mA 1 fazowy | szt | 17
95 | wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A B AC | szt | 11
96 | wyłącznik różnicowoprądowy 40 A /0,03 A/4 | szt | 38
97 | wyłącznik różnicowoprądowy 63 A /0,03 A/4 | szt | 18
98 | wyłącznik różnicowoprądowy B 16/30mA(AC)/2 | szt | 30
99 | wyłącznik różnicowoprądowy B 20/30mA(AC)/2 | szt | 28
100 | wyłącznik różnicowoprądowy B 25/30mA(AC)/2 | szt | 13
101 | wyłącznik silnikowy 10 A np. ABB MS116 | szt | 7
102 | wyłącznik silnikowy 25 A np. ABB MS132 | szt | 7
103 | wyłącznik silnikowy 40 A np. ABB MS450 | szt | 2
104 | Zegar sterujący min 4 programowy na listwę TH | szt | 6
105 | gniazdo hermetyczne 3 f, IP 65 3L+P 16A | szt | 8
106 | gniazdo hermetyczne n/t, podwójne np. NT-230H | szt | 35
107 | gniazdo hermetyczne n/t, pojedyncze np. NT-130H | szt | 33
108 | gniazdo komputerowe 2xRJ45, UTP kat.6 | szt | 7
109 | gniazdo podwójne, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20 np. Simon | szt | 35
110 | gniazdo podwójne, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20 typu CARLA 2x2P+Z | szt | 10
111 | gniazdo pojedyncze modułowe p/t, 250V, 16A, IP20, kol. biały | szt | 30
112 | gniazdo pojedyncze, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20 np. Simon | szt | 20
113 | gniazdo przenośne 16A 2P+Z 230V IP67 | szt | 7
114 | gniazdo przenośne, z uziemieniem, pięciokrotne, 5*2P+Z GN-50, IP20 | szt. | 7
115 | listwa zasilająca 4-gniazdowa. Rodzaj kabla: H05RR-F 1,5 mm². Długość kabla: 5 m. Klasa szczelności: IP44. Napięcie: 230 V. | szt | 32
116 | łącznik jednobiegunowy hermetyczny, N/T IP44, biały, typu AQW1/11 | szt | 22
117 | łącznik krzyżowy P/T, biały | szt | 16
118 | łącznik podwójny modułowy - 10A, biały np. SIMON 54 | szt | 17
119 | łącznik podwójny hermetyczny, N/T IP44, biały, np WNT- 500C | szt | 21
120 | łącznik podwójny P/T, 10A, biały | szt | 23
121 | łącznik pojedynczy - przycisk dzwonkowy, 10A, biały, N/T, IP55 | szt | 15
122 | łącznik pojedynczy modułowy - przycisk dzwonkowy 10A, biały, P/T, np SIMON 54 biały | szt | 7
123 | łącznik pojedynczy modułowy P/T, 10A, biały, np SIMON 54 | szt | 9
124 | łącznik pojedynczy schodowy, P/T, 10A, biały | szt | 19
125 | puszka instalacyjna p.t. karton gips gł. 40 mm |  | 30
126 | puszka instalacyjna P/T 60 mm głęboka | szt | 20
127 | puszka odgałęźna 98X98X46MM z zaciskami 5X2.5mm2, IP55/IP65, szara | szt | 15
128 | Wtyczka przenośna przemysłowa 16A, 3P, 230V, niebieska, IP44 | szt. | 10
129 | Wtyczka przenośna 16A, 2P+Z, 230V IP67 | szt | 17
130 | DY 1,5mm2 - czarny | m | 120
131 | DY 1,5mm2 - niebieski | m | 120
132 | DY 1,5mm2 - żółto -zielony | m | 20
133 | DY 1x10 mm2 – czarny | m | 30
134 | LgY 1,5mm2 – czarny | m | 20
135 | LgY 1,5mm2 – niebieski | m | 20
136 | LgY 1,5mm2 – żółto-zielony | m | 20
137 | LgY 10mm2 – niebieski | m | 30
138 | LgY 16mm2 – czarny | m | 160
139 | LgY 16mm2 – niebieski | m | 80
140 | LgY 16mm2 – żółto-zielony | m | 80
141 | LgY 2,5mm2 – czarny | m | 220
142 | LgY 2,5mm2 – niebieski | m | 80
143 | LgY 2,5mm2 – żółto-zielony | m | 80
144 | LgY 35mm2 – czarny | m | 20
145 | LgY 35mm2 – niebieski | m | 20
146 | LgY 4mm2 – czarny | m | 320
147 | LgY 4mm2 – niebieski | m | 100
148 | LgY 4mm2 – żółto-zielony | m | 100
149 | LgY 6mm2 – czarny | m | 330
150 | LgY 6mm2 – niebieski | m | 110
151 | LgY 6mm2 – żółto-zielony | m | 110
152 | OMY 3x1,5 | m | 350
153 | OMY 3x2,5 | m | 240
154 | OW 3x2,5 450/750V | m | 60
155 | OW 5x 2,5 | m | 240
156 | OW 5x2,5 450/750V | m | 20
157 | YDY 3x 2,5 | szt. | 540
158 | YDY 3x1,5 | m | 460
159 | YDY 5x 2,5 | m | 200
160 | YDYp 3x1,5 | m | 200
161 | YDYp 3x2,5 | m | 300
162 | Rozdzielnica 16 modułowa n/t z klapką | szt | 2
163 | Rozdzielnica 3x12 moduowa n/t z klapką | szt | 1
164 | Rozdzielnica nt. 2x12 modułowa n/t z klapką transparentną | szt | 1
165 | Łącznik modułowy bistabilny z lampką led zieloną, styki NO np. Legrand 04463 | szt | 10
166 | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy dwustanowy PZ 829 + 3 sondy PZ2 | szt | 1
167 | stycznik 3f 16A 220V, 4 modułowy | szt | 10
168 | stycznik IiCT -40A 2NO 230VAC, np. Schnaider A9C20842 | szt | 9
169 | stycznik SM 425 230 2Z+2R, np. Legrand 041 33 | szt | 4
170 | Stycznik modułowy 25A 2Z 0R 230V | szt | 5
171 | bezpiecznik szklany 1A | szt | 25
172 | bezpiecznik szklany 250 mA | szt | 15
173 | bezpiecznik szklany 2A | szt | 75
174 | bezpiecznik szklany 500 mA | szt | 15
175 | bezpiecznik szklany 5A | szt | 35
176 | bezpiecznik szklany 630 mA | szt | 25
177 | Bezpiecznik topikowy małogabarytowy gl/gG 25A | szt | 40
178 | Bezpiecznik topikowy małogabarytowy gl/gG 35A | szt | 60
179 | BM 250 A, WT1, gG | szt | 3
180 | BM 400 A, WT1, gG | szt | 9
181 | Końcówki tulejkowe podwójna 2x10mm2 | szt. | 200
182 | Końcówki tulejkowe potrójna 3x10mm2 | szt. | 100
183 | Końcówki tulejkowe podwójne 2x16mm2 | szt. | 300
184 | Końcówki tulejkowe potrójne 3x16mm2 | szt. | 200
185 | Końcówki tulejkowe podwójna 2x6mm2 | szt. | 400
186 | Końcówki tulejkowe potrójne 3x6mm2 | szt | 200
187 | Opaski zaciskowe białe 360x4,5mm 100szt | op. | 23
188 | Opaski zaciskowe białe 540x7,6mm 100szt | op. | 14
189 | Drukarka taśmowa Dymo | szt | 4
190 | Złaczka ZUG na listwę 4mm2 niebieskie | szt | 80
191 | Złaczka ZUG na listwę 4mm2 żółta | szt | 80
192 | Złączka typu WAGO przelotowa | szt | 500
193 | wyłącznik nadprądowy C 16A/1 | szt | 12
194 | wyłącznik nadprądowy C 25A/1 | szt | 2
195 | wyłącznik różnicowoprądowy 2 polowy 25A 0,03A typ AC | szt | 12
196 | Bezpiecznik topikowy małogabarytowy gl/gG 10A | szt | 20
197 | Bezpiecznik topikowy małogabarytowy gl/gG 16A | szt | 20
198 | Listwa zaciskowa 12 torowa 2,5mm2 | szt | 10
199 | Listwa zaciskowa 12 torowa 4mm2 | szt | 10
200 | Tulejki izolowane 1mm2 | szt | 200
201 | Tulejki izolowane 0,5mm2 | szt | 200
202 | Tulejki izolowane 10mm2 | szt | 300
203 | Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii 3 faz 5A-8A przemysłowy | szt | 7
204 | wyłącznik silnikowy 20A zawierający STYKI POMOCNICZE 1NO 1NC np. ABB MS116 | szt | 4
205 | Gniazdo podwójne hermetyczne minimum IP55 16A-250V~ | szt | 5
206 | Zestaw 4 x gniazd 2P+Z 230V P/T + gniazdo komputerowe podwójne RJ45 wraz z ramką kolor biały | szt | 4
207 | Zestaw 3 x gniazd 2P+Z 230V P/T + gniazdo komputerowe podwójne RJ45 wraz z ramką kolor biały | szt | 5
208 | Przycisk podświetlany LED 230V średnica 22mm; Poz.stab: 1; NO ; zielony; minimum IP65 np.: XB7NW33M1 | szt | 17
209 | Przełącznik obrotowy 3poz.2NO średnica 22mm minimum IP65 np.: abb c3ss1-10b-20 | szt | 27
210 | Wtykowy przekaźnik R4N 4P 6A, cewka 24V DC, wskaźnik, przycisk testujący, dioda LED dc Konfiguracja styków 4CO (SPDT)typ złącza płaskie np.: CR-M024DC4L | szt | 10
211 | Gniazdo przekaźnika do: Przekaźnika R4N | szt | 5
212 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-4 kW, 400V-7,5 kW, 500V-7,5 kW, I=16A, np. ABB PSR16-600-11 | szt | 1
213 | Puszka natynkowa | szt | 30
214 | Przekaźnik impulsowy 16A | szt | 22
215 | stycznik modułowy 1-fazowy 230V 25A | szt | 25
216 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; Styki pomocnicze: NO; 24÷60VAC, 9A np.. AF09-30-10-11 | szt | 4
217 | Stycznik 3bieg-3NO, 12A w AC3, 5.5kW, cewka 24÷60V AC/20-60V DC, styk pom. 1NO np.. AF12-30-10-11 | szt | 4
218 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; 24÷60VAC; 20÷60VDC; 26A, AF; -25÷60°C np.. AF26-30-00-11 | szt | 4
219 | Czujnik poziomu cieczy pomiar 3 poziomów montowany na szynę DIN trzy wyjścia tranzystorowe | szt | 3
220 | sonda konduktometryczna skład Tuleja ze stali kwasoodpornej osłona z pvc oraz przewód LGy 3m | szt | 20
221 | Miernik cęgowy 400A AC/DC True RMS | szt | 4
222 | Wskaźnik napięcia bezdotykowy sygnalizujący występowanie napięcia poprzez świecenie końcówki oraz emisję sygnału dźwiękowego | szt | 5
223 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 14x51mm 50A gL/gG 400V | szt | 20
224 | Wkładka topikowa D02 gG 63A/400V | szt | 20
225 | Ogranicznik ochronnik przepięć 3-FAZ B+C T1 T2 4P | szt | 2
226 | Wyłącznik silnikowy zakres 1.0-1.6A, | szt | 3
227 | Styk pomocniczy do dostarczanych wyłączników silnikowych | szt | 25
228 | Blok dystrybucyjny 1-b. 250A | szt | 5
229 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 od 25A do 160A gG/gL 500V w zależności od potrzeb | szt | 24
230 | Wkładka bezpiecznikowa NH01 od 25A do 160A gG/gL 500V w zależności od potrzeb | szt | 24
231 | Końcówka tulejkowa izolowana 95mm2 | szt | 40
232 | Końcówka oczkowa nieizolowana 95mm2 M12 | szt | 40
233 | Wtyk bananowy lutowany 4mm - maks. przekrój kabla: 2.5mm2, do 60VDC, czarny | szt | 100
234 | Gniazdo bananowe 4mm, izolowane 24A / 60V DC otwór montażowy: 8mm średnica główki: 10,5mm | szt | 100
235 | Złącze kablowe hermetyczne 450V 41A - puszka wodoodporna IP68 z dławikami 66x120x42 | szt | 25
236 | Dławik kablowy dławnica kablowa od PG11 do PG 36 IP68 | szt | 40
237 | Przekaźnik impulsowy 16A 230V AC 1Z złącze cewki w dolnej części obudowy np.: PB 401 004163 | szt | 0
238 | stycznik modułowy 1-fazowy 230V 25A Rodzaj zestyków: 2 zwierne (NO) Szerokość w modułach 17,5mm złącze cewki w dolnej części obudowy np.: sm400 04158 | szt | 0
239 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; Styki pomocnicze: NO; 24÷60VAC; 9A np.:AF09-30-10-11 | szt | 0
240 | Stycznik 3bieg-3NO, 12A w AC3, 5.5kW, cewka 24-60V AC / 20-60V DC, styki pom. 1NO np.: AF12-30-10-11 | szt | 0
241 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; 24÷60VAC; 20÷60VDC; 26A; AF; -25÷60°C np.: AF26-30-00-11 | szt | 0
242 | Pomost kablowy 3 kanałowy najazdowy: | szt | 1
243 | wyłącznik różnicowoprądowy 1f (2P) 40A/0,03A | szt | 7
244 | wyłącznik nadprądowy B 2 -1P | szt | 4
245 | wyłącznik nadprądowy B 64 -1P | szt | 2
246 | wyłącznik nadprądowy C 10 -1P | szt | 10
247 | wyłącznik nadprądowy C 16 -1P | szt | 20
248 | wyłącznik nadprądowy C 25 -1P | szt | 6
249 | wyłącznik nadprądowy C 32 -1P | szt | 3
250 | wyłącznik nadprądowy B 32 -3P | szt | 4
251 | wyłącznik nadprądowy C10 -3P | szt | 7
252 | wyłącznik nadprądowy C32 -3P | szt | 4
253 | wyłącznik nadprądowy C64 -3P | szt | 2
254 | Gniazdo tablicowe jednofazowe | szt | 20
255 | Szyna montażowa TH35 perforowana 1m | szt | 5
256 | Szybkozłączka WAGO Przelotowa Elektryczna 2-torowa | szt | 50
257 | Szybkozłączka Przelotowa Elektryczna 3-torowa | szt | 50
258 | Szybkozłączka Przelotowa Elektryczna 4-torowa | szt | 50
259 | Wkładka bezpiecznikowa D02 25A gG | szt | 20
260 | Wkładka bezpiecznikowa D02 35A gG | szt | 20
261 | Mufa kablowa 3x2,5 M684 złączka hermetyczna IP68 wodoszczelna | szt | 10
262 | ZŁĄCZKA KABLOWA MUFA HERMETYCZNA IP68 5x6mm2 M25 | szt | 10
263 | Bednarka ocynkowana 25x4 (ok. 25kg, ok. 31m) | szt | 1
264 | Łącznik mufa RJ45 Stp kat.6 IP68 wodoodporny | szt | 5
265 | KABEL SIECIOWY UTP RJ45 KAT 5E 100m SKRĘTKA przewód internetowy LAN Lanberg | szt | 2
266 | Rurka termokurczliwa 25mm, 1m | szt | 10
267 | Rurka termokurczliwa 30mm, 1m | szt | 10
268 | Gniazdo siłowe przenośne 5P 32A IP 44 | szt | 4
269 | Gniazdo siłowe przenośne 5P 63 A IP 44 | szt | 2
270 | Gniazdo siłowe stałe 5P 125A IP44 | szt | 1
271 | Rura osłonowa samogasnąca elektoinstalacyjna typu IPCN wym. Zew. D32 [25 mb] | szt | 5
ŁĄCZNIE:
**cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje).
UWAGA: Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - należy zaznaczyć w pozycji której to dotyczy, iż jest to cena jedn. netto oraz podać wartość netto. Zamawiający w celu oceny takiej oferty we wskazanej przez Wykonawcę pozycji doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3a w/w ustawy.
….....................................................
(podpis)

## 1 - Tab.równow.
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg zad. 1-5
L.p. | Nazwa asortymentu | Typ urządzenia / materiału wskazany w kosztorysie | Parametry równoważności
1 | 2 | 3 | 4
Zadanie 1
5 | Bateria litowa 9V, 1.2Ah\ (do zaworów czerpalnych w toaletach), np ULTRALIFE F1U9VL-J-P | ULTRALIFE F1U9VL-J-P | napięcie: 9V zakres napięć: 5,4V do 9,9V pojemność: 1.2Ah dla obciążenia 900Ω do 5,4V maksymalny prąd rozładowania: 150mA zakres temperatur pracy: -10°C do 50°C zakres temperatur przechowywania: -10°C do 50°
39 | Taśma do opisywarki Dymo 12 mm cz/b | Dymo | taśma do opisywarki DYMO stanowiącej własność Zamawiającego szerokość 12 mm, kolor - czarny
58 | złączka typu WAGO 2-torowa 2,5mm2 linka | WAGO | złącze zaciskowe 2-torowe do przewodów typu linka/drut o średnicy 0,5 - 2,5 mm2
59 | złączka typu WAGO 3-torowa 2,5mm2 linka | WAGO | złącze zaciskowe 3-torowe do przewodów typu linka/drut o średnicy 0,5 - 2,5 mm2
60 | złączka typu WAGO 4-torowa 2,5mm2 linka | WAGO | złącze zaciskowe 4-torowe do przewodów typu linka/drut o średnicy 0,5 - 2,5 mm2
61 | złączka typu WAGO 5-torowa 2,5mm2 linka | WAGO | złącze zaciskowe 5-torowe do przewodów typu linka/drut o średnicy 0,5 - 2,5 mm2
64 | Blok rozdzielczy na szynę TH35, 4-biegunowy, 160A, np. 04879 - LEGRAND | LEGRAND nr 04879 | blok listew rozdzielczych do podłączania przewodów oraz zacisków nie posiada osłony izolacyjnej przed dotykiem - czterobiegunowy, liczba podłączeń na 10 mm2 - min 32 szt, liczba podłączeń na 25 mm2 - min 16 szt., liczba podłączeń > 25 mm2 - min. 12 szt., połączenia śrubowe, listwy do montowania na szynie DIN używając śruby, łączna ilość dostępnych podłączeń - min 60
73 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-3 kW, 400V-5,5 kW, 500V-5,5 kW, I=12A, np. ABB PSR12-600-11 | ABB PSR12-600-11 | softstarter, U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-3 kW, 400V-5,5 kW, 500V-5,5 kW, I=12A
74 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-5,5 kW, 400V-11 kW, 500V-15 kW, I=25A, np. np. ABB PSR25-600-11 | ABB PSR25-600-11 | Softstarter, U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-5,5 kW, 400V-11 kW, 500V-15 kW, I=25A
75 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-7,5 kW, 400V-18,5 kW, 500V-22 kW, I=37A, np. ABB PSR37-600-11 | ABB PSR37-600-11 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-7,5 kW, 400V-18,5 kW, 500V-22 kW, I=37A
76 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-2,2 kW, 400V-4 kW, 500V-4 kW, I=4A, np. ABB PSR9-600-11 | ABB PSR9-600-11 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-2,2 kW, 400V-4 kW, 500V-4 kW, I=4A
101 | wyłącznik silnikowy 10 A np. ABB MS116 | ABB MS116-16 | wyłącznik silnikowy z ochroną termiczną i magnetyczną, 3 biegunowy, Un=690 V AC do zabezpieczania silników o prądzie znamionowym do 16A, podzakres prądowy 10-16A, silnik mocy do 7,5 kW
102 | wyłącznik silnikowy 25 A np. ABB MS132 | ABB MS132-25 | Wyłącznik silnikowy 3P 11kW 20-25 MS132-25, wyłącznik silnikowy z ochroną termiczną i magnetyczną, 3 biegunowy, Un=690 V AC, znamionowy prąd ciągły - 25 A zakres nastawy wyzwalacza przepięciowego - 20 A, znamionowa mocy pray - do 11 kW
103 | wyłącznik silnikowy 40 A np. ABB MS450 | ABB MS450-40 | Wyłącznik silnikowy, wyłącznik silnikowy z ochroną termiczną i magnetyczną, 3 biegunowy, Un=690 V AC podzakres prądowy 28-40A, silnik mocy do 18,5 kW
109 | gniazdo podwójne, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20 np. Simon |  | gniazdo podwójne, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20
110 | gniazdo podwójne, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20 typu CARLA 2x2P+Z | CARLA 2x2P+Z | gniazdo podwójne, z uziemieniem, p/t, kol. biały, 250V, 16A, IP20
118 | łącznik podwójny modułowy - 10A, biały np. SIMON 54 | SIMON 54 | Łącznik podwójny modułowy, - mechanizm, P/T, 10A, biały, stanowiący własność Zamawiającego,
119 | łącznik podwójny hermetyczny, N/T IP44, biały, np WNT- 500C | SCHNAIDER WNT-500C | łącznik podwójny hermetyczny, N/T IP44, biały
122 | łącznik pojedynczy modułowy - przycisk dzwonkowy 10A, biały, P/T, np SIMON 54 biały | SIMON 54 | Łącznik pojedynczy modułowy - przycisk dzwonkowy - mechanizm, 10A, biały, P/T, stanowiący własność Zamawiającego,
123 | łącznik pojedynczy modułowy P/T, 10A, biały, np SIMON 54 | SIMON 54 | Łącznik pojedynczy modułowy, - mechanizm, P/T, 10A, biały, stanowiący własność Zamawiającego,
125 | puszka instalacyjna p.t. karton gips gł. 40 mm | Legrand, EcoBatibox | karton-gips pod tynkowa, głębokość 40 mm
165 | Łącznik modułowy bistabilny z lampką led zieloną, styki NO np. Legrand 04463 | Legrand LP351 nr 04463 | Łącznik modułowy bistabilny z lampką led zieloną, min 20A, 250V styki NO
166 | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy dwustanowy PZ 829 + 3 sondy PZ2 | F&F PZ-829 kod 1401555 | Przekaźnik przelania dwustanowy PZ 829 , z 3 sondami Un=230V, na szynę TH-35
168 | stycznik IiCT -40A 2NO 230VAC, np. Schnaider A9C20842 | SCHNAIDER A9C20842 | stycznik modułowy, cewka 230V AC In= min 40A styki 2Z 0R
169 | stycznik SM 425 230 2Z+2R, np. Legrand 041 33 | Legrand SM 425, nr 041 33 | stycznik na szynę TH, Un= 230V, styki: 2Z+2R
204 | wyłącznik silnikowy 20A zawierający STYKI POMOCNICZE 1NO 1NC np. ABB MS116 | ABB MS116-20 | wyłącznik silnikowy z ochroną termiczną i magnetyczną, 3 biegunowy, Un=690 V AC do zabezpieczania silników o prądzie znamionowym do 16A, podzakres prądowy 16-20A, silnik mocy do 7,5 kW
206 | Zestaw 4 x gniazd 2P+Z 230V P/T + gniazdo komputerowe podwójne RJ45 wraz z ramką kolor biały |  | Wszystkie elementy muszą stanowić jedną serię produktu tzn. pasować do siebie nawzajem
207 | Zestaw 3 x gniazd 2P+Z 230V P/T + gniazdo komputerowe podwójne RJ45 wraz z ramką kolor biały |  | Wszystkie elementy muszą stanowić jedną serię produktu tzn. pasować do siebie nawzajem
212 | Softstart U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-4 kW, 400V-7,5 kW, 500V-7,5 kW, I=16A, np. ABB PSR16-600-11 |  | softstarter, U=208...600V, 24V AC/DC, 230V-4 kW, 400V-7,5 kW, 500V-7,5 kW, I=16A
213 | Puszka natynkowa |  | wym/wew 80x80x40 mm minimum IP65
214 | Przekaźnik impulsowy 16A |  | 230V AC 1Z złącze cewki w dolnej części obudowy np.: PB 401 004163
215 | stycznik modułowy 1-fazowy 230V 25A |  | Rodzaj zestyków: 2 zwierne (NO) Szerokość w modułach 17,5mm złącze cewki w dolnej części obudowy np.: sm400 04158
216 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; |  | Styki pomocnicze: NO; 24÷60VAC; 9A np.:AF09-30-10-11
217 | Stycznik 3bieg-3NO, |  | 12A w AC3, 5.5kW, cewka 24-60V AC / 20-60V DC, styki pom. 1NO np.: AF12-30-10-11
218 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; |  | 24÷60VAC; 20÷60VDC; 26A; AF; -25÷60°C np.: AF26-30-00-11
219 | Czujnik poziomu cieczy pomiar 3 poziomów montowany na szynę DIN trzy wyjścia tranzystorowe |  | Czujnik ma posiadać na wyjściu przekaźnik sterowniczy ze stykiem przełącznym, sygnalizację optyczną załączenia tego przekaźnika a także zanurzenia w cieczy każdej sondy roboczej (S1, S2, S3). Np. Elektron CP-31
220 | sonda konduktometryczna skład Tuleja ze stali kwasoodpornej osłona z pvc oraz przewód LGy 3m |  | Sondy wiszące na przewodzie przeznaczone do pomiaru poziomu wody np. SW-1K/ 3m
221 | Miernik cęgowy 400A AC/DC True RMS |  | ZAKRESY POMIAROWE: Napięcie stałe DC: 400 mV / 4V / 40V / 400V / 600V Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V Natężenie prądu stałego DC: 40 A / 400 A Natężenie prądu zmiennego AC: 40 A / 400 A Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF / 40 mF Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz Temperatura: -40? ~ 1000 Test diod: ok. 1,5 V Sprawdzanie ciągłości obwodu Współczynnik wypełnienia np: UNI-T UT213C
227 | Styk pomocniczy do dostarczanych wyłączników silnikowych | HKF1-11 Styk pomocniczy do MS116
228 | Blok dystrybucyjny 1-b. 250A |  | we.1x120, wy.2x6,4x10,4x16mm²
237 | Przekaźnik impulsowy 16A 230V AC 1Z złącze cewki w dolnej części obudowy np.: PB 401 004163
238 | stycznik modułowy 1-fazowy 230V 25A Rodzaj zestyków: 2 zwierne (NO) Szerokość w modułach 17,5mm złącze cewki w dolnej części obudowy np.: sm400 04158
239 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; Styki pomocnicze: NO; 24÷60VAC; 9A np.:AF09-30-10-11
240 | Stycznik 3bieg-3NO, 12A w AC3, 5.5kW, cewka 24-60V AC / 20-60V DC, styki pom. 1NO np.: AF12-30-10-11
241 | Stycznik: 3-biegunowy; NO x3; 24÷60VAC; 20÷60VDC; 26A; AF; -25÷60°C np.: AF26-30-00-11
242 | Pomost kablowy 3 kanałowy najazdowy: |  | Wymiar progu ok 900x240mm, wysokość maksymalnie 50 mm, 2 kanały na przewody elektryczne o wymiarze 30x30 mm, System łączenia elementów (końcówka puzla).Pokrywa na zawiasie
254 | Gniazdo tablicowe jednofazowe |  | z klapką 230V 2P+Z z bolcem niebieskie
271 | Rura osłonowa samogasnąca elektoinstalacyjna typu IPCN |  | wym. zew. D32 [25 mb]

## Zał.1A.2-Zadanie 2
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
Zadanie 2 - Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie ilość | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy należy podać opis zaoferownego produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] ** (za oferowaną jednostkę miary) | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadanie 2
1 | Naświetlacz halogen LED 50W z czujnikiem ruchu i zmierzchu | szt | 9
2 | Naświetlacz LED 200W, zewn. IP65 | szt | 5
3 | Naświetlacz LED 100W np. floodlight BPV106 | szt | 4
4 | Naświetlacz LED 50W, zewn. IP65 | szt | 7
5 | Oprawa hermetyczna 2X58W, ABS+PC IP65 EVG, źródło światła LED, np. ALWAR OHB | szt | 5
6 | Oprawa hermetyczna natynkowa 2x36W | szt | 15
7 | Oprawa kasetonowa LED wpuszczana 60/60cm 36W | szt | 40
8 | Rama natynkowa montażowa do panelu 60x60 ramka | szt | 10
9 | Oprawa nastropowa LED 9W 980lm | szt | 5
10 | Oprawa uliczna LED 7300LM IP 66, 53W (do słupów oświetleniowych okrąglych) np. ASTRA | szt | 4
11 | LED tube1200mm 14,5W 840 G13 | szt | 125
12 | Świetlówka Led tube 1500 mm 230 V/23 W / 840 /T8 /3700 lm | szt | 30
13 | Świetlówka TL5 HO 49 W /840 /1200 lm | szt | 120
14 | Śietlówka liniowa T8 18W | szt | 40
15 | Świetlówka liniowa T8 8W | szt | 20
16 | Taśma led wodoszczelna pokryta w całości silikonem IP68 tamperatura barwowa max 3000K kolor biały 5mb, kąt świecenia 120stopni temperatura pracy min +60 C | szt | 2
17 | Zasilacz wodoodporny do taśm ledowych 12V 75W | szt | 4
18 | żarówka E27 LED 20W 230V 4000K | szt | 60
19 | Żarówka E27 LED, 10W, 230V, min. 800 lm | szt | 80
20 | ŻARÓWKA PIEKARNIKA ODPORNA DO 300'C 25W E14 | szt | 50
21 | Oprawa hermetyczna LED natynkowa 230V minimum: 60W, IP65,120cm 4500lm | szt | 17
22 | Oprawa sufitowa Led downlight okragła wpuszczana 230V 18 W 1900 lm 4000 K | szt | 15
23 | Świetlówka led 60 cm T8 /G13 9W 4000 k 900lm | szt | 30
24 | Lampa uliczna LED | szt | 8
25 | LED 4W GU10 barwa światła neutralna 4000K | szt | 50
26 | Świetlówka 18W, 24q-2; 4P; 4000K, min 1200 lm PL-C | szt | 120
27 | Żarnik Metalohalogenowy 250 W E40 | szt | 10
28 | Żarnik Metalohalogenowy 400 W E 40 | szt | 10
29 | Lampa sodowa WLS 100W 2000K 1,2 A | szt | 8
30 | Oprawa LED 60 cm natynkowa , lampa LED Slim 60cm 6W oprawa liniowa IP 20 | szt | 70
ŁĄCZNIE:
**cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje).
UWAGA: Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - należy zaznaczyć w pozycji której to dotyczy, iż jest to cena jedn. netto oraz podać wartość netto. Zamawiający w celu oceny takiej oferty we wskazanej przez Wykonawcę pozycji doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3a w/w ustawy.
….....................................................
(podpis)

## 2- Tab.równow.
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
L.p. | Nazwa asortymentu | Typ urządzenia / materiału wskazany w kosztorysie | Parametry równoważności
1 | 2 | 3 | 4
Zadanie 2
3 | Naświetlacz LED 100W np. floodlight BPV106 | PHILIPS floodlight BPV106 | Naświetlacz LED 100W; Strumień: min. 10 000 lm; Barwa: 4000K IP65
5 | Oprawa hermetyczna 2X58W, ABS+PC IP65 EVG, źródło światła: LED, np. ALWAR OHB | BEMKO, ALWAR OHB 2X58W ABS+PC IP65 EVG | Oprawa hermetyczna 230/50Hz 2X58W, trzonek G13 klosz ABS+PC IP65 statecznik EVG
7 | Oprawa kasetonowa LED wpuszczana 60/60cm 36W |  | Oprawa kasetonowa LED 36W wpuszczana 60/60cm strumień min 3200 lm, kąt min 120st barwa biała neutralna, IP20, trwałość min 35 000 h, klasa ochrony II, zasilacz w komplecie
9 | Oprawa nastropowa LED 9W 980lm |  | Oprawa nastropowa LED, 9W,230V/50Hz, min. 890 lm, temp. barw. 4000K, IP66, wsp. oddawania barw Ra>=80, zakres temp. pracy 10-50'C, stanowiącej własność Zamawiającego,
10 | Oprawa uliczna LED 7300LM IP 66, 53W (do słupów oświetleniowych okrąglych) np. ASTRA | LENA LIGHTING, CORONA BASIC LED | Oprawa uliczna LED nim. 48W min. 6900 lm IP66 IK08 do słupów oświetleniowych okrąglych
12 | Świetlówka Led tube 1500 mm 230 V/23 W / 840 /T8 /3700 lm | Philips MAS LED TUBE | Philips MAS LED TUBE
13 | Świetlówka TL5 HO 49 W /840 /1200 lm | Philips Master TLS | dł. 1450 mm, śr. 17 mm, żywotnosc min. 30000 h
24 | Lampa uliczna LED |  | natężenie oświetlenia - 8400 lm; barwa światła neutralna biel, II klasa bezpieczeństwa, średni rozsył światłości, uchwyt uniwersalny o średnicy 48-60 mm regulowany, prąd rozruchowy: 45A

## Zał. 1A.3-Zadanie 3
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
Zadanie 3 - Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie ilość | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy należy podać opis zaoferownego produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] ** (za oferowaną jednostkę miary) | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadanie 3
1 | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech 250CKT 3A6 NiCd 3,6V 2500mAh | szt | 50
2 | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech VRLA AGM 2xCYCLON 2A6 Pb 4.0V 2500 mAh | szt | 50
3 | Akumulator do oprawy awaryjnej DISCRET D3N Amatech 150SCKT 3 NiCd 3,6V 1500mAh | szt | 50
4 | Oprawa ewakuacyjna dwuzadaniowa Led 7W 3H IP 65 | szt | 16
5 | Oprawa awaryjna LED 3H dwuzadaniowa - oświetlenie antypaniczne iTECH M5 | szt | 1
6 | Oprawa awaryjna LED 3H z piktogramem 1W ONTEC G E1B 301 M AT IP20 BIALY | szt | 1
7 | Oprawa awaryjna Alfa III LED CT 3H/powierzchnia szeroka | szt | 20
8 | Oprawa awaryjna Alfa III LED CT /powierzchnia szeroka, do niskich temperatur | szt | 20
9 | Oprawa awaryjna DISCRET W (3LED) CT DSW1 | szt | 10
ŁĄCZNIE:
**cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje).
UWAGA: Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - należy zaznaczyć w pozycji której to dotyczy, iż jest to cena jedn. netto oraz podać wartość netto. Zamawiający w celu oceny takiej oferty we wskazanej przez Wykonawcę pozycji doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3a w/w ustawy.
….....................................................
(podpis)

## 3 - Tab.równow.
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
L.p. | Nazwa asortymentu | Typ urządzenia / materiału wskazany w kosztorysie | Parametry równoważności
1 | 2 | 3 | 4
Zadanie 3
1 | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech 250CKT 3A6 NiCd 3,6V 2500mAh | AMATECH | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech 250CKT 3A6 NiCd 3,6V 2500mAh, stanowiącej własność Zamawiającego,
2 | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech 250CKT 3A6 NiCd 3,6V 2500mAh | AMATECH | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech VRLA AGM 2xCYCLON 2A6 Pb 4.0V 2500 mAh stanowiącej własność Zamawiającego,
3 | Akumulator do oprawy awaryjnej ALFA III LED Amatech VRLA AGM 2xCYCLON 2A6 Pb 4.0V 2500 mAh | AMATECH | Akumulator do oprawy awaryjnej DISCRET D3N Amatech 150SCKT 3 NiCd 3,6V 1500mAh, stanowiącej własność Zamawiającego,
4 | Akumulator do oprawy awaryjnej DISCRET D3N Amatech 150SCKT 3 NiCd 3,6V 1500mAh | Orion Led Interlight | Oprawa awarjno -oświetleniowa, Led 7W 3H IP 65, obudowa wykonana z poliwenglanu PC lkasy VO montaż natynkowy sufitowy lub nascienny.
6 | Oprawa awaryjna LED 3H z piktogramem 1W ONTEC G E1B 301 M AT IP20 BIALY | ONTEC G E1B 301 M AT | Moc źródła światła min 1W Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Rodzaj wskaźnika: dwustronna Zasilanie: własna bateria Klasa ochronności: II Automatyczny test samoczynny Znamionowy czas pracy: min 3h Stopień ochrony: IP20 Zawiera źródło światła Napięcie znamionowe: 230 V Sposób montażu Sufitowy Materiał klosza: tworzywo sztuczne przezroczyste Źródło światła: LED Układ połączeń: Dwuzadaniowa
7 | Oprawa awaryjna Alfa III LED CT 3H/powierzchnia szeroka | AMA201050410L
8 | Oprawa awaryjna Alfa III LED CT /powierzchnia szeroka, do niskich temperatur | AMA201050411
9 | Oprawa awaryjna DISCRET W (3LED) CT DSW1 | AMA201051409L

## Zał. 1A.4-Zadanie 4
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
Zadanie 4 - Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie ilość | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy należy podać opis zaoferownego produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] ** (za oferowaną jednostkę miary) | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadanie 4
1 | Zasilacz impulsowy RSP 320-5 60A | szt | 2
2 | Zasilacz wodoodporny do kamer 12V/1A IP67 | szt | 3
3 | Wentylator do szaf rack 120x120x38 230VAC | szt | 22
4 | Zasilacz impulsowy AD 155B 100-240VAC 27,6VDC 5A | szt | 2
5 | Przrycisk otwarcia drzwi do KD styki: NO/NC , montaż natynkowy. | szt | 4
6 | Elektrozaczep do drzwi rewersyjny 12VDC -10% | szt | 5
7 | Zasilacz impulsowy 200W 5V 40A RSP-200-5 | szt | 10
8 | Zasilacz impulsowy 200W 12V 16.7A RSP-200-12 | szt | 3
ŁĄCZNIE:
**cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje).
UWAGA: Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - należy zaznaczyć w pozycji której to dotyczy, iż jest to cena jedn. netto oraz podać wartość netto. Zamawiający w celu oceny takiej oferty we wskazanej przez Wykonawcę pozycji doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3a w/w ustawy.
….....................................................
(podpis)

## 4 - Tab.równow.
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg zad. 1-5
L.p. | Nazwa asortymentu | Typ urządzenia / materiału wskazany w kosztorysie | Parametry równoważności
1 | 2 | 3 | 4
Zadanie 4
1 | Zasilacz impulsowy RSP 320-5 60A | MEAN WELL | Zasilacz impulsowy z niskim profilem 30 mm oraz aktywnym chłodzeniem w postaci wentylatora, Wyjście: 5V, 0-55A, +/-2%, zakłócenia maks. 150 mV, wydajność nim. 85%, wymiary maks 215x115x30mm, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przepięciowe, przeciążeniowe, termiczne, temperatura pracy: min -30 - +70'C, gwarancja min 36 m-cy
4 | Zasilacz impulsowy AD 155B 100-240VAC 27,6VDC 5A | MEAN WELL | Liczba wyjść 2, buforowy, do wbudowania, przyłączeniowa listwa zaciskowa, zabezpieczenia: przeciążeniowe OPP, przciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarciowe SCP, przed rozładowaniem.
5 | Przrycisk otwarcia drzwi do KD styki: NO/NC , montaż natynkowy. |  | Przycisk wyjścia montowany natynkowo. Styki NO/NC. Obudowa w kolorze białym, przycisk z grafiką przedstawiającą klucz.
6 | Elektrozaczep do drzwi rewersyjny 12VDC -10% |  | wym. wys/szer/dł 75/20/30mm, rozstaw otworów mocujących 52mm
7 | Zasilacz impulsowy 200W 5V 40A RSP-200-5 |  | możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie -5 ~ +10% Wymiary 199x99x50mm
8 | Zasilacz impulsowy 200W 12V 16.7A RSP-200-12 |  | możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie -5 ~ +10% Wymiary 199x99x50mm

## Zał. 1A.5-Zadanie 5
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
Zadanie 5 - Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie ilość | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy należy podać opis zaoferownego produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] ** (za oferowaną jednostkę miary) | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadanie 5
1 | Akumulator 12V 1,3 Ah wym. 95x43x52 mm (dł.x szer.x wys.) żelowy | szt | 2
2 | Akumulator 12V 17AH żelowy | szt | 12
3 | Akumulator 12V 18Ah żelowy | szt | 24
4 | Akumulator 12V 7Ah żelowy | szt | 130
5 | Akumulator 12V 9Ah żelowy | szt | 28
6 | Akumulator VRLA 12V 75Ah | szt | 128
7 | Akumulator VRLA -AGM 12V/100Ah FT | szt | 8
8 | Akumulator trakcyjny hermetyczny GEL bezobsługowy VRLA pojemność 120 Ah 12V | szt | 2
ŁĄCZNIE:
**cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje).
UWAGA: Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - należy zaznaczyć w pozycji której to dotyczy, iż jest to cena jedn. netto oraz podać wartość netto. Zamawiający w celu oceny takiej oferty we wskazanej przez Wykonawcę pozycji doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3a w/w ustawy.
….....................................................
(podpis)

## 5 - Tab.równow.
Dostawa materiałów elektrycznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o. o., wg. zad. 1-5
L.p. | Nazwa asortymentu | Typ urządzenia / materiału wskazany w kosztorysie | Parametry równoważności
1 | 2 | 3 | 4
Zadanie 5
6 | Akumulator VRLA 12V 75Ah |  | Przyłącze -gwint wewnętrzny M6, projektowana żywotność dla pracy buforowej 15 lat, wymiary dł/szer/wys 260/169/211(216)mm
7 | Akumulator VRLA -AGM 12V/100Ah FT |  | wymiary: długość 394 +/-4mm szerokość 110 +/- 4mm Wysokość 285 +/- 4mm wysokość całkowita 285 +/- 4mm złącza B6 obudowa ABS projektowana żywotność dla pracy buforowej 10lat
8 | Akumulator trakcyjny hermetyczny GEL bezobsługowy VRLA pojemność 120 Ah 12V |  | Przeznaczenie/zastosowanie: źródło energii napędowej takich pojazdów jak wózki akumulatorowe:maszyny czyszczące Pojemność [Ah]: 120 Polaryzacja [+-]: Prawy Plus Długość [L mm]: 338 Szerokość [W mm]: 170 Wysokość [H mm]: 217