ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 30.06.2022 r.

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Kol. „Wartość netto” = kol. „Cena netto” x kol. „Ilość”

Kol. „Wartość brutto” = kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

RAZEM = suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY DOTYCZĄCY WSZYSTKICH ZADAŃ:

1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.

2. Parametry techniczne:

2.1. Narzędzia wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej.

2.2. Narzędzia oznakowane kodem typu DATA MATRIX lub kreskowym, znak CE, logo producenta oraz trwałym napisem naniesionym techniką laserową, rodzaj napisu do wyboru przez Zamawiającego np. BLOK OPERACYJNY 2022.

2.3. Narzędzia posiadające powierzchnię matowaną, równe i gładkie, pozbawione zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień, hartowane próżniowo, odporne na korozję.

2.4. Narzędzia charakteryzujące się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134ºC i dezynfekcji maszynowej w myjniach –dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5. Zamawiający  dopuszcza tolerancję długości narzędzi chirurgicznych +/- 5 mm

ZADANIE 1

WIELORAZOWE NARZĘDZIA CHIRURGICZNE ORTOPEDYCZNE

CPV: 33169000-2 przyrządy chirurgiczne

TABELA I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWÓW

POZ. 1 ZESTAW NARZĘDZI - ORTOPEDIA DUŻA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4, DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 1 |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L, DŁUGOŚĆ 215 MM | szt. | 1 |  |  |
| 3 | PINCETA CHIRURGICZNA, PROSTA, SZCZĘKI 2X3 ZĄBKI, DŁ. 16 CM | szt. | 2 |  |  |
| 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 2 |  |  |
| 5 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 2 |  |  |
| 6 | HAK OPERACYJNY TYPU VOLKMANN, SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM, DŁUGOŚĆ 220 MM lub 215 mm | szt. | 2 |  |  |
| 7 | HAK OPERACYJNY TYPU VOLKMANN CZTEROZĘBNY, OSTRY 9X19 MM, DŁUGOŚĆ 220 MM lub 215 mm | szt. | 2 |  |  |
| 8 | HAK OPERACYJNY TYPU KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM lub hak chirurgiczny typu KOCHER, ostry, 1-zębny, wymiary 15 x 4 mm, dł. 220 mm | szt. | 1 |  |  |
| 9 | HAK OPERACYJNY TYPU VOLKMANN JEDNOZĘBNY, TĘPY, DŁUGOŚĆ 220 MM lub 215 mm | szt. | 1 |  |  |
| 10 | HAK KOCHER, ŁOPATKA 61X20 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 23 CM | szt. | 2 |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYPU MAIER DŁ. 265MM Z ZAMKIEM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM, SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | szt. | 1 |  |  |
| 12 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU MAYO, ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM, OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 1 |  |  |
| 13 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYPU MAYO- HARRINGTON, DŁUGOŚĆ 230 MM, OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 1 |  |  |
| 14 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE STANDARD METZENBAUM, TĘPO TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 23 CM | szt. | 1 |  |  |
| 15 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE, KOŃCE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 175 MM lub nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-ostre, proste, dł. 180 mm | szt. | 1 |  |  |
| 16 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁ.165MM, KOŃCE TĘPE | szt. | 1 |  |  |
| 17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM lub 18 cm | szt. | 3 |  |  |
| 18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4 |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER-OCHSNER, ZAKRZYWIONE, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 280 MM | szt. | 2 |  |  |
| 20 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER-OCHSNER, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2, ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM lub 18 cm | szt. | 2 |  |  |
| 21 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER, PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 2 |  |  |
| 22 | KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYPU BRICHER-GANSKE, ZAGIĘTE W GÓRĘ, DŁ. 20,5 CM lub 20 cm | szt. | 1 |  |  |
| 23 | KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYPU BRICHER-GANSKE, ZAGIĘTE W BOK, DŁ. 20 CM | szt. | 1 |  |  |
| 24 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIGURA 1 ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ 205 MM lub 21 cm | szt. | 1 |  |  |
| 25 | MŁOTEK, WAGA GŁOWY 780 G, WAGA CAŁKOWITA 1039 G ŚREDNICA 43 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | szt. | 1 |  |  |
| 26 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM LAMBOTTE, SZER. 30 MM, DŁ. 24 CM | szt. | 1 |  |  |
| 27 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM LAMBOTTE, SZER. 20 MM, DŁ. 24 CM | szt. | 1 |  |  |
| 28 | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,2 MM, DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1 |  |  |
| 29 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8,5 MM, DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1 |  |  |
| 30 | RASPATOR TYPU WAGNER, ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 17 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 400 MM | szt. | 1 |  |  |
| 31 | SKROBACZKA DO OKOSTNEJ TYPU LAMBOTTE, SZER. 15 MM, DŁ. 21,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 32 | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU LUER, ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5,5 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |
| 33 | OSTEOTOM ZAKRZYWIONY KĄTOWO, SZEROKOŚĆ 15 MM, DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1 |  |  |
| 34 | DŹWIGNIA KOSTNA, SZEROKOŚĆ 10 MM, DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 1 |  |  |
| 35 | PODWAŻKA KOSTNA TYPU HOHMANN, OSTRZE SZER. 22 MM, DŁ. 25,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 36 | DŹWIGNIA KOSTNA TYPU HOHMANN, SZEROKOŚĆ 17 MM lub 18 mm, DŁUGA WĄSKA KOŃCÓWKA DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |
| 37 | SZALKA LABORATORYJNA 2,5L | szt. | 1 |  |  |
| 38 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR, WYMIARY: 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1 |  |  |
| 39 | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1 |  |  |
| 40 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE, NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 18,5 CM lub 18 cm | szt. | 1 |  |  |
| 41 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE, NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 20 CM | szt. | 1 |  |  |
| 42 | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x281x152M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI ORAZ MATA SILIKONOWA | szt. | 1 |  |  |

POZ. 2 ZESTAW NARZĘDZI - ORTOPEDIA MAŁA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 1 |  |  |
| 2 | PĘSETA CHIRURGICZNA, PROSTA, SZCZĘKI 2X3 ZĄBKI, DŁ. 16 CM | szt. | 2 |  |  |
| 3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 1 |  |  |
| 4 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA, PROSTA, DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 1 |  |  |
| 5 | HAK OPERACYJNY TYPU VOLKMANN, SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM, DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 2 |  |  |
| 6 | HAK OPERACYJNY TYPU VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM, DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 2 |  |  |
| 7 | HAK OPERACYJNY TYPU KOCHER JEDNOZĘBNY, OSTRY, DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 2 |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYPU NELSON METZENBAUM, DŁUGOŚĆ 230 MM, KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 1 |  |  |
| 9 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁ.165MM, KOŃCE TĘPE | szt. | 1 |  |  |
| 10 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE, TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 175 MM lub 16,5 cm lub 18 cm | szt. | 1 |  |  |
| 11 | HAK OPERACYJNY TYPU FARABEUF, DUŻY DWUSTRONNY, DŁUGOŚĆ 150 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW, WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | szt. | 1 |  |  |
| 12 | HAK DO RAN TYPU OBWEGESER DŁ. 21 MM 8 1/4'' ŁOPATA SZER. 11 MM X DŁ. 42 MM lub 10 mm x 42 mm ODGIĘTA DO DOŁU, PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY | szt. | 2 |  |  |
| 13 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYPU MAIER, DŁ. 265MM lub 27 cm Z ZAMKIEM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM, SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | szt. | 1 |  |  |
| 14 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 18,5 CM lub 18 cm | szt. | 1 |  |  |
| 15 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL/ STANDARD, DŁ. 20 CM | szt. | 1 |  |  |
| 16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU CRILE, ZAKRZYWIONE DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 3 |  |  |
| 17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU BABY-CRILE, ZAKRZYWIONE DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 3 |  |  |
| 18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER-OCHSNER PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM lub 18 cm | szt. | 2 |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER, PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 2 |  |  |
| 20 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZER. 15 MM, DŁ. 24 CM | szt. | 1 |  |  |
| 21 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZER. 25 MM, DŁ. 24 CM | szt. | 1 |  |  |
| 22 | SKROBACZKA DO OKOSTNEJ TYPU LAMBOTTE, SZER. 10 MM, DŁ. 21,5 CM lub 21 cm | szt. | 1 |  |  |
| 23 | SKROBACZKA DO OKOSTNEJ TYPU LAMBOTTE, SZER. 15 MM, DŁ. 21,5 CM lub 21 cm | szt. | 1 |  |  |
| 24 | MŁOTEK, WAGA GŁOWY 380 G, WAGA CAŁKOWITA 637 G, ŚREDNICA 34 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |
| 25 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY: 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1 |  |  |
| 26 | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1 |  |  |
| 27 | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |
| 28 | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8,5 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |
| 29 | DŁUTO KOSTNE TYPU STILLE, PŁASKIE, OSTRZENIE SKOŚNE, SZER. 12 MM, DŁ. 20,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 30 | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU JANSEN, ZAGIĘTY, DŁ. 18 CM | szt. | 1 |  |  |
| 31 | PODWAŻKA KOSTNA TYPU LANGENBECK, SZER. 7 MM, LEKKO ZAGIĘTE, DŁ. 19,5 CM lub 20 cm lub 19 cm | szt. | 1 |  |  |
| 32 | ROZWIERACZ TYPU ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM lub 13,5 cm | szt. | 1 |  |  |
| 33 | KONTENER DO STERYLIZACJI PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM (BEZFILTROWY) Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO PLOMBOWANIA (NIE WYMAGAJĄCY STOSOWANIA PLOMB JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) O WYM. 272X448X164 MM, WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO - POLIMEROWĄ, Z RĄCZKAMI, POKRYWA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA, Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY MIKROBIOLOGICZNEJ NIE WYMAGAJĄCYMI WYMIANY,DWIE TABLICZKI DO WYGRAWEROWANIA NAZWY ZESTAWU, WYPOSAŻONY W KOSZ Z MATĄ SILIKONOWĄ. | szt. | 1 |  |  |

TABELA II WYCENA ZESTAWÓW

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | ZESTAW NARZĘDZI - ORTOPEDIA DUŻA |  | 5 kpl. |  |  |  |
| 2 | ZESTAW NARZĘDZI - ORTOPEDIA MAŁA |  | 5 kpl. |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2

WIELORAZOWE NARZĘDZIA CHIRURGICZNE DZIECIĘCE

CPV: 33169000-2 przyrządy chirurgiczne

TABELA I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWÓW

POZ. 1 ZESTAW NARZĘDZI – LAPAROTOMIA DZIECI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1 |  |  |
| 2 | PINCETA CHIRURGICZNA TYPU ADSON DELIKATNA, PROSTA, DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SZCZĘKI ROWKOWANE Z PLATFORMĄ | szt. | 2 |  |  |
| 3 | PINCETA ANATOMICZNA TYPU SEMKEN, DELIKATNA, PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM | szt. | 2 |  |  |
| 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 2 |  |  |
| 5 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA, PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 2 |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW, ODGIĘTE TYPU GROSS, DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | szt. | 1 |  |  |
| 7 | HAK OPERACYJNY TYPU FARABEUF, MAŁY DWUSTRONNY, DŁUGOŚĆ125 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | szt. | 1 |  |  |
| 8 | HAK OPERACYJNY TYPU US-ARMY, DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY, WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | szt. | 1 |  |  |
| 9 | HAK TYPU RICHARDSON, ŁOPATKA "SIODŁOWA" 25X21 MM, DŁ. 23,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 10 | HAK TYPU RICHARDSON, ŁOPATKA "SIODŁOWA" 30X29 MM, DŁ. 24 CM | szt. | 1 |  |  |
| 11 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY: 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1 |  |  |
| 12 | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1 |  |  |
| 13 | ZACISK JELITOWY TYPU HARTMANN Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM, TYP DE BAKEY PROSTY, MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  |  |
| 14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  |  |
| 15 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYPU FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 180MM Z ZAMKIEM | szt. | 1 |  |  |
| 16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, DŁUGOŚĆ 185 MM lub 18 cm | szt. | 2 |  |  |
| 17 | KLESZCZE NACZYNIOWE TYPU LERICHE, PROSTE 1X2 Z., DŁ. 15,5 CM lub 15 cm | szt. | 2 |  |  |
| 18 | KLESZCZYKI DO JELIT I TKANEK TYPU ALLIS, 5X6 Z., DŁ. 15,5 CM lub 15 cm | szt. | 2 |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU BABY-CRILE ZAKRZYWIONE, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 5 |  |  |
| 20 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU MIKRO-HALSTED, ZAKRZYWIONE, DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 10 |  |  |
| 21 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU CRILE ZAKRZYWIONE, DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 1 |  |  |
| 22 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU BABY-CRILE ZAKRZYWIONE,DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁ. 140 MM | szt. | 8 |  |  |
| 23 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU BABY-CRILE PROSTE, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 2 |  |  |
| 24 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYPU DAVER, TĘPO OSTRE, DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 2 |  |  |
| 25 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE, UTWARDZ. METZENBAUM-FINO, KOŃCE TĘPO TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 26 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE, UTWARDZONE, TYPU METZENBAUM-FINO, KOŃCE TĘPO TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 14,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 27 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL /STANDARD DŁ. 16 CM | szt. | 1 |  |  |
| 28 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU CRILE-WOOD, SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0, DŁUGOŚĆ 185 MM lub 18 cm | szt. | 1 |  |  |
| 29 | KONTENER DO STERYLIZACJI PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM (BEZFILTROWY) Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO PLOMBOWANIA (NIE WYMAGAJĄCY STOSOWANIA PLOMB JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) O WYM. 272X448X164 MM, WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO - POLIMEROWĄ Z RĄCZKAMI , POKRYWA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA, Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY MIKROBIOLOGICZNEJ NIE WYMAGAJĄCYMI WYMIANY,DWIE TABLICZKI DO WYGRAWEROWANIA NAZWY ZESTAWU, WYPOSAŻONY W KOSZ Z MATĄ SILIKONOWĄ. | szt. | 1 |  |  |

POZ. 2 ZESTAW NARZĘDZI - DZIECIĘCY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1 |  |  |
| 2 | PINCETA CHIRURGICZNA TYPU ADSON DELIKATNA, PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SZCZĘKI ROWKOWANE Z PLATFORMĄ | szt. | 2 |  |  |
| 3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 1 |  |  |
| 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYPU SEMKEN DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM | szt. | 2 |  |  |
| 5 | HAK OPERACYJNY TYPU FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | szt. | 1 |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYPU GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | szt. | 1 |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYPU MIKULICZ ODGIĘTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 205 MM lub 20 cm | szt. | 2 |  |  |
| 8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 2 |  |  |
| 9 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE NORMALPROFIL /STANDARD DŁ. 16 CM | szt. | 1 |  |  |
| 10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU WEBSTER SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 1 |  |  |
| 11 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE, UTWARDZONE TYPU METZENBAUM-FINO, KOŃCE TĘPO TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 14,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 12 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYPU DAVER TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM lub 14 cm | szt. | 2 |  |  |
| 13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU MIKRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM, DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 10 |  |  |
| 14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU MIKRO-HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM, DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2 |  |  |
| 15 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1 |  |  |
| 16 | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1 |  |  |
| 17 | KONTENER DO STERYLIZACJI PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM (BEZFILTROWY) Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO PLOMBOWANIA (NIE WYMAGAJĄCY STOSOWANIA PLOMB JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) O WYMIARACH 272X267X164MM, WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO -POLIMEROWĄ Z RĄCZKAMI , POKRYWA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA, Z JEDNĄ LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY MIKROBIOLOGICZNEJ NIE WYMAGAJĄCYMI WYMIANY DWIE TABLICZKI DO WYGRAWEROWANIA NAZWY ZESTAWU, WYPOSAŻONY W KOSZ Z MATĄ SILIKONOWĄ | szt. | 1 |  |  |

POZ. 3 ZESTAW NARZĘDZI - SPODZIECTWO

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3, DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1 |  |  |
| 2 | PINCETA CHIRURGICZNA TYPU ADSON, DELIKATNA PROSTA, DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, SZCZĘKI ROWKOWANE Z PLATFORMĄ | szt. | 2 |  |  |
| 3 | PINCETA CHIRURGICZNA TYPU SEMKEN, DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1 |  |  |
| 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYPU MICRO-ADSON DELIKATNA PROSTA, DŁUGOŚĆ 120 MM UCHWYT PLATFORMOWY KOŃCE SZCZĘK 1X0,5 MM | szt. | 2 |  |  |
| 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU WEBSTER SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0, DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 1 |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED, MAŁE ZAKRZYWIONE, DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM, DŁUGOŚĆ 100 MM | szt. | 5 |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED, MAŁE PROSTE, DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM, DŁUGOŚĆ 100 MM | szt. | 2 |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI UTWARDZONE, DELIKATNE, KOŃCE OSTRE, ZAGIĘTE, DŁ. 11,5 CM lub nożyczki chirurgiczne typu IRIS, ostro-ostre, odgięte, supertnące, dł. 115 mm | szt. | 1 |  |  |
| 9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE UTWARDZONE, TYPU METZENBAUM, ZAGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁ. 11,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 10 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD, KOŃCE TĘPO-OSTRE, ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM lub 11,5 cm | szt. | 1 |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYPU GROSS, DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | szt. | 1 |  |  |
| 12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU MIKRO-HALSTED, ZAKRZYWIONE, DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 3 |  |  |
| 13 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1 |  |  |
| 14 | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1 |  |  |
| 15 | KLESZCZYKI DO JELIT I TKANEK TYPU ALLIS-BABY, 4X5 Z., DŁ. 13 CM | szt. | 1 |  |  |
| 16 | KONTENER DO STERYLIZACJI PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM (BEZFILTROWY) Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO PLOMBOWANIA (NIE WYMAGAJĄCY STOSOWANIA PLOMB JEDNORAZOWEGO UŻYTKU). O WYMIARACH 272X267X164MM, WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO -POLIMEROWĄ Z RĄCZKAMI , POKRYWA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA, Z JEDNĄ LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY MIKROBIOLOGICZNE,J NIE WYMAGAJĄCYMI WYMIANY DWIE TABLICZKI DO WYGRAWEROWANIA NAZWY ZESTAWU, WYPOSAŻONY W KOSZ Z MATĄ SILIKONOWĄ. | szt. | 1 |  |  |

TABELA II WYCENA ZESTAWÓW

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | ZESTAW NARZĘDZI - LAPAROTOMIA DZIECI |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | ZESTAW NARZĘDZI - DZIECIĘCY |  | 4 kpl. |  |  |  |
| 3 | ZESTAW NARZĘDZI - SPODZIECTWO |  | 2 kpl. |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3

WIELORAZOWE NARZĘDZIA CHIRURGICZNE DO STRUMEKTOMII

CPV: 33169000-2 przyrządy chirurgiczne

TABELA I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWÓW

POZ. 1 ZESTAW NARZĘDZI – STRUMEKTOMIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1 |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 1 |  |  |
| 3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, PROSTA, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 2 |  |  |
| 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 2 |  |  |
| 5 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA, DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  |  |
| 6 | HAK OPERACYJNY TYPU US-ARMY, DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY, WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | szt. | 1 |  |  |
| 7 | HAK TYPU RICHARDSON, ŁOPATKA "SIODŁOWA" 25X21 MM, DŁUGOŚĆ 23,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 8 | HAK TYPU RICHARDSON, ŁOPATKA "SIODŁOWA" 30X29 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |
| 9 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HALSTED PROSTE, DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM, DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2 |  |  |
| 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU MIKRO-HALSTED, ZAKRZYWIONE, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM, DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 6 |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYPU MAIER DŁUGOŚĆ 265MM Z ZAMKIEM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM, SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | szt. | 1 |  |  |
| 12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER-OCHSNER, ZAKRZYWIONE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 225 MM | szt. | 2 |  |  |
| 13 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYPU MIKULICZ, ODGIĘTE, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 205 MM lub kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ, odgięte, 1x2 ząbki, dł. 200 mm | szt. | 1 |  |  |
| 14 | KLESZCZE DO POLIPÓW, GUZÓW I TAMPONADY TYPU FOERSTER, OKIENKOWE "PĘTLA",PROSTE, ROWKOWANE, DŁUGOŚĆ 18 CM | szt. | 1 |  |  |
| 15 | KLESZCZE PREPARACYJE I DO LIGATURY, TYPU OVERHOLT-MARTIN,FIGURA 1, DELIKATNE, KSZTAŁT "S", ZAGIĘTE, RĘKOJEŚCI LEKKO WYGIĘTE, DŁUGOŚĆ 18,5 CM | szt. | 1 |  |  |
| 16 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU OVERHOLT, DELIKATNE, FIGURA 0, ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ 215 MM | szt. | 1 |  |  |
| 17 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE, STANDARD DŁUGOŚĆ 16 CM | szt. | 1 |  |  |
| 18 | IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZONE TYPU MAYO-HEGAR, PROSTE, STANDARD, DŁUGOŚĆ 18,5 CM lub 18 cm | szt. | 1 |  |  |
| 19 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE, DELIKATNE TYPU TOENNIS-ADSON, OSTRZA WYGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁUGOŚĆ 17,5 CM lub 18 cm | szt. | 1 |  |  |
| 20 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE, ODGIĘTE TYPU METZENBAUM, DŁUGOŚĆ 200 MM, KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 1 |  |  |
| 21 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE, TYPU DAVER, KOŃCE TĘPO OSTRE, DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 2 |  |  |
| 22 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU KOCHER, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4 |  |  |
| 23 | KLESZCZYKI DO JELIT I TKANEK TYPU ALLIS, 5X6 Z., DŁUGOŚĆ 15,5 CM lub 15 cm | szt. | 2 |  |  |
| 24 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU CRILE, ZAKRZYWIONE DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4 |  |  |
| 25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU ROCHESTER-PEAN, ZAKRZYWIONE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 2 |  |  |
| 26 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU BABY-CRILE, ZAKRZYWIONE, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 8 |  |  |
| 27 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR, WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1 |  |  |
| 28 | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1 |  |  |
| 29 | KONTENER DO STERYLIZACJI PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM (BEZFILTROWY) Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO PLOMBOWANIA (NIE WYMAGAJĄCY STOSOWANIA PLOMB JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) WYMIARY 272X267X164MM, WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO -POLIMEROWĄ Z RĄCZKAMI, POKRYWA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA, Z JEDNĄ LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY MIKROBIOLOGICZNEJ, NIE WYMAGAJĄCYMI WYMIANY DWIE TABLICZKI DO WYGRAWEROWANIA NAZWY ZESTAWU, WYPOSAŻONY W KOSZ Z MATĄ SILIKONOWĄ. | szt. | 1 |  |  |

TABELA II WYCENA ZESTAWU

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | ZESTAW NARZĘDZI – STRUMEKTOMIA |  | 1 kpl. |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4

WIELORAZOWE NARZĘDZIA CHIRURGICZNE DODATKOWE

CPV: 33169000-2 przyrządy chirurgiczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | POBIJAK KSZTAŁT OKRĄGŁY, KOŃCÓWKA KRZYŻOWO- ZĄBKOWANA, ŚREDNICA 14 MM, DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DŁUTO ŻŁOBOWE TYPU LEXER, PROSTE, SZEROKOŚĆ 6 MM, DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PODWAŻKA KOSTNA HOHMANN, OSTRZE SZEROKOŚĆ 18 MM, DŁUGOŚĆ 23,5 CM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU LUER-STILLE, ZAKRZYWIONY, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZACISK KOSTNY TYPU LOWMAN-GERSTER, DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KULOCIĄG TYPU DUPLAY, ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB, DŁUGOŚĆ 250 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KULOCIĄG TYPU MUSEUX MAŁY, ZAKRZYWIONY W BOK, CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY, ZŁĄCZE ŚRUBOWE, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO DUŻYCH KOŚCI, ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI TYPU REILL, ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ 170 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | USTALACZ KOSTNY, DŁUGOŚĆ 20 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | USTALACZ KOSTNY, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | USTALACZ KOSTNY TYPU VERBRUGGE, DŁ. 17,5 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU JANSEN ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU BEYER, ODGIĘTY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ODGRYZACZ KOSTNY JANSEN, ZAGIĘTY, DŁ. 18 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | WBIJAK DO PROTEZY/GŁOWY BIODROWEJ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SUWMIARKA STALOWA, ZAKRES POMIAROWY DO 150 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KLESZCZE DO DRUTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ, MASYWNE, PŁASKIE, Z PODŁUŻNYM ROWKIEM, DŁ. 17 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU, SZCZĘKI ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU KOŃCOWI, POPRZECZNIE ZĄBKOWANE, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KLESZCZE DO USUWANIA DRUTÓW, DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KLESZCZE DO PRZECINANIA DRUTU Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ ŚR. MAX 2,2 MM (DRUTY TWARDE) / 3 MM (DRUTY MIĘKKIE), DŁUGOŚĆ 235 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,6 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,2 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MŁOTEK, WAGA GŁOWY 130 GR, WAGA CAŁKOWITA 234 GR, ŚREDNICA 25 MM, DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RAMA DO HAKA TYPU CHARNLEY, WYMIARY 300 X 240 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ŁYŻKA DO HAKA TYPU CHARNLEY, GŁĘBOKOŚĆ 76 MM, SZEROKOŚĆ 25 MM, DŁUGOŚĆ 174 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ŁYŻKA DO HAKA TYPU CHARNLEY, GŁĘBOKOŚĆ 76 MM, SZEROKOŚĆ 25 MM, DŁUGOŚĆ 60 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZEROKOŚĆ 18 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZEROKOŚĆ 13 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZEROKOŚĆ 10 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DŁUTO KOSTNE-OSTEOM TYPU LAMBOTTE, SZEROKOŚĆ 8 MM, DŁUGOŚĆ 24 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LINIJKA STALOWA WYSKALOWANA W MILIMETRACH I CALACH, DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KLESZCZE KOSTNE ROZCIĄGAJĄCE DŁ. 330 MM 13" ROZWARTOŚĆ SZCZĘK OD 14 MM DO 75 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA, PROSTA, KOŃCE TĘPE Z ODSADZENIEM, DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ŁYŻKA PĘCHERZOWA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 260 MM, WYMIARY SAMEJ ŁYŻKI DŁUGOŚĆ 90 MM, SZEROKOŚĆ 35 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | HAK BRZUSZNY TYPU SIMON, ŁOPATKA 115X28 MM, DŁ. 28 CM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | HAK BRZUSZNY TYPU HOSEL, ŁOPATKA "RYNIENKOWA" 140X40 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 26 CM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ATRAUMATYCZNE TYPU DEBAKEY-PEAN, ZAGIĘTE, DŁ. 20 CM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU DE BAKEY-PEAN Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM, ZAKRZYWIONE, SZCZĘKA 89MM, DŁ.CAŁK. 260MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 L, DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L, DŁUGOŚĆ 215 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | WZIERNIK ODBYTNICZY TYPU SIMS DLA DZIECI, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 60 MM, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 190 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | WZIERNIK ODBYTNICZY TYPU SIMS DLA DOROSŁYCH, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 83 MM, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 235 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KLEM TYPU GUYON, DO SZYPUŁY NERKI, BRUZDKOWANIE SKOŚNE, ZAGIĘTE, DŁ. 24,5 CM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | NOŻYCE KOSTNE DWUDŹWIGNIOWE TYPU STILLE-LISTON, PROSTE, DŁ. 28 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOŻYCE KOSTNE DWUDŹWIGNIOWE (CĄŻKI-BOCZNE) TYPU STILLE-LISTON, ZAGIĘTE, DŁ. 28 CM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYPU LISTER, DŁUGOŚĆ 200 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | HAK BRZUSZNY TYPU BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM, SZEROKOŚĆ 270 MM, ROZWARCIE 265 MM, ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 80X80 MM, ŁYŻKI BOCZNE 90 MM, GŁĘBOKOŚĆ, ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH, PRAWA STAŁA, LEWA RUCHOMA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | HAK BRZUSZNY TYPU BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM, SZEROKOŚĆ 250 MM, ROZWARCIE 235 MM, ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 62X76 MM, ŁYŻKI BOCZNE 60 MM GŁĘBOKOŚĆ, ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH, PRAWA STAŁA, LEWA RUCHOMA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | POBIJAK KOSTNY TYPU CASPAR, ŚREDNICA GŁÓWKI 8 MM DŁ. 200 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | POBIJAK, CZĘŚĆ ROBOCZA KRZYŻOWO ZĄBKOWANA, ŚREDNICA 12 MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |