## Arkusz1
"Dostawa mierników, kaset sterujących modułów i osprzętu elektroizolacyjnego", nr sprawy: WZ-091-99/24
Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego"
FORMULARZ OPISOWO-CENOWY
ZADANIE 1
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1 | 016-0286-0002-0 | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI UT511 - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | UNI-T UT511 | szt | 2
2 | 016-0286-0007-0 | SONDA OSCYLOSKOPOWA; PASYWNA; WYSOKONAPIĘCIOWA; 100:1; 2KV; 100MHZ - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | HANTEK T3100 | szt | 1
3 | 016-0286-0008-0 | SONDA OSCYLOSKOPOWA; PASYWNA; 100MHZ; DZIELNIK 1:1, 1:10; 600VDC - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | HANTEK PP-150 | szt | 1
4 | 016-0286-0012-0 | SONDA PROBIERCZA WYSOKIEGO NAPIĘCIA; PODWÓJNA IZOLACJA; 10 METRÓW; 8KV AC, 1A - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | METEST SW1 | szt | 2
5 | 016-0324-0004-0 | MIERNIK CĘGOWY 1000A AC/DC- ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | CIE 2605A | szt | 8
6 | 016-0324-0005-0 | MIERNIK CĘGOWY KT203; 400A AC/DC; 600V AC/DC; ROZDZIELCZOŚĆ: 0,01A; Z POKROWCEM - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | KEWTECH KT203 | szt | 4
7 | 016-0324-0007-0 | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5500 -ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | CEM DT-5500 | szt | 5
8 | 016-0324-0008-0 | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI CHY6M1000; LCD; 1KV - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | CHY FIREMATE CHY6M1000 | szt | 4
9 | 016-0324-0014-0 | MIERNIK MULTIMETR CYFROWY AX-582B; LCD - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | AXIOMET AX-582B | szt | 19
10 | 016-0324-0015-0 | MIERNIK MULTIMETR CYFROWY AX-588B; LCD - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | AXIOMET AX-588B | szt | 31
11 | 016-0324-0016-0 | MIERNIK MULTIMETR CYFROWY DM87 - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | HTC DM87 | szt | 4
12 | 016-0324-0018-0 | MIERNIK MULTIMETR PRZEMYSŁOWY CMM-40 - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | WMPLCMM40 SONEL | szt | 9
13 | 016-0324-0020-0 | MIERNIK MULTIMETR CYFROWY MS8229G Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESÓW - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | MASTECH MS8229G | szt | 2
14 | 016-0324-0022-0 | WOLTOMIERZ MA-17, ZAKRES POMIAROWY 0-40V, POZYCJA PRACY PIONOWA C3 | LUMEL | szt | 24
15 | 016-0324-0023-0 | WOLTOMIERZ (ZERO Z BOKU) MA-17 60V C | LUMEL | szt | 6
16 | 016-0324-0033-0 | MIERNIK MULTIMETR UNIWERSALNY YF-3502 - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | TENMARS YF-3502 | szt | 20
17 | 016-0324-0035-0 | MIERNIK MULTIMETR CYFROWY CĘGOWY AC/DC; FI PRZEW.: 55MM; I DC: 400/2000A - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | AXIOMET AX-380 | szt | 2
18 | 016-0324-0050-0 | MIERNIK UNIWERSALNY HONTEK DT-9205A - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA | HONTEK DT-9205A | szt | 20
19 | 046-0016-0006-0 | MIERNIK TABLICOWY 1,5 MA (SKALA 70KM/H) MA17N A102000000CA | LUMEL | szt | 6
RAZEM:
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
ZADANIE 2
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1 | 009-0022-0001-0 | KASETA STEROWNICZA KS4 21-55-45-35-1-2 | PROMET W0-KS4-1-2-21.55.45.35 | szt | 6
2 | 016-0042-0295-0 | DWUKANAŁOWY DRIVER TRANZYSTORA IGBT; 1700V 2SC0108T2H0-17 | Power Integrations 2SC0108T2H0-17 | szt | 4
3 | 016-0044-0020-0 | MODUŁ TYRYSTOROWO-DIODOWY SKKH 162/18 E, OBUDOWA: SEMIPACK 2 | SEMIKRON SKKH 162/18 E | szt | 10
4 | 016-0044-0022-0 | MODUŁ DIODOWY SKKD 100/16, OBUDOWA: SEMIPACK 1 | 07897171 SEMIKRON | szt | 20
5 | 016-0401-0058-0 | KASETA STEROWNICZA K3 Z PRZYCISKAMI START I - STOP - START II | SP22K3\02-1 - SPAMEL | szt | 4
6 | 020-0031-0033-0 | STEROWNIK MOCY Z REGULACJA FAZOWĄ | CELDUC - SG444020 | szt | 5
7 | 020-0031-0045-0 | STEROWNIK MOCY Z REGULACJĄ FAZOWĄ SG464020 CELDUC RELAIS; NAPIĘCIE NA WYJŚCIU: 200-460V; MAX. PRĄD OBCIĄŻENIA: 40A. STEROWANIE: 0-10V | CELDUC RELAIS: SG464020 | szt | 2
8 | 020-1002-0085-0 | MODUŁ DIODOWY SKKD 60F17; SEMIPACK-2 | SEMIKRON SKKD60F17 | szt | 10
9 | 020-2016-0027-0 | MODUŁ ROZSZERZEŃ DDT 732-TG/05A | 44530108 SELECTRON | szt | 3
10 | 046-0800-0070-0 | MODUŁ STERUJĄCY PLC 24 VDC - LOGO! 24 CE | SIEMENS 6ED1052-1CC08-0BA1 | szt | 5
11 | 046-0800-0072-0 | MODUŁ ROZSZERZEŃ LOGO! V8 AM2 | SIEMENS 6ED1055-1MA00-0BA2 | szt | 5
12 | 046-0800-0073-0 | MODUŁ ROZSZERZEŃ LOGO! V8 AM2 AQ | SIEMENS 6ED1055-1MM00-0BA2 | szt | 5
13 | 046-0800-0074-0 | MODUŁ ROZSZERZEŃ LOGO! V8 DM16 24R | SIEMENS 6ED1055-1NB10-0BA2 | szt | 5
14 | 046-0800-0076-0 | MODUŁ ROZSZERZEŃ LOGO! V8 AM2 RTD | SIEMENS 6ED1055-1MD00-0BA2 | szt | 5
15 | 046-0960-0024-0 | MODUŁ PROCESORA CPU 723-T (WOLTAN) | 44120223 SELECTRON | szt | 3
16 | 046-0990-0118-0 | MODUŁ MU609 MINI PCI-E M2M 3G WWAN HSPA/UMTS/GSM/GPRS | HUAWEI MU609 | szt | 50
RAZEM:
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
ZADANIE 3
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1 | 016-0282-0005-0 | LISTWA ZACISKOWA 6-TOROWA 16MM2 BIAŁA LTE-6-16.0 | SIMET 25616406 | szt | 2
2 | 016-0282-0007-0 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA PLASTIKOWA 2,5 MM2 | SIMET 89092110 | szt | 100
3 | 016-0282-0008-0 | LISTWA ZACISKOWA 12 TOROWA 250V DO PRZEWODU 10MM2 | SIMET 89094110 | szt | 482
4 | 016-0282-0010-0 | DŁAWIK DGP 15.20-682K 6,8MH | POLFER | szt | 40
5 | 016-0282-0012-0 | DŁAWIK USZCZELNIAJĄCY BAKIELITOWY DB FI-13,5 |  | szt | 10
6 | 016-0282-0013-0 | DŁAWIK USZCZELNIAJĄCY BAKELITOWY DB PRZEK 16MM |  | szt | 10
7 | 016-0282-0015-0 | DLAWIK USZCZEL.BAKIRLITOWY DB FI-21 |  | szt | 10
8 | 016-0282-0016-0 | DLAWIK USZCZEL. BAKIELITOWY DB FI-36 |  | szt | 10
9 | 016-0282-0057-0 | LISTWA INSTALACYJNA Z PCV 25/15 |  | mb | 10
10 | 016-0282-0058-0 | LISTWA INSTALACYJNA Z PCV 40/25 |  | mb | 10
11 | 016-0282-0059-0 | KORYTKO KABLOWE 15X10X2M (WYKONANE Z NIEPALNEGO BIAŁEGO POLICHLORKU WINYLU, STOPIEŃ OCHRONY IP30, TEMPERATURA PRACY -5 STOPNI C - +60 STOPNI C ) |  | szt | 15
12 | 016-0282-0061-0 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA LTF-12-4 | SIMET 22310216 | szt | 542
13 | 016-0282-0062-0 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA LTF-12-6 | SIMET 22412216 | szt | 22
14 | 016-0282-0065-0 | LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA PLASTIKOWA 16MM2 | SIMET 22612216 | szt | 20
15 | 016-0282-0170-0 | KORYTKO SIATKOWE KDS100H35/3; WYSOKOŚĆ BOKU 35MM, SZEROKOŚĆ 100MM, DŁUGOŚĆ POJEDYŃCZEGO KORYTKA 3MB | KDS100H35/3 BAKS | m | 600
16 | 016-0282-0171-0 | KORYTKO SIATKOWE KDS200H30/3 WYSOKOŚĆ BOKU 30MM, SZEROKOŚĆ 200MM, DŁUGOŚĆ POJEDYŃCZEGO KORYTKA 3MB. | KDS200H35/3 BAKS | mb | 120
17 | 016-0282-0200-0 | ZACISK MOCUJĄCY ZSW SŁUŻĄCY DO CENTRALNEGO ZAWIESZENIA I MOCOWANIA KORYTKA SIATKOWEGO O SZEROKOŚCI 100, 150 I 200MM. | BAKS | szt | 800
18 | 016-0282-0202-0 | ZACISK ŚRUBOWY MOCUJĄCY USS USSO DO ŁĄCZENIA KORYTEK SIATKOWYCH (KPL.) | BAKS | szt | 200
19 | 016-0282-0302-0 | DŁAWNICA HSK-M M12 (ŚREDNICA PRZEWODU 2-5 MM) | HUMMEL 1.699.1200.51 | szt | 10
20 | 016-0282-0370-0 | SZYNA TS-15 DO MINIATUROWYCH ZŁĄCZEK LISTOWYCH; MATERIAŁ: ALUMINIUM; DŁUGOŚĆ: 2000 MM | WAGO 210-296 | szt. | 4
21 | 026-0024-0089-0 | OSŁONA KRAWĘDZI OKU 4/2 Z PCV | ERGOM E01PK-01060100700 | szt | 50
22 | 026-0024-0090-0 | REWIZJA Z PCV FI-110MM |  | szt | 5
23 | 026-0024-0102-0 | DŁAWNICA IZOLACYJNA DO SZYBKIEGO MONTAŻU SFD 32M/29 | ERGOM | szt | 40
24 | 026-0024-0103-0 | DŁAWNICA IZOLACYJNA DP 13H IP68 | 120-450230 ERGOM | szt | 50
25 | 026-0024-0111-0 | NAKRĘTKA DO DŁAWNIC SKINTOP-N20B Z GWINTEM M20X1,5 | 53119120 LAPP KABEL | szt | 20
26 | 026-0024-0112-0 | DŁAWNICA NORDUC A-GK65-A 183 M20X1,5 | CONPROD 183-8020-9050 | szt | 20
27 | 046-0800-0446-0 | DŁAWNICA MOSIĘŻNA Z GWINTEM METRYCZNYM M20X1.5 ZAKRES 9-13MM | 55-187-89 ELFA | szt | 120
28 | 026-0024-0098-0 | DŁAWNICA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DP 29/H |  | szt | 30
RAZEM:
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
ZADANIE 4
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1 | 016-0282-0032-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 2560 25X60 | 0.0.0.5.552560 KLEMSAN | szt | 30
2 | 016-0282-0033-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 2540 25X40 | 0.0.0.5.552540 KLEMSAN | szt | 20
3 | 016-0282-0036-0 | LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA /PLASTIK/ KPL 20/40 |  | szt | 40
4 | 016-0282-0041-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 1208 120X80 | 0.0.0.5.551208 KLEMSAN | szt | 40
5 | 016-0282-0045-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 8060 80X60 | 0.0.0.5.558060 KLEMSAN | szt | 34
6 | 016-0282-0050-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 4060 40X60 | 0.0.0.5.554060 KLEMSAN | szt | 20
7 | 016-0282-0051-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 1206 120X60 | 0.0.0.5.551206 KLEMSAN | szt | 20
8 | 016-0282-0056-0 | KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 6060 60X60 | 0.0.0.5.556060 KLEMSAN | szt | 40
9 | 020-0012-0108-0 | DŁAWNICA METALOWA Z GWINTEM PG11 WTYCZKI/GNIAZDA (WÓZEK WAGONU CITYRUNNER) | OPBG -03 ORTAC | szt | 100
10 | 020-0012-0153-0 | DŁAWNICA KABLOWA METALOWA PG29 | OPBG-07 ORTAC | szt | 300
11 | 020-0012-0157-0 | USZCZELKA DO DŁAWNICY PG29 O WYMIARACH 33X2 | 83481230 MURRPLASTIC | szt | 250
12 | 020-1001-0521-0 | NAKRĘTKA DO DŁAWNIC METALOWYCH GM PG 29 | 83722022 MURRPLASTIC | szt | 41
13 | 026-0024-0092-0 | DŁAWIK KABLOWY PLASTIKOWY PG-29 JASNY SZARY (18 - 25) Z PRZECIWNAKRĘTKĄ PLASTIKOWĄ PG-29 - JASNY SZARY I OR-EPDM - USZCZELKA ORING PG 29 (33X2 ) | ORL-07 + OSL-07 + 83481230 ORTAC | szt | 200
14 | 026-0024-0097-0 | OSŁONA KRAWĘDZI OKU 6/3 Z PCV /KOLOR CZARNY/ |  | szt | 40
15 | 026-0024-0100-0 | DŁAWIK KABLOWY PLASTIKOWY PG-21 JASNY SZARY (13 - 18) Z PRZECIWNAKRĘTKA PLASTIKOWA PG-21 - JASNY SZARY I OR-EPDM-USZCZELKA ORING PG 21 (26X2 ) | ORL-06 + OSL-06 + 83481226 ORTAC | szt | 330
16 | 026-0024-0101-0 | DŁAWIK KABLOWY PLASTIKOWY PG-16 JASNY SZARY (10 - 14) Z PRZECIWNAKRĘTKĄ PLASTIKOWĄ PG-16 - JASNY SZARY I OR-EPDM-USZCZELKA ORING PG 16 (18X1,5 ) | ORL-05 + OSL-05 + 83481220 ORTAC | szt | 150
17 | 026-0024-0105-0 | DŁAWIK KABLOWY PLASTIKOWY PG-13,5 JASNY SZARY (6 - 12) Z PRZECIWNAKRĘTKĄ PLASTIKOWĄ PG-13,5 - JASNY SZARY I OR-EPDM - USZCZELKA ORING ,PG 13,5 (17X1,8 ) - KOMPLET | ORL-04 + OSL-04 + 83481218 ORTAC | szt | 200
18 | 026-0024-0109-0 | DŁAWIK KABLOWY PLASTYKOWY PG-11 JASNY SZARY (5 - 10) Z PRZECIWNAKRĘTKA PLASTYKOWA PG-11 - JASNY SZARY I OR-EPDM - USZCZELKA ORING ,PG 11 (16X1,5) - KOMPLET | ORL-03 + OSL-03 + 83481216 ORTAC | szt | 230
19 | 026-0024-0110-0 | DŁAWIK KABLOWY PLASTYKOWY PG-9 JASNY SZARY (4 - 8) I PRZECIWNAKRĘTKĄ PLASTYKOWĄ PG-9 - JASNY SZARY Z OR-EPDM-USZCZELKA ORING ,PG 9 (12X1,5) - KOMPLET | ORL-02 + OSL-02 + 83481212 ORTAC | szt | 150
20 | 026-0024-0120-0 | WĄŻ OCHRONNY KABLA EW-PAB-M32/P29 KOLOR CZARNY, ODPORNOŚĆ MECHANICZNA 400N, ODPORNY NA UV |  | mb | 1400
21 | 026-0024-0170-0 | UCHWYT DO MOCOWANIA WĘŻY OCHRONNYCH UHE P16 (SZT.=OPAKOWANIE 100 SZT.) | 83621856 MURRPLASTIK | szt | 1
22 | 026-0024-0171-0 | UCHWYT DO MOCOWANIA WĘŻY OCHRONNYCH UHE P21 (SZT.=OPAKOWANIE 100 SZT.) | 83621858 MURRPLASTIK | szt | 1
23 | 026-0024-0172-0 | UCHWYT DO MOCOWANIA WĘŻY OCHRONNYCH UHE P29 (SZT.=OPAKOWANIE 100 SZT.) | 83621860 MURRPLASTIK | szt | 1
24 | 026-0024-0173-0 | UCHWYT DO MOCOWANIA WĘŻY OCHRONNYCH UHE P36 (SZT.=OPAKOWANIE 50 SZT.) | 83621862 MURRPLASTIK | szt | 1
25 | 026-0024-0180-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB 06 | 83162250 MURRPLASTIK | mb | 1600
26 | 026-0024-0181-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M12/P9 (50MB) | 83162254 MURRPLASTIK | mb | 1420
27 | 026-0024-0182-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M16/P11 | 83162256 MURRPLASTIK | mb | 1620
28 | 026-0024-0183-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M20/P16 | 83162258 MURRPLASTIK | mb | 3020
29 | 026-0024-0184-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M25/P21 | 83162262 MURRPLASTIK | mb | 1020
30 | 026-0024-0186-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M32/P29 (25 MB) | 83162266 MURRPLASTIK | mb | 1620
31 | 026-0024-0188-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M40/P36 | 83162268 MURRPLASTIK | mb | 1420
32 | 026-0024-0189-0 | WĄŻ OCHRONNY EW-PAB-M50/P48 (25 MB) | 83162270 MURRPLASTIK | mb | 420
33 | 026-0024-0198-0 | DŁAWNICA VG M16-M | 83511254 MURRPLASTIK | szt | 160
34 | 026-0024-0200-0 | DŁAWNICA VG M20-M | 83511256 MURRPLASTIK | szt | 236
35 | 026-0024-0202-0 | DŁAWNICA VG M25-M | 83511258 MURRPLASTIK | szt | 160
36 | 026-0024-0204-0 | DŁAWNICA VG M32-M Z METALOWYM GWINTEM | 83511260 MURRPLASTIK | szt | 100
37 | 026-0024-0206-0 | DŁAWNICA VG M40-M | 83511262 MURRPLASTIK | szt | 112
38 | 026-0024-0211-0 | DŁAWNICA DO WĘŻA VG M63-M | 83511266 MURRPLASTIK | szt | 20
39 | 026-0024-0213-0 | DŁAWNICA DO WĘŻA VG P11-K | 83511454 MURRPLASTIK | szt | 32
40 | 026-0024-0214-0 | DŁAWNICA DO WĘŻA VG P16-K | 83511456 MURRPLASTIK | szt | 56
41 | 026-0024-0215-0 | DŁAWNICA DO WĘŻA VG P21-K (TS 83/0) | 83511458 MURRPLASTIK | szt | 48
42 | 026-0024-0216-0 | DŁAWNICA DO WĘŻA VG P29-K | 83511460 MURRPLASTIK | szt | 200
43 | 026-0024-0218-0 | PRZECIWNAKRĘTKA DO DŁAWNICY GM-M40X1,5 | 83727020 MURRPLASTIK | szt | 16
44 | 026-0024-0229-0 | REDUKCJA DO DŁAWNIC RR-PG 36/29 | 83722634 MURRPLASTIK | szt | 100
45 | 026-0024-0244-0 | DŁAWNICA VG M21-M | 83511658 MURRPLASTIK | szt | 80
46 | 026-0024-0245-0 | DŁAWNICA VG M29-M | 83511660 MURRPLASTIK | szt | 80
47 | 026-0024-0246-0 | DŁAWNICA VG M36-M | 83511662 MURRPLASTIK | szt | 80
48 | 026-0024-0274-0 | ADAPTER DO DŁAWNIC ER-M25/M32 | 83728016 MURRPLASTIK | szt | 80
49 | 026-0024-0293-0 | ROZGAŁĘŹNIK PESZLA YTPE-F-16/16/16 | 83701874 MURRPLASTIK | szt | 80
50 | 026-0024-0294-0 | ROZGAŁĘŹNIK PESZLA YTPE-F-16/16/21 | 83701878 MURRPLASTIK | szt | 80
51 | 026-0024-0296-0 | ROZGAŁĘŹNIK PESZLA YTPE-F-29/29/36 | 83701886 MURRPLASTIK | szt | 80
52 | 026-0024-0490-0 | DŁAWNICA KABLOWA KĄTOWA 90 STOPNI Z GWINTEM PG 21 | 83515458 MURRPLASTIC | szt | 20
53 | 026-0024-0502-0 | ADAPTER, REDUKCJA DŁAWNIC, GWINT WEWNĘTRZNYCH PG16 GWINT ZEWNĘTRZNY PG21 | 83721822 MURRPLASTIC | szt | 120
54 | 026-0024-0535-0 | DŁAWNICA KABLOWA PLASTIKOWA M20/P16 | 83401469 MURRPLASTIC | szt | 40
55 | 026-0055-0061-0 | OPLOT OCHRONNY POLIESTROWY GF-P-LS-29 CZARNY O ŚREDNICY 26-29MM; SAMOZAMYKAJĄCY, NIEPALNY, Z DOPUSZCZENIEM KOLEJOWYM. | 83342124 MURRPLASTIK | mb | 50
56 | 046-5001-0030-0 | DŁAWNICA EH-PG 11/09 Z GWINTEM PG11 NA RURĘ OCHRONNĄ O M12/P09 | 83501076 MURRPLASTIC | szt | 100
57 | 046-5001-0129-0 | DŁAWNICA METALOWA WKM-PG07 | 84121010 MURRPLASTIK | szt | 252
58 | 046-5001-0130-0 | NAKRĘTKA METALOWA GM-PG07 | 83722010 MURRPLASTIK | szt | 412
59 | 046-5001-0133-0 | DŁAWNICA METALOWA WKM-PG21 | 84121020 MURRPLASTIK | szt | 108
60 | 046-5001-0134-0 | NAKRĘTKA METALOWA GM-PG21 | 83722020 MURRPLASTIK | szt | 42
RAZEM:
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)