Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Modernizacja i dostosowanie budynku WCSKJ do obowiązujących norm i standardów. Rozbudowa i dostosowanie w formule „zaprojektuj-wybuduj-wyposaż” Zakładu Patomorfologii do procesu certyfikacji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE ORAZ OPRACOWANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAKRESU INWESTYCJI,

2. ZAKRES INWESTYCJI:

- TERMOMODERNIZACJA istniejącego obiektu budowlanego – BUDYNEK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII,

- WYMIANA DŹWIGU TRANSPORTOWEGO (WINDY) istniejącego obiektu budowlanego – BUDYNEK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII,

- ROZBUDOWA istniejącego obiektu budowlanego – BUDYNEK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII,

3. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU,

1. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE ORAZ OPRACOWANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAKRESU INWESTYCJI:

- inwentaryzacja obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

- projekt koncepcyjny rozbudowy, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- projekt budowlany w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami,

- uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, (ostatecznej),

- przeprowadzenie procedury rozpoczęcia prac budowlanych,

- bieżące prowadzenie budowy oraz dokumentacji budowy,

- procedury zakończenia prac budowlanych,

- uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego,

2. ZAKRES INWESTYCJI:

2.1. TERMOMODERNIZACJA istniejącego obiektu budowlanego – BUDYNEK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII:

CEL:

Wymiana zdegradowanej izolacji termicznej ścian zewnętrznych partii elewacyjnej powyżej części cokołowej na odcinku do górnej krawędzi ściany attykowej.

WYMAGANIA:

Realizacja nowej izolacji termicznej wg Bezspoinowego Systemu Ocieplania (BSO), dobranego odpowiednio do lokalizacji w obiekcie przez Wykonawcę, w oparciu o izolację termiczną w postaci styropian ekspandowany, minimum gr. 15,0 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej λ=0,033 W/mK, mocowanego zgodnie z wytycznymi producenta.

Ze względu na istniejące okna oraz drzwi dopuszcza się wyłożenie wnęk izolacją termiczna o grubości mniejszej niż wskazane dopuszczalne minimum, zaleca się jednak aby grubość ta była maksymalna przy założeniu, że nie może ograniczać światła okien oraz musi być poprawna technicznie ze względu na zastosowany system profili okiennych i drzwiowych.

Wszystkie elementy BSO należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem, nie dopuszcza się stosowania łączenia systemów, przy realizacji należy zastosować wszystkie elementy przyjętego przez Wykonawcę systemu.

Stryktura tynku cienkowarstwowego zbliżona do istniejącego,

Kolor oraz kolorystyka tynku cienkowarstwowego zbliżony do istniejącego oraz kolorystykę należy zastosować analogicznie do miejsc istniejących.

ZAKRES PRAC:

- prace zabezpieczające wszystkich ewentualnych elementów mogących kolidować z zakresem prac a mogących ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu,

- demontaż elementów elewacyjnych kolidujących z realizacją prac (takich jak: krat okiennych, zadaszenia wejść, osprzęt instalacyjny itp. ),

- demontaż zdegradowanej izolacji termicznej wraz z tynkami cienkowarstwowymi, w ilości około 300 m²,

- demontaż parapetów okiennych,

uwaga: termomodernizacja nie dotyczy wymiany okien oraz drzwi zewnętrznych, te elementy pozostają w stanie istniejącym, bez zmian,

- demontaż drzwi zewnętrznych do dźwigu transportowego (windy), otwór po drzwiach do zamurowania oraz wykonania izolacji termicznej, powierzchnia około 5 m²,

uwaga: drzwi po demontażu zostaną przekazane Zamawiającemu,

- wykonie izolacji termicznej, w ilości około 300 m²,

- wykonie obróbki blacharskiej ścian attykowych z blachy tytan-cynk, grubości minimum 0,6 mm wraz z podkonstrukcjami, zakres podkonstrukcji do decyzji Wykonawcy, należy założyć konieczność wykonania dodatkowych wywinięć poszycia papowego dachu pod obróbki,

- wykonie w ścianach attykowych otworów (przerw) przelewowych (awaryjnych) w ilości dwa na długości obiektu z każdej strony oraz jeden na szerokości obiekty z każdej strony, należy założyć konieczność wykonania obróbek blacharski otworów (przerw) przelewowych z dodatkowymi wywinięciami z papy dachowej,

- wykonie parapetów zewnętrznych okien z blachy tytan-cynk, grubości minimum 0,6 mm, w miejscach zdemontowanych,

- wykonie strukturalnego tynku cienkowarstwowego, w warstwach systemu przyjętego przez Wykonawcę,

w ilości około 300 m²,

- montaż wszystkich elementów elewacyjnych kolidujących z realizacją prac a zdemontowanych w zakresie prac przygotowawczych,

- prace porządkowe,

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- zabezpieczenie obiektu istniejącego, przed czynnikami związanymi z realizacją inwestycji oraz czynnikami atmosferycznymi,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i pobudowlanych oraz socjalnych budowy,

uwaga: zakłada się, że prace będą realizowane z rusztowań, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy sposób wykonywania prac oraz ich technologię,

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Podany zakres prac oraz wartości są orientacyjne dające pogląd o zakresie i specyfice inwestycji, należy je traktować jako niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego, a wycena Oferenta winna zawierać całkowity zakres jakościowy i ilościowy koniczny do osiągnięcia wskazanego przez Zamawiającego celu.

Wszelkie wartości ilościowe winny być zweryfikowane przez Oferenta w trakcie ewentualnej wizji lokalnej poprzedzającej złożenie oferty a różnice nie mogą być podstawą ewentualnych dodatkowych roszczeń umownych. Oferta winna zawierać całość zadania inwestycyjnego niezależnie od wskazanych przez Zamawiającego orientacyjnych wartości liczbowych.

2.2. WYMIANA DŹWIGU TRANSPORTOWEGO (WINDY) istniejącego obiektu budowlanego – BUDYNEK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII:

CEL:

Maksymalne zwiększenie powierzchni kabiny dźwigu transportowego (windy) w obrębie istniejącego szybu windowego.

WYMAGANIA:

Wymiana dźwigu transportowego (windy) z zakresie istniejącego szybu windowego, nie przewiduje się przebudowy szybu windowego, wymiana musi nastąpić w obrębie już istniejącego szybu.

Przeznaczanie: osobowy, przewozu łóżek szpitalnych, towarowy.

Wymiary wewnętrzne szybu: 220 x 220 cm.

Wysokość podnoszenia: około 3,3 m.

Ilość przystanków: 2.

Typ, typ napędu: do decyzji Oferenta, przy założeniu, że parametry dźwigu muszą odpowiadać istniejącym warunkom infrastrukturalnym i budowlanym oraz muszą spełniać warunki wynikające z wskazanej funkcji i lokalizacji dźwigu.

Szerokość drzwi: do decyzji Oferenta, przy założeniu, że ich szerokość musi spełniać warunki wynikające z funkcji i lokalizacji dźwigu.

Wymiary kabiny: maksymalne możliwe dla przyjętego przez Oferenta rozwiązania, przy jednoczesnym założeniu, że muszą one w sposób znaczący poprawić funkcjonalność istniejącego dźwigu i być przystosowany do warunków wynikających z wskazanych funkcji.

Materiał wykończenia kabiny oraz drzwi: odporne na działania środków dezynfekcyjnych, odporne na działania wilgoci, atestowane, dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia.

ZAKRES PRAC:

- demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu transportowego (windy),

- przygotowanie szybu windowego w zakresie ogólno-budowlanym pod montaż nowego dźwigu transportowego (windy),

- przygotowanie infrastruktury pod montaż nowego dźwigu transportowego (windy),

- montaż nowego dźwigu transportowego (windy), kompletnego pod względem mechanicznym, instalacyjnym oraz wykończeniowym, łącznie z wszystkimi elementami dodatkowymi jak np.: progi, listy/profile zamykające ościeża drzwi, maskownice itp.,

- przygotowanie i przeprowadzenie procedury odbiorowej w zakresie UDT,

uwaga: zakłada się, że prace będą realizowane z rusztowań oraz dźwigów, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy sposób wykonywania prac oraz ich technologię,

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- w pomieszczeniach istniejących na styku z realizacją inwestycji, w których będą wykonywane prace remontowe ogólno-budowlane oraz instalacyjne, należ przewidzieć konieczność wykonywania prac naprawczych poremontowych, takich np. jak gipsowania, szlifowanie, malowanie itp.

- zabezpieczenie obiektu istniejącego, przed czynnikami związanymi z realizacją inwestycji oraz czynnikami atmosferycznymi,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i pobudowlanych oraz socjalnych budowy,

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Podane wymagania są orientacyjne dające pogląd o zakresie i specyfice inwestycji, należy je traktować jako niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego, a wycena Oferenta winna zawierać całkowity zakres jakościowy i ilościowy koniczny do osiągnięcia wskazanego przez Zamawiającego celu.

Wszelkie parametry wyjściowe winny być zweryfikowane przez Oferenta w trakcie ewentualnej wizji lokalnej poprzedzającej złożenie oferty a rozbieżności w tym zakresie nie mogą być podstawą ewentualnych dodatkowych roszczeń umownych.

Dostawa i wymiana dźwigu transportowego (windy) winna być założeniem indywidualnym Oferenta, Oferta winna zawierać całość zadania inwestycyjnego niezależnie od wytycznych.

2.3. ROZBUDOWA istniejącego obiektu budowlanego – BUDYNEK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII:

CEL:

Zwiększenie powierzchni użytkowej ZAKŁADU PATOMORFOLOGII.

WYMAGANIA:

Powierzchnia użytkowa rozbudowy: minimum 80 m².

Rozbudowę należy lokalizować od strony drogi wewnętrznej dojazdowej, elewacja północno-zachodnia.

Należy dokonać rozbiórki rampy prowadzącej do wejścia dźwigu transportowego (windy) poziomu 0, należy zdemontować drzwi zewnętrzne.

Rozbudowę należy lokalizować w taki sposób aby dopełnić bryłę do wystającego bloku szybu dźwigu transportowego (windy), nie przekraczając jej istniejącej linii zabudowy.

O ile zaistnieje taka konieczność dopuszcza się przebudowę kanalizacji sanitarnej d 150 mm.

Postuluje się zachowanie kanalizacji deszczowej biegnącej w dłuż elewacji północno-zachodniej istniejącego obiektu.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy w formie zabudowy kontenerowej.

PROGRAM FUNKCJONALNY:

Rozbudowa obejmuje następując pomieszczenia:

- pracownia mikroskopowa, opisowa, w standzie pomieszczenie biurowego,

ilość osób mogących przebywać w pomieszczeniu równocześnie – 2,

- magazyn podręczny na sprzęt i środki zapasowe, ogólny,

ilość osób mogących przebywać w pomieszczeniu równocześnie – 1,

uwaga: w pomieszczeniu nie będzie przechowywać się substancji łatwo palnych oraz żrących, w pomieszczeniu nie będzie odbywać się przelewanie, rozcieńczenie itp. czynności w zakresie jakichkolwiek substancji chemicznych, w pomieszczeniu nie będzie przechowywać się butli z tlenem oraz butli z innymi gazami łatwopalnymi,

- pomieszczenie przechowywania bloczków parafinowych oraz preparatów histopatologicznych,

ilość osób mogących przebywać w pomieszczeniu równocześnie – 2.

WYMAGANIA OGÓLNO-BUDOWLANE:

Wysokość pomieszczeń w świetle: minimum 3,30 m.

okna:

- okna należy wykonać jako rozwieralno-uchylne,

- szklenie okna do wysokości 2 m nad poziomem terenu należy okleić folią mleczną zapobiegającą wglądowi z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń,

- okna należy wyposażyć w siatkę ochronna przeciw owadom,

drzwi wewnętrzne:

odporne na działania środków dezynfekcyjnych, odporne na działania wilgoci, atestowane, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

posadzki:

warstwę wykończeniową należy wykonać z wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości minimum 15 cm,

standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

stropy podwieszone:

pełna,

ściany i sufity:

malować farbami o odporności na działania środków chemicznych, łatwozmywalnymi, gładkimi, odpornymi na działania wilgoci, atestowanymi, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

wentylacja:

we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać wentylację kanałową grawitacyjną, kratki wywiewne obwodowo szczelne wyposażone w siatkę ochronna przeciw owadom,

ogrzewanie:

należy wykonać ogrzewanie w postaci kaloryferów ściennych, podłączonych do istniejącego węzła, kaloryfery w standardzie higienicznym, gładkie, łatwo-zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz chemicznych, wyposażone w głowice termostatyczne,

oprawy oświetleniowe ogólne:

w pomieszczeniach należy zostawać oprawy natynkowe, led, hermetyczne, łatwo-zmywalne, odporne na działania środków dezynfekcyjnych oraz chemicznych,

gniazda wtykowe ogólne:

w każdym pomieszczeniu należy zlokalizować po 6 gniazd zasilających,

gniazda należy wykonać jako hermetyczne, łatwo-zmywalne, odporne na działania środków dezynfekcyjnych oraz chemicznych,

wysokość montażu należy przyjąć jako nadblatowe, na wysokości około 90 cm,

gniazda logiczne:

do każdego pomieszczenia należy rozprowadzić instalację pod 1 zestaw gniazd komputowych,

1 zestaw gniazd komputowych to: trzy gniazda zasilania gwarantowanego oraz dwa gniazda logiczne (obiekt posiada instalację kategorii 6),

ZAKRES PRAC:

- Zamawiając nie określa zakresu prac ponieważ forma oraz zakres rozbudowy będą zgodne z indywidualnymi założeniami Oferenta,

uwaga: zakłada się, że prace będą realizowane z rusztowań oraz dźwigów, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy sposób wykonywania prac oraz ich technologię,

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- w pomieszczeniach istniejących na styku z realizacją inwestycji, w których będą wykonywane prace remontowe ogólno-budowlane oraz instalacyjne, należ przewidzieć konieczność wykonywania prac naprawczych poremontowych, takich np. jak gipsowania, szlifowanie, malowanie itp.

- zabezpieczenie obiektu istniejącego, przed czynnikami związanymi z realizacją inwestycji oraz czynnikami atmosferycznymi,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i pobudowlanych oraz socjalnych budowy,

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Podane wymagania są orientacyjne dające pogląd o zakresie i specyfice inwestycji, należy je traktować jako niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego, a wycena Oferenta winna zawierać całkowity zakres jakościowy i ilościowy koniczny do osiągnięcia wskazanego przez Zamawiającego celu.

Forma oraz zakres rozbudowy winny być założeniami indywidualnymi Oferenta, Oferta winna zawierać całość zadania inwestycyjnego niezależnie od wytycznych.

2.4. UWARUNKOWANIA ZAKRESU INWESTYCJI:

Istniejąca infrastruktura obiektu pozwala na podłączenie rozbudowy bez konieczności zwiększania jej parametrów przyłączeniowych,

przyłączenie winno odbywać się z istniejących węzłów, rozdzielni, serwerowni itp.

Zakres inwestycji musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego i pokrewnymi, rozporządzeniami wykonawczymi, normami budowlanymi i branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | Mikrotom automatyczny z systemem spływu skrawka po torze wodnym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stacja do zatapiania trójmodułowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mikroskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Procesor tkankowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | KOSZT DOSTAWY, ZAINSTALOWANIA SPRZĘTU, SERWISOWANIA SPRZĘTU I SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

- Każda wyceniona pozycja  Załącznika Nr 1 Tabela Nr 1 zostanie wyszczególniona na fakturze osobno.

- Koszt dostawy, instalacji urządzenia, serwisowania urządzenia oraz szkolenia wstępnego dla personelu medycznego nie może przekroczyć

2 % wartości urządzenia.

TABELA NR 2

- Mikrotom automatyczny z systemem spływu skrawka po torze wodnym

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2022 | podać |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Mikrotom automatyczny z systemem spływu skrawka po torze wodnym |  |  |
|  | Automatyczna funkcja trymowania bloczka 0,5 – 750 μm. Uchwyt do bloczka ok. 50x50 mm – wymiary 520x600x325 mm, – waga do 34 kg. – Grubość cięcia 0,5 – 100 μm, – prędkość cięcia 3-450mm/s, Orientacia bloczków: – x/y axis: 8° – z axis 360° – 2 prędkości krojenia skrawka . Zasilanie 100-230V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Spływ wody: – temperatura wody do 50° C – objętość kąpieli wodnej do 750 ml – objętość pompy do 570 ml – przepływ 0-500 ml/min – wymiary 300x300x300 mm – waga do 4,8 kg | TAK |  |
|  | Gwarancja na całość minimum 36 miesięcy | TAK /PODAĆ |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych, jak i rozbudowy aparatu na minimum 5 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze | TAK /PODAĆ |  |
|  | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon, fax, email | TAK |  |
|  | Serwis naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (należy dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  |

TABELA NR 3

- Stacja do zatapiania trójmodułowa:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2022 | podać |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | 1. moduł do pracy: |  |  |
|  | – zakres temperatury do 80° C (zbiornik parafiny) – zakres temperatury do 80° C (miejsce pracy) – zakres temperatury do -5° C (miejsce chłodzenia) – objętość parafiny 5,5 l – miejsca chłodzenia 50x50 mm – wymiary 450x600x290 mm – miejsce do pracy 450x240 mm – zasilanie 220V-230V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | 2. Moduł podgrzewający: |  |  |
|  | – podgrzewanie kasetek - wym. 255X265x55 mm do 80° C – wymiary do 300x600x290 mm – waga do 15 kg | TAK |  |
|  | 3. Moduł chłodzący: |  |  |
| 3 | - miejsce pracy – 570x270 mm - wymiary do 600x600x290 mm - waga do 35 kg - temperatura – 15° C |  |  |
| 4 | Wszystkie elementy z kontrolą temperatury, daty, ustawienia dni roboczych i godzin. | TAK |  |
| 5 | Gwarancja na całość minimum 36 miesięcy | TAK /PODAĆ |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych, jak i rozbudowy aparatu na minimum 5 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze | TAK /PODAĆ |  |
|  | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon, fax, email | TAK |  |
|  | Serwis naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (należy dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  |

TABELA NR 4

3) Mikroskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2022 | podać |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Mikroskop |  |  |
|  | - statyw kodowany - fototubus binokularny 30°/23 (50:50) - okulary PL 10x/22 - muszle oczne - obiektyw 5x/0.12 M27 (FWD=10.1mm) - obiektyw 10x/0.25 M27 (FWD=6.5mm) - obiektyw 20x/0.45 M27 (FWD=0.63mm) - Obiektyw 40x/0.65 M27 (FWD=0.60mm) - Kondensor 0.9/ 1.25 H - Adapter 60N-C 2/3" 0.5x - Kamera color, min. 8.3 MP, Ultra HD (4K) - praca kamery z komputerem i oprogramowaniem, lub niezależnie od komputera - Monitor min. 27" 4K, IPS, HDMI + klawiatura, mysz | TAK |  |
|  | Gwarancja na całość minimum 36 miesięcy | TAK /PODAĆ |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych, jak i rozbudowy aparatu na minimum 5 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze | TAK /PODAĆ |  |
|  | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon, fax, email | TAK |  |
|  | Serwis naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (należy dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  |

Tabela nr 5

- Procesor tkankowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2022 | podać |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Procesor tkankowy (próżniono-ciśnieniowy typu zamkniętego) |  |  |
|  | - Pojemność min. 300 szt. kasetek - Trzy ultradźwiękowe czujniki poziomu odczynnika w komorze reakcyjnej - Podświetlenie komory z odczynnikami dla zapewnienia łatwej wizualnej oceny poziomu odczynników - System automatycznej rotacji odczynników w ramach grup, bez konieczności przekładania butli odczynnikowych - System skróconego automatycznego sprawdzania poprawności pracy urządzenia uruchamiany automatycznie bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu - Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące Użytkownika o statusie pracy: -kolor zielony – praca prawidłowa -kolor czerwony – sygnalizacja błędu\ - Łączna liczba pojemników na parafinę 4 szt. Pojemniki wyjmowane, łatwo dostępne w celu wygodnego ich uzupełnienia lub wyczyszczenia z funkcją automatycznego uzupełniania parafiny w zbiornikach roboczych z pojemnika buforowego - Pojemność zbiorników parafinowych: 3 x 4.2L ; 1 x 5.6L | TAK |  |
|  | Gwarancja na całość minimum 36 miesięcy | TAK /PODAĆ |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych, jak i rozbudowy aparatu na minimum 5 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze | TAK /PODAĆ |  |
|  | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon, fax, email | TAK |  |
|  | Serwis naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (należy dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)