# POROZUMIENIE HANDLOWE EZP/771/2021/PH

zawarte w dniu …………….r.  na czas określony – od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 
81-213 Gdynia, nr identyfikacyjny NIP: 586 -10-42–91, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

- Przedmiot zamówienia: manszety i płozy:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | J. M. | ILOŚĆ | Cena netto/szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168881 | MANSZETA TYPU "N", 100 X 200 (112 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 175502 | MANSZETA TYPU "N", 100 X 250 (112 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 169502 | MANSZETA TYPU "N", 125 X 200 (131 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 165732 | MANSZETA TYPU "N", 125 X 250 (131 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 162252 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 200 (162 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 165731 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 250 (162 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 162927 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 300 (162 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 169655 | MANSZETA TYPU "N", 180 X 300 (190 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 170382 | MANSZETA TYPU "N", 200 X 250 (225 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 162251 | MANSZETA TYPU "N", 200 X 300 (225 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 164361 | MANSZETA TYPU "N", 240 X 400 (252 X 415 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 167949 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 400 (325 X 415 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 161366 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 450 (325 X 455 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14397 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 500 (325 X 513 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 167131 | MANSZETA TYPU "N", 400 X 500 (410 X 513 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 167560 | MANSZETA TYPU "N", 400 X 600 (410 X 615 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 177943 | MANSZETA TYPU "N", 500 X 600 (510 X 615 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 177128 | MANSZETA TYPU "N". 240 X 300 (252 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 174786 | MANSZETA TYPU "U", 600 X 1080, MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 171554 | MANSZETA TYPU "U", 822 X 610, MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 181091 | MANSZETA TYPU "U", 500 X 900, MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 181088 | MANSZETA TYPU "U", 720 X 400, MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10040 | PŁOZA CENTRUJĄCA AMP A3 (61 MM) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 176510 | PŁOZY DYSTANSOWE TYPU "R", PŁOZY Z ROLKAMI NA POWIERZCHNI TRĄCEJ, WYSOKOŚĆ PŁOZY Z ROLKAMI 42 MM, KOMPLET SKŁADAJĄCY SIĘ Z 5 ELEMENTÓW PLUS 2 TAŚMY SPINAJĄCE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ, DLA RURY OSŁONOWEJ Z ZAKRESU 192 - 225 MM, TEMPERATURA PRACY OD -20 DO +80 ST. C., MAX OBCIĄŻENIE OBWODU 400 KG | kpl. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 169323 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 102 - 111 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 171458 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 112 - 121 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 171457 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 122 - 132 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 170722 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 133 - 142 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 13, WYSOKOŚĆ PŁOZY 25 MM | kpl. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 171456 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 143 - 152 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 14, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 170723 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 153 - 163 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 15, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 170500 | PŁOZY TYPU "L", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 200 - 220 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 40 MM, ŁĄCZENIE ŚRUBOWE WYKONANE Z NYLONU | kpl. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 170007 | PŁOZY TYPU "L", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 241 - 260 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12 , WYSOKOŚĆ PŁOZY 40 MM, ŁĄCZENIE ŚRUBOWE WYKONANIE Z NYLONU | kpl. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 170006 | PŁOZY TYPU "L", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 301 - 320 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 15, WYSOKOŚĆ PŁOZY 24 MM, ŁĄCZENIE ŚRUBOWE WYKONANIE Z NYLONU | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 169831 | PŁOZY TYPU "L", PE- HD DLA RURY O ZAKRESIE ŚREDNICY STOSOWANIA 160-179 MM, WYPOSAŻONA W ROLKI NA POWIERZCHNI TRĄCEJ ORAZ TAŚMĘ MOCUJĄCĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ , MAX OBCIAŻENIE OBWODU 2500 N, TEMP PRACY -20 DO +80, SZEROKOŚĆ 125MM, WYSOK.40 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 8 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 165729 | PŁOZY TYPU "R", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 160 - 190 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 4, WYSOKOŚĆ PŁOZY 28 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 167441 | PŁOZY TYPU "R", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 291 - 325 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 8, WYSOKOŚĆ PŁOZY 42 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 167562 | PŁOZY TYPU "R", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 391 - 420 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 72 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 167130 | PŁOZY TYPU "R'', DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA POWYŻEJ 420 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 28 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 171460 | PŁOZY TYPU "R'', DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 192 - 225 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 5, WYSOKOŚĆ PŁOZY 28 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 164360 | PŁOZY TYPU "R'', DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 192 - 225 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 5, WYSOKOŚĆ PŁOZY 42 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 169054 | PŁOZY TYPU "R28", PE-HD, DLA RURY O DZ 226 - 255 MM (6 ELEMENTÓW), WYPOSAŻONA W ROLKI NA POWIERZCHNI TRĄCEJ ORAZ TAŚMĘ MOCUJĄCĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ, MAKSYMALNE STATYCZNE OBCIĄŻENIE OBWODU 3000 N, TEMPERATURA PRACY OD -20 DO +80 ST. C., SZROKOŚĆ 145 MM, WYSOKOŚĆ 28 MM | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 171539 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 428 - 469 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1301 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 470 - 511 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12, WYSOKOŚĆ PŁOZY 60 MM | kpl. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 171541 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 512 - 553 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 13, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 171542 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 554 - 595 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 14, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 171544 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 638 - 679 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 16, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 171547 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 764 - 805 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 19, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 181090 | TULEJA PRZEJŚCIOWA 610, L=100, DO ŁĄCZENIA MANSZET | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |

- Warunki realizacji zamówienia:

- Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości wymienionego asortymentu oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny.

- Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

- Warunki gwarancji: ……….. - na towary będące przedmiotem zamówienia.

- Ilości wskazane w pkt. 1 oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania Zamawiającego do nabycia asortymentu w takim wymiarze, a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanego zamówienia.

- Nie zrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w pkt.1 nie wpływa na cenę towaru.

- Ceny podane w pkt. 1 zawierają koszty transportu na miejsca wskazane w zamówieniach (magazyn OPEC Sp. z o.o. , ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie obsługiwanych miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda).

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w pkt. 1, na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- dostarczania towaru w terminie do 5-10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia;

- do jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie   odbioru dostawy;

- dostarczenia na żądanie Zamawiającemu kopii deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych wyrobów umożliwiających identyfikację wyrobu.

- Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia zamówienia jest wysłanie go drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……………………

- Każdorazowo, w przypadku niemożności realizacji otrzymanego zamówienia zgodnie z powyższym terminem, informacja taka winna zostać przekazana przez Wykonawcę do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego do ………………………..

- Termin płatności: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. Dopuszczalne jest wysyłanie e-faktur na adres na mail: faktury@opecgdy.com.pl

- Przed końcem obowiązywania Porozumienia, jednak nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed końcem terminu jego obowiązywania, każda ze stron może złożyć wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. b).

- Strona, która otrzyma wniosek, o którym mowa w pkt. 3, winna niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 2 dni roboczych odpowiedzieć drugiej Stronie, czy wyraża zgodę na powyższe.

- Brak odpowiedzi drugiej Strony w terminie wskazanym w pkt. 3 lit. a) powyżej, jest równoznaczny z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia. W takiej sytuacji termin obowiązywania porozumienia kończy się wraz z upływem terminu wskazanego w pkt. 2 lit. b.

- W przypadku zgody Stron na przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, zgodnie z opisaną powyżej procedurą, wymagane jest zastosowanie zapisów pkt. 4 przedmiotowego Porozumienia.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- Strony mają prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od Porozumienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do  realizacji Porozumienia zgodnie z jej wymogami.

- Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisany dokument należy odesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej lub  zgodnie z danymi kontaktowymi:

Osoba do kontaktu: Joanna Papis, tel: (058) 627 38 16,  e-mail: j.papis@opecgdy.com.pl

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA