- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.46.2024

Komorniki, 5 grudnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy celem poszerzenia grona firm będących w stanie przystąpić do postępowania Zamawiający dopuści łączenie potencjału Wykonawcy oraz Podmiotu udostępniającego zasoby celem spełnienia warunku udziału opisanego w SWZ rozdział IV ust. 9.4) litera A.b? Grono firm produkujących hale stalowe a jednocześnie wykonujących boiska sportowe jest stosunkowo niewielkie i odwrotnie – niewiele firm budujących boiska buduje hale stalowe.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis rozdziału V ust. 2 pkt 15 SWZ następująco:

„Warunek określony w rozdziale IV ust. 9 pkt. 4 lit. Ab dot. zdolności technicznej lub zawodowej mogą spełniać Wykonawcy składający ofertę wspólnie łącznie. Zamawiający dopuszcza, aby jeden z Wykonawców miał doświadczenie w wykonaniu hali o konstrukcji stalowej wypełnionej płytami wielowarstwowymi, natomiast drugi Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu boiska sportowego lub kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej wartości obu zrealizowanych zadań 4 000 000,00 zł brutto, przy czym każdy z Wykonawców musi wykonać tę część zamówienia, w której realizacji posiada doświadczenie.”

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania w zakresie pokrycia ścian /dachu, mamy na myśli płyty warstwowe Poliuretanowe PIR (rozwiązanie tańsze a także sprawdzone w przypadku hal stalowych).

Odpowiedź

Ze względu na przyjęte rozwiązania dot. rozpiętości hali, ogrzewania i wentylacji Zamawiający nie dopuszcza przykrycia hali płytami warstwowymi ( połowa szerokości przekracza 12m – długość jednej płyty warstwowej)

Ponadto projektowana hala kwalifikowana jest do ZLI  i ma pow.dachu powyżej 1000m2. W związku powyższym muszą być spełnione przepisy ppoż. tj. zgodnie z zapisami w opisie ppoz PAB

7.1. Klasa odporności pożarowej

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL I, jednokondygnacyjny, niski zaprojektowano – zgodnie z WT – w klasie „D” odporności pożarowej.

7.2. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Poszczególne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej w następującej klasie odporności ogniowej:

| Element budowlany | klasa odporności ogniowej |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna (ramy stalowe) | R30 *) |
| konstrukcja dachu (z wyłączeniem ram i wzmocnień głównej konstrukcji nośnej) | (-) |
| strop (nad częścią zaplecza socjalnego) | REI30 |
| ściany zewnętrzne na powierzchni powyżej 65% - płyty warstwowe z wypełnieniem pianką pur | E 30 |
| ściany wewnętrzne (w budynku nie występują korytarze, komunikacja w obrębie zaplecza traktowana jest jak pomieszczenie pomocnicze) | (-) |
| przekrycie dachu (blacha trapezowa, Ocieplenie wełna mineralna, pokrycie membrana | (-) |

*) główną konstrukcję nośną oraz inne elementy będące częścią głównej konstrukcji nośnej należy zabezpieczyć farbą ogniochronną do klasy R 30. Zabezpieczenie ogniochronne stalowej konstrukcji nośnej należy wykonać w oparciu o projekt zabezpieczenia konstrukcji na etapie PT. Grubość farby ogniochronnej należy ustalić w projekcie PT uwzględniając wskaźnik masywności zabezpieczanych elementów stalowych oraz ich temperaturę krytyczną

7.3. Stopień rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze NRO (nie rozprzestrzeniania ognia). Przykrycie dachu o klasie reakcji na ogień BROOF(t1)

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, jeśli Wykonawca wykonał następujące roboty :

a)	budowę hali zgodnie z opisanymi wymaganiami

b)	przebudowę i modernizację boiska szkolnego w zakresie obejmującym: demontaż istniejącej nawierzchni z trawy wraz z utylizacją, ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej typu 2S+ET (35mm warstwa podbudowy typu ET, 8mm warstwa bazowa SBR, 8mm warstwa użytkowa EPDM), dostawę i montaż piłkochwytów, dostawę i montaż wyposażenia boiska w bramki aluminiowe, zestaw do koszykówki, zestaw do siatkówki i tenisa ziemnego.

Łączna wartość inwestycji spełni warunek określony w SWZ.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis rozdziału IV ust. 9 pkt 4 lit. A następująco:

A.	Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

a)	co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali o konstrukcji stalowej wypełnionej płytami wielowarstwowymi zawierającej wewnętrzne boisko sportowe lub wewnętrzny kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości 4 000 000,00 zł brutto

lub

b)	co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali o konstrukcji stalowej wypełnionej płytami wielowarstwowymi i co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji boiska sportowego lub kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej wartości obu zrealizowanych zadań 4 000 000,00 zł brutto

i załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Pytanie 4

Obecnie trawy syntetyczne produkuje się głównie z polietylenu. Włókna  z polipropylenu wykonywane były w przeszłości, ale trawy te  zostały wycofane z produkcji. Włókna polipropylenowe są dość sztywne, twarde a w niskich temperaturach wzrasta ich podatność na złamanie. Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej zbliżonych właściwościami do trawy naturalnej, stąd wszyscy najwięksi producenci europejscy produkują trawy zarówno piłkarskie jak i wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen. Włókna z polietylenu są miękkie, elastyczne, zachowują dobre parametry wytrzymałościowe nawet w temperaturach ujemnych. Nawierzchnie z włókien polietylenowych mają dobre właściwości ślizgowe i są przyjazne dla skóry gdyż nie powodują otarć naskórka, co jest nie bez znaczenia przy sportach kontaktowych.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z włókna polietylenowego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie traw z włókna polietylenowego, w związku z czym modyfikuje treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu  jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni. Obecnie na rynku stosuje się trawy zbudowane z włókien polietylenowych, fibrylowanych. Nadmienimy, że poniższe parametry są standardowe na boiska wielofunkcyjne, w tym do gry w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Zaproponowane parametry są na zbliżonym poziomie do wymagań Zamawiającego. Trawa posiada mniejsza grubość włókna, ale za to ma dużo lepszy dtex czy parametry wytrzymałościowe, co świadczy o tym, że jest nawierzchnią trwałą i wytrzymałą.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

- Kolor: zielony

- Wykorzystanie: wielofunkcja

• rodzaj włókna: fibrylowane, odporne na UV, 100% polietylen

• wysokość włókna trawy: min. 20mm

•ilość pęczków: min. 30.000 m2

• ilość włókien: min. 60.000/m2

• Dtex włókna: min. 8800

• Grubość włókna: min. 95mikronów

• siła wyrywania pęczka min. 65N

• wypełnienie: piasek kwarcowy

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- Raport z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzający, ze oferowana nawierzchnia spełnienia wymagania normy PN-EN 15330-1:2014;

- Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez jej producenta;

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię;

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza, oprócz wskazanej w dokumentacji projektowej, trawę na boiska wielofunkcyjne o parametrach:

• rodzaj włókna: fibrylowane, odporne na UV, 100% polietylen

• wysokość włókna trawy: 20mm-23mm

•ilość pęczków: min. 30.000 m2

• ilość włókien: min. 60.000/m2

• Dtex włókna: min. 8800

• Grubość włókna: min. 95mikronów

• siła wyrywania pęczka min. 65N

• wypełnienie: piasek kwarcowy

Pytanie 6

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Nadmienimy, że poniższe parametry są standardowe na korty tenisowe.

Nadmienimy, że na korty tenisowe stosuje się nawierzchnie z włókien polietylenowych fibrylowanych, które zapewniają odpowiednie odbicie piłki. Trawa posiada certyfikat Federacji tenisowej ITF najwyższej kategorii 5, co potwierdza, że trawa zapewnia odpowiednie warunki i komfort do gry w tenisa,  a odbicie piłki tenisowej jest na najwyższym poziomie. Podkreślamy, że parametr odbicia piłki ma duże znaczenie dla dyscyplin tj. tenis. Trawy o poniższych parametrach są instalowane na wielu kortach tenisowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Zaznaczamy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia wymagania normy EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

- skład włókna: 100% polietylen

- włókno fibrylowane,

-Dtex: min. 6600

-wysokość włókna: min. 15 mm,

-ilość pęczków: min. 44 000 m2

-ilość włókien: min. 88 000/ m2

- siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 80N

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 150N/100mm

-kolor nawierzchni: zielony, ceglasty, niebieski

Wypełnienie: piasek kwarcowy zgodnie z rekomendacją producenta

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013;

- karta techniczna ofertowanej trawy

- atest PZH oferowanej trawy syntetycznej

- Certyfikat ITF kategorii min.”5”

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię;

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza, oprócz wskazanej w dokumentacji projektowej, trawę na korty tenisowe o parametrach:

- skład włókna: 100% polietylen

- włókno fibrylowane,

-Dtex: min. 6600

-wysokość włókna: 15-17 mm,

-ilość pęczków: min. 44 000 m2

-ilość włókien: min. 88 000/ m2

- siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 80N

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 150N/100mm

-kolor nawierzchni: zielony, ceglasty, niebieski

Wypełnienie: piasek kwarcowy

Pytanie 7

Pytanie odnośnie posadzki sportowej: w przedmiarze przewiduje się wykonanie płyty betonowej z betonu klasy C12/15 gr. 10cm (poz. 22), w przekroju projektu technicznego architektury nie ma takiej warstwy posadzki, projektuje się za to „warstwę betonu ścieralnego o frakcji 6mm” gr. 3,5cm.

Proszę o jednoznaczne określenie warstw posadzki na hali, a jeżeli ma ona być wykonana zgodnie z przekrojem proszę o wyjaśnienie czym jest „warstwa betonu ścieralnego o frakcji 6mm”.

Odpowiedź

Pozycje w kosztorysie zostały ujęte prawidłowo.

W opisie przekroju nie określono jednoznacznie warstwy betonu  C12/15 gr. 10 cm stanowiącego posadzkę pod całą halą jako wypełnienie przestrzeni poza pasem styropianem szer. 1 m ułożonym obwodowo wzdłuż ścian zewnętrznych.

Warstwa betonu ścieralnego została zaprojektowana jako podłoże pod ostatnią warstwę nawierzchni trawiastą. Frakcja 6mm dot. max grubości kruszywa zastosowanego do betonu.(piasek drobnoziarnisty).

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję równoważną do wskazanego w SWIZ układu kratownicowego, opartą na ramach z profili zamkniętych?

Odpowiedź

Ze względu na przyjęte rozwiązania dot. rozpiętości hali, ogrzewania i wentylacji Zamawiający nie dopuszcza zamiany kratownicy na profile zamknięte.

Pytanie 9

Proszę o wyrażenie zgody na zmianę zapisów SWZ Dz.IV. ust. 9 punkt 4) A. a) o następującej treści:

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali o konstrukcji stalowej wypełnionej płytami wielowarstwowymi lub z pokryciem ścian i dachu systemową plandeką, zawierającej wewnętrzne boisko sportowe lub wewnętrzny kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej lub nawierzchni systemowej z tworzywa sztucznego np. poliuretanowej lub polipropylenowej o wartości 4 000 000,00 zł brutto.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3

W związku ze zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 13 grudnia 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 13 grudnia 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 2024 roku o godz.10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1020640.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11 stycznia 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko