Numer sprawy: ZP 01/20                                                                    Grajewo, dnia 24.01.2020 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 12 poz. 1 - 3

Prosimy o doprecyzowanie Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 1- 3 miał na myśli długość siatki (metr bieżący) w stanie rozciągniętym czy swobodnym?

Odpowiedź:

W stanie swobodnym.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 pozycja 3 siatki opatrunkowej o szerokości 6 cm w stanie swobodnym o następującym sposobie aplikacji: „tors dorosłego”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 12 poz. 5  13 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 13 pozycja 5 opaski gipsowej szybkowiążącej o wymiarach 16cm x 3m?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 12 poz. 5  13 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 13 pozycja 5 opaski gipsowej o czasie wiązania 4 – 8 minut?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 12 13 poz. 6 -10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 -10 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydzieli z pakietu 13 poz. 6-10 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 poz. 1 niżej opisanego zestawu: Zestaw ginekologiczny:

Zestaw ginekologiczny z torebką na płyny; 2 warstwy o gramaturze materiału 60g/m2, posiadający dodatkowe wzmocniona o gramaturze 80g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi:

• 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145cm;

• 2 ręczniki celulozowe;

• 1 rzep 2,5 x 30 cm;

• 1 serweta ginekologiczna 60 x 120cm z otworem 9 x 12cm i torebką na płyny;

• 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm z zintegrowanymi nogawicami;

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190cm.

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego posiada normę europejską EN 13795. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Każdy zestaw posiada 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in. numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę. Szerokość przylepca w serwetach 5 cm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 poz. 2 niżej opisanego zestawu:

Zestaw do cesarskiego cięcia:

Wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału 60g/m2, posiadający dodatkowe wzmocniona o gramaturze 80g/m2, laminowany folią PE na całej na całej powierzchni, w skład którego wchodzi:

- • 4 ręczniki celulozowe do rąk;

- • 1 taśma przylepna 9 x 50 cm;

- • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm);

- • 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm;

- • 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka;

- • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm).

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego posiada normę europejską EN 13795. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Każdy zestaw posiada 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in. numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę. Szerokość przylepca w serwetach 5 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 15 poz. 1 - 2

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 217/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyroby i ich opakowania spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa przez cały okres obowiązywania umowy, a zatem również, po wejściu w życie nowych norm unijnych.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 niżej opisanego zestawu:

Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy wzmocniony:

Laminat 2 warstwowy PE+PP (polietylen, polipropylen) o gramaturze materiału 60g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi:

• 1 taśma przylepna 9 x 50 cm;

• 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm;

• 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm;

• 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów;

• 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów;

• 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów;

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego posiada normę europejską EN 13795. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Każdy zestaw posiada 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające m.in. numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę. Szerokość przylepca w serwetach 5 cm.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 16

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 217/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyroby i ich opakowania spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa przez cały okres obowiązywania umowy, a zatem również, po wejściu w życie nowych norm unijnych.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 poz. 1 niżej opisanego zestawu:

Zestaw do operacji kończyn:

Wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału 60g/m2 o składzie:

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm);

• 4 ręczniki do rąk;

• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm;

• 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm);

• 1 osłona na kończynę 36 x 65 cm;

• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów;

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm).

Materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; spełniający wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 poz. 1 niżej opisanego zestawu:

Zestaw do operacji kończyn z osłoną na nogę:

Wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału 60g/m2 o składzie:

• 2 taśmy przylepne 9x 50cm;

• 1 wzmocniona osłona na stoli Mayo 79 x 145cm, wzmocnienie 65 x 85cm;

• 4 ręczniki do osuszania rąk;

• 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75cm;

• 1 serweta 150 x 190cm;

• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z padem chłonnym 50 x 100cm i organizatorami przewodów ;

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm).

Materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; spełniający wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 17 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 poz. 2 niżej opisanego zestawu:

Zestaw do operacji stawu biodrowego:

Wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału 60g/m2 o składzie:

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm);

• 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni;

• 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów;

• 1 osłona na kończynę 36 x 120cm;

• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm;

• 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów;

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm).

Materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; spełniający wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 17 poz. 1- 2

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 217/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyroby i ich opakowania spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa przez cały okres obowiązywania umowy, a zatem również, po wejściu w życie nowych norm unijnych.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1 a – 1d

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 217/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyroby i ich opakowania spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa przez cały okres obowiązywania umowy, a zatem również, po wejściu w życie nowych norm unijnych.

Pytanie 16

Pakiet 3, poz.1-4

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 3, poz.1-4

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 3, poz.1-5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 3, poz. 5

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 3, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21

Pakiet 12, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga wyceny za 1 mb siatki w stanie rozciągniętym czy w stanie spoczynku?

Odpowiedź:

W stanie spoczynku.

Pytanie 22

Pakiet 12, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź:

Tak.

Poz. 1 – dłoń, stopa

poz. 2 – głowa, ramię, podudzi, kolano

poz. 3 – klatka piersiowa, brzuch

Pytanie 23

Dotyczy pakiet nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga fartuch sterylny? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24

Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ roz. VI pkt. 2.

Pytanie 25

Pakiet 3 – Kompresy niejałowe z gazy bez nitki RTG i serwety:

Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w klasie I ?

Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej za opakowanie handlowe (a’ 100 szt.), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale posiadającej element radiocieniujący w postaci chipa (a nie nitki)? Jednocześnie prosimy o dopuszczenie tolerancji rozmiarowej w zakresie 10% - wynika to z poddania serwety procesowi prania wstępnego, co w znacznym stopniu zwiększa jej chłonność.

Odpowiedź:

Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w klasie I ? Nie, zgodnie z SIWZ.

Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej za opakowanie handlowe (a’ 100 szt.), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Tak.

Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale posiadającej element radiocieniujący w postaci chipa (a nie nitki)? Jednocześnie prosimy o dopuszczenie tolerancji rozmiarowej w zakresie 10% - wynika to z poddania serwety procesowi prania wstępnego, co w znacznym stopniu zwiększa jej chłonność. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 6 – Pozostałe kompresy i gaziki:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej za opakowanie handlowe (a’ 100 szt.), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 11 – Bandaże:

Poz. nr 4 i 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5 metrów, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Pakiet 12 – Rękawy opatrunkowe:

Poz. nr 1 – 3 – prosimy o wyjaśnienie, czy należy podać cenę za metr bieżący w stanie swobodnym czy w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:

W stanie swobodnym.

Pytanie 29

Pakiet 16 – Obłożenia operacyjne:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale w którego skład wchodzą ręczniki celulozowe w rozmiarze 30cm x 33cm (zamiast min. 20cm x 40cm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Pakiet 17 – Zestawy ortopedyczne:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

Gramatura materiału wynosi minimum 55 g/m2, pozostałe parametry techniczne zachowane.

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

Gramatura materiału wynosi minimum 55 g/m2, pozostałe parametry techniczne zachowane.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Pakiet 21 – serwety jałowe:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50cm x 50cm?

Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Pytania dotyczące treści umowy:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Tak, w sytuacji opisanej w par 7 ust. 1 pkt. 1 umowy tj. w razie zmiany asortymentu będącego przedmiotem Umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto z oferty.

Pytanie 33

Pytania dotyczące treści umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 34

Pytania dotyczące treści umowy:

- Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Taka możliwość jest wprowadzona w paragrafie 7 ust 4 pkt. 1 umowy

Pytanie 35

Pakiet 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk kompresów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17- nitkową? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o szerokości w stanie nierozciągniętym 2,5 x 3,0 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o szerokości w stanie nierozciągniętym 5,5 x 6,0 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o szerokości w stanie nierozciągniętym min. 10 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie ręczniczki włókninowe zamiast celulozowych? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii wykonany z włókniny o gram. 56g/m2 i następującym składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii wykonany z włókniny o gram. 56g/m2 i następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga fartuchów jałowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Pakiet 19, poz. 1d

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 g? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Pakiet 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 50 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Pytania dotyczące SIWZ

W związku z potrzebą przygotowania dużej ilości próbek, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął  termin składania na 30.01.2020 r.

Pytanie 47

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga w w/w pakiecie opatrunków pooperacyjnych włókninowych czy poliuretanowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opatrunków włókninowych.

Pytanie 48

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki były sterylizowane radiacyjnie, gdyż zapewnia to utrzymanie parametrów opatrunku przed i po sterylizacji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga aby w/w opatrunki posiadały zaokrąglone brzegi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pooperacyjnego w rozmiarze 10x10cm zamiast 6x10cm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 4 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pooperacyjnego w rozmiarze 10x15cm zamiast 8x15cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Pakiet 4 poz.2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pooperacyjnego pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji  1 dopuści rozmiar 6x9 cm, z zachowaniem reszty SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet 13 – opatrunki unieruchamiające:

Poz. nr 1-5 opaski gipsowe – czy przez jednostkę miary „opakowanie” Zamawiający rozumie szczelnie zamknięte opakowanie wykonane np. z plastikowej błony, zawierające 2 opaski?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Pak. 3 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Pak. 12 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej na kończyny (ramię/kończyna dolna i małe głowy), szerokości 3,8-4,6cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Pak. 15 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do ginekologii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Osobno pakowana serweta pod pośladki o gramaturze 48 g/m2?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Pak. 15 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Osobno pakowany uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Pak. 15 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej

Osobno pakowany uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 48 g/m2

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Pak. 16 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Pak. 17 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Pak. 17 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do biodra o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,0 g/m2.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Pak. 21 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Pak. 21 poz. 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane serwety z otworem okrągłym, samoprzylepnym o średnicy 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 19  poz. 1a-1d:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 19, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS lub inny), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę, dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 66

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 19  poz. 1d:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 19, pozycja: 1d): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna, ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 19:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienie procedury, według której będą badane parametry jakości takie jak: miękkość materiału, wytrzymałość oraz mocowanie przylepca oraz w jaki sposób będzie dokonywany przydział punktów? Wymienione parametry są parametrami, które nie mają definicji czy też normy, które opisywałaby minimalny standard jakościowy. Stąd też dla każdej osoby badającej produkt jakość może mieć inną wartość, a jej odbiór i ocena w oparciu o powyższe parametry jest bardzo subiektywna.

Obiektywną ocenę jakościową pieluchomajtek umożliwi wprowadzenie wymogów dotyczących parametrów mierzalnych i możliwych do zdefiniowania naocznie poprzez przyznanie wartości „posiada” lub „nie posiada”. Takimi parametrami jest obecność minimum jednego ściągacza taliowego, który zapewnia lepsze dopasowanie pieluchomajtki do pacjenta i zapobiega ewentualnym wyciekom treści oraz wskaźnik wilgotności w postaci żółtego paska, który zmieniając barwę, informuje o stopniu zużycia pieluchomajtki.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o przedstawienie procedury, według której będą badane parametry jakości takie jak: miękkość materiału, wytrzymałość oraz mocowanie przylepca oraz w jaki sposób będzie dokonywany przydział punktów, a także o wprowadzenie do oceny jakościowej wymogów w postaci minimum jednego ściągacza taliowego oraz wskaźnika wilgotności. Wprowadzenie powyższych wymogów ograniczy ilość prania pościeli oraz pozwoli na zmniejszenie zużycia produktów chłonnych, a co za tym idzie, przyczyni się do oszczędności w wydatkach Szpitala.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 19:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przyznanie punktów za badanie jakości w parametrze: chłonność według poziomów chłonności przedstawionych w kartach produktowych / technicznych przedstawionych przez producenta. Poziom chłonności jest możliwy do zbadania tylko i wyłącznie specjalistyczną aparaturą badawczą, która jest określona w normie ISO 11948-1. W zwykłych warunkach nie ma możliwości przeprowadzenia sprawiedliwego porównania produktów według poziomu chłonności. Dodatkowo proponujemy zastosowanie poniższej matrycy dla przydziału punktów. Zastosowanie matrycy do oceny jakościowej parametru chłonność zapewni Zamawiającemu zachowanie obiektywnego sposobu oceny poszczególnych ofert oraz produkty o najwyższym poziomie standardu, w oparciu o wiarygodne dane.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 20:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 70x180 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej jałowych zestawów do porodu w następującym składzie:

2 Serwety włókninowe dwuwarstwowe o gramaturze 62 g/m2 w rozmiarze 100x150cm

4 Serwetki z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m2 w rozmiarze 25x20cm

1 Serwetka z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m2 w rozmiarze 80x60cm.

1 Podkład higieniczny 60x60cm z pulpy celulozowej pokryty antypoślizgową folią o chłonności min. 800g

1 Podkład higieniczny 60x90cm z pulpy celulozowej pokryty antypoślizgową folią o chłonności min. 1200g

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 – Prosimy o sprecyzowanie czy serwety w zestawie porodowym mają być wyposażone w przylepiec?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 72

Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów noworodkowych posiadających w składzie miękkie serwety włókninowe o gramaturze min. 40 g/m2?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu ginekologicznego wykonanego z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m2 w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm

1 serweta 100 x 100cm

1 samoprzylepny uchwyt typu Velcro 2,5 x 15 cm

1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z materiału trójwarstwowego o gramaturze 83 g/m2 w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;

4 ręczniki 30 x 40cm;

1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75

Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej uniwersalnego zestawu zabiegowego z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m2 w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;

1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;

2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50

4 ręczniki 30 x 40

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu do artroskopii z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m2 w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 włókninowa OP taśma 9 x 49cm;

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 25 x 65cm;

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

1 serweta 150 x 150cm;

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm;

1 serweta główna 205x 320cm z otworem, otoczonym łatą chłonną, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu do artroskopii z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m2 w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta 75 x 90cm

1 serweta 150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm

2 OP Taśmy 10 x 50cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,

1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Wzór umowy § 5 – Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresu mailowego do osoby zajmującej się zamówieniami po stronie Zamawiającego. Ułatwi to kontakt.

Odpowiedź:

Adres e-mail zostanie podany po zawarciu umowy.

Pytanie 79

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Pakiet 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Pakiet 6 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny w rozmiarze 20cm x 25cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny sterylny?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92

Pakiet 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’500szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poiniekcyjny w kolorze cielistym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 15-35mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 40-65mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 65-135mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 80-140mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Pakiet 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga rękawa opatrunkowego o długości 1m w stanie swobodnym czy 10m w stanie swobodnym?

Odpowiedź:

1 m w stanie swobodnym.

Pytanie 104

Pakiet 13 poz. 1-5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a’1szt?

W przypadku oczekiwania przez Zamawiającego innej ilości w opakowaniu prosimy o dopuszczenie opakowania a’1szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105

Pakiet 13 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Pakiet 13 poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą wykonaną z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m2, w rozmiarze 150cm x 100cm zamiast 150 cm x 90 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetkami z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m2, w rozmiarze 25cm x 25cm zamiast 25 cm x 20 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z podkładem higienicznym 60 cm x 60 cm o chłonności 789 ml?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z podkładem higienicznym 90 cm x 60 cm o chłonności 1177 ml?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Pakiet 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z podkładem  min. 60 cm x 60 cm o  rozmiarze wkładu chłonnego 49cm x 56cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

Pakiet 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm

- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje w celu lepszej identyfikacji rozmiaru fartucha kolorystycznej identyfikacji rozmiarów w postaci kolorowych lamówek?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121

Pakiet 21poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122

Pakiet 21poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

Pakiet 21poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124

Pakiet 21poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem przylepnym o średnicy 6cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125

Pakiet 21poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126

Pakiet 21poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127

Pakiet 21poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128

Pakiet 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów do łączenia brzegów ran pakowanych po 6 sztuk w kopercie, opakowanie zawiera 100 kopert, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Pakiet 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów do łączenia brzegów ran pakowanych po 6 sztuk w kopercie, opakowanie zawiera 100 kopert, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Pakiet 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów do łączenia brzegów ran pakowanych po 10 sztuk w kopercie, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, opakowanie zawiera 100 kopert, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Pakiet 10 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje opatrunków zbudowanych z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniających wilgotne środowisko gojenia ran.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 132

Pakiet 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego o szerokości 2,5-3,5 cm w stanie nierozciągniętym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego o szerokości 5-6,5 cm w stanie nierozciągniętym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134

Pakiet 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego o szerokości 7-9,5 cm w stanie nierozciągniętym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Pakiet 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu ginekologicznego z torbą na płyny,

Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

- 1x serweta pod pośladki 96x126cm

- 1x uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x13cm

- 1x taśma przylepna 9x50cm

- 2x ręcznik chłonny 30x20cm

- 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 220/300x279cm, z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i torbą na płyny z portem do ssaka.

Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Pakiet 15 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego.

Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm.

Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m2), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137

Pakiet 15 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego.

Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep.

Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 , serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138

Pakiet 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo

- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna

- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna z włókniny Spunlance 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze ( max.58g/m2 ). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z dwucentymetrowymi nieprzylepnymi końcówkami przy paskach zabezpieczających taśmy lepne nie większe niż 5cm, pozwalające w rękawicach jednych ruchem uwolnić przylepny pasek serwety do jej aplikacji. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety z kodem EAN).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o gramaturze min. 35 g/m2 w alternatywnym oznakowaniu rozmiarów: S/M, L, XL, XLL, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140

Pakiet 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x150 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Pakiet 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie otworu o średnicy 5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 142

Pakiet 21 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 60x80 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143

Pakiet 21 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x75 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wyjaśnienia treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy
w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego