**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

***Dostawa 10 zbiorników z niezbędnym wyposażeniem na wodę do celów technicznych o pojemności po 1500 litrów dla potrzeb budynku nr 1 na terenie kompleksu w Wilczynie Leśnym****.*

1. Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: poprzez e-mail 2wog.soi1@ron.mil.pl, faksem Kierownik SOI-1 Przemysław PACEL tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324, kom. 606 610 027.
3. Dostawa będzie realizowana do magazynu SOI nr 1 przy ul. Hallera 36/38. Magazynier p. Piotr Gostyński tel. 695 978 803 lub 261 652 326.
4. Parametry dostawy zbiorników z wyposażeniem :

Celem zakupu jest dostawa zbiorników do zabezpieczenia wody na potrzeby techniczne i ppoż. dla budynku nr 1 zlokalizowanego w kompleksie w Wilczynie Leśnym nie posiadającym dostępu do wody bieżącej (wymagany okresowy dowóz i gromadzenie). Zbiorniki połączone w baterie będą posadowione na podłożu betonowym w piwnicy i mają osiągnąć łączną pojemność 15000 litrów.

Zestaw musi składać się ze zbiorników 1500-2000 litrów, posiadających wymiary gabarytowe pozwalające na ich wniesienie do piwnicy budynku przez drzwi o wymiarach max. **szer.76 cm; wys. 180 cm**. Zestaw musi być wyposażony w pakiet bazowy i pakiety rozszerzające do połączenia wszystkich zbiorników, w zawór zabezpieczający przelewowy oraz w zestaw hydroforowy lub pompę zanurzeniową podającą wodę do instalacji wodociągowej budynku na wysokość do 10m. Zestaw podający musi być zabezpieczony ciśnieniowo i przed pracą na sucho.

1. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości dostawy wyżej wymienionych zbiorników prosimy o wycenę i wypełnienie formularza ofertowego i jego umieszczenie na platformie zakupowej lub dodatkowo przesłanie na adres e-mail: 2wog.soi1@ron.mil.pl **do dnia 010.09.2021r. godz.10.00**
2. W ofercie należy wyszczególnić oferowane elementy składowe do zbiorników i odpowiednie pompy.
3. Wartość oferty na wykonanie dostawy musi ujmować wszystkie elementy wyposażenia jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją dostawy. Proszę podać cenę łączną obejmującą całkowity koszt wraz z dostawą.

Załączniki:

* Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
* Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.