

|  |
| --- |
| INSTYTUT ZOOTECHNIKI**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY****NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION** |

KR-01/14/21 Balice, 19.11.2021 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na „**Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego podstawowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego**” informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 2**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 4 poz.46

sączki borokrzemowe gf/a - 1000 szt.
Proszę o sprecyzowanie jaki rozmiar sączków jest wymagany. Czy zamawiający dopuści sączki pakowane po 100szt.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Zamawiający wymaga średnicę sączków 55 mm.

Zamawiający dokonuje zmiany treści **Załącznika nr 4, pozycja 46** która otrzymuje nowe brzmienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **Opis** | **Jednostka miary** | **cena jedn. brutto** | **Ilość** | **cena brutto razem** |
| 46 | Sączki borokrzemowe GF/A |  | op (100 szt) |  | 10 | 0,00 |

**Wykonawcy zobowiązani są, przy składaniu oferty, o wprowadzenie powyższej zmiany w formularzu cenowym.**

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB