# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# **Przedmiot zamówienia.**

# **Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż układu sterowania oprawami – naświetlaczami LED zainstalowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Korfantego 2.**

1. **Wymagania oraz zakres prac montażowych.**

W rozdzielni elektrycznej usytuowanej w strzelnicy KWP Opole przy ulicy Korfantego 2 należy zamontować i uruchomić układ sterowania 12-toma naświetlaczami LED o mocy 50W każdy. Naświetlacze służą do oświetlania celów w trakcie prowadzonych zajęć strzeleckich. Są zamontowane w układzie po trzy sztuki w czterech rzędach Sterowanie musi odbywać się zdalnie za pomocą pilota radiowego odzwierciedlającego rzeczywisty układ opraw. Wysterowana musi być każda z opraw osobno, każdy rząd oraz całość oświetlenia. Zainstalowane oprawy to oprawy zwykłe bez możliwości regulacji natężeniem oświetlenia. Instalacja elektryczna jest wykonana pod taki układ zasilania – każda oprawa ma indywidualną instalację.

Wykonawca umożliwia dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w celu doprecyzowania kwestii technicznych.

**Montażu należy dokonać w terminie do 11 sierpnia 2023 roku.**

1. **Inne wymagania.**
2. Koszt usługi obejmuje dojazd oraz wykonanie wszystkich prac związanych z montażem
i uruchomieniem układu sterowania.
3. Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.
5. Prezentację działania układu po wykonanym montażu należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego
6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
7. Posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;
8. Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;
9. Zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie obiektu;
10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac na terenie obiektu;
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:
12. Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;
13. Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku z przeprowadzonym przeglądem i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.
14. Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych
15. Grupy energetycznej I „E”.
16. Osoba/y, która/e będzie/będą wykonywały usługę jest/są zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać pracownika, który będzie wykonywał tę usługę na podstawie umowy o pracę i należy to zaznaczyć w opisie.
17. **Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.**
18. Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie
i przesłanie zlecenia wykonania usługi.
19. Wykonawca uzyska potwierdzenie wykonania usługi przez użytkownika – przedstawiciela Zamawiającego w formie protokołu odbioru robót.
20. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą w/w dokumenty.
21. Termin zapłaty faktury – **21 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.