## Zadanie_1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY:Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 1: Dostawy worków do pobierania moczu
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Woreczki do pobierania moczu bez gąbki dla dziewczynek i chłopców 100 ml, sterylne, / opakowanie folia-papier lub folia.	10000
2	Worki do moczu z kranikiem 2 l, sterylne.	80000
3	Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500 ml i workiem zbiorczym 2l, posiadający dwuświatłowy dren łączący, umożliwiający swobodny odpływ moczu oraz wyposażony w port do pobierania próbek moczu, sterylny.	3000
4	Wieszak do worków na mocz wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego. Specjalne umocowanie zapobiegające skręcaniu i załamywaniu się drenu. Pasujące do okrągłych i kwadratowych ram łóżek. Bez zawartości DEHP. Do zawieszenia standardowych worków na mocz.	1000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie_2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 2 : Dostawy artykułów anestezjologicznych -wymiennik ciepła i wilgoci
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; / z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; / posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką; / posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; / o przestrzeni martwej 12 ml; / o objętości oddechowej Vt ‐ 250 ‐ 1000 ml; / posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,40 cm H2O / posiadający standardowe złącze 15mm / Bez lateksu, bez ftalanów / Pakowany pojedynczo	3000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 3: Dostawy cewników i akcesoriów do badań urodynamicznych kompatybilnych z aparatem Solar firmy MMS, będacym w posiadaniu Zamawiającego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Cewnik do cystometrii i cystometrii mikcyjnej, 2-kanałowy zintegrowa-ny z linią manometryczną Pves, średnica 6Fr lub 8Fr, do wyboru przez Zamawiającego, długość cewnika minimum 35 cm	400
2	Cewnik rektalny 1-kanałowy z prowadnikiem , zintegrowany z linią manometryczną Pabd, przecięty balonik, średnica kaniuli 5/7,5 Fr / długość 130-180 cm	400
3	Przewód do pompy infuzyjnej / długość 89 (bez kolca) x 25 (część do pompy) x 180 cm / średnica zewnętrzna części do pompy 8 mm jednorazowego użytku	100
4	Kabel EMG z 3-ma końcówkami pacjenta i wtyczką do modułu EMGCM / Końcówki zatrzaskowe do typo-wych elektrod powierzchniowych bez kabli	2 kpl
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie_4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 4 : Dostawy igieł do znieczulania przy biopsji
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Igła typu Chiba do aspiracji cytohistologicznej / rozm. 22 G, długość 200 mm	1000
2	Igła do biopsji cienkoigłowych i do znieczulenia z ostrzem typu Chiba (zakończenie igły skośne), znaczniki długości co 1 cm na kaniuli zewnętrznej widoczne w USG, na igle ruchomy stabilizator, transparentne przyłącze strzykawki typu Luer-Lock, średnica 22G długość 150 mm	50
3	Igła do biopsji cienkoigłowych i do znieczulenia z ostrzem typu Chiba (zakończenie igły skośne), znaczniki długości co 1 cm na kaniuli zewnętrznej widoczne w USG, na igle ruchomy stabilizator, transparentne przyłącze strzykawki typu Luer-Lock, średnica 22G długość 100 mm.	100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie_5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 5 : Dostawy czepków chirurgicznych typu kaptur
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Jednorazowy czepek typu kaptur, wykonany z oddychającej włókniny polipropylenowej 25 g/m2 , wiązany , szczelnie zasłaniający czoło i szyję, kolor zielony, rozmiar uniwersalny. Pakowany po 100 szt. w kartonowym dyspenserze.	10000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie_6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 6: Dostawy foli na uchwyty do mikroskopu ProErgo
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Folia na uchwyty do mikroskopu ProErgo roz. 15 (+/-2 cm) x 35 (+/- 2 cm), jednorazowy, sterylny	100
2	Folia na mikroskop ProErgo / roz., 117 x 267 cm, soczewka o śr. 65 mm, podgląd dla asysty z lewej i prawej strony, jednorazowy, sterylny , produkt posiadający pasy ściągające umożliwiające mocowanie na mikroskopie (min. 3)	200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie_7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 7 : Dostawy prowadników diagnostycznych EMERALD
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jednost. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Prowadnik przeznaczony do przezskórnego wprowadzania i prowadzenia cewników ,wym:0,035" x 260 cm, powlekany PTFE, końcówka prosta 7 cm , wytrzymały na rozciąganie. Z taśmą bezpieczeństwa ,która jest przyspawana do obu końców drutu.	200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 8: Dostawy drenów i zgłębników
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Dren z podwójnym rozszerzeniem do ssaka, sterylny 9,0 x 6,6/3000	14000
2	Dren z trokarem do drenażu opłucnej, sterylny rozm.16-20 długość 40 cm	260
3	Dren z trokarem do drenażu opłucnej, sterylny rozm.24-32 długości 40 cm	160
4	Dren typu REDON, ze znacznikiem RTG, sterylny 3,3/700, 4,0/700; 4,7/700; 5,3/700; 6,0/700	5000
5	Zgłębnik żołądkowy rozm. 6-20/800- 1050 mm, posiadający kolorowy, półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar zgłębnika ze zintegrowaną zatyczką i łącznikiem umożliwiającym podłączenie strzykawek w rozmiarach 2 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml, sterylny	6000
6	Zgłębnik żołądkowy rozm. 22-32/800 mm, sterylny	2000
6	Zgłębnik żołądkowy rozm. 22-32/800 mm, sterylny	1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 9: Dostawy urządzeń do usuwania zszywek
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Urzadzenie jednorazowe do usuwania zszywek.Typu Remover.	1000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 10 : Dostawy zestawów do porodu ,oslonek do termometru, pasów do stabilizacji miednicy
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość wg.j.m. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestaw porodowy jednorazowego użytku składający się z 3 pakietów: / • 1 podkład chłonny o wymiarach min. 35 x 55 cm / • 1 podkład papierowy niebieski o wymiarach min. 60 x 60 cm / • min. 2 papierowe ręczniki do rąk o wymiarach min. 40 x 40 cm / • min. 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7 – 7,5 / 2. Pakiet B – porodowy / • gruszka do odsysania wydzieliny / • min. 4 zaciski pępowinowe / • min. 4 gaziki o wymiarach min. 15 x 15 cm / • nożyczki / 3. Pakiet C – poporodowy / • 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków / • 1 kocyk dla noworodka o wymiarach min. 100 x 60 cm / • min. 2 chusteczki papierowe o wymiarach min. 11 x 20 cm / • 1 pielucha dla noworodka / • 1 podpaska higieniczna siatkowa o wymiarach min. 20 x 7 cm / • 1 torba foliowa na łożysko żółta o wymiarach min. 50 x 38 cm	szt.	50
2	Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 6000 (op: 800szt)	op.	20
3	Pas stabilizujący miednicę T-pod	szt.	10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10 :

## Zadanie11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 11 : Dostawy zgłebników gastrostomijnych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zgłębnik gastrostomijny ENFit zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z: / - Znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie) / - Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą / - Końcówką pokrytą Hydromerem®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne / - 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej / Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta / Niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika / Skalpel / Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem / Nić trakcyjna z pętlą, do połączenia z pętlą zgłębnika / Łącznik do żywienia ENFit (CH 10 czarny, CH14 zielony, CH18 czerwony) / Zacisk do regulacji przepływu .Dostępne rozmiary (średnica/długość) / - Ch 10/40 cm / - Ch 14/40 cm / - Ch 18/40 cm	40
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie_12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 12: Dostawy szczoteczek do wymazów ginekologicznych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena / jednost. / netto	Wartość netto /Ilość w.g j.m x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Szczoteczki typu „wachlarzyk” do wymazów ginekologicznych, jednorazowe, niesterylne, opak.zawiera 100 szt	op	60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie_13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 13 : Dostawy taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz siatki 6-ramiennej
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Taśma do leczenia nietrzymania moczu z osłonką .Materiał: polipropylen monofilamentowy,Długość:50cmSzerokość:1,2cmGrubość: 0,46 mm+/-10% Porowatość:84%+/-5% Gramatura: 67g/m2 +/-10% , Grubość włókien:120 um, Powierzchnia oczek:0,23 mm2 , Średnica oczek:0,56mm / Pętla na końcach wykonane z przędzy poliestrowej.pokryta osłonkami termokurczliwymi z silikonu i poliolefiny klasy medycznej.	5
2	Taśma do leczenia nietrzymania moczu bez osłonki, tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki .Posiada specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcachMateriał: polipropylen monofilamentowy,Długość: 50cm,Szerokość: 1,25cm,Grubość:0,5 mm,Porowatość: 85%,Gramatura: 70 g/m2 ,Odporność na rozerwanie>55%, Wydłużenie max:57,3% , Wydłużenie przy 10N : 8,6% , Rozmiar porów w mm: 1,36 x 0,42 , 1,485 x 0,76 ,	20
3	Siatka 6-ramienna wykonana z : polipropylen monofilamentowy , implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami o różnych kolorach umożliwiających identyfikację ramienia w warunkach operacyjnych. Wysokość:8,5cm.Szerokość:6 cm.Gramatura:19,2g/m2.Grubość: 0,27mm.Porowatość: 59% / 4 prowadnice z nitinolu : długości 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych / 2 prowadnice z nitinolu : długości 650 mm do przeprowadzenia ramion dolnych.	25
	Implantacja metodami: TOT, TVT	500	280,00			8
	Rozmiar: szerokość 1,25 cm, długość 50 cm	500	280,00			8
	zwężenia na końcach ułatwiające założenie taśmy na prowadnicę	500	280,00			8
	Parametry techniczne oraz wzór tkania warunkują bezpieczeństwo oraz skuteczność wykonanego zabiegu	500	280,00			8
	Taśma do implantacji przy użyciu narzędzi wielorazowych	500	280,00			8
		500	280,00			8
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie_14_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 14: Dostawy osłonek do termometru Genius 2
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Osłonki do termometru Genius 2, plastikowe w kształcie ściętego stożka zabezpieczone bardzo cienką folią, łatwe do wyjmowania jednorazowego użytku op.2112 szt	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14:

## Zadanie_15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 15: Dostawy mocowania do rąk i stóp
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Miękko wyściełane mocowanie do rąk lub stóp wykonane z polaru z wierzchnią warstwą welurową, zapinane taśmą rzepową z metalowym uchwytem i taśmą mocującą w komplecie. / rozm. szer. -7 cm i dł. 30 cm / 1 opak- 2 szt.	1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania :

## Zadanie_16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 16 : Dostawy zestawów do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa , zestawy do przezskórnej tracheotomii.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej / bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 30ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.	400
2	Zestawy do przeskórnej tracheotomii metoda Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego uzytku. / I. Skład zestawu: / 1. Skalpel. / 2. Zestaw do kaniulacji IV 14G. / 3. Strzykawka o pojemności 10 ml. / 4. Prowadnica z elementem prostującym. / 5. Rozszerzacz. / 6. Rurka tracheostomijna z odsysaniem z nad man-kietu i samoblokujący się mandryn ze światłem. / - średnica wewnętrzna rurek w / rozm. od 7,0 – 9,0, / - możliwość podłączenia rurki do układu oddecho-wego, możliwość identyfikacji rurki (rozmiar, nr serii), / - tworzywo rurki termoczułe, kształt rurki umożli-wiający jej swobodne umieszczanie i usuwanie z dróg oddechowych, / - niskociśnieniowy mankiet uszczelniający. / 7. Tasiemka mocująca. / II. Cały zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowanie. Zestaw sterylny. Termin przydatności (2 lata do użycia od daty sterylizacji) umieszczony na opak.	55
3	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego użytku(który jest elementem zestawu) / Skład zestawu: / 1. Skalpel / 2. Kaniula z igłą i strzykawką / 3. Prowadnica SELDINGERA / 4. Rozszerzadło / 5. Rurka tracheotomijna z wbudowanym prze-wodem do odsysania z przestrzeni podgło-śniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę. / - rozmiary od 7,0 - 9,0 / Cały zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowa-nie. Zestaw sterylny. Termin przydatności (2 lata do użycia od daty sterylizacji) umieszczony na opako-waniu zbiorczym. / Zestaw do przezskórnej tracheotomii zawierający wielorazowy pean umożliwiający prowadzenie go po prowadnicy	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 16:

## Zadanie_17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 17: Dostawy zestawów do zakładania permanentnych cewników do dializ .
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt,. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zestawy do zakładania cewnika permanentnego do hemodializ o średnicy 14,5 - 15 Fr i długości 19 cm ,23cm ,27cm ,55cm ( odległość mufka – końcówka ) / Cewnik permanentny do hemodializ z zestawem: / 1. cewnik dwuświatłowy implantowany sposobem wstecznym ( retrograde ), / - o średnicy 14,5- 15 Fr i przekroju symetrycznym, złożonym z 2 pojedynczych gałązek, / - z wysokim przepływem, / - o długości od 19 cm ,23cm ,27cm ,55cm ( odległość mufka - końcówka), / - z mufką zabezpieczającą przed wysuwaniem i infekcją, / - podanych objętościach wypełnienia kanałów tętniczego i żylnego, / 2. prowadnica z miękka zakrzywioną końcówką, pozwalająca na wygodne założenie jedną ręką, / 3. igła wprowadzająca , / 4. poszerzacze tkankowe / 5. rozszerzacz z zastawką hemostatyczną , / 6. nakrętki na porty iniekcyjne ( korki) 2 szt. / 7. pean jednorazowy, plastikowy, / 8. opatrunek samoprzylepny. / 9. bagnet do tunelizacji. / 10. skalpel wysuwany	70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 17:

## Zadanie_18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 18: Dostawy kleju tkankowego z aplikatorem
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Szybkowiążący klej tkankowy z aplikatorem, chroni skórę przed wnikaniem drobnoustrojów i ryzykiem infekcji. / cyjanoakrylowym z domieszką oktylu, który może być stosowany do zamykania niewielkich/niskonapięciowych ran skóry. / op. zawiera: 12 amp. po 0,75g	15
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 18:

## Zadanie_19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 19 : Dostawy asortymentu do aparatu do znieczuleń.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Jednorazowy pojemnik z wapnem.Stosowany przy znieczuleniu.Kompatybilny z aparatem Dameca.	100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 19:

## Zadanie_20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/103/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 20 : Dostawy elektrod do nuromonitoringu.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurke intubacyjną 7-9mm, w komplecie elektroda neutralna , jednorazowa, sterylna kompatybilna z systemem neuromonitoringu Inomed. 1op=10szt.	25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 20: