## Arkusz1
Formularz cenowy załącznik nr 1 do SWZ, po zm. z dn. 25.03.24r. ZPZ-82/12/23
CZĘŚĆ 1
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Strzykawka 50-60 ml, trzyczęściowa, do pomp infuzyjnych (Agilla), nazwa strzykawki wymieniona w instrukcji obsługi i menu pompy, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę, igłę aspiracyjną (1,9-2,1 x 30-35 mm);płynna regulacja tłoka i wysoka szczelność. | szt. | 30000
2 | Strzykawka 50-60 ml, z przeznaczeniem do leków światłoczułych, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych (Agilla), nazwa strzykawki wymieniona w instrukcji obsługi i menu pompy, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę , igłę aspiracyjną (ok. 2,1 x 30 mm); płynna regulacja tłoka i wysoka szczelność. | szt. | 5000
RAZEM:
CZĘŚĆ 2
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Worki do moczu 2000 ml, sterylne, bez ftalanów i lateksu z odpływem, posiadające zastawkę antyrefluksyjną, ze skalą pomiarową co 100 ml, z drenem i uniwersalnym łącznikiem, z możliwością stosowania do 7 dni; | szt. | 4500
RAZEM:
CZĘŚĆ 3
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Przewód (dren) tlenowy CH 16 o długości: 180 - 300 cm, z dwoma uniersalnymi końcówkami pasującymi do każdego źródłatlenu, bez ftalanów. | szt. | 600
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, o długości 500 cm (+/- 30cm), sterylny, wykonany z elastycznego tworzywa, z końcówką do podłączenia reduktora tlenu z jednej strony i miękką końcówką części nosowej z drugiej strony. | szt. | 2600
RAZEM:
CZĘŚĆ 4
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik urologiczny Foleya, dwudrożny wykonany z lateksu silikonowego z sztywną plastikową zastawką kanału do napełnienia balonu. Na zakończeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie: logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. CH 12-24 z balonem, sterylizowany EO, balon 5-10 ml, o czasie stosowania minimum 7 dni, dla dorosłych. Pakowany podwójnie. | szt. | 5500
2 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z PCV , odpornego na załamania i skręcanie,lekko zaokrąglona końcówka, bez balonu, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, dostępny w rozmiarach: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt. | 800
RAZEM:
CZĘŚĆ 5
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik urologiczny Foleya, dwudrożny wykonany z lateksu, powlekany silikonem, z sztywną plastikową zastawką kanału do napełnienia balonu. Na zakończeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie: logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. CH 12-22 z balonem, sterylizowany EO, balon, o czasie stosowania cewnika po założeniu minimum 14 dni, dla dorosłych. Pakowany podwójnie. | szt. | 2000
RAZEM:
Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie producenta/inny dokument potwierdzający czas stosowania cewnika po założeniu - minimum 14 dni.
CZĘŚĆ 6
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Igła tępa z filtrem min. 5 μm do pobierania leków z ampułek szklanych, rozmiar min. 18G 1 ½”, 1,2x 38-40 mm. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Bez lateksu i PCV. | szt. | 3000
RAZEM:
CZĘŚĆ 7
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli. Możliwość stosowania z systemami zamkniętymi do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik (o pojemności 15-25 ml) na próbki śluzu oraz dwa dreny służące do podłączenia z systemem ssącym (końcówka lejek) oraz z cewnikiem do odsysania (końcówka łącznik schodkowy). | szt. | 620
RAZEM:
CZĘŚĆ 8
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw drenów ssących, jednorazowe, sterylne, do zastosowania z generatorem Karl Storz model UP 210 | szt. | 40
RAZEM:
CZĘŚĆ 9
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Ostrze chirurgiczne sterylne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej, ostre, kompatybilne z trzonkiem wielorazowego użytku nr 3 lub 4. Ostrze nie powodujące szarpania skóry. Rozmiar ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu (bardzo czytelne), rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu handlowym i każdym opakowaniu jednostkowym. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową, opisaną w widocznym miejscu rozmiarem, nr serii i datą ważności. Blister aluminiowy powinien posiadać kołnierz ułatwiający otwarcie. Na opakowaniu zbiorczym : nazwa producenta, oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza, nr LOT z datą produkcji i ważności, metodą sterylizacji oraz oznakowanie znakiem CE z numerem jednostki certyfikującej. Pakowane po 100 sztuk. Pudełko-opakowanie zabezpieczone folią. Rozmiary: 10 , 11, 12 , 15 , 20 , 21 , 22 . | op. | 400
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek zaoferowanego produktu: 5 szt. próbek, po jednej z różnych rozmiarów.
CZĘŚĆ 10
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Przedłużenie „martwa przestrzeń”, proste (bez kominka), o gładkim wnętrzu, długości rury 15 - 25 cm, ze spiralnym zbrojeniem zapobiegającym załamaniu się; szczelnie łączące się z układem respiratora i rurką intubacyjną; rura 22F/15F, sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 5200
2 | Przedłużenie „martwa przestrzeń”, z kominkiem (łącznik kątowy 90 stopni (+/- 10 stopni) – kolanko, obrotowy, niekarbowany, gładki wewnętrznie, nierozciągliwy, 22M/15F), długości rury 15-25 cm, ze spiralnym zbrojeniem zapobiegającym załamaniu się; szczelnie łączące się z układem respiratora i rurką intubacyjną; rura 22F/15F, wyposażone w port do bronchofiberoskopii I odśluzowywania za pomocą cewników, sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 200
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek zaoferowanych produktów w poz. 1 i 2 - po 5 szt.
CZĘŚĆ 11
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw wielorazowy na min. 12 godz lub 20 pacjentów, sterylny, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączemLuer –Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco. | szt. | 2000
2 | Zestaw wielorazowych drenów, sterylny łączący trzy źródła (2xkontrast + 1x sól) Przeznaczony do zastosowanie przez min. 12 godz. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco. | szt. | 900
3 | Linia pacjenta, sterylna, jednorazowy łącznik o długości min 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem typu Luer- Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco. | szt. | 25000
4 | Nakłuwacz do butelek kontrastem w objętości od min. 50 ml-500 ml, jednorazowy, sterylny. | szt. | 3840
RAZEM:
CZĘŚĆ 12
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Pojemnik pojedynczy do pobierania krwi z CPDA, o pojemności 450ml, sterylny. | szt. | 40
RAZEM:
CZĘŚĆ 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do drenażu przez skórnego. W składzie zestawu: cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu MacLoc lub równoważny, długość cewnika 25 cm, średnica 8,5 lub 10,2 Fr. Końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18G/26 cm dwa obturatory. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane lub równoważne gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w RTG. | szt. | 120
RAZEM:
CZĘŚĆ 14
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 6F w składzie: kateter PIGTAIL widzialny w promieniach RTG; kompatybilna igła dwuczęściowa 18Gx29 cm; kranik jednodrożny; łącznik 25 cm do worka do drenażu, z zakończeniami luer-lock – lejek; kołnierz mocujący z opaską zaciskową. | szt. | 20
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 9F w składzie: kateter PIGTAIL widzialny w promieniach RTG; kompatybilna igła dwuczęściowa 15Gx29 cm; kranik jednodrożny; łącznik 25 cm do worka do drenażu, z zakończeniami luer-lock – lejek; kołnierz mocujący z opaską zaciskową. | szt. | 50
RAZEM:
CZĘŚĆ 15
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy system płucząco-ssący, końcówka wykonana z włókna szklanego, z kanałem średnicy 5 mm na całej długości, długość robocza 35 cm, dreny o długości 3 m, średnicy zewnętrznej 9,5 mm, a wewnętrznej 6,4 mm. | szt. | 240
RAZEM:
CZĘŚĆ 16
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Worek do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Zawierający: dwuświatłowy dren łączący min. 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek orza w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 100 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną orza kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na min. 3 niezależne sposoby. | szt. | 800
RAZEM:
CZĘŚĆ 17
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Znacznik chirurgiczny silikonowy niebieski, żółty, czerwony do wyboru zamawiającego, szerokość 2,5 mm, długość 75 cm, pakowany po 1-2 szt. w saszetce. | szt. | 400
RAZEM:
| CZĘŚĆ 18 |  |  |  |  | na potrzeby oddziałow
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Wilgotne myjki/rękawice myjące antybakteryjne do mycia ciała bez użycia wody. Działające antybakteryjnie na bakterie gram+, gram- i grzyby, o neutralnym dla skóry pH, o wymiarach 25x25 cm (+/- 5 cm) lub w kształcie rękawicy o wymiarach 15x20 cm (+/- 5 cm). W składzie zawartość substancji antyseptycznych, nie wymagający spłukiwania roztwór czyszczący i nawilżający, wolne od alkoholu i lateksu. Z możliwością schłodzenia lub podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie zamykane, całkowicie izolowane, po 8 myjek/rękawic w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza opakowania maksymlnie na 10 szt. myjek, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości (84 000 szt.). | op. | 10500
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek zaoferowanego produktu - 5 szt.
CZĘŚĆ 19
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Ostrze do strzygarki chirurgicznej z głowicą ruchomą, obracające się o 360 stopni w wielu płaszczyznach , pod wpływem nacisku na na skórę pacjenta, bez konieczności przekręcania ostrza dłonią, jednorazowe, uniwersalne, o kształcie umożliwiającym golenie miejsc wrażliwych. Ostrza nadające się do wszystkich rodzajów włosów oraz do golenia zarówno na mokro, jak i na sucho; posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość oferowanego opakowania: maksymalnie 100 szt. | szt. | 2000
RAZEM:
Wykonawca , na czas trwania umowy jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu do używania 20 szt. strzygarek do zaoferowanych ostrzy. Ewentualne koszty udostępnienia strzygarek należy uwzględnić w cenie oferty.
Przekazanie strzygarek nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwrot strzygarek nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji umowy, protokołem zdawczo-odbiorczym.
CZĘŚĆ 20
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia, zestaw do wykonywania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia. Potrójne zabezpieczeni przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące : autaumatyczną igłę – induktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym się na szerokość 4 mm, potwierdzony klikiem mechanizm cofający ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli. W zestawie; kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji z efektem pamięci, dzięki któremu anatomicznie ukształtowana kaniula (rurka) dopasowuje się kształtu tchawicy po wsunięciu igły – induktora; rozszerzalna przestrzeń martwa , skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, strzykawka do napełnienia mankietu uszczelniającego opaska mocująca. | szt. | 10
RAZEM:
CZĘŚĆ 21
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Wkłady do automatycznego wstrzykiwacza Optivantage składające się ze strzykawki 200 ml ładowanej do przodu, drenu oraz rurki do nabierania środka kontrastowego | szt. | 3500
RAZEM:
CZĘŚĆ 22
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawierający podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, PP, bez lateksu i DEHP, podatność <3 ml/mbar, mikrobiologicznie czysty, dł. 1,5 m - 1.8 m | szt. | 50
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku, z wbudowaną zastawką wydechową, zawierający podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, bez lateksu i DEHP, podatność <13 ml/mbar, <50ml/min mikrobiologicznie czysty, dł. 3,3 m, kompatybilny z respiratorami VentStar Oxylog3000, 2000 plus,300. | szt. | 500
3 | Przedłużacz do układów oddechowych jednorazowego użytku, zawierający podwójne złącze obrotowe, wyposażony z nasadkę zabezpieczającą, złącze 22F/15M, port Luer Lock, bez PVC i DEHP, długość 10-16 cm | szt. | 200
RAZEM:
CZĘŚĆ 23
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Dren do drenażu jam opłucnych z trokarem, sterylny jednorazowego użytku, widoczny w RTG, wykonany z miękkiego tworzywa syntetycznego, z materiałów atromboghennych i apirogennych, kompatybilna z trójnikiem lub łącznikiem 3/8, wyposażony w skalę pomiaru długości, rozmiary od 26 Fr do 32 Fr oraz 36 Fr. | szt. | 60
RAZEM:
CZĘŚĆ 24
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Sterylna osłona głowicy kamery o kącie patrzenia 30° średnica 10 mm, w części endoskopu wykonana z metalu zakończona szkłem szafirowym stanowiąca barierę pomiędzy endoskopem a polem operacyjnym z mechanizmem blokady zabezpieczającym przed przypadkowym zdjęciem, długość robocza w częsci endoskopowej 315mm, długość pokrowca na przewody i głowicę kamery 3 metry. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 sterylnych pokrowców zapakowanych w opakowania jednostkowe. | szt. | 500
2 | Jednorazowy, sterylny dren do dodatkowego oddymiania. | szt. | 100
3 | Zestaw drenów płuczących, jednorazowy, możliwość podłączenia dwóch butli jednocześnie, przyłącze typu Luer Lock, dren do uniwersalnej popmy ssąco- płuczącej z możliwością zastosowania w trybach pracy laparoskopia | szt. | 100
4 | Sterylny filtr CO2 jednorazowego użytku, 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym , zapakowane w opakowania jednostkowe | szt. | 500
RAZEM:
Zaoferowane w poz. 1-4 produkty muszą być kompatybilne z torem laparoskopowym typu Einstein Vision 3D firmy Aesculap
Część 25
1 | Butelka Redona płaska do długotrwałego odsysania ran operacyjnych 150ml -250ml , wykonana z polietylenu medycznego, dostosowana do połączenia z drenami o różnych średnicach - od 6 CH do 18 CH, sterylna | szt. | 5000
RAZEM:
CZĘŚĆ 26
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON, średnica od 8F do 18F, dł. Od 50cm do 70cm, kompatybilny z butelką Redona, pakowany podłużnie, silikonowany lub z termoplastycznego PCV, sterylny | szt. | 2000
RAZEM:
CZĘŚĆ 27
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw anoskopowy w rozmiarze 32mm i 34mm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawiera przyrząd do szycia, okrągły rozszerzacz odbytu damski i męski, drugi rozszerzacz, przezroczystą torebkę anoskopową. | szt. | 30
RAZEM:
CZĘŚĆ 28
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopii, światłowodowe typ Macintosh rozmiar od 3 do 5, z lekkiego metalu, bez refleksów świetlnych; światłowód z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, zatopiony w podstawie łyżki; podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią;; wyraźne oznakowanie na podstawie łyżki typu i rozmiaru łyżki, nr seryjnego, symboli CE, pakowane papier-folia, bez zawartości lateksu | szt. | 1400
| Rękojeść kompatybilna z poz. 1, z wbudowanym źródłem zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło, wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, pakowana w folię z oznaczeniami nr katalogowego, symbolami CE, bez zawartości lateksu | szt. | 100
RAZEM:
CZĘŚĆ 29
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Pudełko apteczne białe 20g | szt. | 700
2 | Pudełko apteczne białe 50g | szt. | 50
3 | Pudełko apteczne białe 100g | szt. | 300
4 | Torebki apteczne białe ok.12x20cm (op. 100 szt.) | op. | 5
5 | Torebki apteczne pomarańczowe ok.12x17cm (op. 100 szt.) | op. | 2
6 | Butelka apteczna sterylna 30ml, jednorazowego użytku, z zakraplaczem i nakrętką | szt. | 10
7 | Butelka apteczna sterylna 125ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 100
8 | Butelka apteczna sterylna 300ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 20
9 | Butelka apteczna sterylna 500ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 20
10 | Butelka apteczna sterylna 1000ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 440
RAZEM:
CZĘŚĆ 30
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Filtry antybakteryjne/antywirusowe do spirometru Pony FX. Ustnik owalny o wymiarach: strona maszyny: OD 30,7 mm, ID 26 mm; strona pacjenta: zintegrowany ustnik długość: 86mm; Szerokość: 97mm; obudowa: polipropylen. Materiał filtracyjny: 200 g elektrostatycznego mieszanego włókna filtracyjnego; martwa przestrzeń 75 ml; opór (ISO 9360-1) 0,27 cmH2O przy 30 l/min 0,59 cmH2O przy 60 l/min 0,97 cmH2O przy 90 l/min; efektywność filtracyjna dla bakterii I wirusów 99,999%. Każdy filtr pakowany pojedynczo w plastikowa torebkę. | szt. | 4000
RAZEM:
CZĘŚĆ 31
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych: 20 cm x 30 cm (tolerancja +/- 1cm) | szt. | 3000
2 | Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:15 cm x 25 cm (tolerancja +/- 1cm) | szt. | 3000
3 | Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:12 cm x 21 cm (tolerancja +/- 1cm) | szt. | 2000
RAZEM:
CZĘŚĆ 32
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy worek ekstrakcyjny nieprzepuszczalny o pojemności 1600 ml i wymiarach 19,05 x 24,13 cm (+-0,5 cm), średnica narzędzia 10-12 mm, worek z podwójnie wzmocnionym dnem oraz z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej wykonany z poliuretanu bez porowatej struktury i lateksu. Zabezpieczenie w postaci koralika ułatwiającego usunięcie preparatu. Możliwość powtórnego wielokrotnego otwarcia worka. | szt. | 60
RAZEM:
CZĘŚĆ 33
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie o pojemności: 900-950 ml. Worki zabezpieczone podwójnym szwem. wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona. Worek zintegrowany z dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica z uchwytem pierścieniowym), wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Preferowany worek w kształcie litery U ( rozmiar w granicach 160 x 160 mm). Długość trzonu co najmniej 23 cm , średnica trzonu przechodząca przez trokar 10 mm. Oznaczenie produktu w: nazwa,rozmiar worka, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu. | szt. | 100
RAZEM:
PAKIET 34
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 25,0 x 5 x 0,5 x 0,5 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 10
2 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 35 x 10 x 0,5 x 0,8 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 30
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 90,0 x 13,0 x 0,89 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 50
4 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 90,0 x 19,0 x 1,27mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 50
RAZEM:
CZĘŚĆ 35
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowana pojedynczo, sterylna, jednorazowa. | szt. | 10
2 | Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowe. | szt. | 10
RAZEM:
CZĘŚĆ 36
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, taśma zakładana przez otwory zasłonowe, metodą „inside-out”. Taśma prolenowa o dużej porowatości (min. 1300 um), długość taśmy 12 cm, szerokość taśmy 1,1 cm, nici prolenowe łączące taśmę z prowadnicami, taśma wraz z nićmi umieszczona w osłonkach plastikowych, system całkowicie jednorazowy ( bez konieczności sterylizacji prowadnic). Taśma cięta laserowo. W zestawie prowadnica skrzydełkowa ze wskaźnikiem pomocnym w celu uniknięcia przebicia błony zasłonowej. | szt. | 10
RAZEM:
CZĘŚĆ 37
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Wziernik jednorazowy uroginekologiczny, dwułyżkowy; łyżki o 2 – szerokościach; kombinacja 4 założeń; wykonany z mlecznego plastiku; nie dający refleksu świetlnego | szt. | 2400
RAZEM:
CZĘŚĆ 38
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Układ oddechowy czysty mikrobiologicznie, powierzchnia wewnętrzna gładka, elastyczne złącza do aparatu do znieczulenia. Obwód anesteziologiczny dla dorosłych, dwie rury o dł. 180 cm i śr. wewnętrznej 19 mm, trójnik Y, złącze kątowe 90st. Z portem CO2 z zatyczką. Ramię dodatkowe karbowane o dł. min. 150 cm z bezlateksowym workiem oddechowym o poj. 2 litry. Kompatybilny z aparatem do znieczuleń firmy GE typ CARESTATION 650. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | szt. | 600
2 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z manometrem. W skład zestawu wchodzi: maska z napompowanym mankietem, w rozmiarze 5, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy, przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 60cmH₂O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 1500 ml, objętość rezerwuaru tlenowego 2500ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0-60 cmH₂O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór z możliwością regulacji w zakresie PEEP 5~20 cm H₂O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. | szt. | 5
RAZEM:
CZĘŚĆ 39
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Sterylny marker chirurgiczny do zaznaczania skóry przed zabiegiem operacyjnym ze standardową końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera, w komplecie z linijką z tworzywa sztucznego z podziałką co 1 mm do 15 cm. Niedrażniący skóry atrament- fiolet krystaliczny. Opakowanie jednostkowe papier -folia, sterylizacja radiacyjna. Wyrób medyczny klasa Is. | szt. | 400
RAZEM:
CZĘŚĆ 40
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Sterylna, uniwersalna, osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej 15mm do max. 48 mm zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 100mm. Konstrukcja osłony (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony) umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15mm do max. 46mm o długości max 150mm. Osłony pakowane bezpiecznie potrójnie, jednostkowo w torebkę papierowo foliową z czterema etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej i zbiorczo w 2 worki foliowe, następnie w karton transportowy. | szt. | 2000
RAZEM:
| CZĘŚĆ 41 |  |  |  |  | na potrzeby bloku
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Strzykawka o pojemności 10 ml , wypełniona sterylnym 10% wodnym roztworem gliceryny, służąca do napełniania balonu cewnika. | szt. | 400
RAZEM:
CZĘŚĆ 42
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym otwartym, z możliwością aplikacji po prowadnicy, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką z dodatkowymi dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie po założeniu cewnika do 30 dni. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. | szt. | 200
RAZEM:
Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie producenta/inny dokument potwierdzający czas stosowania cewnika po założeniu - do 30 dni.
CZĘŚĆ 43
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Preparat zapobiegający roszeniu optyki; postać - pojemnik aluminiowy z aluminiową pokrywą, pokrywa powinna posiadać listek wystający poza obrys pojemnika, zapewniający łatwe uchwycenie palcami dla bezpiecznego otwarcia. Wewnątrz gąbka zawierająca 6 ml. 4% alkoholu; pojemnik z warstwą kleju na podstawie, umożliwiającą przymocowanie do obłożenia pola operacyjnego; pakowane pojedynczo; produkt sterylny jednorazowego użycia | szt. | 400
RAZEM:
CZĘŚĆ 44
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Narzędzie jednorazowe dł. 21 cm, sterylne do wycierania trokara w postaci Poliolefinowej rurki termokurczliwej w kolorze niebieskim, zakończonego na jednym końcu małą poliuretanową pianką o dł. 40-45 mm do trokarów o małej średnicy 5 mm, na drugim dużą poliuretanową pianką o dł. 40-45 mm do trokarów powyżej 7 mm. Pakowane pojedynczo | szt. | 200
RAZEM:
CZĘŚĆ 45
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Czujnik kompatybilny z Monitorem Edwards. Czujnik w trzech rozmiarach: S, M, L | szt. | 100
2 | Czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Czujnik wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej występieniem. Czujnik mierzy: dp/dt określając jako kurczliwość i Eadyn- okraśjąc jako elastancję. Czujnik kompatybilny z Monitorem Edwards. Czujnik w trzech rozmiarach: S, M, L | szt. | 150
3 | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna, wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej występieniem. Czujnik mierzy: dp/dt określając jako kurczliwość i Eadyn- okraśjąc jako elastancję. Czujnik kompatybilny z Monitorem Edwards. | szt. | 200
4 | Elektroda do pomiaru saturacji tkankowej, mózgowej metodą NIRS z możliwością pomiaru trendu hemoglobiny. Elektroda kompatybilna z Monitorem Edwards. | szt. | 160
RAZEM:
CZĘŚĆ 46
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne obustronnie giętkie z końcówkami prostymi , umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem standartowym oraz sztywnym , widoczne w promieniach RTG, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | szt. | 600
2 | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych typu Amplatz cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika. 038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. W zestawie 14 rozszerzaczy. | ze staw | 100
3 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr popychacz 70 cm i 6 Fr popychacz 53cm, 26cm i 28cm o składzie : cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik z nitinolu, popychacz mechanizm blokujący. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | szt. | 350
4 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr i popyczacz 70 cm i 6 Fr popychacz 53cm, 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt. | 350
5 | Zestaw stentu moczowodowego stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zespół stentu nitkowatego umożliwia wprowadzenie typu one-pass. Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner stentu. Materiał: czarny silikon okres implantacji 12 miesięcy. | szt. | 100
6 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 6 m-cy, podwójnie zagięty Rozmiar stentu 4.7 Fr dł 26/28 cm , 6 Fr dł. 26/ 28 cm, 3,7 Fr dl. 26 cm z końcami otwarty - otwarty, prowadnik, popychacz. | szt. | 200
7 | Koszulka dostępu moczowodowego służące do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem moczowodowym, ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów , zawierająca powłokę hydrofilną na zewnątrz oraz wewnątrz kanału roboczego , widoczna w promieniach RTG, Rozmiar kanalu roboczego 10,7 Fr oraz 12 Fr, długość 35 cm i 45 cm Dodatkowo koszulka posiada rozszerzacz zaopatrzony w części dalszej rowkiem , pozwalający wprowadzić koszulkę po prowadniku do moczowodu na zewnątrz , pozostawiając prowadnik poza koszulką i tym samym czysty kanał roboczy. | szt. | 80
8 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w ksztalcie chwytaka, umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie, z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy, rozmiary 1,7 oraz 2.2 Fr , długość 115 cm , rozmiar koszyka 8 mm . | szt. | 60
9 | Nitinolowy ekstraktor złogów służący do manewrowania i przemieszczania kamieni w obrębie dróg moczowych, rozmiar 1,5 i 2,2 Fr, długość 115 cm, powracający do pierwotnej postaci po odkształceniu, atraumatyczny, widoczny w promieniach RTG z mechanizmem otwierającym. | szt. | 60
10 | Jednorazowy zestaw do ręcznej irygacji podczas zabiegów giętkiej ureterorenoskopii w kształcie walca. | szt. | 100
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek zaoferowanych produktów - po 1 szt/zestaw do każdej pozycji.
CZĘŚĆ 47
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy Cyfrowy Ureterorenoskop Giętki. Płaszcz giętki na całej długości z kanałem roboczym 3,6 Fr., zagięcie końcówki 275st. w obu kierunkach, wbudowane źródło światła LED. Średnica zewnętrzna końcówki 9,3 Fr, średnica zewnętrzna płaszcza 8,7 Fr, długość robocza 65 cm. Sterownik umożliwiający podłączenie endoskopu do każdego monitora przy zakupie minimum 30 szt. Sterowniki wliczone w cenę oferty. | szt. | 60
2 | Nitinolowe kosze typu Dormia Zero Tip czteroprzewodowe, 1,9 FR długość 120 cm. | szt. | 60
RAZEM:
CZĘŚĆ 48
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowa igła do PCN rozmiar 18G dł. 20 cm, dobrze widoczna w USG, z echogeniczną końcówką igły, z widoczną na igle centymetrową podziałką co 1 cm, z przesuwalnym znacznikiem głębokości, sterylna. | szt. | 600
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 49
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Rozszerzadła do PCN 6/8/10 ch, sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 500
RAZEM:
CZĘŚĆ 50
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik służący do przezskórnej nefrostomii, wykonany z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan. W zestawie łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym. Rozmiary 7F oraz 8F, sterylny, skalowany co 1 cm. | szt. | 400
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 51
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Łącznik do worka na mocz do PCN z mechanizmem obrotowym, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 600
RAZEM:
| CZĘŚĆ 52 |  |  |  |  | na potrzeby urologii
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Drut Seldingera pokryty PTFE dł 150 cm , 0,035” oraz 0,032”, sterylny. | szt. | 600
RAZEM:
CZĘŚĆ 53
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewniki moczowodowe cylindrycznie zamknięte wykonane z Neoplexu dł 70 cm. Rozmiary 4/5/6/7/8 F z mandarynem nylonowym lub metalowym do wyboru przez Zamawiającego, skalowany co 1 cm, sterylnych. | szt. | 50
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 54
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewniki moczowodowe z oliwką wykonane z Neoplexu dł. 70 cm. Rozmiary 4/5/6/7/8 F z mandrynem nylonowym lub metalowym do wyboru przez Zamawiającego, skalowany co 1 cm, sterylnych. | szt. | 50
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 55
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do Cytostomii ( zestaw nadłonowy)zawierający cewnik Foley wykonany z silikonu , worek na mocz 2L, rozrywany trokar, skalpel. Rozmiary 10F/12F/14F długość 30-40 cm, sterylny. | szt. | 200
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 56
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Korki-zatyczki do cewników wykonane z ABS, schodkowe, sterylne z uchwytem, pakowane pojedynczo. | szt. | 3300
RAZEM:
CZĘŚĆ 57
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zintegrowany łącznik do worka na mocz wykonany z miękkiego lateksu. Posiadający końcówkę luer lock, umożliwiający połączenie worka na mocz z cewnikiem o różnej średnicy, wyskalowany z możliwością docięcia, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 100
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 58
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik Dufour, sterylny, dostępne rozmiary 16,18,20,22,24 CH z balonem 30- 80 ml. Wykonany z półtwardego lateksu, silikonowane, sterylne, z zastawką uszczelniającą balon. | szt. | 150
2 | Cewnik Foley 3-drożny z balonem 30 – 50 ml, lateksowy pokryty silikonem, sterylny, rozmiar 16 – 24 CH, z zastawką uszczelniającą balon. | szt. | 500
RAZEM:
CZĘŚĆ 59
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy pistolet do biopsji prostaty 18 G/dł 20/25cm, sterylny, posiadający trzy widoczne sprężyny umożliwiające odcięcie tkanki. Możliwość stosowania jako automatu i półautomatu. | szt. | 500
RAZEM:
CZĘŚĆ 60
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania pęcherza z bezpiecznym końcem dł. 4 mm, długość całkowita 35 cm, znacznik co 1 mm, regulowane ostrze, regulowana głębokość wkłucia: 0,2,3,4,5 mm, posiadająca złaczkę luer lock, sterylna. | szt. | 30
RAZEM:
CZĘŚĆ 61
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Rozszerzadła do cewki moczowej wykonane z Neoplexu dł 34 cm, sterylne, rozmiary od 6CH do 30 CH. | szt. | 300
RAZEM:
CZĘŚĆ 62
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik PCV bez balonu - Tiemann, rozmiary CH 8 – 24, sterylny, pakowany pojedynczo, długość 400 mm, elastyczny PCV, odporny na załamania i skręcenia. | szt. | 1000
RAZEM:
CZĘŚĆ 63
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu silikonowanego ze sztywną zastawką kanału do napełniania balonu. Na zakaczeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie: logo producenta, materiału z jakiego wykonany jes cewnik, rozmiar (CH), średnica zewnętrzna cewnika (mm), rozmiar balonu. Opakowanie jednostkowe papier – folia, w środku opakowanie folia PE z trzema nacięciami do otwarcia(jedno pionowe, wzdłuż, dwa poprzeczne na obu końcach opakowania). Sterylizowany EO. CH 12 – 26 z balonem do 30 ml. | szt. | 3000
RAZEM:
CZĘŚĆ 64
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu silikonowanego ze sztywną zastawką kanału do napełniania balonu. Na zakaczeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie: logo producenta, materiału z jakiego wykonany jes cewnik, rozmiar (CH), średnica zewnętrzna cewnika (mm), rozmiar balonu. Opakowanie jednostkowe papier – folia, w środku opakowanie folia PE z trzema nacięciami do otwarcia(jedno pionowe, wzdłuż, dwa poprzeczne na obu końcach opakowania). Sterylizowany EO. CH 12 – 22 z balonem 5 - 10 ml. | szt. | 2600
RAZEM:
CZĘŚĆ 65
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym, wykonane ze 100% silikonu, dł 41 cm, z atraumatyczną końcówka z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniająca balon. Stosowanie cewnika po założeniu do 29-30 dni. Pojemność balonu 5 - 15ml, rozm. 16-24, kodowane kolorystycznie | szt. | 100
RAZEM:
Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie producenta/inny dokument potwierdzający czas stosowania cewnika po założeniu odpowiednio - minimum 29 lub 30 dni.
CZĘŚĆ 66
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Sztywna prowadnica Lunderquista do PCNL, pokryta PTFE z atraumatyczną zagiętą końcówką w kształcie J lub prosta. Długość 850 mm – 900 mm, średnica 0,035”, sterylna. | szt. | 400
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 67
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do nefrostomii dwustopniowej jednorazowego użytku bez rozszerzadeł; skład zestawu: igła dwuczęściowa ostrze typu chiba – zakończenie igły wzmocnienie widoczne w USG; prowadnica Lunderquista (twarda) o długości 70 cm, z bezpiecznym końcem typu J; cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 9 c, z końcówką Pigtail bez balonu, zakończenie dystalne typu luer-lock; poprzecznie rowkowany w celu łatwego podszycia; długość około 30 cm; 6 oczek drenujących; kranikodcinający z łącznikiem do worka na mocz; rozmiar CH 8 i CH 9 do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 300
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 68
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Łącznik F-L(foley – Luer lock) służący do łączenia cewników z drenami lub ze strzykawkami Luer Lock, pasuje do cewników o rozmiarach od 4 do 18CH, sterylny,pojedynczo pakowany. | szt. | 50
RAZEM:
CZĘŚĆ 69
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Przewód do cystoskopu i resektoskopu, pojedynczy, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny. | szt. | 2000
RAZEM:
CZĘŚĆ 70
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Przewód do cystoskopu i resektoskopu, zestaw dwudrożny do irygacji z pułapką na pęcherzyki powietrza i z dwoma kolcami, sterylny, nie pirogenny, nietoksyczny. | szt. | 200
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego produktu - 1 szt.
CZĘŚĆ 71
Lp. | Opis asortymentu | j.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Chusta trójkątna wykonana z bawełny. Stosowana jako krótkotrwałe unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku urazów, np. zwichnięcia lub złamania obojczyka, kości ramieniowej, kości przedramienia lub dłoni. Chusta w kształcie trójkąta, elastyczna. Rozmiar: min. 95 x 95 x 134cm | szt. | 1400
RAZEM:
CZĘŚĆ 72
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartośc netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
1 | Rurka nosowo–gardłowa stosowana do utrzymania drożności górnych dróg oddechowych, w sytuacji gdy zachowanie drożności przez usta jest utrudnione lub niemożliwe. Wyposażona w kołnierz ograniczający zbyt głęboką aplikację rurki. Wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC, nie zawierająca lateksu, jałowa, jednorazowego użytku. Rurka pakowana pojedynczo w torebkę foliową/ papierową. Rozmiar: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 | szt. | 2880
RAZEM:
Zamawiający wymaga aby wyroby medyczne dostarczane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia (realizacji umowy) posiadały ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.