FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Woreczki F57 odporne na stężone kwasy i ługi do mineralizatora ANKOM do oznaczania włókna surowego i jego frakcji NDF, ADF i ADL Porowatość 25 mikronów, nr kat.: F57. |  | Op. = 1000 sztuk | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki z wieczkiem do qPCR (0,1 ml) do termocyklera RotorgeneQ Polipropylenowe probówki qPCR w paskach po 4 sztuki, z zamknięciami. Przeznaczone do urządzeń Qiagen/Corbett Rotor-Gene® Ilość wystarczająca na 1000 reakcji (250 pasków po 4 probówki z zamknięciami). Czyste do PCR (wolne od RNAz, DNAz, inhibitorów PCR, ludzkiego DNA) |  | Op. = 1000 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikropłytki Biolog GEN III MicroPlate Mikropłytki służące do identyfikacji szczepów bakterii, nr kat.: 1030 Płytka GEN III umożliwia identyfikację szerokiego spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych w oparciu o wyniki 94 różnych testów biochemicznych. Charakterystyka bakterii przy użyciu płytek GEN III obejmuje 94 testy fenotypowe: 71 testów opartych o metabolizm różnych źródeł węgla oraz 23 testy wrażliwości chemicznej. Zdolność drobnoustrojów do metabolizowania poszczególnych źródeł węgla oraz ich wrażliwość na działanie obecnych w studzienkach płytki substancji chemicznych określone są na podstawie wyniku kolorymetrycznej reakcji redoks. Wszystkie niezbędne składniki odżywcze i biochemiczne opłaszczone są bezpośrednio w studzienkach 96-dołkowej płytki GEN III. |  | Op. = 10 sztuk | 10 |  |  |
| 2. | IF-A GEN III INOCULATING FLUID nr kat.: 72401 – płyn niezbędny do wykonania zawiesiny bakteryjnej i inokulacji płytek. |  | sztuka | 100 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Materiały do elektroforezy: short plates: |
| 1. | INNER GLASS PLATE, 5,M-P3, nr kat.: 1653308 |  | komplet | 1 |  |  |
| 2. | Mini-Protean Comb 9W 1.0 mm 44 μl, nr kat.: 1653358 |  | komplet | 1 |  |  |
| 3. | Out GLASS PLT W/1mm SP,5,M-P-3, nr kat.: 1653311 |  | komplet | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.