...............................................

pieczęć prowadzącego postępowanie

nr rejestru postępowań 72/19

Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

1.  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

2. Opis przedmiotu zamówienia: Likwidacja stacji paliw wraz z infrastrukturą podziemną ( 2 szt. zbiorników  o pojemności: 10 000 l każdy) na terenie posesji KPP w Zambrowie, ul. Wojska Polskiego 4A , działka nr 1476/4 oraz likwidację zbiorników paliwa (2 szt. zbiorników o pojemności 6000 l każdy) na terenie posesji KP w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, działka nr 307/1

Przedmiot zamówienia dla obu zadań obejmuje:

1. Wykonanie badań środowiska gruntowo-wodnego w celu ustalenia zakresu ewentualnego skażenia gruntu lub wód gruntowych substancjami ropopochodnymi. W przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm dla środowiska gruntowo-wodnego określenie zakresu prac rekultywacyjnych, opracowanie wniosku o uzgodnienie warunków przeprowadzenia prac rekultywacyjnych

2. Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji stacji,

3. Uzyskanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót związanych z fizyczną likwidacją stacji paliw.

Zakres dokumentacji projektowej dla każdego zadania obejmuje :

- sprawozdanie z wykonanych dla stacji badań wraz z przyrównaniem wyników analiz do wartości dopuszczalnych określonych w  w obowiązujących przepisach prawnych, określeniem ewentualnych zanieczyszczeń oraz określeniem skali prac rekultywacyjnych – 2 egz.

- projekt rozbiórki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  - 4 egz.,

- przedmiar robót dla w/w projeku, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis oraz  wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych – 2 egz.;

- kosztorys inwestorski   – 2 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- inne opracowania, których wykonanie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

- pełna  dokumentacja w formie elektronicznej, edytowalnej  – 1 egz.

3.   Termin realizacji zamówienia:

-dokumentację projektową w pełnym zakresie, 2 miesiące od daty zawarcia umowy

4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Malinowska tel. 085/6702514,

5.  Kryteria wyboru ofert: cena 100%

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów

i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: nie dotyczy

7.   Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:  w  załączeniu

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*: nie dotyczy

9.   Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: zgodnie z umową

10.  Sposób przygotowania oferty: oferta powinna zawierać

- cenę ryczałtową brutto

- akceptację warunków projektu umowy.

11.  Miejsce i termin złożenia ofert: Sekretariat Wydziału Zaopatrzenia Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 /pok. Nr 270/  do dnia 30.09.2016r

.................................................................................................

data i podpis kierownika komórki zaopatrującej

*   - wypełnić jeżeli dotyczy