PAKIET 3 - ŚRUBY

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniulowana śruba kompresyjna bez głowy. Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36 mm). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |