Platforma zakupowa

Czas trwania na platformie 5 dni

Przedmiot:

**Wymiana rynien, rur spustowych wraz z niezbędnym osprzętem i elementami oraz naprawa i modernizacja instalacji odgromowej w boxach na odpady w Zakładzie Utylizacyjnym Gdańsk.**

**Wykonanie prac**

* **Rynna fi 150mm – 220mb, (tworzywo PVC lub stalowe) szara, grafit ral 7016, wraz z elementami zawartymi w formularzu cenowym.**
* **Rura spustowa 150mm do rynien, szara Ral 7016, PVC lub stalowa 120 mb, łącznie z niezbędnymi elementami wskazanymi w formularzu cenowym.**
* **Instalacja odgromowa łącznie z wspornikami i mocowaniem. (naprawa i modernizacja zgodnie z normą PN/EN62305/2**

**Wymagana wizja lokalna.**

Dołączony formularz cenowy elementów orynnowania do wypełnienia jako oferent z określeniem kosztów oraz robocizny.