**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 11: Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.**

**Producent : …………………………………………………(należy podać)**

**Model/ Typ : ………………………………………………………(należy podać)**

**Kraj pochodzenia: ................................................................. (należy podać)**

**Rok produkcji : 2018 lub 2019 ……………………..………(należy podać)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis wymaganego parametru** | **parametr wymagany** | **Deklaracja Wykonawcy - należy wpisać potwierdzenie TAK i oferowany parameter w miejscu żądanym** |
| 1. **Ogólne** | | | |
| 1. | Zestaw laryngoskopowy | TAK |  |
| 2. | Rękojeść krótka i 2 łyżki- łopatka z ruchomym końcem sterowanym dźwignią przy rękojeści | TAK |  |
| 3. | Rękojeść krótka wykonana ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
| 4 | Rękojeść z poprzecznym frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii | TAK |  |
| 5 | W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu żarówki | TAK |  |
| 6 | Rękojeść jest przeznaczona do sterylizacji parowej 134 st.C ( bez żarówki i baterii) | TAK |  |
| 7 | Rękojeść zasilana za pomocą baterii | TAK |  |
| 8 | Średnica rękojeści – 30 mm +/- mm | TAK |  |
| 9 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, w rozmiarach 3 i 4- po 2 szt. z każdej | TAK |  |
| 10 | Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu | TAK |  |
| 11 | Ruchoma końcówka do podnoszenia nagłośni | TAK |  |

Proszę podać ( wymienić) części zużywalne ( jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………………..…………….………

Proszę podać ( wymienić) listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych: ………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

1. Parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany sprzęt jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.