KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1    w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu.

Obiekt:             	Budynek nr 1 - (szkoleniowy)

Adres:             		86-300 Grudziądz, ul. Jagiellończyka 2

Zamawiający:       	13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO: ……………………………………zł

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 60-miesięcy do 72-miesięcy)

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WYMIANA INSTALACJI C.O. |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 | kpl. | 31.00 |  |  |
| 2 d.1 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 62.00 |  |  |
| 3 d.1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.do 32 mm | m | 287.00 |  |  |
| 4 d.1 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 21.00 |  |  |
| 5 d.1 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. | 16.00 |  |  |
| 6 d.1 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 37.00 |  |  |
| 7 d.1 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 28 mm wraz z niezbędnymi złączkami (kolana, trójniki itp.) | m | 54.40 |  |  |
| 8 d.1 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 22 mm wraz z niezbędnymi złączkami (kolana, trójniki itp.) | m | 94.20 |  |  |
| 9 d.1 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych o śr. zew. 18 mm wraz z niezbędnymi złączkami (kolana, trójniki itp.) | m | 139.20 |  |  |
| 10 d.1 | Złączki (przejściówki) ze stali czarnej w zaprasowywaną o średnicy od 15 do 32mm wraz z wykonaniem gwintowania | szt. | 12.00 |  |  |
| 11 d.1 | Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym - rury ocynkowane zaprasowywane | kpl. | 62.00 |  |  |
| 12 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 800W | szt. | 2 |  |  |
| 13 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 1500W | szt. | 8 |  |  |
| 14 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 1800W | szt. | 10 |  |  |
| 15 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 2100W | szt. | 7 |  |  |
| 16 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 800W - do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności | szt. | 2 |  |  |
| 17 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 1800W - do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności | szt. | 1 |  |  |
| 18 d.1 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 600mm - 2100W - do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności | szt. | 1 |  |  |
| 19 d.1 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 8 |  |  |
| 20 d.1 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY | szt. | 31 |  |  |
| 21 d.1 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY | szt. | 31 |  |  |
| 22 d.1 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. | 31 |  |  |
| 23 d.1 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 340.00 |  |  |
| 24 d.1 | Odtworzenie do stanu istniejącego uszkodzonych powierzchni ścian i podłóg po wykonanych robotach (przebicia przez ściany i stropy), roboty posadzkarskie, tynkowanie ścian roboty malarskie, uzupełnienie wykładzin. | kpl | 1 |  |  |
| 25 d.1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km | t | 2.04 |  |  |
| 26 d.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | 1.0 |  |  |
| 27 d.1 | Utylizacja gruzu | m3 | 1.0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |