##### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ/Umowy

##### ARKUSZ CENOWY

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOLUMNY NR 3

- W poz. 1-72, 93-108, 111-112, 133, 140-145, 151-235 Wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub nr. katalogowy oraz jest zobowiązany dostarczyć kartę katalogową lub kartę produktu lub informację techniczną producenta, które mają jednoznacznie potwierdzić, że oferowane produkty spełniają szczegółowe parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 oznaczonej  „Parametry wymagane” Załącznika nr 2 - arkusza cenowego.

W pozostałych pozycjach arkusza cenowego Wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub numer katalogowy.

Produkty w pozostałych pozycjach muszą posiadać to samo przeznaczenie, właściwości i parametry techniczne jakie zostały określone przez Zamawiającego

w kolumnie nr 2.

- Niedopełnienie wymogu wypełnienia kolumny 3 arkusza cenowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy – prawo zamówień publicznych .

| l.p. | Parametry wymagane | Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr.katalogowy | j.m | ilość sztuk/mb | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy 10kA B 10A |  | szt | 1 |  |  |
| 2 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy 10kA B 16A |  | szt | 1 |  |  |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy 10kA B 20A |  | szt | 1 |  |  |
| 4 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy 10kA C 16A |  | szt | 1 |  |  |
| 5 | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy 10kA C 20A |  | szt | 1 |  |  |
| 6 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 10kA B 16A |  | szt | 1 |  |  |
| 7 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-faz 40A/ 0,03A typ A |  | szt | 1 |  |  |
| 8 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-faz 40A/ 0,03A typ AC |  | szt | 1 |  |  |
| 9 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz 40A/ 0,03A typ AC |  | szt | 2 |  |  |
| 10 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprądowym 1-faz B16/0,03A typ AC |  | szt | 21 |  |  |
| 11 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprądowym 1-faz C20/0,03A typ A |  | szt | 5 |  |  |
| 12 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z abezpieczeniem nadprądowym 1-faz B16/0,03A typ A |  | szt | 10 |  |  |
| 13 | Rozłącznik bezpiecznikowy wraz z bezpiecznikami D01 16A gL/gG 3 bieg. |  | szt | 1 |  |  |
| 14 | Rozłącznik bezpiecznikowy wraz zbezpiecznikami D02 20A gL/gG 3 bieg. |  | szt | 1 |  |  |
| 15 | Rozłącznik bezpiecznikowy wraz z bezpiecznikami D02 25A gL/gG 3 bieg. |  | szt | 1 |  |  |
| 16 | Rozłącznik bezpiecznikowy wraz z bezpiecznikami D02 35A gL/gG 3 bieg. |  | szt | 1 |  |  |
| 17 | Rozłącznik bezpiecznikowy wraz z bezpiecznikami D02 50A gL/gG 3 bieg |  | szt | 1 |  |  |
| 18 | Rozłącznik 160A 690 V zaciski kablowe mostkowe |  | szt | 1 |  |  |
| 19 | Przekaźnik bistabilny 1 biegunowy 16A 250V 1 zestyk NO na szynę TH-35 |  | szt | 1 |  |  |
| 20 | Przekaźnik bistabilny 2 biegunowy 16A 250V 2 zestyki NO na szynę TH-35 |  | szt | 1 |  |  |
| 21 | Wyłącznik schodowy 230V czas 0,5-12 min, 1 zestyk zwierny 16A, funkcje ostrzegające, obciążenie świetlówki 1000VA |  | szt | 1 |  |  |
| 22 | Czujnik ruchu 1300W 180 stopni, 11 metrów, czas 5 sek-13 min |  | szt | 1 |  |  |
| 23 | Czujnik ruchu 1200W 360 stopni, 11 metrów, czas 5 sek- 8 min |  | szt | 1 |  |  |
| 24 | Czujnik zmierzchowy 2000W, IP54, czujnik światła zintegrowany, włączenie poniżej 10 lux |  | szt | 4 |  |  |
| 25 | Łącznik podtynkowy 10A pojedyńczy z ramką biały |  | szt | 1 |  |  |
| 26 | Łącznik podtynkowy 10A świecznikowy z ramką biały |  | szt | 1 |  |  |
| 27 | Gniazdo podtynkowe 2P+Z 10A z ramką białe |  | szt | 1 |  |  |
| 28 | Gniazdo podtynkowe 2P+Z 10A z ramką białe IP 44 |  | szt | 1 |  |  |
| 29 | Gniazdo podtynkowe 2x2P+Z 16A z ramką białe |  | szt | 170 |  |  |
| 30 | Łącznik podtynkowy 16A pojedyńczy, bez ramki, biały z klawiszem |  | szt | 1 |  |  |
| 31 | System natynkowy IP44 Łącznik pojedynczy biały |  | szt | 45 |  |  |
| 32 | System natynkowy IP44 Łącznik świecznikowy biały |  | szt | 15 |  |  |
| 33 | System natynkowy IP44 Przycisk Światło biały |  | szt | 1 |  |  |
| 34 | System natynkowy IP44 Przycisk Dzwonek biały |  | szt | 1 |  |  |
| 35 | System natynkowy IP44 Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A białe klapka dymna |  | szt | 1 |  |  |
| 36 | System natynkowy IP44 Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A białe klapka biała |  | szt | 20 |  |  |
| 37 | System natynkowy IP44 Gniazdo podwójne 2x2P+Z 16A białe klapka dymna |  | szt | 30 |  |  |
| 38 | System natynkowy IP44 Gniazdo potrójne 3x2P+Z 16A białe klapka dymna |  | szt | 10 |  |  |
| 39 | Wtyczka prosta rozbieralna 2P+Z 16A 250 V |  | szt | 1 |  |  |
| 40 | Wtyczka kątowa rozbieralna 2P+Z 16A 250 V |  | szt | 50 |  |  |
| 41 | Przedłużacz 1,5 m trzykrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt | 1 |  |  |
| 42 | Przedłużacz 3 m trzykrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt | 16 |  |  |
| 43 | Przedłużacz 1,5 m pięciokrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt | 1 |  |  |
| 44 | Przedłużacz 3 m pięciokrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt | 16 |  |  |
| 45 | Gniazdo RJ 45 natynkowe pojedyncze kat 5e |  | szt | 10 |  |  |
| 46 | Wtyczka RJ 45 kat 5e |  | szt | 100 |  |  |
| 47 | Gniazdo telefoniczne natynkowe 2xRJ11 |  | szt | 20 |  |  |
| 48 | Gniazdo telefoniczne podtynkowe 2xRJ11 |  | szt | 20 |  |  |
| 49 | Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy, gwint E27, 16A charakterystyka L zdolność zwarciowa 1500A |  | szt | 1 |  |  |
| 50 | Wkładka topikowa 00 char. gF szybka 500V zd zwarciowa 110kA 25A |  | szt | 5 |  |  |
| 51 | Wkładka topikowa 00 char. gF szybka 500V zd zwarciowa 110kA zakres wkładek od 32A do 80A |  | szt | 5 |  |  |
| 52 | Wkładka topikowa 00 char. gF szybka 500V zd zwarciowa 110kA 100A |  | szt | 5 |  |  |
| 53 | Wkładka topikowa 00 char. gF szybka 500V zd zwarciowa 110kA 125A |  | szt | 5 |  |  |
| 54 | Wkładka topikowa 01 char. gF szybka 500V zd zwarciowa 110kA zakres wkładek od 160A do 250A |  | szt | 5 |  |  |
| 55 | Wkładka topikowa 02 C char. gG zwłoczna 500V zd zwarciowa 110kA zakres wkładek od 50A do 250 A |  | szt | 5 |  |  |
| 56 | Wkładka topikowa 02 char. gG zwłoczna 500V zd zwarciowa 110kA 315 A |  | szt | 5 |  |  |
| 57 | Wkładka topikowa do gniazda DII szybka 10A |  | szt | 5 |  |  |
| 58 | Wkładka topikowa do gniazda DII szybka 16 |  | szt | 20 |  |  |
| 59 | Wkładka topikowa do gniazda DII szybka 20A |  | szt | 5 |  |  |
| 60 | Wkładka topikowa do gniazda DII szybka 25A |  | szt | 5 |  |  |
| 61 | Wkładka topikowa do gniazda DIII szybka 35A |  | szt | 5 |  |  |
| 62 | Wkładka topikowa do gniazda DIII szybka 63A |  | szt | 5 |  |  |
| 63 | Wkładka topikowa DO1-16A 400V E14 |  | szt | 5 |  |  |
| 64 | Wkładka topikowa DO2 20A 400V E18 |  | szt | 5 |  |  |
| 65 | Wkładka topikowa DO2 25A 400V E18 |  | szt | 5 |  |  |
| 66 | Wkładka topikowa DO2 35A 400V E18 |  | szt | 5 |  |  |
| 67 | Wkładka topikowa DO2 50A 400V E18 |  | szt | 5 |  |  |
| 68 | Wkładka topikowa DO2 63A 400V E18 |  | szt | 5 |  |  |
| 69 | Oprawka metalowa z kołnierzem E 27 |  | szt | 5 |  |  |
| 70 | Oprawka ceramiczna E27 |  | szt | 5 |  |  |
| 71 | Puszka instalacyjna hermetyczna ze złączkami 80x80 IP44 |  | szt | 50 |  |  |
| 72 | Czujnik zaniku fazy CZF 310 |  | szt | 3 |  |  |
| 73 | Dekiel uniwersalny do puszek łączeniowych p/t |  | szt | 20 |  |  |
| 74 | Listwa zaciskowa 6 mm2 min. 12 elementów polipropylen ognioodporny |  | szt | 5 |  |  |
| 75 | Złączka 12 torowa 2,5 mm2 |  | szt | 10 |  |  |
| 76 | Złączka 12 torowa 10 mm2 |  | szt | 10 |  |  |
| 77 | Złączka instalacyjna 5x0,8-4mm2 uniwersalna |  | szt | 30 |  |  |
| 78 | Złączka instalacyjna 3 x 0,8-4mm2 uniwersalna |  | szt | 30 |  |  |
| 79 | Opaski kablowe zaciskowe 3,6/200 białe |  | szt | 500 |  |  |
| 80 | Opaski kablowe zaciskowe 3,6/200 czarne |  | szt | 100 |  |  |
| 81 | Opaski kablowe zaciskowe 2,5/200 białe |  | szt | 500 |  |  |
| 82 | Opaski kablowe zaciskowe 2,5/200 czarne |  | szt | 100 |  |  |
| 83 | Uchwyt kablowy wbijany do przewodów płaskich 3x1,5mm2 |  | szt | 100 |  |  |
| 84 | Uchwyt kablowy wbijany do przewodów płaskich 3x2,5mm2 |  | szt | 100 |  |  |
| 85 | Rura elektr gładka, biała, polichlorek winylu PVC twardy fi 22 odcinek 3m |  | szt | 10 |  |  |
| 86 | Złączka kompensacyjna do rury jw. |  | szt | 100 |  |  |
| 87 | Uchwyt zamykany do rury jw. |  | szt | 100 |  |  |
| 88 | Rura elekt karbowana PP polipropylen PP 18/13,5 |  | mb | 5 |  |  |
| 89 | Rura elekt karbowana PP polipropylen PP 25/20 |  | mb | 5 |  |  |
| 90 | Rura z HDPE Ø40 |  | mb | 10 |  |  |
| 91 | Listwa biała twarde PCV odcinek 2 m 16x16 lub 17x15 |  | mb | 78 |  |  |
| 92 | Listwa biała twarde PCV odcinek 2 m 35x10 lub 32x15 |  | mb | 6 |  |  |
| 93 | Oprawa nastropowa Ø300 z kloszem z tworzywa opalowego, obudowa stalowa lakierowana na biało, źródło światła LED do 15W/840,minimum 1200lm |  | szt | 1 |  |  |
| 94 | Oprawa nastropowa Ø400 z kloszem z tworzywa opalowego, obudowa stalowa lakierowana na biało, źródło światła LED do 22W/840, minimum 2100lm |  | szt | 1 |  |  |
| 95 | Oprawa nastropowa Ø500 z kloszem z tworzywa opalowego, obudowa stalowa lakierowana na biało, źródło światła LED DO 45W, minimum 4500 lm |  | szt | 1 |  |  |
| 96 | Oprawa IP66, podstawa poliwęglan biały, klosz opal z poliwęglanu PC, nastropowa Ø 250 lub Ø 340 1x26 tc-d, g24q |  | szt | 1 |  |  |
| 97 | Oprawa IP66, podstawa poliwęglan biały,klosz opal z poliwęglanu PC, nastropowa Ø340 2x18W G24d-2 |  | szt | 1 |  |  |
| 98 | Oprawa nastropowa z dyfuzorem z poliwęglanu przeźroczystego, odbłyśnik blacha lakierowana na biało, statecznik elektroniczny świetlówki liniowe 2x36W T8 G13 |  | szt | 1 |  |  |
| 99 | Oprawa stalowa nastropowa , lakierowana na biało, z rastrem aluminiowym błyszczącym parabolicznym, statecznik elektroniczny. Świetlówki liniowe T8 G13 2x18 |  | szt | 1 |  |  |
| 100 | Oprawa stalowa nastropowa , lakierowana na biało, z rastrem aluminiowym błyszczącym parabolicznym, statecznik elektroniczny. Świetlówki liniowe T8 G13 2x36 |  | szt | 6 |  |  |
| 101 | Oprawa stalowa nastropowa , lakierowana na biało, z rastrem aluminiowym błyszczącym parabolicznym, statecznik elektroniczny. Świetlówki liniowe T8 G13 4x18 |  | szt | 1 |  |  |
| 102 | Oprawa stalowa do sufitów podwieszanych , lakierowana na biało, z rastrem aluminiowym błyszczącym parabolicznym, statecznik elektroniczny. Świetlówki liniowe T8 G13 4x18 |  | szt | 1 |  |  |
| 103 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z źródłami LED min 5W, praca ciemna, min 450 lm, akumulator Ni-Cd 4,8V, czas pracy 3h, autotest |  | szt | 1 |  |  |
| 104 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z źródłami LED min 5W, praca jasna, min 450 lm, akumulator Ni-Cd 4,8V, czas pracy 3h, autotest |  | szt | 1 |  |  |
| 105 | Naświetlacz LED 50W, minimum IP 44 kolor czarny |  | szt | 1 |  |  |
| 106 | Maświetlacz LED 50W z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym, minimum IP 44 kolor czarny |  | szt | 1 |  |  |
| 107 | Naświetlacz LED 30W, minimum IP 44 kolor czarny |  | szt | 1 |  |  |
| 108 | Naświetlacz LED 30W z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym, minimum IP 44 kolor czarny |  | szt | 1 |  |  |
| 109 | Zapłonnik 220V-240V 4W-80W |  | szt | 1000 |  |  |
| 110 | Zapłonnik 220V-240V 4W-22W |  | szt | 750 |  |  |
| 111 | Oprawa zewnętrzna, lampa sodowa 250W E40 |  | szt | 1 |  |  |
| 112 | Oprawa zewnętrzna kula, klosz poliwęglan opalowy lampa sodowa 70W |  | szt | 1 |  |  |
| 113 | Przewód LGY1,5 mm2 |  | mb | 10 |  |  |
| 114 | Przewód LGY2,5 mm2 |  | mb | 10 |  |  |
| 115 | Przewód LGY6 |  | mb | 10 |  |  |
| 116 | Przewód LGY10 |  | mb | 10 |  |  |
| 117 | Przewód LGY25 |  | mb | 10 |  |  |
| 118 | Przewód LGY35 |  | mb | 10 |  |  |
| 119 | Przewód LGY50 |  | mb | 10 |  |  |
| 120 | Przewód OMY 300 3x1,5 |  | mb | 232 |  |  |
| 121 | Przewód OWY 3x1,5 |  | mb | 10 |  |  |
| 122 | Przewód OWY 3x2,5 |  | mb | 10 |  |  |
| 123 | Przewód SMYp 2x1 300 |  | mb | 10 |  |  |
| 124 | Przewód YDYp 3x1,5 750V |  | mb | 410 |  |  |
| 125 | Przewód YDYp 3x2,5 750V |  | mb | 300 |  |  |
| 126 | Kabel YKY 3x2,5 |  | mb | 10 |  |  |
| 127 | Kabel YKY 5x4 |  | mb | 10 |  |  |
| 128 | Przewód UTP kat 5e |  | mb | 305 |  |  |
| 129 | Kabel wieloparowy telefoniczny YTKSY 21x2x0,5 |  | mb | 200 |  |  |
| 130 | Kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 |  | mb | 500 |  |  |
| 131 | Kabel telefoniczny YTKSY 5x2x0,5 |  | mb | 500 |  |  |
| 132 | Przewód krosówka TDY 2x0,5 biało/niebieska |  | mb | 100 |  |  |
| 133 | Obudowa izolacyjna PCV S-6 |  | szt | 1 |  |  |
| 134 | Maskownica modułów zaślepka do rozdzielni 12M |  | szt | 5 |  |  |
| 135 | Szyna łączeniowa widełkowa 1 fazowa 16 mm S-54 |  | szt | 5 |  |  |
| 136 | Szyna łączeniowa widełkowa 1 fazowa 16 mm S-54 |  | szt | 5 |  |  |
| 137 | Lampka sygnalizacyjna zasilania jednofazowe na szynę |  | szt | 3 |  |  |
| 138 | Lampka sygnalizacyjna zasilania trójfazowa na szynę |  | szt | 3 |  |  |
| 139 | Szyna TH – 35 |  | szt | 2 |  |  |
| 140 | Rozdzielnica wnękowa z drzwiczkami białymi izolacyjnymi 1 rząd 12+1 modułów w rzędzie, z zamkiem |  | szt | 1 |  |  |
| 141 | Rozdzielnica wnękowa z drzwiczkami białymi izolacyjnymi 2 rzędy 12+1 modułów w rzędzie, z zamkiem |  | szt | 1 |  |  |
| 142 | Rozdzielnica wnękowa metalowa 3 rzędy 24 modułów w rzędzie, z zamkiem |  | szt | 1 |  |  |
| 143 | Rozdzielnica hermetyczna IP65 2x12 modułów |  | szt | 1 |  |  |
| 144 | Rozdzielnica hermetyczna IP65 3x12 modułów |  | szt | 1 |  |  |
| 145 | Blok rozdzielczy 4 listwy po 7 pozycji 100A |  | szt | 1 |  |  |
| 146 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 4,8V 2,5 Ah, długość 195 mm (+/- 10 mm), średnica 26 mm (+/- 5 mm) |  | szt | 5 |  |  |
| 147 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 4,8V 4 Ah, długość 240 mm (+/- 10 mm), średnica 33 mm (+/- 5 mm) |  | szt | 22 |  |  |
| 148 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 3,6V 2,5 Ah, długość 145 mm (+/- 10 mm), średnica 26 mm (+/- 5 mm) |  | szt | 5 |  |  |
| 149 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 3,6V 4 Ah, długość 180 mm (+/- 10 mm), średnica 33 mm (+/- 5 mm) |  | szt | 5 |  |  |
| 150 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 6V 4 Ah, długość 300 mm (+/- 10 mm), średnica 33 mm (+/- 5 mm) |  | szt | 5 |  |  |
| 151 | Halogenowy zamiennik w kształcie tradycyjnej żarówki 30W min 405 lm 2000 h E27 |  | szt | 20 |  |  |
| 152 | Halogenowy zamiennik w kształcie tradycyjnej żarówki 57W min 915 lm 2000 h E27 |  | szt | 400 |  |  |
| 153 | Halogenowy zamiennik w kształcie tradycyjnej żarówki 77W min1320 lm 2000 h E27 |  | szt | 300 |  |  |
| 154 | Halogenowy zamiennik żarówki w kształcie świecy 46W min 700lm 2000 h E27 |  | szt | 1 |  |  |
| 155 | Żarówka do bram wjazdowych T22, 25W, E14, 24V |  | szt | 2 |  |  |
| 156 | Żarówka Reflector R50 40W E 14 |  | szt | 1 |  |  |
| 157 | Żarówka Reflector R63 40W E 27 |  | szt | 220 |  |  |
| 158 | Niskonapięciowa lampa halogenowa 75W 12V GY6.35 1450 lm |  | szt | 1 |  |  |
| 159 | Lampa halogenowa 50W, 230V, 900 cd 35 st, GU10 |  | szt | 20 |  |  |
| 160 | Lampa halogenowa 80W 230V 1400 lm R7S |  | szt | 1 |  |  |
| 161 | Świetlówka spiralna E 14, 827,8000 godz,8000 cykli, 12W |  | szt | 1 |  |  |
| 162 | Świetlówka spiralna E 27, 827,6000 godz,6000 cykli, 12W |  | szt | 320 |  |  |
| 163 | Świetlówka spiralna E 27, 827,6000 godz,6000 cykli, 23W |  | szt | 100 |  |  |
| 164 | Świetlówka spiralna E 27, 827,8000 godz,8000 cykli, 32W |  | szt | 50 |  |  |
| 165 | Świetlówka spiralna E 27, 827,10000 godz,10000 cykli, 45W |  | szt | 1 |  |  |
| 166 | Źródło LED w kształcie matowej żarówki, E27, 15 tys godz, 827, minimum 1500 lm, do 16W |  | szt | 94 |  |  |
| 167 | Źródło LED w kształcie matowej żarówki, E27, 15 tys godz, 827,minimum 1050 lm, do 12W |  | szt | 40 |  |  |
| 168 | Źródło LED w kształcie matowej żarówki, E14, 15 tys godz, 827,470 lm, do 6W |  | szt | 220 |  |  |
| 169 | Źródło LED w kształcie matowej świeczki, E14, 15 tys godz, 827,minimum 470 lm, 5,5-6W |  | szt | 300 |  |  |
| 170 | Źródło LED w kształcie reflektora, GU10, 15 tys godz, 830, 500 lm,6,5W |  | szt | 40 |  |  |
| 171 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz G23 840 2 pin 11W |  | szt | 190 |  |  |
| 172 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz 2G7 840 4 pin 9W |  | szt | 10 |  |  |
| 173 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz,G24d-1, 840 2 pin 13W |  | szt | 130 |  |  |
| 174 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz,G24d-1, 830 2 pin 13W |  | szt | 1 |  |  |
| 175 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz,G24d-2, 840 2 pin 18W |  | szt | 1720 |  |  |
| 176 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz,G24d-2, 830 2 pin 18W |  | szt | 5 |  |  |
| 177 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz,G24d-3, 840 2 pin 26W |  | szt | 10 |  |  |
| 178 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz,G24d-3, 830 2 pin 26W |  | szt | 5 |  |  |
| 179 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz,G24q-1, 840 4 pin 13W |  | szt | 5 |  |  |
| 180 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz,G24q-1, 830 4 pin 13W |  | szt | 5 |  |  |
| 181 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz,G24q-2, 840 4 pin 18W |  | szt | 160 |  |  |
| 182 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz,G24q-2, 830 4 pin 18W |  | szt | 80 |  |  |
| 183 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz, G24q-3, 840 4 pin 26W |  | szt | 60 |  |  |
| 184 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz,G24q-3, 830 4 pin 26W |  | szt | 5 |  |  |
| 185 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz, 2G11 , 840 4 pin 18W |  | szt | 100 |  |  |
| 186 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz, 2G11 , 830 4 pin 18W |  | szt | 5 |  |  |
| 187 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz, 2G11 , 840 4 pin 36W |  | szt | 5 |  |  |
| 188 | Świetlówka jednotrzonkowa 20000 godz, 2G11 , 830 4 pin 36W |  | szt | 5 |  |  |
| 189 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,830, 18W |  | szt | 100 |  |  |
| 190 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,840, 18W |  | szt | 1950 |  |  |
| 191 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,830, 36W |  | szt | 5 |  |  |
| 192 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,840, 36W |  | szt | 1475 |  |  |
| 193 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,830, 58W |  | szt | 100 |  |  |
| 194 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,840, 58W |  | szt | 200 |  |  |
| 195 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,830, 18W 42000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 196 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,840, 18W 42000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 197 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,830, 36W 42000godz |  | szt | 5 |  |  |
| 198 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,840, 36W 42000 godz |  | szt | 50 |  |  |
| 199 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,830, 58W 42000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 200 | Świetlówka liniowa 26 mm G13 Ra 80..89 3-pasmowy luminofor,840, 58W 42000 godz |  | szt | 50 |  |  |
| 201 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 14W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 202 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 21W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 203 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 35W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 204 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 24W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 205 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 28W 24000 godz |  | szt | 10 |  |  |
| 206 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 54W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 207 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 830, 80W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 208 | Świetlówka liniowa 16 mm G5 Ra 80..89, 840, 80W 24000 godz |  | szt | 5 |  |  |
| 209 | Świetlówka Mini L 8W/830 G5 |  | szt | 90 |  |  |
| 210 | Świetlówka jednotrzonkowa 9W/840 2PIN G23 |  | szt | 20 |  |  |
| 211 | Świetlówka 16W/827 2-PIN GR8 |  | szt | 5 |  |  |
| 212 | Świetlówka 38W/827 4-PIN GR10q |  | szt | 5 |  |  |
| 213 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz, Ra 80-89, 2G10 827 4 pin 36W |  | szt | 100 |  |  |
| 214 | Świetlówka jednotrzonkowa 10000 godz, Ra 80-89, 2G10 840 4 pin 36W |  | szt | 110 |  |  |
| 215 | Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką 50W E 27 |  | szt | 5 |  |  |
| 216 | Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką 70W E 27 |  | szt | 5 |  |  |
| 217 | Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką 100W E 40 |  | szt | 5 |  |  |
| 218 | Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką 250W E 40 |  | szt | 1 |  |  |
| 219 | Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką 400W E 40 |  | szt | 1 |  |  |
| 220 | Wysokoprężna lampa sodowa z przeroczystą tubularną bańką 50W E 27 |  | szt | 1 |  |  |
| 221 | Wysokoprężna lampa sodowa z przeroczystą tubularną bańką 70W E 27 |  | szt | 1 |  |  |
| 222 | Wysokoprężna lampa sodowa z przeroczystą tubularną bańką 100W E 40 |  | szt | 1 |  |  |
| 223 | Wysokoprężna lampa sodowa z przeroczystą tubularną bańką 150W E 40 |  | szt | 1 |  |  |
| 224 | Wysokoprężna lampa sodowa z przeroczystą tubularną bańką 250W E 40 |  | szt | 15 |  |  |
| 225 | Lampa metalohalogenkowa 70W NDL 19 mm x 117 mm |  | szt | 10 |  |  |
| 226 | Lampa metalohalogenkowa 150W NDL 23 mm x 135 mm |  | szt | 10 |  |  |
| 227 | Lampa metalohalogenkowa E27 NDL 70W |  | szt | 1 |  |  |
| 228 | Lampa metalohalogenkowa E27 NDL 100W |  | szt | 1 |  |  |
| 229 | Lampa metalohalogenkowa E27 NDL 150W |  | szt | 1 |  |  |
| 230 | Lampa metalogenkowa G12 NDL 70W |  | szt | 1 |  |  |
| 231 | Lampa metalogenkowa G12 WDL 150W |  | szt | 1 |  |  |
| 232 | Lampa metalogenkowa G12 NDL 150W |  | szt | 1 |  |  |
| 233 | Żarnik KANLUX J-80W 78mm |  | szt | 10 |  |  |
| 234 | Żarnik KANLUX J-100W 118mm |  | szt | 10 |  |  |
| 235 | Żarnik KANLUX J-400W 118mm |  | szt | 10 |  |  |
| 236 | Taśma izolacyjna 15x10 |  | szt | 360 |  |  |
| 237 | Taśma izolacyjna 19x20 |  | szt | 40 |  |  |
| RAZEM CENA OFERTY BRUTTO | ………………. |

Data.......................................									 ............................................................….............................

(podpis i pieczęć wykonawcy)