Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont schodów zewnętrznych w budynku Wydziału Biologii 
i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonanie remontu schodów wejściowych od ul. Licznerskiego oraz zejścia do piwnicy budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii przy ul. Oczapowskiego 1A w Olsztynie tj:

- Rozebranie istniejących okładzin schodów 32,19+20,84 m2 i okładzin ściennych  19,65+16,26 m2

- Gruntowanie  pod nowe okładziny 88,94m2

- Montaż nowych okładzin na schodach 53,03m2 i ścianach 35,91m2

Materiał na okładziny:

Kamień „Kymen Red” lub równoważny

Zaleca się dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych 
z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania. Osobą wskazaną 
do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan mgr inż. Grzegorz Zamyślewski, 
e-mail: gzam@uwm.edu.pl, telefon: 89 523-43-80.