## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów
Pakiet 1 - Obwody odddechowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Obwód oddechowy jednorazowy typu J bez pułapki wodnej do respiratora Newport HT 70 model plus NEWPORT MEDICAL – sterylny 22 mm | 40 | sztuka
RAZEM
Pakiet 2 - Zestawy laryngologiczne jednorazowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw laryngologiczny sterylny jednorazowy Max-4 (w zestawie: wziernik nosowy, szpatułka, wziernik uszny) | 100 | komplet
2. | Zestaw laryngologiczny sterylny jednorazowy Midi-2 (w zestawie: wziernik nosowy, szpatułka, wziernik uszny) | 100 | komplet
3. | Zestaw do zdjęcia szwów sterylny (3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki, 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adison 12cm, 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm, 1 ostrze - sklapel 6,5 cm | 100 | komplet
4. | Lusterko medyczne jednorazowego użytku średnica 22 mm, długość rączki ok.. 180 mm, zwierciadło płaskie 1:1, opakowanie papier-folia. | 400 | sztuka
RAZEM
Pakiet 3 - Osłony jednorazowe do mankietów
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar standardowy 24-32 cm (opakowanie= 50 szt.) | 2 | opakowanie
2. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar powiększony 32-42 cm (opakowanie= 50 szt.) | 2 | opakowanie
3. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar duży 38-50 cm (opakowanie= 50 szt.) | 2 | opakowanie
RAZEM
Pakiet 4 - Zestawy infuzyjne do pomp AFF MARKII, zestaw do punkcji opłucnej, zestaw do konikotomii, zestaw do tracheostomii
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przezroczysty zestaw z iglicą i komorą, przeznaczony do pompy AFF MARK II | 20 | sztuka
2. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typ thrmovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | 1 | sztuka
3. | Zestaw do tracheostomii przeskórnej metodą Griggsa z rurką i mankietem SOFSEAL, rozmiar 9 z wielorazowym penem, sterylny. | 1 | sztuka
4. | Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheostomii metodą Griggsa, rozmiar 9 bez pena, zawierający skalpel, kaniulę z igłą tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, sterylny. | 10 | sztuka
5. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veresa ograniczającej rzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi(posiadających możliwość połączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego, rozmiar 12CH. | 1 | sztuka
RAZEM
Pakiet 5 - Igła do aspiracji szpiku
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowa igła do aspiracji szpiku z mostka lub talerza biodrowego w czterech rozmiarach (14,15,16,18G) i długościach do wyboru przez zamawiającego , igła zaostrzona w trzech płaszczyznach, igła wyposażona w regulator głębokości wkłucia, możliwość usunięcia regulatora, złącze typu luer lock pozwala na pewne podłączenie strzykawki, pakowanie pojedynczo, sterylne. | 50 | sztuka
RAZEM
Pakiet 6 - Pojemniki,wymazówki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Pojemnik na igły koloru czerwonego,wysokość 23-25cm,szerokość 13-14cm,średnica otworu wewnętrznego 6-7cm, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 100 | sztuka
2. | Wymazówki z aplikatorem aluminiowym i wacikiem wiskozowym z podłożem Amies bez węgla aktywnego 13x165mm,z małą główką. | 100 | sztuka
3. | Pojemnik na ostre odpady medyczne koloru czerwonego,o pojemności 0,2 litra, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 200 | sztuka
RAZEM
Pakiet 7 – Obwód oddechowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora Hamilton-C1 PN260128 dla dorosłego, typu rura w rurze (Coaxial) wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta respiratorów Hamilton Medical oraz zastawką wydechową, w komplecie łącznik kalibracyjny, długość układu 180cm, zakres temp. pracy od -15 do +50C, pakowany po 20szt | 100 | sztuka
RAZEM
Pakiet 8 - Torebki do transportu
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Torebki służące do transportu próbek. Z dwukolorowym napisem ostrzegawczym “Biohazard”. Wykonane z folii polietylenowej. Ze szczelnym zamknięciem zatrzaskowym oraz dodatkową kieszenią na dokumenty z tyłu. Rozmiar 150x225mm | 2000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 9 - Zestawy do kaniulacji dużych naczyń
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 6F/20 cm | 40 | sztuka
2. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 7F/20 cm | 20 | sztuka
3. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy 7F/20 cm | 1 | sztuka
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 6F/20 cm | 1 | sztuka
5. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 7F/15 cm | 200 | sztuka
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 7F/20 cm | 200 | sztuka
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy 8,5F/20 cm | 200 | sztuka
8. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy 7F/15 cm | 1 | sztuka
RAZEM
Wymagania dot. Pakietu 9: Poz. 1 do 7 – zestaw do kaniulacji metoda Seldingera. Zestaw jałowy, nietoksyczny: kateter odpowiedni do rozmiaru, igła prosta, prowadnik metalowy zagięty w kształcie litery "J", rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, motylek z zaciskiem. Na opakowaniu przylepna metryczka zawierająca parametry rozmiaru, numer seryjny i datę ważności.
Pakiet 10 - Zestaw filtracyjny wydechowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw filtracyjny wydechowy jednorazowego użytku do respiratora PB 980 | 200 | sztuka
RAZEM
Pakiet 11 - Płyny i materiały do terapii nerkozastępczej
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Worki na filtrat z zaworem spustowym 10 litrów | 12 | 10 litrów
2. | 46,7% cytrynian sodu do wypełnienia kanałów cewnika dializacyjnego w fiolkach po 5ml | 2 | op.x 20 amp.
3. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15cm, 20cm, 24cm w zależności od potrzeb zamawiającego. | 10 | szt.
4. | 4% cytrynian sodu w workach 1500ml. Worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu typu Safe Lock(skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 160 | op.x 1500ml
5. | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5 litrowych o składzie: -potas 2 lub 4 mmol/l(w zależności od potrzeb zamawiającego) -sód 133 mmol/l -wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) -magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego) -fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego) - wodorowęglan 20 mmol/l. Worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii, bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 800 | op.x 5 litrów
6. | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów - tętniczego,żylnego,filtratu,cytrynianu (z końcówką Safe Lock),roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaniem) 2. hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2 3. drenu dializatu. | 12 | zestaw
7. | System drenów,rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie płynu dializatu z drenami. | 12 | szt.
RAZEM
Pakiet 12 – Venflony
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | rozmiar 24G,średnica 0,6-0,7x19mm,przepływ 13-23 ml/min | 4000 | sztuka
2. | rozmiar 22G,średnica 0,8-0,9 x 25mm,przepływ 31-36 ml/min | 18000 | sztuka
3. | rozmiar 20G,średnica 1,0-1,1 x 32mm,przepływ 54-65 ml/min | 24000 | sztuka
4. | rozmiar 18G,średnica 1,2-1,3 x 45mm,przepływ 80-95 ml/min | 8000 | sztuka
5. | rozmiar 17G,średnica 1,4-1,5 x 45mm,przepływ 125-142 ml/min | 200 | sztuka
6. | rozmiar 16G,średnica 1,7-1,8 x 45mm,przepływ 200 ml/min | 200 | sztuka
7. | rozmiar 14G,średnica 2,0-2,1 x 45mm,przepływ 270-305 ml/min | 200 | sztuka
RAZEM
Wymagania dot. Pakietu 12: Kaniula dożylna z poliuretanu,jałowa,ze skrzydełkami,z portem bocznym,linią rtg,przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe,wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły.
Pakiet 13 – Ostrza chirurgiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Nr 10 | 4000 | sztuka
2. | Nr 11 | 5200 | sztuka
3. | Nr 12 | 2000 | sztuka
4. | Nr 15 | 2000 | sztuka
5. | Nr 20 | 2400 | sztuka
6. | Nr 21 | 200 | sztuka
7. | Nr 22 | 2000 | sztuka
8. | Nr 23 | 200 | sztuka
9. | Nr 24 | 2400 | sztuka
RAZEM
Wymagania dot. Pakietu 13: Ostrze chirurgiczne wymienne 1x użytku wykonane ze stali nierdzewnej chirurgicznej , każde ostrze na pojedynczym opakowaniu ma posiadać nr ostrza, rysunek ostrza w skali 1:1 w celu identyfikacji rozmiaru oraz datę ważności i nr serii,na każdym ostrzu ma być wygenerowany nr ostrza.
Pakiet 14 - Elektrody, czujniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, radioprzezierna, nadaje się do badań Rtg, CT i MRI, zawiera hydrożel, silnie przylepna (wytrzymałość 72 h, odporna nazamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, Ø 45 mm, ze złączem zatrzaskowym , całkowita powierzchnia 1730 mm2 , powierzchnia żelu 380 mm2 , grubość 1mm , odporność na odrywanie 19N | 40000 | sztuka
2. | Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, ( B. mocny, łagodny dla skóry klej); rozmiar 57×34 mm ze złączem zatrzaskowym , całkowita powierzchnia 1522 mm2, powierzchnia żelu 254 mm2 , grubość 1mm , odporność na odrywanie 5N | 16000 | sztuka
RAZEM
Wymagania dot. Pakietu 14: Na wezwanie zamawiającego należy dostarczyć próbki oferowanych produktów
Pakiet 15 - Aparaty do przetoczeń
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", zapobiegając zapowietrzeniu układu. · Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęsciowa komora kroplowa | 100 | sztuka
2. | Aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu o zakresie od 0-250. Możliwość obsługi jedną ręką. | 1100 | sztuka
3. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie. kolorystyczne folia-papier, sterylny | 6600 | sztuka
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dren długości minimum 180 cm | 160000 | sztuka
5. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u., czarny/bursztynowy, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dren długości 150-180cm | 4000 | sztuka
RAZEM