Kunice 07.10.2024

ZP.271.18.2024

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do SWZ w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice” w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00496866/01 z dnia 2024-09-12.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza referencyjne naświetlacze LED o mocy powyżej 150W posiadające wyłącznie certyfikaty wymagane regulaminem programu Rozświetlamy Polskę tj. certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Tak, Zamawiający dopuszcza referencyjne naświetlacze LED o mocy powyżej 150W posiadające wyłącznie certyfikaty wymagane regulaminem programu Rozświetlamy Polskę tj. certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i. Zamawiający dopuszcza złożenie certyfikatów w trakcie realizacji inwestycji i nie jest wymagane składanie wraz z ofertą certyfikatów ENEC, ENEC+, ZD4i dla naświetlaczy LED o mocy powyżej 150W.

Pytanie nr 2:
W obliczeniach referencyjnych w sytuacji nr 14 podano moc oprawy 46,1W natomiast w Załączniku nr 1b do SWZ w poz. 14 podano moc oprawy 45,1W. Proszę o wskazanie którą moc należy przyjąć do obliczeń i do tabeli?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Prawidłowa moc jest zawarta w Referencyjnych obliczeniach fotometrycznych. „Załącznik nr 1b do SWZ - Tabela do obliczeń fotometrycznych - majątek obcy - załącznik do oferty” został zaktualizowany o poprawną wartość.
Wraz z odpowiedziami Zamawiający publikuje aktualizację załączników do SWZ:
Załącznik nr 1b do SWZ - Tabela do obliczeń fotometrycznych - majątek obcy - załącznik do oferty - aktualizacja 4.10.2024

Pytanie nr 3:
Prosimy o informację ile opraw znajduje się na słupach z zasilaniem napowietrznym a ile opraw zasilanych jest kablowo. Jest to informacja niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty ponieważ ma to wpływ na cenę zabezpieczeń.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Ilości opraw na słupach z zasilaniem napowietrznym i kablowym:
	Majątek Gminy Kunice	Majątek zakładu energetycznego
Rodzaj Linii	Ilość opraw	Ilość opraw	Suma opraw
Kablowa	285	221	506
Napowietrzna	12	702	714
Suma opraw	297	923

Pytanie nr 4:
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisu ze specyfikacji przetargowej dotyczącej opraw ulicznych LED ze sterowaniem, który odnosi się do konieczności zastosowania membrany wentylacyjnej w obudowie urządzenia automatyki sterującej (pkt13). Uważamy, że wymóg ten stanowi nadmierną ingerencję Zamawiającego w proces projektowania i produkcji, co nie powinno mieć miejsca. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający ma prawo oczekiwać od produktu określonych funkcji i rezultatów, jednak to producent, posiadający specjalistyczną wiedzę techniczną, decyduje o najlepszych rozwiązaniach technologicznych. Narzucanie konkretnych rozwiązań, takich jak membrana wentylacyjna, ogranicza swobodę producenta i jego możliwość zastosowania innych, równie skutecznych rozwiązań. Zapis ten ogranicza również konkurencję na rynku, co jest niezgodne z zasadami wolnej konkurencji. Zamawiający powinien skupić się na określeniu wymagań funkcjonalnych, natomiast wybór metody realizacji tych wymagań powinien być pozostawiony producentowi. Wskazywanie konkretnego rozwiązania technicznego może wykluczać inne innowacyjne i skuteczne produkty, co prowadzi do zawężenia rynku oraz potencjalnie mniej korzystnych ofert. W związku z powyższym prosimy o rozważenie modyfikacji treści specyfikacji przetargowej w sposób, który pozostawia swobodę producentom w zakresie wyboru technologii, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanych funkcjonalności i parametrów.
Odpowiedz na pytanie nr 4:
Dokumentacja Techniczna jest zaprojektowana na znacznie dłuższy okres niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Docelowo min. 20 lat. Membrana wentylacyjna w obudowie urządzenia automatyki sterującej ma na celu zwiększenie żywotności urządzenia znacznie poza okres gwarancji i takie rozwiązania są ogólnie dostępne na rynku. Wymagania pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 10.10.2024 godz:08:00
Termin otwarcia ofert 10.10.2024 godz: 08:05

Podpisał:
Krzysztof Błądziński
Wójt Gminy Kunice
[---]