Specyfikacja Walizki Oględzinowej

Walizka   z nadrukiem odblaskowym "POLICJA". Przystosowana do pracy w warunkach ekstremalnych: warunki pogodowe (wilgoć, duże skoki temperatur, zapylenie, różnice ciśnień itp.). Odporna na oleje, smary i zgniatanie z automatycznym wentylem odpowiadającym za regulację ciśnienia w walizce. Łatwe i proste otwieranie, dwustopniowe zatrzaski z rączką ułatwiającą wygodne przenoszenie walizki. Powinna posiadać   wysuwany uchwyt i kółka poliuretanowe z łożyskami ze stali nierdzewnej.

Wewnętrzny organizer  zabezpieczający wyposażenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu w tym:

1.      paleta wieku

2.      paleta uchylna

3.      organizer nr 1

4.      organizer nr 2

5.      organizer nr 3

6.      organizer na pędzle daktyloskopijne

zapewniający łatwy i szybki dostęp do każdego elementu wchodzący w skład zestawu.

Typ walizki PELI o wym.: 62,4x49,0x30,3cm., waga bez wyposażenia: 10,20 kg.

Paleta w wieku:

- Podkłada plastikowa kreślarska z uchwytem – 1 szt.

- Blok z papierem milimetrowym format A-4 – 1 szt.

- Zestaw znaczników dowodowych samoprzylepnych do oznaczania śladów A4 - 10 arkuszy

w tym:

- alfabet A-Z (26 liter) z linijką 2 cm o wym.: 48x25mm – 650 szt.

- numerki 0-9 z linijką 2 cm o wym.: 48x25mm – 250 szt.

- czyste pole z linijką 2 cm o wym.: 48x25mm – 50 szt.

- strzałki o wym.: 48x25mm – 50 szt.

- Koperty papierowe C5 (160x230mm) – 5 szt.

- Koperty papierowe C4 (229x324mm) – 5 szt.

- Zestaw kreślarski – 1 kpl.

- Linijka fotograficzna dwustronna 50cm – 1 szt.

- Linijka fotograficzna kątowa dwustronna 15x30cm – 1 szt.

- Skalówka fotograficzna magnetyczna kątowa 15x30cm – 1 szt.

- Skalówka fotograficzna magnetyczna 50cm – 1 szt.

- Szyldy plastikowe dwustronne 1-20, wym. 7x11cm – 1 kpl.

- Numerki magnetyczne 1-20, czarne na białym tle, wym. 7x9cm – 1 kpl.

- Zestaw strzałek magnetycznych 5 szt., wym. 3x9cm – 1 kpl.

- Zestaw strzałek plastikowych 5 szt. Wym. 3x9cm – 1 kpl.

- Koperta bezpieczna, C3 - 1 szt.

- Koperta bezpieczna, B4 - 1 szt.

- Koperta bezpieczna, B5 - 1 szt.

- Koperta bezpieczna, K70 - 1 szt.

- Torebka papierowo-foliowa, wym. 89x229mm - 1 szt.

- Torebka papierowo-foliowa, wym. 191x330mm - 1 szt.

- Szpilki do szyldów, 18cm - 2 szt.

- Trójnogi do szyldów – 2 szt.

- Szyldy plastikowe dwustronne 1-20, wym. 3x4cm – 1 kpl.

- Taśma klejowa Scotch Crystal - 1 szt.

- Próbówka 10ml – 2 szt.

- Próbówka 15ml – 2 szt.

Paleta uchylna:

- Numerki plastikowe stojące 1-20, wym. 7x9cm – 1 kpl.

- Folia traseologiczna (żelatynowa)  czarna OC, wym. 13x36cm, 10 szt. – 1 op.

- Folia daktyloskopijna (żelatynowa) przeźroczysta P, wym. 13x18cm, 10szt. – 1 op.

- Folia daktyloskopijna (żelatynowa)  czarna OC, wym. 13x18cm, 10 szt. – 1 op.

- Folia pozytywowa z podkładką kontrastową białą i ze skalą, 5x11,5cm/10szt. – 1 opak.

- Folia pozytywowa z podkładką kontrastową czarną i ze skalą, 5x11,5cm/10szt. – 1 opak.

- Folia pozytywowa z podkładką kontrastową transparentną i ze skalą, 5x11,5cm/10szt. – 1 opak.

- Folia do zbierania mikrośladów REVERSIBLE, wym. 10x15cm, 10szt. – 1 op.

- Folia pozytywowa FILMOLUX, wym. 10x15cm, 10szt. – 1 op.

- Podkładki czarne do foli pozytywowej, wym. 10x15cm, 10szt. - 1 op.

- Podkładki białe do foli pozytywowej, wym. 10x15cm, 10 szt. - 1 op.

- Podkładki przezroczyste do foli pozytywowej, wym. 10x15cm, 10 szt. - 1 op.

- Termometr z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, zakres pomiaru -50 do300oC – 1 szt.

- Kreda wodoodporna – 2 szt.

- Zapasowe ostrza do piłki, 150mm - 5 szt.

- Próbnik napięcia 200-250V, dł. 140mm – 1 szt.

- Pinceta płaska 16cm – 1 szt.

- Pinceta spiczasta 15cm – 1 szt.

- Trzonek do skalpeli nr 4 – 1 szt.

- Szpatułka ze stali nierdzewnej dwustronna – 1 szt.

- Ołówek automatyczny – 1 szt.

- Skalpel nr 22 – 5 szt.

- Latarka akumulatorowa SNIPER 3.3, 1000 LM - 1 szt.

- Marker czarny – 1 szt.

- Marker niebieski – 1 szt.

- Ładowarka do akumulatorków  - 1 szt.

- Dalmierz laserowy z kamerką 120M HDM-120BC NIVEL SYSTEM - 1 szt.

- Taśma miernicza metalowa 2m – 1 szt.

- Kompas – 1 szt.

- Zszywacz mały – 1 szt.

- Kabel do ładowarki – 1 szt.

- Lupa daktyloskopijna śr. 50mm, pow. x 3,5 – 1 szt.

- Scyzoryk VICTORINOX RECRUIT- 1 szt.

- Pinceta plastikowa 12 cm sterylnna – 2 szt.

- Suwmiarka elektroniczna – 1 szt.

- Klej w sztyfcie – 1 szt.

- Zszywki – 1 szt.

- Nożyczki ze stali nierdzewnej, hartowane, dł. 215 – 1 szt.

- Długopis niebieski – 1 szt.

- Długopis czarny – 1 szt.

- Gumka ołówkowa – 1 szt.

Dno walizki:

- Pudełko dowodowe z metryczką i z wkładką  400x70x50mm - 1 szt.

- Pudełko dowodowe z metryczką i z wkładką  260x160x100mm - 2 szt.

- Pudełko dowodowe z metryczką i z wkładką  80x50x30mm - 1 szt.

- Pudełko dowodowe bez metryczki i bez wkładki  145x100x25mm - 1 szt.

- Worek papierowy 3 warstwowy z metryczką - 1 szt.

- Worek papierowy 3 warstwowy 850x160mm - 1 szt.

- Worek papierowy 3 warstwowy 490x620x130 - 1 szt.

- Latarka UV LABINO ARIS 365NM - 1 szt.

- Organizer nr 1.

- Organizer nr 2.

- Organizer nr 3.

- Organizer na pędzle daktyloskopijne.

Organizer nr 1:

- Proszek daktyloskopijny magnetyczny czarny,  200g – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny magnetyczny srebrny,  100g – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny magnetyczny Bi-chromatic, 100g – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny jasny do pulweryzatora , 50ml – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny czarny do pulweryzatora,  50ml – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny Argentorat, 50ml – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny Bi-chromatic, 50ml – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny antystatyczny czarny , 50ml – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny antystatyczny srebrny,  50ml – 1 op.

- Proszek daktyloskopijny RedWop, 50 ml – 1 op.

- Poduszka daktyloskopijna ceramiczna prostokątna, 125x90mm  – 1 szt.

- Folia winylowa o wym.: 5cm x 10m – 1 rolka

- Podkładki kontrastowe białe, o wym. 6x10cm/20 szt. – 1 opak.

- Podkładki kontrastowe czarne, o wym. 6x10cm/20 szt. – 1 opak.

- Zestaw do silikonu IMPRESIL – 1 zestaw

- IMPRESIL  A poliaddycyjna masa silikonowa 2x25ml, szara – 2 kpl.

- Pistolet do masy silikonowej IMPRESIL A – 1 szt.

- Końcówka do IMPRESILU średnia – 4 szt.

- Końcówka do IMPRESILU duża – 4 szt.

- Wałek samotuszujący PIP100 – 1 szt.

- Ramka traseologiczna z regulowaną długością, mała - 1 szt.

- Gips traseologicznych, 0,5kg – 1 opak.

Organizer nr 2:

- Organizer mechanoskopijny – 1 szt.

- Piłka do metalu, 150mm - 1 szt.

- Klej silikonowy w laskach do pistoletu - 5 szt.

- Ręcznik w rolce - 1 szt.

- Jednorazowy zestaw ochronny  - 1 kpl

- kombinezon ochronny TYVEK - 1 szt.

- maseczka ochronna - 1 szt.

- rękawiczki jednorazowe 2 szt.

- ochraniacz na obuwie - 2 szt.

- czepek foliowy - 1 szt.

- okulary ochronne - 1 szt.

- Latarka czołówka Mactronic Sunscan - 1 szt

- Taśma miernicza parciana wzmocniona 10m – 1 szt.

- Pistolet klejowy - 1 szt.

Organizer mechanoskopijny:

- Nóż techniczny z metalową prowadniczą – 1 szt.

- Ostrza noża – 1 op.

- Młotek 300g – 1 szt.

- Szpachelka, 40mm – 1 szt.

- Przecinak ślusarski wym. 150x20x10mm - 1 szt.

- Szczypce wielofunkcyjne 160mm (izolacja do 1000V) – 1 szt.

- Śrubokręt elektrotechniczny płaski, szer. 3,0mm, dł. grota 100,00mm (izolacja do 1000V)  – 1 szt.

- Śrubokręt elektrotechniczny PH1, dł. grota 80mm  (izolacja do 1000V) – 1 szt.

Organizer nr 3:

- Wymazówka do pobierania wymazów B030 – 10 szt.

- Torebka papierowo-foliowa, wym. 70x229mm - 1 szt.

- Taśma parafinowa PARAFILM, o wym.: 5cm x 75m – 1 szt.

- Etykiety samoprzylepne  do zabezpieczania drzwi  - 20 szt.

- Pojemnik do zabezp.ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, wym. 19x5,5x3,5cm - 1 szt.

- Taśma plombująca do pudełek dowodowych 5c x 50m (perforacja co 150mm) – 1 rolka.

- Worki, 35l - 1 op.

- Maseczka przeciwpyłowa KN95 – 4 szt.

- Rękawiczki bawełniane – 2 pary

- Rękawiczki sterylne – 1 para

- Rękawiczki jednorazowe – 5 par

- Torebki foliowe z zamknięciem strunowym 7x10cm – 10szt.

- Torebki foliowe z zamknięciem strunowym 10x15cm – 10szt.

- Torebki foliowe z zamknięciem strunowym 15x25cm – 10szt.

- Płyn degradujący DNA, 100 ml - 1 szt.

- Płyn odkażający Line-Antybakteria 70, 100 ml - 1 szt.

- Opaska zaciskowa tetetka, wym. 3,6x300mm - 50 szt.

- Opaska zaciskowa tetetka, wym. 2,5x100mm - 50 szt.

- Plomba plastikowa numerowana - 10 szt.

- Dratwa - 1 szt.

Organizer na pędzle daktyloskopijne:

- Aplikator do proszków magnetycznych w opakowaniu ochronnym – 1 szt.

- Pędzel z włosia wiewiórki okrągły DELUX w opakowaniu ochronnym – 1 szt.

- Pędzel z puchu marabuta w opakowaniu ochronnym – 2 szt.

- Pędzel z włókna szklanego w opakowaniu ochronnym – 1 szt.

- Pędzel z włosia wiewiórki PERFECT BRUSH, 5 cm – 1 szt.