## Załącznik do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Zadanie I
1 | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa – pełnobarierowa hypoalergiczna, mocowana na gumki, wewnętrzna strona-twarzowa wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna,spełniająca normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji bakteryjnej BFE 99,9%. Pakowana w kartoniki w postaci podajnika max po 50 szt. z możliwością higienicznego, pojedynczego wyjmowania. | szt | 90000
2 | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa – pełnobarierowa hypoalergiczna, wiązana na troki o dł.min.40 cm, wewnętrzna strona-twarzowa wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna,spełniająca normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji bakteryjnej BFE 99,9%.Pakowana w kartoniki w postaci podajnika max po 50 szt. z możliwością higienicznego, pojedynczego wyjmowania. | szt | 20000
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Zadanie II
1 | Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza+spodnie) – wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Bluza krótki rękaw prosty - obszyty, pod szyją wycięcie w serek - obszyte, z trzema kieszeniami. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki proste - obszyte. Rozmiary od S do 4XL. Ubrania zgodne z dyrektywą EEC 93/42 oraz normą PN-EN 13795. | kpl | 25000
2 | Fartuch medyczny jednorazowego użytku – wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.35g/m², wiązany na troki w talii oraz przy szyi, z niezachodzącymi na siebie połami, rękawy długie zakończone gumką, niejałowy o kontrolowanej czystości mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11737-1. Fartuchy zgodne z dyrektywą EEC 93/42 oraz normą PN-EN 13795. | szt | 30000
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Zadanie III
1 | Spodenki jednorazowe do kolonoskopii - krótkie,wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40 g/m² , posiadające rozcięcie w części tylnej ułatwiające wykonanie zabiegu, gumkę w pasie gwarantującą dopasowanie do każdej sylwetki, zapewniające komfort pacjenta, kolor granatowy, rozmiar uniwersalny. | szt. | 1200 | 2
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Zadanie IV
1 | Kombinezon ochronny- kat III Typ 3/4, materiał 60g/m2, ( włóknina PPE33g/m2, 25g/m2 oddychający laminat) materiał antystatyczny bez silikonu, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z poliestru z listwą zaklejaną taśmą, ściągacze przy nadgarstkach, w talii, w kostakach oraz kapturze, oznakowanie ( naklejka) na piersi zawierające informacje o marce kombinezonu, piktogramy spełnionych norm, kategoria i klasy ochrony biologicznej, CE z numerem jednostki notyfikującej, pakowane indywidualnie w folię z informacjami w języku polskim, data produkcji nie wcześniej niż III kw. 2021r - data przydatnośći nie mniej niż 5 lat, kombinezon zgodny z EN 14065:2005+A1:2009 oraz EN 14126:2003/AC:2004 oraz EN ISO 12688:2013, rozmiary od S do XXXL | szt | 2000
2 | Maska FFP2 - maska zgrzewana gumką, zacisk nosowy umieszczony wewnątrz czaszy, warstwa zewnętrzna wykonana z włókniny spun-bond o masie powierzchniowej 100g/m2, warstwa środkowa składająca się z 3 warstw włóknin typu melt-bown każda o masie powierzchniowej 25g/m2, warstwa wewnętrzna wykonana z włókniny spun-bond o masie powierzchniowej 18g/m2, pakowana pojedynczo w folię - opakowania zbiorcze - nie więcej niż po 30 szt. , certyfikowana badaniem typu UE przez Państwowy Instytut Badawczy, zgodna z zharmonizowaną normą EN 49:2001+A1:2009 | szt | 4000
3 | Maska FFP3 - maska zgrzewana gumką, zacisk nosowy umieszczony wewnątrz czaszy, filtrująca bez zaworu wydechowego, warstwa zewnętrzna wykonana z włókniny spun-bond o masie powierzchniowej 100g/m2, warstwa środkowa składająca się z 2 warstw włóknin typu melt-bown każda o masie powierzchniowej 25g/m2, warstwa wewnętrzna wykonana z 2 warstw włókniny spun-bond o masie powierzchniowej 18g/m2, pakowana pojedynczo w folię - opakowania zbiorcze - nie więcej niż po 30 szt. , certyfikowana badaniem typu UE przez Państwowy Instytut Badawczy , zgodna z zharmonizowaną normą EN 49:2001+A1:2009 | szt | 5000
4 | Ochraniacze na obuwie foliowe wysokie - wykonane z foilii polietylenowej zgodnie z dyrektywą 91/155/EWG, profilowane ( w kształcie kozaka ) o grubości min. 50 mikronów, białe nieprzeźroczyste, zakończone zakładką z umieszczoną wewnątrz gumką ( niezgrzewaną razem z folią ), wysokość 50 cm, długość min. 42 cm, bezzapachowe. | szt | 3000
5 | Koc jednorazowego użytku - niesterylny, zgrzewany ultradźwiękowo, kolor zielony, rozmiar 220 x 110cm, pakowany pojedynczo | szt | 3000
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0