## Łagiewniki i Tuszyn 2023 powtór
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ (model) | PRODUCENT | Numer fabryczny | Numer inwent. | Rok prod. | Oddział | Data przeglądu | Cena netto za 1 przegląd | Cena brutto za 1 przegląd | Uwagi
CZĘŚĆ 1: RESPIRATORY DRÄGER
1 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | ARXN 0312 | T-802/8-1027 | 2006 | OIOM | 28-06-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
28-12-2023
2 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | ARXN 0313 | T-802/8-1028 | 2006 | OIOM | 15-03-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
15-09-2023
3 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | ARXN 0314 | T-802/8-1029 | 2006 | OIOM | 26-04-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
26-10-2023
4 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | ARXN 0315 | T-802/8-1030 | 2006 | OIOM | 28-03-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
28-09-2023
5 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | ARZM 0200 | T-802/8-1268 | 2008 | OIOM | 28-03-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
28-09-2023
6 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | ASBK-0340 | T-802/8-1392 | 2010 | OIOM | 28-03-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
28-09-2023
7 | Respirator stacjonarny | Evita XL | DRAGER | 08AE-0023438 | T-802/8-1391 | 2010 | OIOM | 28-03-2023 |  |  | I przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- zestaw 1 rok, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
28-09-2023
8 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 | DRAGER | SRZM-0114 | T-802/8-1309 | 2008 | OIOM | 02-12-2023 |  |  | bez części
9 | Respirator | Evita XL | DRAGER | ASDL-0065 | T-802/8-2115 | 2012 | OIOM | 31.06.2023 |  |  | I przegląd- Zestaw 2 letni, zestaw akumulatorów wewnetrznych, filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy, II przegląd- filtr pojedynczy, filtr przeciwpyłowy
31.12.2023
10 | Respirator | Evita XL | DRAGER | ASEB-0007 | T-802/8-2116 | 2012 | OIOM | 31.06.2023 |  |  | Zestaw 1-roczny Evita XL, filtr płowyEvita 4 i filtr przeciwpyłowy
31.12.2023
11 | Respirator | Evita XL | DRAGER | ASDL-0067 | T-802/8-2117 | 2012 | OIOM | 31.06.2023 |  |  | Zestaw 1-roczny Evita XL, filtr płowyEvita 4 i filtr przeciwpyłowy
31.12.2023
12 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 | DRAGER | SSBB-0035 | T-802/8-1369 |  | Neurologia | 23.03.2023 |  |  | bez części
13 | Respirator transportowy | Oxylog 2000 plus | DRAGER | ASEB-0041 | T-802/8-2118 | 2012 | OIOM | 23.03.2023 |  |  | zestaw 2 letni
14 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 | DRAGER | SRZM-0115 | T-802/8-1291 |  | OIOM | 31.12.2023 |  |  | bez części
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie cztery orzeczenia techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 2: APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DRÄGER | [10 empty] | Uwagi
1 | Aparat do znieczulenia ogólnego | Fabius GS | DRAGER | ARXF-0207 | T-802/8-875 | 2006 | ANEST | 04-03-2023 |  |  | I przegląd - zestaw 1 roczny, uklad cosy 2 lata, II przegląd - filtr 37
04-09-2023
2 | Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia | MS 1487E539D | DRAGER | 5397473660 |  |  | ANEST | 04-03-2023 |  |  | filtr powietrza, kalibracja pompki NIBC za pomoca legalnego oprogramowania serwisowego
3 | Aparat do znieczulenia ogólnego | Fabius GS | DRAGER | ARXF-0208 | T-802/8-876 | 2006 | ANEST | 2023-03-04 |  |  | I przegląd - zestaw 1 roczny, uklad cosy 2 lata, II przegląd - filtr 37
04-09-2023
4 | Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia | MS 1487E539D | DRAGER | 000001638 |  |  | ANEST | 04-03-2023 |  |  | filtr powietrza, kalibracja pompki NIBC za pomoca legalnego oprogramowania serwisowego
5 | Aparat do znieczulenia ogólnego | Fabius Tiro | DRAGER | ARYM-0077 | T-802/8-1122 |  | ANEST | 04-03-2023 |  |  | I przegląd- zestaw 1 roczny, uklad cosy 2 lata, II przegląd- filtr 37
04-09-2023
6 | Vamos |  | DRAGER | ARXJ-0001 |  |  | ANEST | 04-03-2023 |  |  | mata filtracyjna, filtr , oring
[8 empty] | 04-09-2023 |  |  | mata filtracyjna, filtr , oring
7 | Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia | MS 1487E539D | DRAGER | 5397495752 |  |  | ANEST | 04-03-2023 |  |  | filtr powietrza, kalibracja pompki NIBC za pomoca legalnego oprogramowania serwisowego
8 | Aparat do znieczulenia ogólnego | Fabius Tiro | DRAGER | ARXH-0057 | T-802/8-877 |  | Sala Zabiegowa | 23.08.2023 |  |  | I przegląd - zestaw 1 roczny, uklad cosy 2 lata, II przegląd - filtr 37
9 | Vamos |  | DRAGER | ARYM-0091 |  |  | Sala Zabiegowa | 23.08.2023 |  |  | bacteria filtr, filtr
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwa orzeczenia techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 17: ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | Źródło światła | BOB-OM | PRECOPTIC Co. | 120198 | WP1-0269 |  | BLOK | 04-12-2023
2 | Źródło światła | CLE-10 | OLYMPUS | 7837704 | WM-0323 |  | BRON | 04-12-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwa orzeczenia techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 18: ŹRÓDŁA ŚWIATŁA KARL STORZ
1 | Źródło światła | Halogen 250 twin | KARL STORZ | RY18359 | T-802/8-1781 | 2011 | UROL | 04-12-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 20: VIDEOLARYNGOSKOP PENTAX
1 | Videolaryngoskop | King Vision KVLKIT3 | PENTAX | C11249A051406 | T-802/8-1849 | 2013 | OIOM | 18-08-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 21: PROCESOR WIZYJNY PENTAX
1 | Procesor wizyjny i źródło światła | EPK-100p | PENTAX | EA010779 | T-802/8-1124 | 2007 | BRON | 13-07-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 29: Aparaty USG CANON
1 | USG | CANON | Xario 100 | W5E17X3810 | T-802/8-2408 | 2017 | Pediatria | 2023-09-23
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 30: LAPAROSKOP OLYMPUS
1 | Laparoskop z wyposażeniem | OTV-S.C. | OLYMPUS OPTICAL | 7305855 | T-802/8-699 |  | BLOK | 17-08-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 31: STERYLIZATOR PLAZMOWY
1 | Sterylizator plazmowy | Sterrad NX | JOHNSON & JOHNSON | 70053 | T-802/8-1113 | 2007 | BLOK | 03-08-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 32: WYTWORNICA PARY
1 | Wytwornica pary | WP 66 | SMS | 624 |  | 2008 | BLOK | 27-10-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 39:Aparat nerkozastępczy BBRAUN
1 | Aparat do leczenia nerkozastępczego | Diapact CRRT | BBRAUN | 2534 | T-802/8-1848 | 2012 | OIOM | 11-08-2023
2 | Aparat do leczenia nerkozastępczego | Diapact CRRT | BBRAUN | 2533 | T-802/8-2134 |  | OIOM | 2023-05-26
3 | Aparat do leczenia nerkozastępczego | Diapact CRRT | BBRAUN | 2531 | T-802/8-2135 |  | OIOM | 2023-05-26
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 40: MYJKA AUTOMATYCZNA
1 | Myjka automatyczna | INNOVA 3 | BHT Disinfection | 54313001 | T-802/8-1338 | 2009 | BRON | 15-07-2023
2 | Myjka automatyczna | INNOVA E3 Multi | BHT Hygiene TECHNIK GmbH | 71355001 | T-802/8-2346 | 2015 | BLOK | 02-03-2023
3 | Myjnia automatyczna | Innova E3 Multi | BHT HygieneTECHNIK GmbH | 71528001 | T-802/8-2369 | 2015 | BLOK | 02-03-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 41: VIDEOMEDIASTINOSKOP
1 | Videomediastinoskop |  |  | 10970BR | T-802/8-898 | 2012 | BLOK | 27-08-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 42: APARAT DO URODYNAMIKI
1 | Aparat do badań urodynamicznych | Solar Blue | Medical Mesurement | 1374172 | T-802/8-1841 | 2012 | UROL | 08-08-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 43 - Videoprocesor wraz z wyposażeniem PENTAX
1 | Wideoprocesor ( źródło światła) część składowa do EBUSA | EPK-i7000 | PENTAX | EC010821 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| Wideobronchoskop zestaw EBUS | EB 1970 UK | PENTAX | H 120550 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| Wózek medyczny - zestaw EBUS | ITD. Classic CART | PENTAX ITD. GMBH | 2015-0084 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| Drukarka Laserowa - część składowa zestawu EBUS | OKI C301DN | PENTAX | AK 59039694 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| Monitor DELL - część składowa zestawu EBUS | P2214H | PENTAX | CNOFJ5YD742615A45VTS | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| Minitor Medyczny część składowa zestawu EBUS | RADIANCE'26 | PENTAX | 15-257457 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| System archiwizacji danych - część składowa zestawu EBUS | ENDOBOX | PENTAX | bez numeru | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| komputer DELL OPTIPLEX cześć składowa zestawu EBUS | 9020MT | PENTAX | GSX7C72 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
| kamera endoskopowa - część składowa zestawu EBUS | - | PENTAX | 002226-0953/S0182187 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 18-03-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 44: Aparat USG HITACHI
1 | Aparat USG + monitor część zestawu EBUS | AVIUS | HITACHI | G320530515/ Monitor G320406615 | T-802/8-2345 | 2015 | BLOK | 09-05-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 48: ENDOSKOPY
1 | Elektroresektor |  | KARL STORZ |  |  |  | BLOK | 22-08-2023
2 | Nefrofiberoskop |  | KARL STORZ | 3157 | T-802/8-658 |  | BLOK | 30-05-2023
3 | Nefroskop |  | KARL STORZ | 4015365 | T-802/8-2261 | 2014 | BLOK | 11-03-2023
4 | Ureterorenoskop |  | KARL STORZ | 1001 UM | T-802/8-1790 | 2013 | BLOK | 28-04-2023
5 | Ureterorenoskop |  | KARL STORZ | 1000VJ | T-802/8-2174 | 2013 | BLOK | 13-10-2023
6 | resektoskop |  | KARL STORZ | 27040 CD, 270500D | T-802/8-1799 |  | BLOK | 22-08-2023
7 | Ureterorenoskop |  |  | 1003UP | T-802/8-2414 |  | blok | 07-10-2023
8 | Resektoskop |  |  | 62/19 | T-802/8-2437 |  | blok | 11-03-2023
9 | Resektoskop |  |  | 61/19 | T-802/8-2438 |  | blok | 11-03-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwa orzeczenia techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 49: Respirator Astral
1 | Respirator | Astral | Res Med. | 22161217936 | T-802/8-2388 | 2016 | OIOM | 23-10-2023
2 | Respirator | Astral 150 | Res Med. | 22201176041 | T-802/8-2483 | 2020 | OIOM | 12-10-2023
3 | Respirator | Astral 100 | Res Med. | 22161208136 | T-802/8-2387 | 2012 | OIOM | 2023-08-15
4 | Respirator | Astral 150 | Res Med. | 22201178831 | T-802/8-2476 | 2020 | C2 | 2023-05-20
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwa orzeczenia techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 52: Pompa strzykawkowa S7-SMART
1 | Pompa strzykawkowa | Enmind | S7-SMART | 71200216723 | T-802/8-2472 |  | D6 | 2023-04-15
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 53: Spirometr Jaeger
1 | Spirometr | Flovscreen | Jaeger | 3821912 | T-802/8-248 |  | Spirometria | 2023-06-24
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 54: Szafa endoskopowa susząca wielostanowiskowa
1 | Szafa endoskopowa | LABCAIRE Cantel Medical Ltd.-Puricore | ESC-10 | ESC705 | 43/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-08-11
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 64: Monitor do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego IntelliVue MP5
1 | Kardiomonitor+moduł do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego | IntelliVue MP5 |  | DE 57198974 | T-802/8-2396 | 2016 | OIOM | 15-12-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 65: FIBEROBRONCHOSKOP
1 | Fiberobronchoskop | FB-18P |  | G 111716 | T-802/8-1133 | 2007 | OIOM | 01-06-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 70: Zestaw laparoskowy Einstein
1 | Zestaw laparoskopowy Einstein | EINSTEIN |  |  | T-802/8-2411 | 2017 | BLOK | 2023-12-15
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenia techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 71: Legalizacja i przegląd wag szpitalnych
1 | Waga lekarska stojąca | WPL-150 | LFW | 354 | WM-0328 | 1965 | CH KL P | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
2 | Waga elektroniczna | 7997021289 | SECA | 5799323115941 | WP1-0113 | 2012 | II PULM | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
3 | Waga elektroniczna | 7997021289 | SECA | 5799323115942 | WP1-0914 | 2012 | II PULM | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
4 | Waga lekarska stojąca | WPL-150 | LFW | 05611 | WP1-0133 | 1970 | II PULM | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
5 | Waga elektroniczna | TP-200/1 | LFW FAWAG SA | 4591 | WM-0466 | 2008 | REH | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
6 | Waga lekarska stojąca | WPL-150 | LFW | 50597 | WP1-0314 | 1967 | UROL | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
7 | Waga elektroniczna | TP-200/1 | LFW FAWAG SA | 4589 | WP-2249 | 2008 | WEWN | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
8 | Waga elektroniczna | 7997021289 | SECA | 5799323115973 | WP1-0401 | 2012 | WEWN | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
9 | Waga stojąca | WPL-150 |  | 50608 |  |  | WEWN | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
10 | Waga stojąca | WPL-150 |  | 6353 |  |  | REH | 17-11-2023 |  |  | Legalizacja
11. | Waga osobowa - elektroniczna |  |  | 10038 | T-802/8-1746 | 2010 | Neurologia | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
12 | Waga osobowa - elektroniczna |  |  | 10037 | T-802/8-1745 | 2010 | Neurologia | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
13 | Waga lekarska elektroniczna kolumnowa | 799 |  | 5799167128785 | T-802/8-1987 | 2012 | Pediatria | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
14 | Waga lekarska elektroniczna kolumnowa | 799 |  | 5799153128323 | T-802/8-1988 | 2012 | Pediatria | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
15 | Waga niemowlęca |  | SECA | 5834184129347 | WM-0234 | 2012 | Pediatria | 2023-09-10 |  |  | Legalizacja
16 | Waga niemowlęca |  | SECA | 56784224992T | WM-0235 | 2012 | Pediatria | 2023-09-10 |  |  | Legalizacja
17 | Waga lekarska | WL-150 |  | 5696 | WM-0270 |  | Bałuty | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
18 | Waga lekarska | WL-150 |  | 08098 | WM-0272 |  | Polesie | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
19 | Waga lekarska | WL-150 |  | 1707 | WM-0279 |  | Zgierz | 2023-09-26 |  |  | Legalizacja
20 | Waga lekarska | WL-150 |  | 45205 | WM-0278 |  | Zgierz | 2023-09-26 |  |  | Legalizacja
21 | Waga lekarska | WL-150 |  | 17027 | WM-0266 |  | D6 | 2023-07-01 |  |  | Legalizacja
22 | Waga lekarska | 7997021289 | SECA | 5799323115966 | WM-0343 |  | ORN | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
23 | Waga lekarska |  |  |  | WM-0255 |  | D1 | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
24 | Waga lekarska | WL-150 |  | 28087 | WM-0275 |  | Widzew | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
25 | Waga lekarska | WL-150 |  | 17004 | WM-0257 |  | D3 | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
26 | Waga lekarska | WL-150 |  |  | WM-0269 |  | ORP | 2023-04-02 |  |  | Legalizacja
27 | Waga lekarska |  |  | 54204 | WP-1372 |  | Spirometria | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
28 | Waga niemowlęca |  |  | 5834265125398 | WM-0116 |  | Izba Przyj ęć D | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
29 | Waga osobowa - elektroniczna |  |  | 5799244124599 | WM-0117 |  | Izba Przyj ęć D | 2023-06-14 |  |  | Legalizacja
30 | Waga lekarska |  |  | 1026 | WM-0238 |  | C2 | 2023-06-11 |  |  | Legalizacja
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie pięć orzeczeń technicznych w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 73: Dozowniki i reduktory tlenowe
1 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0049 |  | 2017 | OIOM | 23-07-2023
2 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0129 |  | 2017 | OIOM | 23-07-2023
3 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0086 |  | 2017 | OIOM | 23-07-2023
4 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0133 |  | 2017 | OIOM | 23-07-2023
5 | Dozownik tlenowy | RTM | "Inmed" Karczewscy | 0206120 |  | 2015 | OIOM | 23-07-2023
6 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0108 |  | 2017 | Urologia | 23-07-2023
7 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0087 |  | 2017 | Urologia | 23-07-2023
8 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0140 |  | 2017 | Urologia | 23-07-2023
9 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0137 |  | 2017 | Urologia | 23-07-2023
10 | Dozownik tlenowy | DT | Instal Rzeszów | brak |  | 1990 | Urologia | 23-07-2023
11 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0127 |  | 2017 | CHKP | 23-07-2023
12 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 31935 |  | 1993 | CHKP | 23-07-2023
13 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37589 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
14 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37610 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
15 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0074 |  | 2017 | CHKP | 23-07-2023
16 | Dozownik tlenowy | DT2 | AwaMed Szczecin | brak |  | 2017 | CHKP | 23-07-2023
17 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 32005 |  | 1993 | CHKP | 23-07-2023
18 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37634 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
19 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 17887 |  | 1976 | CHKP | 23-07-2023
20 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37764 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
21 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37573 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
22 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37597 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
23 | Dozownik tlenowy | DT | Instal Rzeszów | brak |  | 1995 | CHKP | 23-07-2023
24 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37507 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
25 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 37528 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
26 | Dozownik tlenowy | MTO2 | Korgiel Wrocław | 01883 |  | 2018 | CHKP | 23-07-2023
27 | Dozownik tlenowy | DT2 | AwaMed Szczecin | BRAK |  | 2017 | CHKP | 23-07-2023
28 | Dozownik tlenowy | DT2 | AwaMed Szczecin | BRAK |  | 2017 | CHKP | 23-07-2023
29 | Dozownik tlenowy | DT2 | AwaMed Szczecin | BRAK |  | 2015 | CHKP | 23-07-2023
30 | Dozownik tlenowy | RTM | "Inmed" Karczewscy | 06121163 |  | 1993 | CHKP | 23-07-2023
31 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0051 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
32 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0009 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
33 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0095 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
34 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-005 |  | 2012 | II PULM | 23-07-2023
35 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0012 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
36 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-038 |  | 2012 | II PULM | 23-07-2023
37 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0037 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
38 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0112 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
39 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0024 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
40 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0040 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
41 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 26383-15-171 |  | 2012 | II PULM | 23-07-2023
42 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0103 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
43 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0113 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
44 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0052 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
45 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-007 |  | 2015 | II PULM | 23-07-2023
46 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0089 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
47 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0072 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
48 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0126 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
49 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-039 |  | 2015 | II PULM | 23-07-2023
50 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0098 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
51 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0107 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
52 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0058 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
53 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-002 |  | 2015 | II PULM | 23-07-2023
54 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0135 |  | 2017 | II PULM | 23-07-2023
55 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 26383-15-137 |  | 2014 | II PULM | 23-07-2023
56 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0034 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
57 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0042 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
58 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0076 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
59 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0055 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
60 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0065 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
61 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0068 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
62 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-020 |  | 2015 | II PULM | 23-07-2023
63 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0114 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
64 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania |  |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
65 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0100 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
66 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 26383-15-186 |  | 2012 | II PULM | 23-07-2023
67 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0001 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
68 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0070 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
69 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0149 |  | 2016 | II PULM | 23-07-2023
70 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0145 |  | 2016 | IZBA | 23-07-2023
71 | Reduktor tlenowy | Medeline | GCE Warszawa | 09020755 |  | 2017 | IZBA | 23-07-2023
72 | Reduktor tlenowy | R-9b | Farum Warszawa | 50213 |  | 1975 | IZBA | 23-07-2023
73 | Dozownik tlenowy | DT | Instal Rzeszów | brak |  | 2010 | BLOK | 23-07-2023
74 | Dozownik tlenowy | DT | Instal Rzeszów | brak |  | 2010 | BLOK | 23-07-2023
75 | Dozownik tlenowy | DT | Instal Rzeszów | brak |  | 2010 | BLOK | 23-07-2023
76 | Reduktor tlenowy | brak(Aryk) | Dräger Niemcy | 0227 |  | 2007 | BLOK | 23-07-2023
77 | Reduktor tlenowy | ARxD | Dräger Niemcy | 0180 |  | 2006 | BLOK | 23-07-2023
78 | Reduktor tlenowy | ARxD | Dräger Niemcy | 0177 |  | 2006 | BLOK | 23-07-2023
79 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0066 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
80 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0142 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
81 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0102 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
82 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0120 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
83 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0082 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
84 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0109 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
85 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0124 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
86 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0022 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
87 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0010 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
88 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0028 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
89 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 26383-15-195 |  | 2012 | WEW | 23-07-2023
90 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0030 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
91 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 26383-15-191 |  | 2012 | WEW | 23-07-2023
92 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0119 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
93 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0079 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
94 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0011 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
95 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-028 |  | 2015 | WEW | 23-07-2023
96 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 26383-15-058 |  | 2012 | WEW | 23-07-2023
97 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0031 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
98 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0014 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
99 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0118 |  | 2016 | WEW | 23-07-2023
100 | Reduktor tlenowy | R-9A | Farum Warszawa | 26094 |  | 1970 | II pulm | 23-07-2023
101 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0105 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
102 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0106 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
103 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0125 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
104 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0121 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
105 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0078 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
106 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0150 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
107 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0021 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
108 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-025 |  | 2015 | II pulm | 23-07-2023
109 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0106 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
110 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-024 |  | 2015 | II pulm | 23-07-2023
111 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0043 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
112 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0032 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
113 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0045 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
114 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0101 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
115 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0132 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
116 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0139 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
117 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0111 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
118 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0005 |  | 2016 | II pulm | 23-07-2023
119 | Dozownik tlenowy | A21 | Farum Warszawa | 33589 |  | 2001 | CHKP | 23-07-2023
120 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0134 |  | 2016 | CHKP | 23-07-2023
121 | Dozownik tlenowy | DT2 | AwaMed | brak |  | 2013 | CHKP | 23-07-2023
122 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0096 |  | 2016 | Urologia | 23-07-2023
123 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 1294-15-040 |  | 2015 | wew | 23-07-2023
124 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0144 |  | 2016 | wew | 23-07-2023
125 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0085 |  | 2016 | wew | 23-07-2023
126 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0143 |  | 2016 | wew | 23-07-2023
127 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0054 |  | 2016 | wew | 23-07-2023
128 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania | 2217-29-0064 |  | 2016 | wew | 23-07-2023
129 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania |  |  | 2016 | wew | 23-07-2023
130 | Dozownik tlenowy | Hersil | Linde Oxyll Hiszpania |  |  | 2016 | wew | 23-07-2023
131 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-093 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
132 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-131 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
133 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-126 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
134 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-024 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
135 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-nieczytelny |  |  | Neurologia | 05.06.2023
136 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-089 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
137 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-101 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
138 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-097 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
139 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-063 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
140 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-022 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
141 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-066 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
142 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-140 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
143 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-023 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
144 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-137 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
145 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-114 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
146 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-109 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
147 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-094 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
148 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-021 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
149 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-071 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
150 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-082 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
151 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-nieczytelny |  |  | Neurologia | 05.06.2023
152 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-050 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
153 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-099 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
154 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-085 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
155 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-051 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
156 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-069 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
157 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-081 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
158 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-019 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
159 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-106 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
160 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-018 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
161 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-096 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
162 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-100 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
163 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-nieczytelny |  |  | Neurologia | 05.06.2023
164 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-118 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
165 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 22975-38-122 |  |  | Neurologia | 05.06.2023
166 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-199 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
167 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-001 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
168 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-183 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
169 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-112 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
170 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-133 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
171 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-073 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
172 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-060 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
173 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-017 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
174 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-072 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
175 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-078 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
176 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-067 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
177 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-169 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
178 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-196 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
179 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-145 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
180 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-018 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
181 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-117 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
182 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-182 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
183 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-111 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
184 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-079 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
185 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-059 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
186 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-144 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
187 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-084 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
188 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-185 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
189 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-197 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
190 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26838-15-052 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
191 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-124 |  |  | Pediatria | 05.06.2023
192 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0001 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
193 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0002 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
194 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0003 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
195 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0005 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
196 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0006 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
197 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0010 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
198 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0020 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
199 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 57306-0015 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
200 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 55286-0040 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
201 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0001 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
202 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0002 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
203 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0003 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
204 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0005 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
205 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0006 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
206 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0007 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
207 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0008 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
208 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0009 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
209 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0010 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
210 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0011 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
211 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0012 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
212 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0013 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
213 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0014 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
214 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0015 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
215 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0016 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
216 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0017 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
217 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0018 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
218 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0019 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
219 | Reduktory tlenowe | Hersil | Hersill Hiszpania | 56293-0020 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
220 | Reduktory tlenowe | Rezerwy |  |  |  |  | D3 | 05.06.2023
221 | Reduktory tlenowe | Rezerwy |  |  |  |  | D3 | 05.06.2023
222 | Reduktory tlenowe | Rezerwy |  |  |  |  | D6 | 05.06.2023
223 | Reduktory tlenowe | Rezerwy |  |  |  |  | D6 | 05.06.2023
224 | Reduktory tlenowe | Mediselect 25 | GCE | 200429562 |  |  | C2 | 05.06.2023
225 | Reduktory tlenowe | Mediselect 25 | GCE | 200429554 |  |  | C2 | 05.06.2023
226 | Reduktory tlenowe | Mediselect 25 | GCE | 200115459 |  |  | D1 | 05.06.2023
227 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0009 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
228 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0053 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
229 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0055 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
230 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0047 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
231 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56396-0030 |  | 2021 | D3 | 05.06.2023
232 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0059 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
233 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56396-0028 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
234 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0040 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
235 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56876-0004 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
236 | Reduktory tlenowe | P-300 | Hersill Hiszpania | 56396-0024 |  | 2021 | D6 | 05.06.2023
237 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1654 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
238 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1655 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
239 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1656 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
240 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1657 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
241 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1658 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
242 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1659 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
243 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1660 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
244 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1661 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
245 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1662 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
246 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1663 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
247 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1664 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
248 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1665 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
249 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1666 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
250 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 58138-1667 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
251 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1800 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
252 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1803 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
253 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1804 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
254 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1805 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
255 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1806 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
256 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1807 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
257 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1808 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
258 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1809 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
259 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1810 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
260 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1811 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
261 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1812 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
262 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1813 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
263 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1814 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
264 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1815 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
265 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1818 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
266 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1819 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
267 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1820 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
268 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1821 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
269 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1822 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
270 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1823 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
271 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1824 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
272 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1825 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
273 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1826 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
274 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1827 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
275 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1829 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
276 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1830 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
277 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1831 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
278 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1832 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
279 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1833 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
280 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1834 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
281 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1835 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
282 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1836 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
283 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1837 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
284 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1838 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
285 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1839 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
286 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1840 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
287 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1841 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
288 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1842 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
289 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1843 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
290 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1844 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
291 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1845 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
292 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1846 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
293 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1847 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
294 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1848 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
295 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1849 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
296 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1850 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
297 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1851 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
298 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1852 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
299 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1853 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
300 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1854 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
301 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1855 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
302 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1856 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
303 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1857 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
304 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1858 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
305 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1859 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
306 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1861 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
307 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1862 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
308 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1863 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
309 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1864 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
310 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1865 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
311 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1866 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
312 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1867 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
313 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1868 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
314 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1869 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
315 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1870 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
316 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1871 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
317 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1872 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
318 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1873 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
319 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1875 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
320 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1876 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
321 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1877 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
322 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1878 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
323 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1879 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
324 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1880 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
325 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1882 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
326 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1883 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
327 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1884 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
328 | Dozownik tlenowy | Oxyll | Hersill Hiszpania | 57788-1885 |  | 2021 | DE | 05.06.2023
329 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-126 |  |  | ORN | 05.06.2023
330 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-127 |  |  | ORN | 05.06.2023
331 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-170 |  |  | ORN | 05.06.2023
332 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-128 |  |  | ORN | 05.06.2023
333 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-173 |  |  | ORN | 05.06.2023
334 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
335 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
336 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
337 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
338 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
339 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
340 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
341 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
342 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
343 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
344 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
345 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | D1 | 05.06.2023
346 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0062 |  |  | D1 | 05.06.2023
347 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0083 |  |  | D1 | 05.06.2023
348 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0036 |  |  | D1 | 05.06.2023
349 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0141 |  |  | D1 | 05.06.2023
350 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-092 |  |  | D1 | 05.06.2023
351 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06027499 |  |  | D1 | 05.06.2023
352 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 05085936 |  |  | D1 | 05.06.2023
353 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042733 |  |  | D1 | 05.06.2023
354 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
355 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
356 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042726 |  |  | C2 | 05.06.2023
357 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042722 |  |  | C2 | 05.06.2023
358 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042740 |  |  | C2 | 05.06.2023
359 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042746 |  |  | C2 | 05.06.2023
360 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042731 |  |  | C2 | 05.06.2023
361 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
362 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
363 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
364 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
365 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06027500 |  |  | C2 | 05.06.2023
366 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 02110847 |  |  | C2 | 05.06.2023
367 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06013459 |  |  | C2 | 05.06.2023
368 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
369 | Dozownik tlenowy | Multimed | Łódź | bez nr |  |  | C2 | 05.06.2023
370 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06027498 |  |  | C2 | 05.06.2023
371 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06013452 |  |  | C2 | 05.06.2023
372 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042735 |  |  | C2 | 05.06.2023
373 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042728 |  |  | C2 | 05.06.2023
374 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06027533 |  |  | C2 | 05.06.2023
375 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06027521 |  |  | C2 | 05.06.2023
376 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042724 |  |  | C2 | 05.06.2023
377 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042738 |  |  | C2 | 05.06.2023
378 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042741 |  |  | C2 | 05.06.2023
379 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 02110897 |  |  | C2 | 05.06.2023
380 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06013455 |  |  | C2 | 05.06.2023
381 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0027 |  |  | C2 | 05.06.2023
382 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0080 |  |  | C2 | 05.06.2023
383 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0093 |  |  | C2 | 05.06.2023
384 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042719 |  |  | C2 | 05.06.2023
385 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042734 |  |  | C2 | 05.06.2023
386 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042723 |  |  | C2 | 05.06.2023
387 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06012810 |  |  | C2 | 05.06.2023
388 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042725 |  |  | C2 | 05.06.2023
389 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042729 |  |  | C2 | 05.06.2023
390 | Dozownik tlenowy | Korgiel | Wrocław | 11042732 |  |  | C2 | 05.06.2023
391 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 05031371 |  |  | C2 | 05.06.2023
392 | Reduktory tlenowe | Inmed | Karczewscy | 09020756 |  |  | Izba Przyjęć C | 05.06.2023
393 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 06027484 |  |  | Izba Przyjęć C | 05.06.2023
394 | Dozownik tlenowy | Inmed | Karczewscy | 085886 |  |  | Izba Przyjęć C | 05.06.2023
395 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0058 |  |  | Izba Przyjęć C | 05.06.2023
396 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 263-15-184 |  |  | Izba Przyjęć D | 05.06.2023
397 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 263-15-134 |  |  | Izba Przyjęć D | 05.06.2023
398 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 263-15-189 |  |  | Izba Przyjęć D | 05.06.2023
399 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0039 |  |  | ORP | 05.06.2023
400 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0135 |  |  | ORP | 05.06.2023
401 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0029 |  |  | ORP | 05.06.2023
402 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0025 |  |  | ORP | 05.06.2023
403 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0136 |  |  | ORP | 05.06.2023
404 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0128 |  |  | ORP | 05.06.2023
405 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0123 |  |  | ORP | 05.06.2023
406 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0002 |  |  | ORP | 05.06.2023
407 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0007 |  |  | ORP | 05.06.2023
408 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0146 |  |  | ORP | 05.06.2023
409 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0147 |  |  | ORP | 05.06.2023
410 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0117 |  |  | ORP | 05.06.2023
411 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0019 |  |  | ORP | 05.06.2023
412 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0047 |  |  | ORP | 05.06.2023
413 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0036 |  |  | ORP | 05.06.2023
414 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0148 |  |  | ORP | 05.06.2023
415 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0073 |  |  | ORP | 05.06.2023
416 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 2217-29-0053 |  |  | ORP | 05.06.2023
417 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-109 |  |  | OIOM | 05.06.2023
418 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-172 |  |  | OIOM | 05.06.2023
419 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-200 |  |  | OIOM | 05.06.2023
420 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-120 |  |  | OIOM | 05.06.2023
421 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-121 |  |  | OIOM | 05.06.2023
422 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-135 |  |  | OIOM | 05.06.2023
423 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-122 |  |  | OIOM | 05.06.2023
424 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-116 |  |  | OIOM | 05.06.2023
425 | Dozownik tlenowy | Linde | Hersill Hiszpania | 26383-15-192 |  |  | OIOM | 05.06.2023
426 | Dozownik tlenowy | Instal | Rzeszów | brak nr |  |  | OIOM | 05.06.2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwadzieścia orzeczeń technicznych w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 76: Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu
1 | Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu | FENO |  | 160311-04-0136 | T-802/8-2386 |  | Pediatria | 2023-07-25
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 78 : Aparat EEG
1 | Aparat EEG | DIGI Track | ELMIKO | 20812792 | T-802/8-1269 |  | Neurologia | 2023-07-13
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 81: Oscylomet impulsowy Zestaw
1 | Oscylometr impulsowy | Vyntusi IOS | Care Fusion Germany 234 GmbH | 90011936/42201208 | T-802/8-2410 |  | Pediatria | 2023-12-04
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 83: Waga łóżkowa
1 | Waga łóżkowa | SNR7711 | Soehnle | 13-0003 | T-802/8-2136 |  | Neurologia | 2023-06-22
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 84: Litotryptor Endourologiczny
1 | Litotryptor Endourologiczny | Lithoclast Master | ELEKTRO Medical Systems | BC02833 | T-802/8-2425 | 2018 | BLOK | 09-05-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 87: MYJKA AUTOMATYCZNA
1 | Myjnia Endoskopowa automatyczna | INNOVA E3 New | BHT | 70096001 | 42/ŚT | 2015 | BRON | 08-06-2023
2 | Myjnia automatyczna endoskopowa | INNOVA E3 | BHT HygieneTECHNIK GmbH | 70092001 | 40/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-08-18
3 | Myjnia automatyczna endoskopowa | INNOVA E3 | BHT HygieneTECHNIK GmbH | 70092002 | 41/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-08-18
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 88: KAMERA ENDOSKOPOWA, KOMPUTER, MONITOR
1 | Kamera Endoskopowa - ZESTAW | JSB | PENTAX | 002226-0953/S0182187 | 44/ŚT | 2015 | BRON | 13-07-2023
2 | Komputer Monitor | OR-PC | PENTAX | 1911515040108 | brak | 2015 | BRON | 13-07-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 92: Zestaw do prób wysiłkowych BTL
1 | Zestaw do prób wysiłkowych | BTL | BTL Cardio Point Ergo E 600 |  | 415/ŚT | 2017 | D3 | 2023-08-24
części składowe:
| bieżnia + stacja robocza+monitor+drukarka laserowa Brother HL-1110E |  |  | bieżnia-04OAI7
| moduł automatycznego pomiaru ciśnienia krwi |  |  | M00077091
| aparat EKG |  |  | 071D0B007446
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 93: WIDEOBRONCHOSKOPY
1 | Wideobronchoskop rutynowy z wyposażeniem | EB-1975K | PENTAX | H120482 | 34/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-07-07
2 | Wideobronchoskop rutynowy z wyposażeniem | EB-1975K | PENTAX | H120440 | 36/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-07-07
3 | Wideobronchoskop rutynowy z wyposażeniem | EB-1975K | PENTAX | H120446 | 35/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-07-07
4 | Wideobronchoskop rutynowy z wyposażeniem | EB-1975K | PENTAX | H120438 | 37/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-04-23
5 | Wideobronchoskop terapeutyczny z wyposażeniem | EB-1970TK | PENTAX | H120376 | 39/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-07-07
6 | Wideobronchoskop terapeutyczny z wyposażeniem | EB-1970TK | PENTAX | H120377 | 38/ŚT | 2015 | Sala Zabiegowa | 2023-07-07
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 95: Respirator BiPAP A40
1 | Respirator | BiPAPA40 | International | V2676052285A2 | T-802/8-2469 | 2020 | C2 | 2023-04-27
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 97: Optyki cystoskopowe
1 | Optyka 30' |  |  | 122JXP | T-802/8-2413 |  | blok | 2023-12-09
2 | Optyka 70' |  |  | 120JVG | T-802/8-2389 |  | blok | 2023-10-07
3 | Optyka |  |  | 1207Q3 | T-802/8-1210 |  | blok | 2023-10-13
4 | Optyka |  |  | 1181501 | T-802/8-2175 |  | blok | 2023-10-07
5 | Cystoskop |  |  | 27040BK | SM1-0134 |  | urologia | 13-10-2023
6 | Optyka cystoskopowa | OUC ST 30 040 S | Pol-Med. | 160016 | T-802/8-2397 | 2017 | urologia | 13-10-2023
7 | Optyka cystoskopowa | 30 | Pol-Med. | 170045 | T-802/8-2421 | 2018 | urologia | 16-11-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 98: Analizator parametrów Gem Premier
1 | Analizator parametrów | Gem Premier 3500 | Werfen Polska | 17038058 | 411/ŚT | 2017 | oiom | 31-03-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ 105: Pistolet do biopsji
1 | Pistolet do biopsji |  | OptiMed | 200402004 | T-802/8-1388 | 2004 | urologia | 13-10-2023
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno orzeczenie techniczne w okresie trwania umowy.

## Łagiewniki i Tuszyn Testy Spec.
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ (model) | PRODUCENT | Numer fabryczny | Numer inwent. | Rok prod. | Oddział | Data | Cena netto za test | Cena brutto za test | #REF!
CZĘŚĆ 103: Testy specjalistyczne sprzętów RTG
1 | Aparat RTG z ramieniem C | Siremobil compact L | SIEMENS | 2384 | T-802/8-702 | 2005 | BLOK | 2023-04-01
2 | Aparat RTG | - | Philips | 16000084 | T-802/8-2379 | 2016 | RTG A | 2023-06-01
| Monitor opisowy | - | Philips | 20555026 | T-802/8-2379 |  |  | 2023-06-06
| Monitor opisowy | - | Philips | 20547026 | T-802/8-2379 | 2016 | RTG A | 2023-06-06
3 | Negatoskop |  |  |  | SM1-0053 |  | RTG | 2023-06-01
4 | Skaner CR z skasetami 10szt. | FCR XG-1 | FujiFilm |  |  |  | RTG | 2023-04-01
5 | Aparat RTG przewoźny | Mobile Art. Plus MUX-100H | SHIMADZU | 0262Z18207 | T-802/8-902 | 2006 | RTG | 2023-12-01
6 | Aparat RTG do zdjęć kostnych i płucnych | RADSPEED | SHIMADZU | 0162N46307 | T-802/8-818 | 2005 | RTG | 2023-12-01
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ 104: Testy specjalistyczne sprzętów RTG
1 | Monitor opisowy | EIZO |  |  | WN-0075 |  | RTG D | 2023-04-01
2 | Aparat RTG do zdjęć kostnych i płucnych | RADSPEED | SHIMADZU | 0262R78809 | T-802/8-1285 | 2006 | RTG D | 2023-12-05
3 | Aparat RTG do zdjęć kostnych i płucnych | UDL-40E | SHIMADZU | 0262R80401 | T-802/8-1035 | 2006 | RTG D | 2023-12-05
4 | Ścanka do prześwietleń | YSF-120 | SHIMADZU | 0262A57003 | T-802/8-1035 | 2006 | RTG D | 2023-12-05
5 | Aparat RTG przewoźny | Mobile Art. Plus MUX-100H | SHIMADZU | 0262Z01504 | T-802/8-801 | 2005 | RTG D | 2023-12-05
6 | Aparat RTG przewoźny | Mobile Art. Plus MUX-100H | SHIMADZU | 00162Z18208 | T-802/8-901 | 2006 | RTG C | 2023-12-05
7 | Monitor opisowy | EIZO |  | 95932010 |  |  | RTG D | 2023-04-21
8 | Monitor opisowy | EIZO |  | 32721069 |  |  | RTG D | 2023-04-21
9 | Aparat RTG | Multix Impact | Siemens | 31029 |  | 2020 | RTG C | 2023-12-01
10 | Aparat RTG przewoźny | Optima XR 240 | GE Healthcare | DF2402000695WK |  | 2020 | RTG D | 2023-10-01
11 | Skaner płyt RTG | Classic CR | Skamex | 4005145 |  | 2021 | RTG D | 2023-07-26
12 | Kaseta do skanera 9 sztuk | [5 empty] | RTG D | 2023-07-26
13 | Monitor opisowy | EIZO |  | 32722069 |  |  | RTG D | 2023-04-21
14 | Negatoskop opisowy NG1000 |  |  |  | T-802/8-462 |  | RTG | 2023-04-01
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0