Załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 1-PROTEZA STAWU BIODROWEGO STANDARDOWA I REWIZYJNA

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Panewka sferyczna tytanowa press-fit, bezotworowa oraz z otworami umożliwiającymi użycie wkrętów poprawiających fiksację. Rozmiary panewek od 46mm wzwyż | szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Panewka wkręcana, sferyczna. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 28 i 32mm, w wersji z okapem i bez okapu. | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Wkład z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, średnica, średnica wewnętrzna wkładki 28, 32 i 36mm z okapem i bez okapu. | szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Panewka zatrzaskowa polietylenowa w rozmiarach od 44 do 64 mm posiadająca znacznik RTG. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Wkładka ceramiczna, średnica wewnętrzna wkładki 28, 32, 36 mm | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Głowa ceramiczna 28, 32, 36 w kilku długościach szyjki | szt | 15 |  |  |  |  |
|  | Głowa tytanowa 28, 32, 36 w 4 długościach szyjki z powłoką ceramiczną TIN | szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Trzpień endoprotezy prosty tytanowy. Dostępna opcja ze zwiększonym offsetem. Komplet rozmiarów. | szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Trzpień endoprotezy chrom-kobalt, bezkołnierzowy. Dostępna opcja ze zwiększonym offsetem. Komplet rozmiarów. | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Korki do zamykania jamy szpikowej kości udowej podczas cementowania. | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Śruby gąbczaste o długości od 20 do 80mm | szt | 30 |  |  |  |  |
|  | Panewka rewizyjna, bezcementowa, wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające użycie większej ilości śrub. | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Anatomiczny koszyk rewizyjny - oddzielny dla biodra prawego i lewego; z jednej strony zakończony kolcem wbijanym w kość kulszową, a z przeciwnej ramieniem z otworami na śruby, | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Wkładka rewizyjna z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, średnica wewnętrzna wkładki 32i 36mm z 15 stopniowym okapem, neutralna oraz z 4mm offsetem | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

| Część 2 | PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI ŁOKCIOWEJ |
| --- | --- |
| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Element łokciowy anatomiczny (prawy lewy) w minimum 3 rozmiarach. Element ramienny anatomiczny ( prawy lewy) z walcem polietylenowym umocowanym za pomocą bolca pokrytego okładziną ceramiczną w minimum 4 rozmiarach. Obręcz zapewniająca związanie endoprotezy. | KPL | 3 |  |  |  |  |
|  | Odcinek dalszy kości ramiennej w rozmiarze 30 i 50 mm zawierający 2 śruby | SZT | 3 |  |  |  |  |
|  | Odbojnik PE | SZT | 3 |  |  |  |  |
|  | Element kotwiczący do kości łokciowej prawy, lewy w wersji cementowej i bez cementowej | SZT | 3 |  |  |  |  |
|  | Śruba | SZT | 3 |  |  |  |  |
|  | Element diafizy o długości 80mm z powłoką srebra | SZT | 3 |  |  |  |  |
|  | Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach 10, 100 mm pokryta powłoką srebra | SZT | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 3 PROTEZA RESEKCYJNA ODWRÓCONA PROXYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Głowa odwrócona barku | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Panewka barku | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Śruby w rozmiarach od 20-40 mm | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | SZT | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 4 – PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14 | SZT | 10 |  |  |  |  |
|  | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 10 |  |  |  |  |
|  | Całość łączona za pomocą śruby | SZT | 10 |  |  |  |  |
|  | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm | SZT | 10 |  |  |  |  |
|  | Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu TiN w czterech długościach w rozmiarach: 28,32,36, stożek 12/14 | SZT | 10 |  |  |  |  |
|  | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm lub 32mm , w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm. | SZT | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 5 – PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą, lewy/prawy | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki) | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Trzpień o długości 150, 200, 250 mm, różnych grubościach od 12-22mm w wersji bezcementowej oraz 12,14,16,18mmw wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Reduktor z powłoką srebra | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Wkładka PE do części udowej | SZT | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 6 – PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Modularny bliższy odcinek piszczelowy xs (z powłoką srebra) zawierający machanizm łaczący i 2 śruby | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Element diafizy z powłoką srebra o długości 100mm | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Łącznik do diafizy z powłoką srebra w rozmiarze 100 i 120 mm | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125mm z powłoką srebra | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | MUTARS® komponent udowy cementowy oraz bezcementowy lub równoważny | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | SZT | 5 |  |  |  |  |
|  | Element artrodezy z powłoką srebra | SZT | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 7 – PROTEZA RESEKCYJNA PANEWKI KOŚCI BIODROWEJ

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Panewka biodrowa w rozmiarze 50,56,60 mm | SZT | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Śruba M6 28mm | SZT | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień bezcementowy w 2 rozmiarach 8, 10 mm i 3 długościach 65,75,85 mm | SZT | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka do panewki biodrowej | SZT | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm | SZT | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 8 – ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące, pokryte okładzina ceramiczną TiN, Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bez-cementowo, pokryte okładzina ceramiczną TiN. Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru. | KPL | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Część 9 – PROTEZA STANDARDOWA I REWIZYJNA KOLANA

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Proteza kolana wykonana ze stopu CoCr pokryta w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część udowa anatomiczna, odrębny dla strony prawej i lewej w minimum 5 rozmiarach. Dostępne wersje z zachowani em (CR) i wycięciem wiązadła krzyżowego (PS). W opcji wersja cementowa. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, pokryty w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część piszczelowa uniwersalna, jednakowa dla strony prawej i lewej, zaopatrzona w skrzydełka antyrotacyjne. Górna powierzchnia tacy piszczelowej polerowana w celu umożliwienia ruchów rotacyjnych tacy piszczelowej. Minimum 7 rozmiarów komponentu piszczelowego. W opcji wersja cementowa. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR) i tylno stabilizowana – (PS) ze stożkiem od strony dystalnej, dostosowana do rotacji na płycie piszczelowej. Dostępne grubości od minimum 10 mm do minimum 20 mm ze skokiem od 2 do 3 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużki udowe i piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach i w kilku rodzajach średnicy. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Proteza kolana cementowa wykonana ze stopu CoCr pokryta w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część udowa anatomiczna odrębna dla strony prawej i lewej w minimum 6 rozmiarach. Dostępne wersje z zachowaniem (CR) i wycięciem więzadła krzyżowego (PS). | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Komponent piszczelowy cementowy wykonany ze stou CoCr, pokryty w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część piszczelowa uniwersalna, jednakowa dla strony prawej i lewej, zaopatrzona w skrzydełka antyrotacyjne. Górna powierzchnia tacy piszczelowej polerowana w celu umożliwienia ruchów rotacyjnych tacy piszczelowej. Minimum 7 rozmiarów komponentu piszczelowego. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Proteza kolana jednoprzedziałowa, bezcementowa, cementowa w całości pokryta okładziną ceramiczną TiNbN. Komponent udowy w 4 rozmiarach, komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Wkładka PE w 8 rozmiarach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

COZL/ZPZ/MK/3411/PN-36/19					           Załącznik nr 2

Umowa PN-36/19

zawarta w dniu ……..2019 roku w Lublinie

pomiędzy:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013477, NIP: 7122135822, REGON: 431219360 reprezentowanym przez:

Dyrektora – ……………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.................................. z siedzibą ................................ wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ..................  ..........................  ........................ reprezentowaną/ym przez:

- ........................

lub*

przedsiębiorcą ........................ zamieszkałym ....................... prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................. Nr ew. ................. pod nazwą .........................., z siedzibą ................................ .............reprezentowaną przez:

………………………………………………….

zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

§ 1

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) na zasadach opisanych poniżej w ilościach i asortymencie określonym szczegółowo w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) jest towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji).

- Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości wskazanych w załącznikach, jeżeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze.

- Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy.

- W terminie maksymalnie 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy tzw. „zestaw podstawowy” sprzętu ortopedycznego – wskazany przez Zamawiającego, który będzie własnością Wykonawcy aż do momentu wszczepienia pacjentowi. Zestaw podstawowy zostanie oznaczony jako DEPOZYT i dostarczony na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

- Zamawiający  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić wykonawcę o wykorzystaniu sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty), podając numer katalogowy sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) na podstawie karty wszczepu, natomiast Wykonawca  zobowiązuje się uzupełnić (poprzez przesłanie towaru do magazynu medycznego zamawiającego tzn. dostawy uzupełniającej) zestaw podstawowy, o którym mowa w ust.6,  w terminie określonym w § 4.ust 2 o sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) tego samego typu i rozmiaru co wykorzystane, aż do całkowitej realizacji zakresu wartościowego umowy. Dostawy uzupełniające winny być dostarczane na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i oznaczone jako UZUPEŁNIENIE DEPOZYTU.

- Wykonawca ma prawo, na żądanie zgłoszone Zamawiającemu, do kontrolowania stanów magazynowych u Zamawiającego. Zamawiający zapewni dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji nie częściej niż  raz na kwartał.

- Wykonawca  zobowiązuje się pobierać sprzęt ortopedyczny z depozytu w pierwszej kolejności o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą „first in”/”first out”. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) w Depozycie, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego wymieni w ciągu 1 dnia roboczego sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) na tożsamy, ale z dłuższym terminem ważności.

- Do momentu wykorzystania, powierzony sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) pozostaje w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać wszystkich dostarczonych przez wykonawcę  instrukcji i zaleceń, dotyczących przechowywania i  wykorzystania sprzętu.

- W przypadku rozwiązania umowy (po wykorzystaniu zapotrzebowanej ilości sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) lub z przyczyn określonych w umowie sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) zostanie zwrócony na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzedniej inwentaryzacji przy udziale przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od inwentaryzacji.

- Wykonawca wraz z pierwszą i każdą kolejną dostawą dostarczy bez dodatkowego wynagrodzenia komplet narzędzi chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzania operacji wszczepienia sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) będącego przedmiotem zamówienia. Wraz z dostarczonymi narzędziami wykonawca dostarczy aktualną dokumentację fotograficzną. Przekazane instrumentarium chirurgiczne jest własnością Wykonawcy, który odpowiada za jego konserwację i wymianę elementów zużytych na nowe.

- Komplet narzędzi, o którym mowa w ust. 12 musi posiadać świadectwo/certyfikat dekontaminacji (mycie i dezynfekcja- w przypadku dezynfekcji manualnej należy podać nazwę i stężenie środka dezynfekcyjnego ), a jego masa wraz z pojemnikiem nie może przekroczyć 11 kg.

- Opakowania sterylizacyjne (kontenery) muszą być wielokrotnego użytku, metalowe i niewymagające dodatkowych opakowań.

- Wykonawca dostarczy do każdej dostawy narzędzi, o których mowa w ust. 12 specyfikację (spis narzędzi), który zostanie sprawdzony pod względem ilościowym i jakościowym przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego.

- Narzędzia będą dostarczane na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, gdzie za ich odbiór i sprawdzenie będzie odpowiadał lekarz dyżurny.

- Wszystkie tace narzędziowe muszą posiadać odrębną dokumentacje fotograficzną. W przypadku jej braku narzędzia nie zostaną przyjęte do Centralnej Sterylizatorni.

- Po wykonanym zabiegu zamawiający (kierownik CS lub osoba przez niego upoważniona) zwróci Wykonawcy narzędzia wyczyszczone i zdezynfekowane, co zostanie potwierdzone protokołem przeprowadzonej dekontaminacji (mycie i dezynfekcja).

- Zwrot narzędzi, o których mowa w ust. 12  odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 14:00 co zostanie potwierdzone protokołem przekazania (spis narzędzi).

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu ortopedycznego przy niezmienionym produkcie w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Zamawiającego i uzyskaniu od niego pisemnej zgody

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy pod względem merytorycznym jest zastępca lekarza kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

- Komórką odpowiedzialną za realizację umowy pod względem formalno-prawnym jest Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pracownicy ds. zaopatrzenia.

§ 2

- Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot zamówienia którego dotyczy umowa, oraz narzędzia chirurgiczne o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy, kwalifikowany jako wyrób medyczny wprowadzony został do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi normami prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017  poz. 211).

- Ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku do umowy są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty a zarazem Umowy wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej ilości i asortymentu umowy określonych w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

- W przypadku braku dostępności oferowanego wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób równoważny jakościowo i cenowo po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Zamawiającego, wykazaniu obiektywnego braku możliwości zrealizowania przedmiotu umowy, braku swojego zawinienia w takiej zmianie i uzyskaniu od niego pisemnej zgody. Cena wyrobu zamiennego nie może być wyższa niż wyrobu podanego w ofercie.

- W przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 w czasie obowiązywania umowy może ona zostać przedłużona do czasu wartościowego wyczerpania wielkości zamówienia na podstawie pisemnego aneksu, nie dłużej jednak niż o okres kolejnych 12 miesięcy.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:………(słownie………) w tym VAT (…%).

- Zapłata za należności wynikające z realizacji niniejszej umowy uregulowana zostanie w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowej wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

- Faktura musi być wystawiona w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy. Stan rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie może stanowić podstawy do odmowy lub zaprzestania wykonywania dostawy w sposób ciągły i zgodny z przyjętymi przez Wykonawcę warunkami realizacji.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W przeciwnym razie Zamawiającemu przysługuje zgodnie ze swoim wyborem prawo do odstąpienia od Umowy lub Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą w wysokości przekazanego świadczenia.

- Wykonawca  zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia, której przedmiotem jest zapłata przez osobę trzecią długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, powstałego w związku z realizacją niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC).

§ 4

- Dostawy uzupełniające sprzętu ortopedycznego wraz z załączoną fakturą odbywać się będą zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego składanym faxem, mailowo lub telefonicznie w terminie ………….dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Realizacja każdorazowego zamówienia musi być dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Jeżeli termin dostawy uzupełniającej przypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Zamawiający przyjmie fakturę od Wykonawcy jedynie po wystosowaniu zamówienia przez osoby wskazane w § 1 ust. 22. W innych przypadkach faktura zostanie zwrócona Wykonawcy.

§ 5

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji oraz dokona korekty faktury.

§ 6

- Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych:

  - za opóźnienie w dostawie uzupełniającej w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy uzupełniającej za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy.

  - za opóźnienie w dostawie zareklamowanej dostawy uzupełniającej w wysokości 5% wartości brutto zareklamowanej dostawy uzupełniającej za każdy dzień opóźnienia w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy.

  - w przypadku 3 (trzy) krotnego opóźnienia w dostawach uzupełniających, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, nie wcześniej niż trzy dni po zaistnieniu przyczyny i nie później niż 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1.

  - w przypadku nie dostarczenia świadectw/certyfikatów dekontaminacji (mycia i dezynfekcji) lub stwierdzenia zanieczyszczeń  (materiał biologiczny) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie.

  - w przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia operacji wszczepienia sprzętu ortopedycznego (protezy/implantu), o których mowa w § 1 ust. 12 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie.

- W przypadku opóźnienia w dostawie uzupełniającej, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zrealizowania wykonawstwa zastępczego, tj. u Wykonawcy Zastępczego wybranym przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zakupu towaru u Wykonawcy Zastępczego na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem zakupu zastępczego w tym również niezbędne koszty związane z transportem. Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym nie wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa  § 3 ust. 1.

- Zamawiający może potrącać kary umowne z należności za dostarczony towar (z faktury za wykonany przedmiot umowy), jeżeli Wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 145 ustawy pzp), jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1 pkt 1);

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli pomimo uprzedniego 3-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Dopuszczalne jest wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………….  r. do dnia …………….. r.

§ 9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a. zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3a Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3b Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad,  o których mowa w ust. 3b, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa  w ust. 3b.

c. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość brutto wskazana w umowie w części niezrealizowanej może ulec zmianie, przy czym zmiana  wartości umowy w niezrealizowanej części nie może być wyższa niż współczynnik zmiany podatku VAT. W powyższym przypadku Wykonawca od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT, wystawiał będzie  fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;

d. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy;

e. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.

- Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę.

- Zmiana pracownika sprawującego nadzór nad realizacją umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może odbywać się jedynie pismem/powiadomieniem skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.

§ 10

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo  sąd powszechny w Lublinie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                                       Zamawiający:

……………………………								……………………………

Załącznik nr 1 do umowy: Kosztorys ofertowy

COZL/ZPZ/MK/3411/PN-36/19					   Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa protez standardowych, rewizyjnych i onkologicznych resekcyjnych stawów: biodrowego, kolanowego, barkowego, łokciowego i skokowego na potrzeby COZL.

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

* niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

COZL/ZPZ/MK/3411/PN-36/19				        Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani:

...................................…………......…………....................................................................................

...............................................…………………..................................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)

- Nazwa wykonawcy: …...............................................................................................................

- NIP wykonawcy: .......................................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..............................................................................................................

- Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ........................................................................

- adres wykonawcy: ....................................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ...................................................................................................

- województwo: …........................................................................................................................

- telefon: …..........................................................

- faks: …..............................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): …..............................................................................

- adres internetowy (URL): ….....................................................................................

- kapitał zakładowy: …..........................................

przystępując do prowadzonego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli przetargu nieograniczonego na „Dostawa protez standardowych, rewizyjnych i onkologicznych resekcyjnych stawów: biodrowego, kolanowego, barkowego, łokciowego i skokowego na potrzeby COZL”, składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem/ liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie za cenę:

- Część 1

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT………..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/1 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 2

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/2 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 3

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/3 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 4

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/4 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 5

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/5 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 6

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/6 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 7

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/7 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 8

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/8 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Część 9

| Cena brutto …………………….………….zł w tym stawka VAT……..% | Słownie: ………………………..………………..…………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/9 do SIWZ.

Termin dostaw cząstkowych………………………………………(max. 5 dni roboczych) ***

- Oświadczamy, że posiadamy dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP – Certyfikaty CE lub równoważne, zobowiązujemy się dołączyć dokumenty do pierwszej dostawy towaru oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w ww. podanej cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

  - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

  - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

  - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: …………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) kosztorys ofertowy (podpisany zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ);

2) ……………………………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………………………….

…..............................................................................................

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** jeżeli dotyczy

*** wypełnia Wykonawca

COZL/ZPZ/MK/3411/PN-36/19					   Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa protez standardowych, rewizyjnych i onkologicznych resekcyjnych stawów: biodrowego, kolanowego, barkowego, łokciowego i skokowego na potrzeby COZL

Oświadczam/-y, że:

- nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/ administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- nie orzeczono/ orzeczono* wobec mnie/ nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/ zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

* niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 11 druku oferty.

# Text boxes

Pieczęć wykonawcy