Szczecin, 13-11-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/123/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu do Real Time PCR.

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na realizację umowy do dnia 22.12.2023? Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 4 tygodni i wykonawca nie może zagwarantować terminu realizacji wskazanego na dni 5-6 grudnia 2023.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu i dokona stosownej modyfikacji w ustawowym terminie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ilości dni roboczych z 7 na 10 i zmieni zapis na "nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 10 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych"?

Odp. Zamawiający wydłuży termin usunięcia wad sprzętu z 7 na 10 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych

Pytanie 3

Czy Zamawiający może doprecyzować punkt 6 i zgodzi się na dwa przeglądy techniczne podczas trwania gwarancji (przegląd 1 raz w roku), w tym zawarty będzie końcowy przegląd techniczny i zmieni zapis na: "2 bezpłatne przeglądy techniczne (1 raz w roku) sprzętu medycznego podczas trwania gwarancji (przeglądy gwarancyjne) w terminach wymaganych przez producenta"?

Odp. Zamawiający wymaga w paragrafie 7 ust. 2 pkt 6. bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętu medycznego podczas trwania gwarancji (przeglądy gwarancyjne) w terminach wymaganych przez producenta. Zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 punkt 4. ppkt 4.2., należy dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania oraz zakres testów. Podana częstotliwość testów będzie obowiązywała w trakcie trwania umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na korektę edytorską i usunie z załącznika ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ punkt 1. "Cytometr przepływowy - wymagania ogólne"?

Odp. Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i usunie zapis „cytometr przepływowy”

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji SWZ:

I. Wykreśla się w całości z rozdziału II SWZ § 7 ust. 2 pkt 4 i w to miejsce wprowadza się § 7 ust. 2 pkt 4 w nowym brzmieniu:

„4. nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 10 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych;”

II. Wykreśla się w całości załącznik nr 2 do SWZ i w to miejsce wprowadza się ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do SWZ w nowym brzmieniu:

W/w dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz realizacji zamówienia, które zostaną zamieszczone w późniejszym terminie, tak aby zostały zachowane terminy ustawowe.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086