Załącznik nr 6

Do formularza ofertowego

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOM KONSERWACYJNYM Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko

| Lp. | Nr ewidencyjny WDT | Numer fabryczny | Skrót rodzaju i typ urządzenia | Parametry pracy | Lokalizacja | Forma dozoru |  | Koszt konserwacji (cena) |  |  |  |  |  | Koszt pomiarów elektrycznych (cena) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | VAT |  | Brutto |  | Netto |  | VAT |  | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  | 5-53-00736 | 7630 | DM, Dźwig Elektryczny b.d. | 0,2 t/ 3 przyst. | Kłodzko ul. Walecznych 59, bud.10, stołówka | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-51-13226 | E18-10560 | Dźwig towarowo-osobowy, elektryczny | 2,0 t/ 2 przyst. | Kłodzko ul. Walecznych 59, bud.10, stołówka | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-53-00832 | 55983 | DM, Dźwig Elektryczny D-1 | 0,25 t/ 2 przyst. | bud.21 OSPG Duszniki Zdrój ul. Sudecka 49 | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-53-00833 | 55984 | DM, Dźwig Elektryczny D-1 | 0,25 t/ 2 przyst | bud.21 OSPG Duszniki Zdrój ul. Sudecka 49 | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-82-01563 | 683036 | US, Suwnica Pomostowa, elektryczna b.d. | 3,2 t | Kłodzko ul. Walecznych 59, bud.11, hala remontowa | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-54-12449 | GSL-E03410/16 | Platforma dla niepełnosprawnych | 0,25 t | Kłodzko ul. Walecznych 59, bud. 1, WCR | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-51-12448 | 271/16 | Dźwig towarowo-osobowy | 1,0 t | Kłodzko ul. Walecznych 59, bud. 1, ZZM | pełny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM za 1 miesiąc konserwacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
| RAZEM za 1 pomiar raz w roku |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Przegląd suwnicy  pomostowej elektrycznej w bud. nr 11 (hala remontowa)  w kompleksie 2388 w Kłodzku (poz. nr 5), ma być realizowany zgodnie      z instrukcją  DTR urządzenia  2 razy w miesiącu, natomiast pozostałe dźwigi 1 raz w miesiącu.