# Zadanie 1.1

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska filtrująca ochronna FFP2 NR | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Czysta mikrobiologicznie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Pięciowarstwowa, płaska, bez zaworu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zacisk nosowy bardzo miękki gąbkowy o długości minimum 10cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nieuczulająca i niepodrażniająca. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Bardzo dokładnie przylegająca do twarzy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Poziom filtracji ≥ 94%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Przeznaczona na 8 godzin pracy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Certyfikat zgodności z normą EN 149. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Maska spełniająca normę EN 14683 w zakresie typ I, II, IIR. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Przeznaczona do ograniczania przenoszenia koronawirusa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Wyrób medyczny klasy I. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Opakowanie kartonikowe zawierające 20 sztuk pojedynczo pakowanych masek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze opisane minimum: nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności, ilość (dla zbiorczego opakowania), poziom filtracji, potwierdzenie spełnionych norm, instrukcja użycia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Bezpośrednio na masce: nazwa i adres producenta, poziom filtracji, znak CE, potwierdzenie spełnienia normy EN 149. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Wymagane próbki - 1 opakowanie kartonikowe zawierające 20 pojedynczo zapakowanych masek. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie nr 1.2

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska filtrująca ochronna FFP3 NR | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Czysta mikrobiologicznie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Pięciowarstwowa, płaska, bez zaworu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z systemem doszczelnienia podbródka. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Bardzo dokładnie przylegająca do twarzy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zacisk nosowy bardzo miękki gąbkowy o długości minimum 10cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Nieuczulająca i niepodrażniająca. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Poziom filtracji ≥ 99%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Przeznaczona na 8 godzin pracy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Certyfikat zgodności z normą EN 149. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Maska spełniająca normę EN 14683 w zakresie typ IIR. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Przeznaczona do ograniczania przenoszenia koronawirusa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Wyrób medyczny klasy I. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Opakowanie kartonikowe zawierające 15 sztuk pojedynczo pakowanych masek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze opisane minimum: nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności, ilość (dla zbiorczego opakowania), poziom filtracji, potwierdzenie spełnionych norm, instrukcja użycia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Bezpośrednio na masce: nazwa i adres producenta, poziom filtracji, znak CE, potwierdzenie spełnienia normy EN 149. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Wymagane próbki - 1 opakowanie kartonikowe zawierające 15 pojedynczo zapakowanych masek. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.1

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon ochronny | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Gramatura minimum 62 g/m². | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Kolor biały z wyraźnym oklejeniem szwów. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Spełnione normy i poziomy ochrony, , | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | EN ISO 13688:2013 | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | klasa 1 wg EN1073-2:2002, | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | klasa 6 odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | EN 1149-5:2018, | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | EN 14325:2004. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dopuszczone do używania w Oddziałach Intensywnej Terapii. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Oznaczenie piktogramów na opakowaniu jednostkowym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | W opakowaniu kartonowym 50 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Opakowanie jednostkowe: szczelne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Na każdym opakowaniu informacje w języku polskim, minimum: potwierdzenie wszystkich wymaganych norm i klasy ochrony, nazwa producenta, nazwa dystrybutora, nr katalogowy, nr serii, data produkcji/data ważności, rozmiar, piktogramy, znak CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | W każdym opakowaniu ulotka informacyjna zawierająca minimum instrukcję i informacje od producenta (tylko w języku polskim), instrukcja zakładania, ostrzeżenia, zalecenia itd. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Karton zbiorczy opisany minimum: nr katalogowy, nazwa, nr serii, nazwa producenta/dystrybutora, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Wymagane próbki - 2 sztuki w rozmiarze XL. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Diagnostyczne jednorazowe rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | AQL 1,5. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zgodne z normami EN 455 (1-4), EN 420, EN 388. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Przy nakładaniu i użytkowaniu rękawice nie mogą ulegać pękaniu, przerywaniu, obrywaniu się mankietów, nie mogą być posklejane, muszą dać się swobodnie wyjmować z kartonika. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie jednostkowe oznakowane zgodnie z MDD/PPE: rękawice diagnostyczne i ochronne, poziom AQL, data produkcji, data ważności, numer serii, rozmiar, nazwa producenta, nazwa rękawicy, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Kartonik oznakowany zgodnościami norm: EN455, EN420, EN388, EN374, ASTM D6978, ASTM F1671. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze: oryginalny karton zawierający 10 opakowań jednostkowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Wszystkie rozmiary pochodzące od jednego producenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Opakowanie jednostkowe: mocny kartonik zawierający 100 sztuk rękawic (dyspenser) umożliwiający zużycie wszystkich rękawic bez ryzyka uszkodzenia kartonika. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Długość rękawicy minimum 280mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Grubość na palcu 0,20-0,22mm, grubość na dłoni 0,13-0,15mm (pojedyncza ścianka). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N oraz po starzeniu minimum 12N. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Wymagane próbki - 2 kartoniki w rozmiarze M. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 4

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Chirurgiczne, jałowe, jednorazowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Dostępne w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Pudrowane lekko mączką kukurydzianą. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Powierzchnia lekko teksturowana. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Mankiet równomiernie rolowany ze wzmocnionym brzegiem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | AQL ≤ 1,0. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Zawartość protein < 60 µg/g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Znak CE na opakowaniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Zgodność z normą EN455-1, 2, 3. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Rękawice dobrze przylegające do dłoni, a mankiet do przedramienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Grubość na palcu 0,20-0,23mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Długość w zależności od rozmiaru 280-305mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Siła zrywu przed starzeniem minimum 15 N. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Rękawice zapewniające bardzo dobrą chwytność. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Przy nakładaniu i użytkowaniu rękawice nie mogą ulegać pękaniu, przerywaniu, obrywaniu się mankietów, nie mogą być posklejane. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Środek Ochrony Indywidualnej minimum kategorii II. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Rękawice przebadane na przenikalność mikroorganizmów (wirusów) zgodnie z ASTM F 1671 lub inną metodą badawczą. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Sposób pakowania: jeden pakiet sterylny zawierający dwie sztuki (parę) rękawic na prawą i na lewą dłoń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 22 | Opakowanie jednostkowe, to kartonik zawierający maksymalnie 50 par rękawic, tzw. dyspenser lub inne ułatwiający wyjmowanie poszczególnych par rękawic. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 23 | Opakowanie zbiorcze: duży karton zawierający maksymalnie 6 małych kartoników. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 24 | Każdy pakiet sterylny (para), opakowanie jednostkowe (mały kartonik) oraz opakowanie zbiorcze (duży karton) opisane: producent, nazwa, rozmiar, nr serii, data ważności, liczba par. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 25 | Wymagane próbki - 1 kartonik dyspenser w rozmiarze 7,5 | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne obustronnie polimeryzowane | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Chirurgiczne, jałowe, jednorazowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Dostępne w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Powierzchnia teksturowana, zapewniająca pewny chwyt. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Mankiet rolowany. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Znak CE na opakowaniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Odpowiednio wyprofilowane. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Rękawice dobrze przylegające do dłoni a mankiet do przedramienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Rękawice zapewniające bardzo dobrą chwytność. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Przy nakładaniu i użytkowaniu rękawice nie mogą ulegać pękaniu, przerywaniu, obrywaniu się mankietów, nie mogą być posklejane. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Środek ochrony indywidualnej w kategorii III. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Zgodność z normą EN 455-1, 2, 3. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Rękawice przebadane na przenikalność mikroorganizmów (wirusów) zgodnie z ASTM F 1671 lub inną metodą badawczą) . | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | AQL ≤ 0,65 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Zawartość protein < 10 μg/g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Długość mankietu 280-305 mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Grubość rękawicy na palcu 0,22-0,23mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Siła zrywu przed starzeniem minimum 15 N. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 22 | Sposób pakowania: jeden pakiet sterylny zawierający dwie sztuki (parę) rękawic na prawą i na lewą dłoń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 23 | Opakowanie jednostkowe, to kartonik zawierający maksymalnie 50 par rękawic, tzw. dyspenser lub inny ułatwiający wyjmowanie poszczególnych par rękawic. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 24 | Opakowanie zbiorcze: duży karton zawierający maksymalnie 10 małych kartoników, tj. 500 par rękawic. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 25 | Każdy pakiet sterylny (para), opakowanie jednostkowe (mały kartonik) oraz opakowanie zbiorcze (duży karton) opisane: producent, nazwa, rozmiar, nr serii, data ważności, liczba par. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 26 | Wymagane próbki – 1 op. dyspenser w rozmiarze 7,5. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie 6

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do angiografii | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | fartuch chirurgiczny wzmocniony L , wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach klejone obwodowo. Łączenia wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiet o długości min. 9 cm, rzep w okolicach szyi min. 14cm - 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | ręcznik celulozowy 30x34cm – 4 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | skalpel bezpieczny nr 11 – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | kleszcze do mycia pola operacyjnego 24cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | miska okrągła, transparentna o pojemności 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | miska okrągła, transparentna o pojemności 500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | miska okrągła, niebieska o pojemności 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | miska na prowadnik z wypustkami zabezpieczającymi przed wysunięciem 2500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | kompres gazowy 10x10cm, 12 warstwowy, 17 nitkowy – 20 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | igła bezpieczna 21x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | strzykawka trójczęściowa LL 3ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | strzykawka trójczęściowa LL 5ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | strzykawka trójczęściowa LL 10ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | strzykawka trójczęściowa LL w kolorze żółtym 20ml, wykonana z poliwęglanu – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | osłona na ekran ołowiany o wymiarach 90x80cm (prostokątna) , wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | osłona na aparaturę o wymiarach 120x 60 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | osłona na aparaturę o wymiarach 150x 75 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | osłona na aparaturę o wymiarach 75x 38 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | dren wysokociśnieniowy PCV LL, długość 200cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy - 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75x90cm (gramatura 56 g/m2), jedną z warstw stanowi folia PE – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| y | obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wymiarach 230 x 350cm (+/- 1 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 7,5cm otoczone folią chirurgiczną (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16cm (+/- 1cm)) , oraz dwa samoprzylepne otwory umożliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wymiarach 7 x 5cm (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 12 x 14cm (+/- 1cm)). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/120x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE ), dwa zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Materiał bazowy serwety laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2 (jedną z warstw ma stanowić folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta musi charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Serweta musi spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Komponenty „drobne” zapakowane w dodatkową torebkę foliową ściąganą sznurkiem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanego wyrobu wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |