## zakres 1
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 1. PRZEŚCIERADŁA CELULOZOWE i OKRYCIA PACJENTA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość szt./op. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./op. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w op. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, dwuwarstwowe: bibułowo-foliowe, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Warstwy: bibułka z celulozy 24g/m2 i warstwa PE- min. 13 mikronów. Chłonność min. 300 ml. Wymiar min. 80x200cm. | szt. | 15000
2 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, trzywarstwowe, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Prześcieradło trzywarstwowe: dwie warstwy bibułki z celulozy - 2 x 18 g/m2 i folia PE – polietylen o grubości min. 12 mikronów. Chłonność min. 650mm.Wymiar min. 80x200cm. | szt. | 3500
3 | Prześcieradła chłonne jednorazowego użytku, składane, podfoliowane, z wysokochłonnej, miękkiej celulozy typu Air Laid z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Chłonność min. 1000 ml. Wymiar 80x 220 cm. Polietylen o grubości min.13 mikronów i gramatura laminatu 55 g/m2. Celuloza w technologii AirLaid. | szt. | 1200
4 | Serweta-podkład jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi i substancją żelującą. Od strony pacjenta z włókniny zapewniająca komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 20 - 22 g/m2. Wymiar min. 180cm x 70cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar wastwy chłonnej 60x80cm, chłonność min.1700 ml. | szt. | 1500
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 2. UBRANIA OPERACYJNE I OCIEPLACZE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op/szt. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku-bezwzględnie spełniające wymagania użytkowe dla odzieży bloków operacyjnych Produkt zgodny z normą. 13795: 2011 + A1: 2013, Materiał - włóknina antystatyczna, niepyląca, „oddychająca” typu SMS lub SMMS o gramaturze min. 40g/m2. Nieprześwitująca. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. Spodnie na troki, nogawki podwinięte. Rozmiar S | szt. | 400
2 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku- jak wyżej. Rozmiar M | szt. | 600
3 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku- jak wyżej. Rozmiar L | szt. | 1500
4 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku- jak wyżej. Rozmiar XL | szt. | 2000
5 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku- jak wyżej. Rozmiar XXL | szt. | 1000
6 | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku- jak wyżej. Rozmiar XXXL | szt. | 500
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 3. BIELIZNA PACJENTA JEDNORAZOWA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op/szt. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Piżama dwuczęściowa jednorazowego użytku, dla pacjenta, składająca się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS 30 g/m2, w kolorze jasnym, materiał nieprześwitujący. Dla wygody pacjenta chorego i niesprawnego wymagane spodnie na gumkę, bez wiązania. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. Rozmiary do wyboru S, M, L, XL, XXL. | szt. | 800
2 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu, nieprześwitująca, w kolorze jasnym, zachowująca intymność pacjenta, z włókniny typu SMS, min. gramatura 35g/m2 w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120cm. Wycięcie pod szyją typu V. Opakowanie foliowe max.10 szt. | szt. | 3000
3 | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M/L, zawiązywana z tyłu na plecach. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem o dł. 26 cm +/-2cm mierzona od ramienia, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, min. gramatura: 35 g/m2, w kolorze jasnym, nieprześwitująca, niepyląca. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. troków przy szyi 80cm +/-2cm, dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 70 x dł. 110 cm. Opakowanie foliowe max.10 szt. | szt. | 300
4 | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze XL/XXL, zawiązywana z tyłu na plecach. Koszula z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2cm mierzona od ramienia , niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, długość troków przy szyi 80cm +/-2cm ,dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 80 x dł. 125 cm. Opakowanie foliowe max. 10 sztuk. | szt. | 100
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 4. MAJTKI I SPODENKI JEDNORAZOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op/szt. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Majtki jednorazowe dla pacjenta w rozmiarze M/L z cienką gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, nieprześwitujące, polipropylen min.40g/m2. Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). Wys. majtek na linii biodra min.10cm. Obwód w pachwinie udowej: 76 cm (+-2cm). Całkowita wysokość majtek: 33cm (+/-2cm). Produkt bez lateksowy. Opakowanie foliowe max 25 szt. | szt. | 800
2 | Majtki jednorazowe dla pacjenta w rozmiarze XL/XXL.z cienką gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, nieprześwitujące, polipropylen min.40g/m2. Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). Wys. majtek na linii biodra min.15cm. Obwód w pachwinie udowej: 92 cm (+/- 2cm). Całkowita wys. majtek 44cm (+/-2cm). Obwód w pasie: 150cm Produkt bezlateksowy. Opakowanie foliowe: max 25szt. | szt. | 1000
3 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, rozmiar L (szer. 120cm), Wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g/m2, w pasie mocowane na gumkę. Opakowane max. 10 szt | szt. | 1400
4 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, rozmiar XL/XXL (szer. 135cm). Wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28g/m2, w pasie mocowane na gumkę. Opakowane max. 10 szt | szt. | 800
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 5. FARTUCHY PODFOLIOWANE I OCHRANIACZE NA BUTY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op/szt. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch ochronny częściowo podfoliowany - pod foliowany w części przedniej + rękawy. Tył oddychający, bez folii. Wiązany z tyłu w talii oraz na szyi. Rękawy zakończone białym ściagaczem poliestrowym o szer. min. 5cm. Wodoodporny dzięki wysokogatunkowej włókninie polipropylenowej pokrytej folią polietylenową, oddychające plecy. Gramatura 40 g/m 2. Dostępny w rozmiarze L i XL. Wyrób bezlateksowy. Wyrób medyczny. Opakowanie max. 10szt. | szt. | 70000
2 | Ochraniacze na buty foliowe z Polietylenu, o grubości co najmnieji 35mikronów, min. 36x15cm. Opakowanie max. 100szt. | szt. | 20000
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 6. AKCESORIA DO PIELĘGNACJI PACJENTA W OIT
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op/szt. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid. Ręcznik bardzo miękki, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu, składany. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy. Gramatura ręcznika 70g/m2. Wymiar ręcznika 27x 60cm, składany jeden na drugim. Opakowanie max. 50szt. | szt. | 300
2 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta - jak powyżej. Wymiar ręcznika 60 x 80cm, składany jeden na drugim. Opakowanie max. 30 sztuk. | szt. | 420
3 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta- jak powyżej. Wymiar ręcznika 80x 140cm, składany jeden na drugim. Opakowanie max. 25 sztuk. | szt. | 500
4 | Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania śliniaka na wysokośći ramienia. Śliniak przylepny do ubrania pacjenta lub skóry. Śliniaki są składane, nieprzemakalne, wymiar każdego 37 x 70cm, z kieszonką w dolnej części, wys. kieszonki: 9,5cm. Jedna biała warstwa bibułki 20g/m², druga warstwa nieprzemakalna z foli PE- polietylen 12 mikronów. Delikatna bibułka pozwala po karmieniu zastosować jako serwetkę do wytarcia ust. Opakowanie-woreczek foliowy z uchwytem do łatwego przenoszenia śliniaków, zawierające dwa otwory do zawieszenia. Opakowanie max. 100szt. stanowi dyspenser do higienicznego wyjmowania pojedynczych śliniaków. | szt. | 300
5 | Rękawice do mycia z suchym mydłem, z zaokrąglonym brzegiem, zwężane w nadgarstku, o wymiarze 17 x 24cm. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt. Skład: wykonana z dwóch warstw - przednia: 100% poliester + środek myjący o neutralnym pH 5.5- tylna: 100% polipropylen Opakowanie max. 50szt. | szt. | 2000
6 | Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta, w postaci rękawicy bez palców, wykonana z miękkiej, wysokochłonnej celulozy typu Airlaid. Gramatura min. 55g/m2, pokryta delikatnym karbowaniem/wzorem na całej zewnętrznej powierzchni, o wym. min.16x23cm. Struktura myjki pozwala na delikatne masowanie skóry pacjenta w trakcie mycia. Wewnątrz rękawiczka posiada mocną warstwę nieprzemakalną z folii PE. Opakowanie z praktycznym, higienicznym zamknięciem wielokrotnego użytku. | szt. | 2500
7 | Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący szampon) i delikatną odżywką. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych m. in. krwią, tłuszczem, żelem EEG. Nie zawiera w składzie: środków zapachowych i parabenów – zaznaczone na opakowaniu piktogramem, chlorheksydyny,octenidyny, simetikonu (lub innych silikonów). W składzie: Diazolidinyl Urea, hamujący rozwór grzybów, pleśni oraz flory a także morpholine lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów oraz chlorek cetylpirydyny. Produkt bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka 32cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Czepek wykonany w 70% z PET oraz 30% z wiskozy. Waga 160g/m2. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20sek. (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Pakowany pojedynczo, w jednorazowe szczelne opakowanie. | szt. | 250
8 | Myjka jednorazowa z włókniny, do mycia ciała pacjenta w postaci prostokątnej rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej włókniny, o strukturze wypukłych pęcherzyków. Miękkia, bardzo chłonna włóknina, gramatura włókniny 80g/m2, Skład włókniny: 50% poliester, 50% wiskoza. Wszystkie zgrzewy łączone szwem ultradźwiękowym. Dla lepszego skutecznego mycia skóry, cała zewnętrzna strona włókniny posiada wypukłą strukturę pęcherzykowatą, dzięki czemu w czasie procedury mycia skóra jest masowana. Rękawica o wym. 16 x 23cm. Opakowanie foliowe - woreczek z praktycznym, higienicznym zamknięciem wielokrotnego użytku | szt. | 2500
9 | Jednorazowe gotowe do mycia-nawilżane rękawice o wym. 15 x 22cm, w opakowaniu zamkniętym, zawierającym 8szt. Rękawica z miękkiej, z delikatnej i mocnej włókniny. Włóknina: 100 g/m2, (skład: 70% poliester, 30% wiskoza ). Włóknina teksturowana- wzór kwadratów- dla wzmocnienia efektywności mycia ciała. Rękawica-ze względu na skład zapewnia zarówno oczyszczenie skóry, jak i odpowiedni stopień nawilżenia skóry. Zawiera delikatne substancje myjące oraz nawilżające. Środek pielęgnujący skórę: Tocopherylacetate (vit. E), Aloe Vera, Glycerin. Wygodne zamknięcie samoprzylepne, wielokrotnego użytku, zapobiegające wysychaniu produktu. Nawilżone rękawice przebadane są dermatologicznie, nie zawierają parabenów ani środków zapachowych, Produkt nie może zawierać phenoxyethanolu i silikonów. Ph neutralne. Opakowanie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30sek. max. 900W, do max. temp. 40st.C - możliwość dostosowania temperatury myjki do temperatury ciała pacjenta. | szt. | 1500
10 | Maść do pielęgnacji s suchej i podrażnionej skóry, o wysokiej zawartości substancji natłuszczających. Skuteczna przy higienie w trakcie zmiany pampersów, przy narażonej na działanie moczu i kału skóry. Wspomaga właściwości ochronne skóry i pozwala utrzymać jej naturalny poziom nawilżenia. Poprawia strukturę skóry. Zawiera 41% lipidów. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych. Skład min: alantoina, bisabolol (działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie ), glicerynę, diemiconol, tworzący na powierzchni warstwę okluzyjną (film), oraz alkohol lanoliny. (Acetylated Lanolin Alcohol). | szt. | 70
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 7. PODKŁADY HIGIENICZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op.szt./kpl/ zest. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy wysokochłonny, oddychający, nieprzemakalny podkład pod pacjenta, złożony z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego wkładu absorbcyjnego. Wymiary podkładu 90 x 60cm (+/- 2cm). Chłonność całkowita 1800 ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny) o wymiarze całkowitym nie większym niż 52 x 79cm (tolerancja 2 cm), dodatkowo z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, zawiera: substancję pochłaniającą płyny, pulpę celulozową oraz warstwę bibułki celulozowej. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod nadając się do długotrwałego użytkowania. Podkład bielony bez użycia chloru. Wszystkie zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny. Opakowanie foliowe max. 10 sztuk. | szt. | 1400
2 | Jednorazowe podkłady ginekologiczne o wymiarze 39 x 14cm (+/- 5cm), dla kobiet po porodzie lub po zabiegach ginekologicznych, z miękkiej i delikatnej włókniny, całkowicie oddychające. Szybko wchłaniające płyny. Posiadają system kontroli zapachu. Chłonność 500 ml. | szt. | 10000
3 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, nieprzemakalny, z absorbentem, o wymiarze 60 x 90cm. Chłonność 1500 ml. Od strony pacjenta - włóknina 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20g/m2. Warstwa chłonna zbudowana z miękkiej pulpy celulozowej oraz z absorbentu, wiążącego płyny. Struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta: wzór rombów, co pozwala dobrze rozprowadzać płyny w pulpie podkładu. Wszystkie brzegi podkładu zabezpieczone przed ew. wyciekaniem. Opakowanie max. 30 sztuk. | szt. | 7500
4 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, nieprzemakalny, z absorbentem, o wymiarze 40 x 60cm. Chłonność 700ml. Od strony pacjenta - włóknina 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20g/m2. Warstwa chłonna zbudowana z miękkiej pulpy celulozowej oraz z absorbentu, wiążącego płyny. Struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta: wzór rombów, co pozwala dobrze rozprowadzać płyny w pulpie podkładu. Wszystkie brzegi podkładu zabezpieczone przed ew. wyciekaniem. Opakowanie max. 60 sztuk. | szt. | 500
5 | Nieprzemakalny podkład chłonny, wielokrotnego użytku, do prania, zbudowany z warstwy nieprzemakalnej od strony łóżka i z delikatnej części chłonnej od strony pacjenta. Z zakładkami bawełnianymi, do podwijania pod materac, szer. jednego skrzydełka: min. 45cm. Wymiar części chłonnej 85 x 90cm, nieprzemakalny –z wewnętrzną warstwą z PU (poliuretan). Warstwa chłonna od strony pacjenta, pokryta delikatnym sztucznym jedwabiem, pikowana szwem, Chłonność warstwy min. 2500 ml. Pranie w normalnych warunkach. Możliwość prania 300 razy w temperaturze min. 95st. C. Pakowany pojedynczo. | szt. | 30
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 8. JAŁOWA SERWETA POD POŚLADKI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. op./szt./ zestaw/ kpl | Ilość op.szt./kpl/ zest. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jałowa serweta pod pośladki z włókniny chłonnej foliowanej polipropylenowo – polietylenowej. Serweta zintegrowana z torbą/kieszenią w kształcie trójkąta do zbiórki płynów o wielkości 100 x 120cm (+/- 10cm) o gramaturze serwety min. 55g/m2 chłonność włókniny powyżej 550%. Folia posiada właściwości antystatyczne, nie powoduje podrażnienia, ani uczulenia, nie jest cytotoksyczna. Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, zawierająca etykietę z identyfikacją wyrobu oraz naklejki do dokumentacji medycznej. Termin ważności nie krótszy niż 24 m-ce po dostarczeniu wyrobu. | szt. | 500
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 9. KOMBINEZONY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op.szt./kpl/ zest. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kombinezon ochronny zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej. - ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej; - Typ 5 – EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami; - Typ 6 – EN 13034:2005; - ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126; Pozostałe wymagania: - zapinany na zamek błyskawiczny odpowiednio zabezpieczony np. kryty listwą; - otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwalające nosić różnego rodzaju maski i inny sprzęt ochrony dróg oddechowych; - elastyczne ściągacze rękawów, nogawek i ściągacz w talii; - każdy kombinezon zapakowany oddzielnie - rozmiar do wyboru S, M, L, XL, XXL | szt. | 20000
razem
Wykonawca……………………………………………………………..
Zakres 10. MASKI FFP2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane | j.m. szt./op. | Ilość op.szt./kpl/ zest. na 12 miesięcy | cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest. | VAT | wartość netto | wartość brutto | Ilość szt.w opak. podana przez Wykonawcę | Producent nr katalogowy | Parametr Wymagany potwierdz Wykonawca należy wpisac TAK lub Nie.Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Półmaski filtrujące bez zaworu chroniące przed aerozolami w tym bioaerozolami, powinny zapewniać zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626 2019 (Chiny) Maseczka filtrująca klasy ochronnej FFP2 wg EN 149:2001+A 1:2009 (UE) Maseczka filtrująca klasy ochronnej FFP2 ściśle przylegająca do twarzy, stosowana w celach ochrony dróg oddechowych, nie przepuszcza 94% cząstek szkodliwych aerozoli o rozmiarze od 300 nm. Maseczka filtrująca N94 wg normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) Maseczka filtrująca KN95 wg normy GB2626 2019 (Chiny) | szt. | 100000
razem