## PAKIETY
Pakiet 1 – Odczynniki do Malditof
Lp. | Asortyment / „j.m.” | Szacunkowa ilość badań/ odczynnika | Ilość "j.m." potrzebna do wykonania określonej w kol.c ilości badań | Ilość "j.m." w opakowaniu | Oferowana ilość opakowań odczynników/ towaru | Cena netto za: 1 opakowanie towaru/ 1 ratę | Wartość netto /f x g/ | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent
1 | Bacterial Test Standard BTS | 15000 | 15000 | 5 | 13 |  | 0 |  | 0
2 | IVD Matrix HCCA | 15000 | 15000 | 10 | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do identyfikacji drobnoustrojów z pozytywnej butelki krwi | 2000 | 2000 | 50 | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Materiały eksploatacyjne zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A | Madli Biotarget IVD CE płytki jednorazowe | 15000 | 15000 | 96 | 14 |  | 0 |  | 0
B | OS (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) |  |  | 250ml | 3 |  | 0 |  | 0
C | Water, HPLC Chromasolv |  |  | 1000 ml | 3 |  | 0 |  | 0
D | ACN - Acetonitrile >=99.9% |  |  | 1000 ml | 1 |  | 0 |  | 0
E | Kwas mrówkowy 100 ml |  |  | 100 ml | 3 |  | 0 |  | 0
F | Ethanol 99.8% |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0
G | Trifluoroacetic acid, ReagentPlus, 99% |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0
H | Końcówki epTIPS Standard do pipet, 0,1-10 ul |  |  | 2x500 | 27 |  | 0 |  | 0
I | Końcówki epTIPS Standard do pipet, 2-200 ul |  |  | 2x500 | 4 |  | 0 |  | 0
J | Końcówki epTIPS Standard do pipet 50-1000 ul, 2x500 |  |  | 2x500 | 7 |  | 0 |  | 0
K | Save Lock Tubes 1.5 ml |  |  | 1x1000 | 3 |  | 0 |  | 0
L | Wykałaczki |  |  | 1000 | 24 |  | 0 |  | 0
M | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH/ |  |  | 2400 | 3 |  | 0 |  | 0
N | Micro tube 0.5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile, print, 100 szt. |  |  | 100x0,5ml | 7 |  | 0 |  | 0
O | Adapter do płytek jednorazowych |  |  | 1x1szt | 4 |  | 0 |  | 0
P | Probówka 8,5 ml z żelem oddzielającym |  |  | 100 | 15 |  | 0 |  | 0
Q | Tonery do drukarki | 6 |  | 1 | 6 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM Pakiet 1 |  | 0 | `--- | 0
Pakiet 2 – Szybkie testy
Lp. | Asortyment / „j.m.” | Szacunkowa ilość oznaczeń | Oferowana ilość opakowań odczynników/ towaru | Cena netto za: 1 opakowanie towaru | Wartość netto /d x e/ | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | Szybki test do wykrywania antygenu S. agalactiae bezpośrednio w wymazach, op. 10-20 | 100 |  |  | 0 |  | 0
2 | Test lateksowy do wykrywania antygenu S.agalactiae z enzymem ekstrakcyjnym, op. 25-50 | 100 |  |  | 0 |  | 0
3 | Test lateksowy do wykrywania przynależności grupowej paciorkowców β-hemolizujących (gr. A, B, C, D, F, G), op. 25-50 | 400 |  |  | 0 |  | 0
4 | Test lateksowy do wykrywania antygenów S.pneumoniae H. influenzae N.meningitidis bezpośrednio z PMR, op. 25-50 | 90 |  |  | 0 |  | 0
5 | Test do wykrywania pyrazy + adekwatna ilość odczynnika do wywołania barwy, op. 50-100 | 4000 |  |  | 0 |  | 0
6 | Test nitrcefinazowy do wykrywania penicylinazy– bez konieczności dodatkowych odczynników, op. 10-30 | 300 |  |  | 0 |  | 0
7 | Test szybki różnicujący Neisseria od Moraxella, op. 10-50 | 350 |  |  | 0 |  | 0
8 | Test do wykrywania oksydazy (slide test lub paski) - bez konieczności dodatkowych odczynników, op. 20-100 | 1000 |  |  | 0 |  | 0
9 | Test lateksowy do wykrywania CF i białka A S.aureus, 50-250 | 4500 |  |  | 0 |  | 0
10 | Test do wykrywania indolu, op. 50-100 | 750 |  |  | 0 |  | 0
11 | Test szybki immunochromatograficzny (EHEC) kasetowy do wykrywania i różnicowania toksyny Shiga 1 i toksyny Shiga 2 bezpośrednio w kale z kontrolą dodatnią w zestawie, op. 20-30 | 60 |  |  | 0 |  | 0
12 | Szybki jednostopniowy test immunochromatograficzny (do 15 minut) wykrywający jednocześnie antygen i dehydrogenazę glutami-nianową (GDH) oraz toksyny A i B ( osobne linie testowe na tescie toksyn) C.difficile bezpośrednio w kale. Poziom wykrywalności dehydro-genazy glutaminianowej na poziomie 0,39 ng/ml. Poziom wykrywalności toksyny A min 0,5 ng/ml. Poziom wykrywalności toksyny B min.0,79 ng/ml. Kontrola dodatnia w zestawie, op. 20-50 | 3000 |  |  | 0 |  | 0
13 | Test imunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa grypy A i B w wymazach z nosogardzieli, w wymazach z nosa, popłuczynach z nosa/wydzielin z nosa. W skład testu muszą wchodzić wymazówki tego samego producenta służące do pobierania materiału oraz bufor do wypłukiwania. Czułość testu dla wykrywania grypy A minimum 89% , specyficzność minimum 95% w porównaniu do hodowli komórkowej z popłuczyn, op. 10-25 | 50 |  |  | 0 |  | 0
14 | Szybki imunochromatograficzny test kasetkowy do identyfikacji 5-OXA-163, OXA-48, KPC, NDM i VIM na kulturach bakterii z potrzebnymi akcesoriami (np. bufor, probówki), op. 20 | 1000 |  |  | 0 |  | 0
15 | Test szybki do potwierdzenia wytwarzania karbapoenemaz klasy A, B, D u pał. Enterobacteriaceae, Pseudomonas w czasie do 2 godz, op. 5-10 | 300 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM Pakiet 2 |  | 0 | `--- | 0
Pakiet 3 – Oczynniki do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej
Lp. | Asortyment / „j.m.” | Szacunkowa ilość płytek | Ilość "j.m." w opakowaniu | Oferowana ilość opakowań odczynników/ towaru | Cena netto za: 1 opakowanie towaru | Wartość netto /e x f/ | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | Columbia agar + 5% krew barania | 35000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
2 | Agar czekoladowy + Vitox + bacytracyna | 1500 | 10 |  |  | 0 |  | 0
3 | Agar czekoladowy | 1500 | 10 |  |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże agarowe do hodowli beztlenowców z heminą i vit K ( np Scheadler , Wilkinson) | 3000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
5 | Sabourad agar z chloramfenikolem | 9000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
6 | MacConkey II agar z fioletem krystalicznym | 30000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
7 | Mannitol salt agar (Chapman) | 7000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
8 | F.A.A.with horse blood | 1000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
9 | Mueller-Hinton agar + 5% krew barania | 100 | 10 |  |  | 0 |  | 0
10 | Mueller-Hinton II agar | 6000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
11 | Mueller-Hinton agar + 5% krew końska + 20 mg/l NAD | 4000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
12 | RPMI agar | 500 | 20 |  |  | 0 |  | 0
13 | Podłoże chromogenne do identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae, przezroczyste | 200 | 10 |  |  | 0 |  | 0
14 | Podłoże chromogenne do identfikacji grzybów drożdżoidalnych | 600 | 10 |  |  | 0 |  | 0
15 | Podłoż chromogenne do hodowli i identyfikacji MRSA ( z cefoksytyną) | 2000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
16 | Podłoże chromogenne do wstępnego wykrywania bakterii wytwarzajacych ESBL | 2000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
17 | Podłoze chromogenne do wykrywania i różnicowania bakterii opornych na karbapenemy, przeźroczyste | 1000 | 10 |  |  | 0 |  | 0
18 | Podłoze chromogenne do wykrywania OXA-48 | 60 | 2 x10 |  |  | 0 |  | 0
19 | Podłoże chromogenne do hodowli i identyfikacji C.dificille | 250 | 10 |  |  | 0 |  | 0
20 | Podłoże chromogenne do hodowli i izolacji enterokoków VRE | 350 | 10 |  |  | 0 |  | 0
21 | Podłoże chromogenne do hodowli i izolacji paciorkowców gr B | 100 | 10 |  |  | 0 |  | 0
22 | TSB broth, z zakręcanym korkiem, 10 ml | 8000 | 50 |  |  | 0 |  | 0
23 | Mueller-Hinton broth,z zakręcanym korkiem 10 ml | 100 | 20 |  |  | 0 |  | 0
24 | Bulion Todd Hewita z dodatkiem 8 µg/ml gentamycyny i 15 µg/ml kw. nalidiksowego, z zakręcanym korkiem | 100 | 50 |  |  | 0 |  | 0
25 | BHI Brain infusion broth, z zakręcanym korkiem, 10 ml | 100 | 50 |  |  | 0 |  | 0
26 | Enteroccoci Bile Esculin Azide agar | 1800 | 10 |  |  | 0 |  | 0
27 | Sabouraud płynne chloramfenikolem lub gentamycyą (probówki z zakręcanym korkiem), 9 ml | 4000 | 50 |  |  | 0 |  | 0
28 | Podłoże płynne do hodowli beztlenowców z heminą i witamina K (Schaedler) 9 ml, zakręcany korek | 1500 | 50 |  |  | 0 |  | 0
29 | Podłoże do przechowywania szczepów wzorcowych zawierające porowate nośniki mikroorganizmów oraz płyn konserwujący przystosowany do zamrożenia w -70ºC |  | 80-100 szt. |  |  | 0 |  | 0
30 | Podłoże do przechowywania szczepów w temperaturze pokojowej | 300 | 50 |  |  | 0 |  | 0
31 | Podłoże transporowo-wzrostowe do posiewu moczu (MC+CIED) | 500 | 10 |  |  | 0 |  | 0
32 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości, op. 50 | 20000 | 5x50 |  |  | 0 |  | 0
33 | Krążki jałowe o średnicy 6 mm (puste), op. 50 | 10000 | 5x50 |  |  | 0 |  | 0
34 | Paski do oznaczania MIC lekowrażliwości bakterii, op. 10 | 400 | 10 |  |  | 0 |  | 0
35 | Paski do oznaczania MIC lekowrażliwości bakterii, op. 30 | 900 | 30 |  |  | 0 |  | 0
36 | Paski do oznaczania MIC lekowrażliwości grzybow, op. 10 | 300 | 10 |  |  | 0 |  | 0
37 | Paski do oznaczania MIC lekowrażliwości grzybow, op. 30 | 210 | 30 |  |  | 0 |  | 0
38 | Paski do oznaczania MIC mechanizmów (KPC,ESBL, MBL) oporności drobnoustrojów, op. 10 | 80 | 10 |  |  | 0 |  | 0
39 | Krążki do identyfikowania S. pneumoniae z optochiną | 200 | 50 |  |  | 0 |  | 0
40 | Krążki z bacytracyną do różnicowania paciorkowców grupy A od innych paciorkowców paciorkowców β-hemolizujących | 100 | 50 |  |  | 0 |  | 0
41 | Krążki do różnicowania E. faecium od E. faecalis | 300 | 50 |  |  | 0 |  | 0
42 | Krążki do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus, Furazolidon | 100 | 50 |  |  | 0 |  | 0
43 | Rapid ID ANA Testy do manualnej identyfikacji beztlenowców + wymagane odczynniki, czas ozn. 4h | 40 | 20 |  |  | 0 |  | 0
44 | Testy do manualnej identyfikacji pałeczek G(-) + wymagane odczynniki, zawierający co najmniej 19 substratów. Czas oznaczenia 4 h. | 40 | 20 |  |  | 0 |  | 0
45 | Testy do manualnej identyfikacji Gronkowców i innych katalazo(+) + wymagane odczynniki, zawierający co najmniej 18 substratów. Czas oznaczenia 4 h | 40 | 20 |  |  | 0 |  | 0
46 | Testy do manualnej identyfikacji paciorkowców i podobnych + wymagane odczynniki, zawierający co najmniej 14 substratów. Czas oznaczenia 4 h | 40 | 20 |  |  | 0 |  | 0
47 | Rapid ID NH (Neisseria/Haemophilus) Testy do manualnej identyfikacji+ wymagane odczynniki, czas ozn. 4 h. | 40 | 20 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Pakiet 3 |  | 0 | `--- | 0
Pakiet 4 – Akcesoria do hodowli drobnoustrojów, transportu materiału klinicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość szt. | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacunkowa ilość opakowań (pełnych, zaokrąglonych w gorę) | Cena netto za 1 opako wanie | Wartość netto /e x f/ | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | Saszetki (koperty) z torebkami i zaciskami do wytworzenia atmosfery 5-8% CO2, op. 10-20 | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Saszetki (koperty) z torebkami i zaciskami do wytworzenia warunków beztlenowych (H2 +CO2 ) + katalizator | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Saszetki (koperty) do wytworzenia warunków beztlenowych (H2 +CO2 ) + katalizator w pojemniku o poj 2,5 l, op. 10-100 | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik środowiska beztlenowego, op. 10-100 | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Pakiet 4 |  |  | `---
Pakiet 5 – Barwniki, odczynniki chemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość w ml. | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacunkowa ilość opakowań (pełnych, zaokrąglonych w gorę) | Cena netto za 1 opako wanie | Wartość netto /e x f/ | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | Barwniki do Grama(zestaw) 4x250 ml | 12 op |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Lugol 1l | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Fuksyna/Safranina 1 l | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Fiolet krytaliczny 1 l | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Odbarwiacz do met.Grama 1 l | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Roztwór kwasu fenyloboronowego (do wykrywania KPC), op.2-3 ml | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Roztwór dwusodowu EDTA 0,5M, pH7,5-8,2 op.2-5ml (do wykrywania MBL) | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | 2% deoksycholan sodu (do próby na rozpuszczalność w żółci pneumokoków). op.0,5-3 ml | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Olejek immersyjny do mikroskopu 100-250 ml | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Jałowy roztwór KOH op.20-100 ml | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Pakiet 5 |  | 0 | `--- | 0
Pakiet 6 – Szczepy kontrolne
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacunkowa ilość opakowań (pełnych, zaokrąglonych w gorę) | Cena netto za 1 opako wanie | Wartość netto /e x f/ | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | E.coli ATCC 25922 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | E coli ATCC 35218 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Klepsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 KPC-3 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Strep. pneumoniae ATCC 49 766 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 producent ESBL | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Enterococcus faecalis ATCC 29 212 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Enterococcus faecalis ATCC 51 299 HLAR, vanB | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Pseudomonas aerugonosa ATCC 27 853 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Staph. aureus ATCC 29213 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Staph. aureus NCTC 12493 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Haemophilus influenzae ATCC 51299 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Haemophilus influenzae ATCC 49777 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Pakiet 6 |  | 0 | `--- | 0