1. Czy potwierdzają Państwo minimalną grubość ramy modułu podaną w SIWZ na poziomie min. 4 mm?

- tak  
  
2. Czy teren zabudowy instalacji ma być ogrodzony?

- nie  
  
3. Czy jest przewidziana wycinka drzew posadzonych na posesji w miejscu planowanej instalacji. Jeżeli tak to po czyjej stronie jest koszt / wykonanie wycinki, Zamawiającego czy Wykonawcy?

- nie jest planowana wycinka drzew  
  
4. Czy do zakresu prac Wykonawcy należy również wykonanie Operatu geodezyjnego po zakończonych pracach?

- nie  
  
5. Zważywszy na okres urlopowy zwracamy się z prośba na wydłużenie terminu składania ofert.

- nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu