Gorzów Wlkp., 2023-05-12

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych administrowanych przez ZGM”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Czy lokale mieszkalne w których należy wykonać prace są zamieszkane czy nie? W części obmiarów, wpisane jest aby wykorzystać istniejący osprzęt, czy faktycznie ma być wykorzystany stary osprzęt (gniazda, łączniki) czy w kalkulacji przyjąć wszędzie nowy osprzęt elektryczny?

**Wyjaśnienie:**

**W zakresie części I, III, IV i V – rejon ADM-1, 3, 4 i 5**: wszystkie lokale ujęte do wymiany instalacji elektrycznej są zamieszkałe. Podczas prac remontowych należy przyjąć wszędzie nowy osprzęt (gniazda, włączniki).

**W zakresie części II – rejon ADM-2**: wszystkie zgłoszone lokale są zamieszkałe. Jeśli chodzi o gniazdka i wyłączniki to należy wykorzystać stary osprzęt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **zmienia treść SWZ w rozdziale XII** OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT **poprzez** **zmianę aktualnego brzmienia pkt. 3 lit d):** „d) Jeżeli Wykonawca nie wpisze oferowanego okresu gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres minimalny, tj. 36 miesięcy i przyzna 0pkt. w kryterium, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodny z oświadczeniem Wykonawcy” **na: „d) Jeżeli Wykonawca nie wpisze oferowanego okresu gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres minimalny, tj. 36 miesięcy i przyzna 0pkt. w kryterium”**

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną jej część.

Zmiana nie powoduje zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*