## Arkusz2
#VALUE!
L.p. | ASORTYMENT | Miara | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł
1 | Dwuzłączka ocynkowana DN 15 gwint wewnętrzny (mufka 1/2'') PN 10 | szt. | 4 |  | 0
2 | Dwuzłączka ocynkowana DN 20 gwint wewnętrzny (mufka 3/4'') PN 10 | szt. | 6 |  | 0
3 | Dwuzłączka ocynkowana DN 25 gwint wewnętrzny (mufka 1’’) PN 10 | szt. | 4 |  | 0
4 | Dwuzłączka ocynkowana DN 32 gwint wewnętrzny (mufka 5/4’’) PN 10 | szt. | 2 |  | 0
5 | Dwuzłączka ocynkowana DN 40 gwint wewnętrzny ( mufka 6/4’’) PN10 | szt. | 2 |  | 0
6 | Dwuzłączka ocynkowana DN 50 gwint wewnętrzny (mufka 2'') PN 10 | szt. | 2 |  | 0
7 | Dwuzłączka ocynkowana DN 15 gwint zewnętrzny (nypel 1/2'') PN 10 | szt. | 2 |  | 0
8 | Dwuzłączka ocynkowana DN 20 gwint zewnętrzny (nypel 3/4'') PN 10 | szt. | 20 |  | 0
9 | Dwuzłączka ocynkowana DN 25 gwint zewnętrzny (nypel 1'') PN 10 | szt. | 20 |  | 0
10 | Dwuzłączka ocynkowana DN 32 gwint zewnętrzny (nypel 5/4’’) PN 10 | szt. | 20 |  | 0
11 | Dwuzłączka ocynkowana DN 40 gwint zewnętrzny (nypel 6/4'') PN 10 | szt. | 20 |  | 0
12 | Dwuzłączka ocynkowana DN 50 gwint zewnętrzny (nypel 2'') PN 10 | szt. | 4 |  | 0
13 | Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') PN 10 | szt. | 2 |  | 0
14 | Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') ( nyplowe) PN 10 | szt. | 2 |  | 0
15 | Kolanko ocynkowane DN 25(1'') PN 10 | szt. | 2 |  | 0
16 | Kolanko ocynkowane DN 32(5/4") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
17 | Kolanko ocynkowane DN 40 (6/4") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
18 | Kolanko ocynkowane DN 50(2'') PN 10 | szt. | 2 |  | 0
19 | Kolano PE/PE DN 32 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
20 | Kolano PE/PE DN 40 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
21 | Kolano PE/PE DN 50 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
22 | Kolano PE/PE DN 63 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
23 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 25 / 20 (3/4") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
24 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 32 / 25 (1") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
25 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 40 / 25 (1") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
26 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 40 / 32 (5/4") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
27 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 50 / 40 (6/4") PN 10 | szt. | 2 |  | 0
28 | Kołnierz bez gwintu DN 80 PN 16 (pełny) | szt. | 2 |  | 0
29 | Kołnierz bez gwintu DN 100 PN 16 (pełny) | szt. | 2 |  | 0
30 | Kołnierz bez gwintu DN 200 (pełny) PN 10 lub PN 16 | szt. | 2 |  | 0
31 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 50 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" | szt. | 2 |  | 0
32 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 80 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" | szt. | 2 |  | 0
33 | Konopie uszczelniające (włókno lniane) | kg | 10 |  | 0
34 | Korek oc. DN 15 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
35 | Korek oc. DN 20 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
36 | Korek oc. DN 25 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
37 | Korek oc. DN 32 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
38 | Korek oc. DN 40 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
39 | Korek oc. DN 50 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
40 | Pasta do gwintów | kg | 5 |  | 0
41 | Pasta do uszczelek | kg | 5 |  | 0
42 | Tabliczki informacyjne do hydrantów ppoż. z blachy aluminiowej | szt. | 20 |  | 0
43 | Tabliczki informacyjne do zasuw domowych z blachy aluminiowej | szt. | 25 |  | 0
44 | Tabliczki informacyjne do zasuw ulicznych z blachy aluminiowej | szt. | 20 |  | 0
45 | Trójnik PE/PE DN 32 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
46 | Trójnik PE/PE DN 40 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
47 | Trójnik PE/PE DN 50 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
48 | Trójnik PE/PE DN 63 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
49 | Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 20 z zaworami i zaworem antyskażeniowym | szt. | 6 |  | 0
50 | Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 32 z zaworami i zaworem antyskażeniowym | szt. | 1 |  | 0
51 | Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 40 z zaworami i zaworem antyskażeniowym | szt. | 1 |  | 0
52 | Zawór grzybkowy DN 25 do konsoli wodomierzowej | szt. | 4 |  | 0
53 | Zawór grzybkowy odcinający z zaworem antyskażeniowym DN 25 do konsoli wodomierzowej | szt. | 2 |  | 0
54 | Zawór grzybkowy odcinający z zaworem antyskażeniowym DN 32 do konsoli wodomierzowej | szt. | 2 |  | 0
55 | Zawór grzybkowy odcinający z zaworem antyskażeniowym DN 40 do konsoli wodomierzowej | szt. | 2 |  | 0
56 | Przedłużka wodomierzowa 20 L-30 mosiądz | szt. | 10 |  | 0
57 | Przedłużka wodomierzowa 20 L-60 mosiądz | szt. | 10 |  | 0
58 | Przedłużka wodomierzowa 20 L-90 mosiądz | szt. | 10 |  | 0
59 | Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 20 | szt. | 80 |  | 0
60 | Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 40 | szt. | 20 |  | 0
61 | Uszczelki płaskie sztywne DN 80 PN 10 | szt. | 6 |  | 0
62 | Uszczelki płaskie sztywne DN 100 PN 10 | szt. | 6 |  | 0
63 | Uszczelki płaskie sztywne DN 150 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
64 | Uszczelki płaskie sztywne DN 200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 4 |  | 0
65 | Uszczelki płaskie sztywne DN 250 PN 10 lub PN 16 | szt. | 4 |  | 0
66 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 25 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 4 |  | 0
67 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 32 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 2 |  | 0
68 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 40 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 2 |  | 0
69 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 50 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 2 |  | 0
70 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/25 PN 10 | szt. | 20 |  | 0
71 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/32 PN 10 | szt. | 20 |  | 0
72 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/40 PN 10 | szt. | 10 |  | 0
73 | Złączka PE/PE DN 32 PN 10 | szt. | 10 |  | 0
74 | Złączka PE/PE DN 63 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
75 | Złączka PE/PE DN 40 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
76 | Złączka PE/PE DN 50 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
77 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 25/20 PN 16 kompozyt | szt. | 10 |  | 0
78 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 25/20 PN 16 kompozyt | szt. | 10 |  | 0
79 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 32/25 PN 16 kompozyt | szt. | 10 |  | 0
80 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 32/25 PN 16 kompozyt | szt. | 10 |  | 0
81 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/25 PN 16 kompozyt | szt. | 6 |  | 0
82 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 40/25 PN 16 kompozyt | szt. | 6 |  | 0
83 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/32 PN 16 kompozyt | szt. | 6 |  | 0
84 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 40/32 PN 16 kompozyt | szt. | 6 |  | 0
85 | Złączka PE/PE równoprzelotowa DN 40/40 PN 16 kompozyt | szt. | 6 |  | 0
86 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 40/40 PN 16 kompozyt | szt. | 6 |  | 0
87 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 63/50 PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
88 | Kolano do łączenia rur PE/PE DN 40/40 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
89 | Kolano z gwintem zewnętrznym PE/GZ 40/32 mm PN 16 kompozyt | szt. | 2 |  | 0
90 | Adapter GZ 25 zakres DN 20 - 27 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
91 | Adapter GW 25 zakres 27 - 35 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
92 | Adapter GZ 32 zakres 35 - 50 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
93 | Adapter GW 32 zakres 35 - 50 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
94 | Adapter GZ 40 zakres 35 - 50 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
95 | Adapter GZ 40 zakres 49 - 63 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4 |  | 0
96 | Zwężka ocynkowana DN 25/20 PN 10 (redukcja) | szt. | 10 |  | 0
97 | Zwężka ocynkowana DN 32/25 PN 10 (redukcja) | szt. | 10 |  | 0
98 | Zwężka ocynkowana DN 40/25 PN 10 (redukcja) | szt. | 10 |  | 0
99 | Zwężka ocynkowana DN 40/32 PN 10 (redukcja) | szt. | 10 |  | 0
100 | Zwężka ocynkowana DN 50/25 PN 10 (redukcja) | szt. | 2 |  | 0
101 | Zwężka ocynkowana DN 50/32 PN 10 (redukcja) | szt. | 2 |  | 0
102 | Zwężka ocynkowana DN 50/40 PN 10 (redukcja) | szt. | 2 |  | 0
103 | Adaptor mosiądz GW DN 32 x 25 z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
104 | Adaptor mosiądz GZ DN 32 x 25 z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
105 | Adaptor mosiądz GZ DN 40x 1" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
106 | Adaptor mosiądz GW DN 40x5/4" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
107 | Adaptor mosiądz GZ DN 40x5/4" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
108 | Adaptor mosiądz GZ DN 40x6/4" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
109 | Adaptor mosiądz GW DN 63 x 2" (50) z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
110 | Adaptor mosiądz GZ DN 63 x 2" (50) z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2 |  | 0
111 | Kolano PEHD doczołowe DN 90 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
112 | Kolano PEHD doczołowe DN 110 PN 10 | szt. | 6 |  | 0
113 | Kolano PEHD doczołowe DN 160 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
114 | Kolano PEHD doczołowe DN 225 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
115 | Kolano PEHD doczołowe DN 280 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
116 | Kolano elektrooporowe DN 40 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
117 | Kolano elektrooporowe DN 63 mm PN 16 | szt. | 2 |  | 0
118 | Kolano elektrooporowe DN 90 mm PN 10 | szt. | 4 |  | 0
119 | Kolano elektrooporowe DN 110 mm PN 10 | szt. | 4 |  | 0
120 | Kolano elektrooporowe DN 160 mm PN 10 | szt. | 2 |  | 0
121 | Kolano elektrooporowe DN 225 mm PN 10 | szt. | 2 |  | 0
122 | Kołnierz do tulei PEHD DN 90 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
123 | Tuleja PEHD doczołowa DN 90 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
124 | Kołnierz do tulei PEHD DN 110 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
125 | Tuleja PEHD doczołowa DN 110 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
126 | Kołnierz do tulei PEHD DN 160 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
127 | Tuleja PEHD doczołowa DN 160 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
128 | Kołnierz do tulei PEHD DN 225 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
129 | Tuleja PEHD doczołowa DN 225 PN 10 | szt. | 4 |  | 0
130 | Kołnierz do tulei PEHD DN 280 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
131 | Tuleja PEHD doczołowa DN 280 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
132 | Korek (zaślepka) PEHD doczołowa DN 90 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
133 | Korek (zaślepka) PEHD doczołowa DN 110 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
134 | Korek (zaślepka) PEHD doczołowa DN 160 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
135 | Mufa elektrooporowa DN 32 mm PN 16 | szt. | 6 |  | 0
136 | Mufa elektrooporowa DN 40 mm PN 16 | szt. | 6 |  | 0
137 | Mufa elektrooporowa DN 63 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
138 | Mufa elektrooporowa DN 90 mm PN 10 | szt. | 8 |  | 0
139 | Mufa elektrooporowa DN 110 mm PN 10 | szt. | 8 |  | 0
140 | Mufa elektrooporowa DN 160 mm PN 10 | szt. | 8 |  | 0
141 | Mufa elektrooporowa DN 225 mm PN 10 | szt. | 2 |  | 0
142 | Mufa elektrooporowa DN 280 mm PN 10 | szt. | 2 |  | 0
143 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110 / 90 mm PN 10 | szt. | 2 |  | 0
144 | Trójnik PEHD doczołowy DN 110/90 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
145 | Trójnik PEHD doczołowy DN 110/110 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
146 | Trójnik PEHD doczołowy DN 160/90 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
147 | Trójnik PEHD doczołowy DN 160/110 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
148 | Trójnik PEHD doczołowy DN 160/160 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
149 | Trójnik PEHD doczołowy DN 225/90 PN 10 | szt. | 2 |  | 0
150 | Trójnik PEHD doczołowy DN 280/110 PN 10 | szt. | 1 |  | 0
151 | Rura PEHD DN 25 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 100 |  | 0
152 | Rura PEHD DN 32 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 100 |  | 0
153 | Rura PEHD DN 40 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 300 |  | 0
154 | Rura PEHD DN 50 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 50 |  | 0
155 | Rura PEHD DN 63 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 50 |  | 0
156 | Rura PEHD DN 90 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 48 |  | 0
157 | Rura PEHD DN 110 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 360 |  | 0
158 | Rura PEHD DN 160 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 360 |  | 0
159 | Rura PEHD DN 225 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 120 |  | 0
160 | Rura PVC DN 110 ciśnieniowa z uszczelką | mb. | 12 |  | 0
161 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 90 PN 10 z uszczelkami | szt. | 2 |  | 0
162 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 110 PN 10 z uszczelkami | szt. | 4 |  | 0
163 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 225 PN 10 z uszczelkami | szt. | 2 |  | 0
164 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 80 PN 16 | szt. | 6 |  | 0
165 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 80 L-2000 ocynkowana | szt. | 6 |  | 0
166 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 100 PN 16 | szt. | 10 |  | 0
167 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 100 L-2000 ocynkowana | szt. | 10 |  | 0
168 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 150 PN 16 | szt. | 8 |  | 0
169 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 150 L-2500 ocynkowana | szt. | 8 |  | 0
170 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
171 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 200 L-2500 ocynkowana | szt. | 1 |  | 0
172 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 250 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
173 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 250 L-2500 ocynkowana | szt. | 1 |  | 0
174 | Obudowa sztywna wykonana ze stali nierdzewnej do zasuwy DN 400 L=1450 | szt. | 1 |  | 0
175 | Zasuwa gwintowana GW / GZ 32 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 10 |  | 0
176 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 32 ocynkowana | szt. | 10 |  | 0
177 | Zasuwa gwintowana GW / GZ 40 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 10 |  | 0
178 | Zasuwa gwintowana GW / GW 40 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 10 |  | 0
179 | Zasuwa gwintowana GW / GZ 50 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 2 |  | 0
180 | Zasuwa gwintowana GW / GW 50 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 2 |  | 0
181 | Obudowa teleskopowa do zsuwy DN 40/50 ocynkowana | szt. | 2 |  | 0
182 | Zasuwka GW / GZ z kielichem ISO 32x6/4'' | szt. | 2 |  | 0
183 | Zasuwka GW / GZ z kielichem ISO 40x2'' | szt. | 2 |  | 0
184 | Płyta betonowa nad skrzynkę do zasuw | szt. | 20 |  | 0
185 | Płyta betonowa pod skrzynkę do zasuw | szt. | 20 |  | 0
186 | Skrzynka do zasuw (duża) żeliwna | szt. | 20 |  | 0
187 | Skrzynka do zasuw (średnia) żeliwna | szt. | 20 |  | 0
188 | Taśma lokalizacyjna z blaszką (rolka 100 m) - niebieska | szt. | 1 |  | 0
189 | Taśma ostrzegawcza (rolka 100 m) - biało/czerwona | szt. | 1 |  | 0
190 | Nawiertka typu NWZ 100 / 6/4" (40) | szt. | 2 |  | 0
191 | Nawiertka typu NWZ 150 / 6/4" (40) | szt. | 2 |  | 0
192 | Nawiertka typu NWZ 200 / 2" (50) | szt. | 2 |  | 0
193 | Nawiertka typu NWZ/PE 110 / 6/4" (40) | szt. | 2 |  | 0
194 | Nawiertka typu NWZ/PE 160 / 6/4" (40) | szt. | 2 |  | 0
195 | Nawiertka typu NWZ/PE 225 / 2” (50) | szt. | 2 |  | 0
196 | Nawiertka typu NCS z głowicą mosiężną 110 / 6/4'' (40) | szt. | 2 |  | 0
197 | Nawiertka typu NCS z głowicą mosiężną 160 / 6/4'' (40) |  | 2 |  | 0
198 | Nawiertka typu NCS 110 / 6/4'' (40) |  | 12 |  | 0
199 | Nawiertka typu NCS 160 / 6/4'' (40) |  | 10 |  | 0
200 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 80 x 5/4" (32) | szt. | 10 |  | 0
201 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 100 x 6/4" (40) | szt. | 10 |  | 0
202 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 150 x 6/4" (40) | szt. | 10 |  | 0
203 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 200 x 2" (50) | szt. | 2 |  | 0
204 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 250 x 2" (50) | szt. | 2 |  | 0
205 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 100x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 4 |  | 0
206 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 150x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 2 |  | 0
207 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 200x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 2 |  | 0
208 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 250x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 2 |  | 0
209 | Zawór kulowy mosiężny DN 20 PN 25 | szt. | 10 |  | 0
210 | Zawór kulowy mosiężny DN 25 PN 25 | szt. | 10 |  | 0
211 | Zawór kulowy mosiężny DN 32 PN 25 | szt. | 2 |  | 0
212 | Zawór kulowy mosiężny DN 40 PN 25 | szt. | 4 |  | 0
213 | Zawór kulowy mosiężny DN 50 PN 25 | szt. | 2 |  | 0
214 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 15 | szt. | 10 |  | 0
215 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 20 | szt. | 10 |  | 0
216 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 25 | szt. | 10 |  | 0
217 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 32 | szt. | 2 |  | 0
218 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 40 | szt. | 2 |  | 0
219 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 50 | szt. | 2 |  | 0
220 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 50 | szt. | 2 |  | 0
221 | Głowica zaworu grzybkowego DN 20 | szt. | 2 |  | 0
222 | Głowica zaworu grzybkowego DN 25 | szt. | 2 |  | 0
223 | Głowica zaworu grzybkowego DN 32 | szt. | 2 |  | 0
224 | Głowica zaworu grzybkowego DN 40 | szt. | 2 |  | 0
225 | Głowica zaworu grzybkowego DN 50 | szt. | 2 |  | 0
226 | Głowica zaworu grzybkowego DN 80 | szt. | 2 |  | 0
227 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 80 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
228 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 100 multidiametralny PN 16 | szt. | 4 |  | 0
229 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 150 multidiametralny PN 16 | szt. | 4 |  | 0
230 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200 multidiametralny PN 16 | szt. | 4 |  | 0
231 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 250 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
232 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 300 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
233 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 350 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
234 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 400 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
235 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 90/80 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
236 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 110/100 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
237 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 160/150 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
238 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 225/200 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
239 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 80 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
240 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 100 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
241 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 150 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
242 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
243 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 250 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
244 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 300 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
245 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 350 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
246 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 400 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
247 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 159mm-192mm | szt. | 2 |  | 0
248 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 219mm-256mm | szt. | 2 |  | 0
249 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 270mm-298mm | szt. | 2 |  | 0
250 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 315mm-350mm | szt. | 2 |  | 0
251 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 400 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 402mm-435mm | szt. | 2 |  | 0
252 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 500 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 502mm-550mm | szt. | 2 |  | 0
253 | Łącznik rurowy RR DN 80 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
254 | Łącznik rurowy RR DN 100 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
255 | Łącznik rurowy RR DN 150 multidiametralny PN 16 | szt. | 2 |  | 0
256 | Łącznik rurowy RR DN 90 do rur PE PN 16 | szt. | 2 |  | 0
257 | Łącznik rurowy RR DN 110 do rur PE PN 16 | szt. | 2 |  | 0
258 | Łącznik rurowy RR DN 160 do rur PE PN 16 | szt. | 2 |  | 0
259 | Łącznik rurowy RR DN 80 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
260 | Łącznik rurowy RR DN 100 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
261 | Łącznik rurowy RR DN 150 PN 16 uniwersalny | szt. | 2 |  | 0
262 | Łącznik rurowy RR DN 50 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 48mm-71mm | szt. | 2 |  | 0
263 | Łącznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 86mm-105mm | szt. | 2 |  | 0
264 | Łącznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 107mm-132mm | szt. | 2 |  | 0
265 | Łącznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 159mm-192mm | szt. | 2 |  | 0
266 | Łącznik rurowy RR DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 219mm-256mm | szt. | 2 |  | 0
267 | Łącznik rurowy RR DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 270mm-298mm | szt. | 2 |  | 0
268 | Łącznik rurowy RR DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 315mm-350mm | szt. | 2 |  | 0
269 | Łącznik rurowy RR DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 402mm-435mm | szt. | 2 |  | 0
270 | Łącznik rurowy RR DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 502mm-550mm | szt. | 2 |  | 0
271 | Łącznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 86mm-105mm i odchyleniem osiowym min. 16o (8o na stronę) | szt. | 2 |  | 0
272 | Łącznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 107mm-132mm i odchyleniem osiowym min. 16o (8o na stronę) | szt. | 2 |  | 0
273 | Łącznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 159mm-192mm i odchyleniem osiowym min. 16o (8o na stronę) | szt. | 2 |  | 0
274 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 100 x 80 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
275 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 150 x 80 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
276 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 150 x 100 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
277 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 200 x 150 PN 10 lub PN 16 | szt. | 2 |  | 0
278 | Opaska naprawcza 25 L=90 (stal) | szt. | 2 |  | 0
279 | Opaska naprawcza 32 L=90 (stal) | szt. | 2 |  | 0
280 | Opaska naprawcza 40 L=90 (stal) | szt. | 2 |  | 0
281 | Opaska naprawcza 65 L=200 (stal) | szt. | 2 |  | 0
282 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 (żeliwo) | szt. | 2 |  | 0
283 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 (azbestocement) | szt. | 2 |  | 0
284 | Opaska naprawcza DN 100 L=300 (żeliwo) | szt. | 10 |  | 0
285 | Opaska naprawcza DN 100 L=400 (azbestocement) | szt. | 10 |  | 0
286 | Opaska naprawcza DN 150 L=300 (żeliwo) | szt. | 10 |  | 0
287 | Opaska naprawcza DN 150 L=400 (azbestocement) | szt. | 4 |  | 0
288 | Opaska naprawcza DN 200 L=300 (żeliwo) | szt. | 4 |  | 0
289 | Opaska naprawcza DN 200 L=400 (azbestocement) | szt. | 2 |  | 0
290 | Opaska naprawcza DN 250 L=400 (żeliwo) | szt. | 2 |  | 0
291 | Opaska naprawcza DN 250 L=400 (azbestocement) | szt. | 2 |  | 0
292 | Doszczelniacz DN 100 | szt. | 2 |  | 0
293 | Doszczelniacz DN 150 | szt. | 2 |  | 0
294 | Doszczelniacz DN 200 | szt. | 2 |  | 0
295 | Doszczelniacz DN 250 | szt. | 2 |  | 0
296 | Doszczelniacz DN 300 | szt. | 2 |  | 0
297 | Doszczelniacz DN 350 | szt. | 2 |  | 0
298 | Doszczelniacz DN 400 | szt. | 2 |  | 0
299 | Doszczelniacz DN 500 | szt. | 2 |  | 0
300 | Trójnik żeliwny typ -T DN 100/80 PN 16 | szt. | 8 |  | 0
301 | Trójnik żeliwny typ - T DN 100/100 PN 16 | szt. | 8 |  | 0
302 | Trójnik żeliwny typ - T DN 150/80 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
303 | Trójnik żeliwny typ - T DN 150/150 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
304 | Trójnik żeliwny typ - T DN 200/80 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
305 | Trójnik żeliwny typ -T DN 200/200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
306 | Trójnik żeliwny typ - T DN 250/100 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
307 | Trójnik żeliwny typ -T DN 250/200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
308 | Trójnik żeliwny typ -T DN 250/250 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1 |  | 0
309 | Kolanko żeliwne N ze stopką DN 80 PN 16 | szt. | 6 |  | 0
310 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-200 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
311 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-300 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
312 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-500 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
313 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 100 L-200 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
314 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 100 L-300 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
315 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 100 L-500 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
316 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 150 L-300 mm PN 16 | szt. | 4 |  | 0
317 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 150 L-500 mm PN 16 | szt. | 2 |  | 0
318 | Króciec FW DN 80 PN 16 | szt. | 4 |  | 0
319 | Króciec FW DN 100 PN 16 | szt. | 4 |  | 0
320 | Króciec FW DN 150 PN 16 | szt. | 2 |  | 0
321 | Króciec FW DN 200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 2 |  | 0
322 | Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem łamany PN 10 Rd=1,5;1,25 m | szt. | 10 |  | 0
323 | Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem łamany PN 10 ozdobny Rd=1,5;1,25 m | szt. | 1 |  | 0
324 | Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem PN 10 Rd=1,5;1,25 m | szt. | 10 |  | 0
325 | Hydrant DN 80 (nadziemny) Rd=1,5;1,25 m | szt. | 10 |  | 0
326 | Hydrant DN 100 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem PN 10 Rd= 1,5;1,25 m | szt. | 1 |  | 0
327 | Hydrant DN 80 (podziemny) PN 10 Rd = 1,5 m | szt. | 4 |  | 0
328 | Osłona odwodnienia hydrantu | szt. | 40 |  | 0
329 | Płyta betonowa pod skrzynkę hydrantową | szt. | 10 |  | 0
330 | Płyta betonowa nad skrzynkę hydrantową | szt. | 10 |  | 0
331 | Skrzynka żeliwna do hydrantów podziemnych | szt. | 6 |  | 0
332 | Studnia wodomierzowa szczelna z zestawem do zabudowy wodomierza | szt. | 2 |  | 0
333 | Przepustnica kołnierzowa centryczna DN 400 | szt. | 1 |  | 0
334 | Przepustnica kołnierzowa centryczna DN 500 | szt. | 1 |  | 0
335 | Zawór czerpalny do poboru próbek wody | szt. | 1 |  | 0
336 | Nasuwka PVC DN 160 kanalizacyjna | szt. | 20 |  | 0
337 | Nasuwka PVC DN 200 kanalizacyjna | szt. | 20 |  | 0
338 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 15' | szt. | 20 |  | 0
339 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 30' | szt. | 20 |  | 0
340 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 45' | szt. | 20 |  | 0
341 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 15' | szt. | 20 |  | 0
342 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 30' | szt. | 10 |  | 0
343 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 45' | szt. | 10 |  | 0
344 | Korek kan. PCV DN 160 | szt. | 10 |  | 0
345 | Korek kan. PCV DN 200 | szt. | 10 |  | 0
346 | Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 160 x 45' | szt. | 10 |  | 0
347 | Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 200 x 45' | szt. | 6 |  | 0
348 | Rura PVC kanalizacyjna DN 110 mm | mb. | 12 |  | 0
349 | Rura PVC kanalizacyjna DN 160 mm | mb. | 300 |  | 0
350 | Rura PVC kanalizacyjna DN 200 mm | mb. | 400 |  | 0
351 | Stopnie kanałowe (mocowanie na kołki rozporowe) + kołki rozporowe (kpl.) | szt. | 10 |  | 0
352 | Studnia kanalizacyjna DN 425 z kinetą przelotową DN 160 + uszczelki + rura trzonowa L=3000 i teleskop L=1000 | szt. | 10 |  | 0
353 | Studnia kanalizacyjna DN 425 z kinetą zbiorczą DN 160 + uszczelki + rura trzonowa L=3000 m i teleskop L=1000 | szt. | 10 |  | 0
354 | Studnia przelotowa 600 / 160 (otwarta) | szt. | 1 |  | 0
355 | Studnia przelotowa 600 / 200 (otwarta) | szt. | 1 |  | 0
356 | Wpust deszczowy, uchylny z kołnierzem, obciążenie 40T | szt. | 5 |  | 0
357 | Ruszt wpustu deszczowego | szt. | 5 |  | 0
358 | Właz ciężki żeliwny klasy D400 (40T) DN 600 z logo | szt. | 40 |  | 0
359 | Właz z korpusem z żeliwa sferoidalnego z elastycznym mocowaniem pokrywy w korpusie z dużą siłą nacisku klasy D-400 DN 600 z logo | szt. | 40 |  | 0
360 | Właz ciężki żeliwny klasy D400 (40T) DN 600 h=115 | szt. | 10 |  | 0
361 | Właz ciężki żeliwny klasy D400 (40T) DN 600 h=150 | szt. | 10 |  | 0
362 | Właz ciężki żeliwny klasy B125 (12, 5T) DN 600 h = 115 | szt. | 10 |  | 0
363 | Właz ciężki żeliwny klasy B125 (12, 5T) DN 600 h=150 | szt. | 10 |  | 0
364 | Właz lekki pełny żeliwny klasy A15 (1, 5 T) | szt. | 10 |  | 0
365 | Właz ciężki klasy D400 (40T) samopoziomujący, z wypełnieniem betonowym | szt. | 10 |  | 0
366 | Połączenie PCV-kamionka DN 160 | szt. | 10 |  | 0
367 | Połączenie PCV-kamionka DN 200 | szt. | 10 |  | 0
368 | Przejście szczelne 160 | szt. | 4 |  | 0
369 | Przejście szczelne 200 | szt. | 4 |  | 0
370 | Wkładka in-situ 160 | szt. | 4 |  | 0
371 | Wkładka in-situ 200 | szt. | 4 |  | 0
372 | Połączenie PCV gładkie - PCV korugowane fi - 160 (kanalizacja) | szt. | 4 |  | 0
373 | Połączenie PCV gładkie- PCV korugowane fi - 200 (kanalizacja) | szt. | 4 |  | 0
374 | Śruby nierdzewne M - 16 x 70 mm | kg | 20 |  | 0
375 | Śruby nierdzewne M - 16 x 90 mm | kg | 20 |  | 0
376 | Śruby nierdzewne M - 16 x 100 mm | kg | 30 |  | 0
377 | Nakrętki M - 16 mm | kg | 10 |  | 0
378 | Podkładki DN 16 | kg | 5 |  | 0
379 | Śruby nierdzewne M - 20 x 80 mm | kg | 20 |  | 0
380 | Śruby nierdzewne M - 20 x 100 mm | kg | 20 |  | 0
381 | Śruby nierdzewne M - 20 x 120 mm | kg | 20 |  | 0
382 | Nakrętki M - 20 mm | kg | 10 |  | 0
383 | Podkładki DN 20 | kg | 5 |  | 0
384 | Chusteczki nawilżane do odłuszczania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych | op. | 2 |  | 0
385 | Preparat do oczyszczania i odłuszczania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych | szt. | 2 |  | 0
386 | Półśrubumek wodomierzowy DN 15 PN 25 | szt. | 20 |  | 0
387 | Półśrubumek wodomierzowy DN 20 PN 25 | szt. | 20 |  | 0
388 | Półśrubumek wodomierzowy DN 25 PN 25 | szt. | 20 |  | 0
389 | Półśrubumek wodomierzowy DN 25 PN 40 | szt. | 20 |  | 0
0