## CZĘŚĆ NR 1-12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 1: Rękawice diagnostyczne*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm, dłoni 0,07 mm, mankiecie 0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długośc min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej, kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (w tym co najmniej 3 substancje z załącznika A normy 374-3) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Niejałowe,niepudrowane. Na opakowaniu oryginalny nadruk substancji i poziomów ochrony.Opakowanie a'200 szt. rozm. S,M,L,XL - według potrzeb Zamawiającego (wymagana próbka 1 pary w dowolnym rozmiarze) | opak. | 1200 |  |  |  | 0
2 | Rękawice lateksowe, jałowe, op. a'50 par, rozm. Nr 7,8,9 - według potrzeb Zamawiającego | opak. | 6 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 1: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 2: Sprzęt jednorazowego użytku gr. A*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Kranik trójdrożny do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych posiadający optyczny indykator, sterylny . | szt. | 50 |  |  |  | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, wykonany z medycznego PVC bez zawartości ftalanów, pakowany w rękaw foliowo-papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane), (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 50 |  |  |  | 0
3 | Dren tlenowy (przedłużacz do cewników do tlenu) jałowy dł. 210-220 mm | szt. | 200 |  |  |  | 0
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PCV o długości min 50mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 3000 |  |  |  | 0
5 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port | szt. | 50 |  |  |  | 0
6 | Maski tlenowe z drenem dla dorosłych rozmiar M lub L (w zalezności od specyfikacji producenta), XL - według potrzeb Zamawiającego | szt. | 500 |  |  |  | 0
7 | Maski tlenowe z drenem dziecięce rozmiar S lub M (w zalezności od specyfikacji producenta) | szt. | 200 |  |  |  | 0
8 | Żel do EKG 260 g | szt. | 15 |  |  |  | 0
9 | Pinceta medyczna jedn. użytku, mikrobiologicznie czysta lub sterylna | szt. | 90 |  |  |  | 0
10 | Kołnierz ortopedyczny, regulowany, dla dorosłych, wykonany z polipropylenu niewidocznego w promieniach X, posiadajacy kompatybilnośc z CT i MRI.Posiada 8- stopniową regulację oraz otwór na wysokości krtani umożliwiający sprawdzenie tętna | szt. | 180 |  |  |  | 0
11 | Kołnierz ortopedyczny, regulowany, dla dzieci, wykonany z polipropylenu niewidocznego w promieniach X, posiadajacy kompatybilnośc z CT i MRI.Posiada 6- stopniową regulację oraz otwór na wysokości krtani umożliwiający sprawdzenie tętna | szt. | 50 |  |  |  | 0
12 | Filtr do respiratora dla dorosłych | szt. | 300 |  |  |  | 0
13 | Filtr do respiratora dla dzieci | szt. | 60 |  |  |  | 0
14 | Szpatułka drewniana jałowa (a'100 szt),pakowane po 1 sztuce z terminem ważności. (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 10 |  |  |  | 0
15 | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowego użytku, wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych,elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, skalowana co 1 cm. Nr.3,3-dł.600 mm;Nr.5,0 -dł.600 mm; rozmiar według potrzeb Zamawiającego | szt. | 10 |  |  |  | 0
16 | Prowadnice do rurek dla dorosłych 4,0 - dł. 340 mm; 5,0 - dł. 370 mm; fi . 5,0 - dł. 600 mm, rozmiar według potrzeb Zamawiającego | szt. | 50 |  |  |  | 0
17 | Prowadnice do rurek dla dzieci 2,2 - dł. 230 mm.; 3,0 - dł.340 mm; rozmiary według potrzeb Zamawiającego | szt. | 30 |  |  |  | 0
18 | Rurka intubacyjna bez mankietów 2,0-5,0; , wykonana z PVC silikonowanego,linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie długości, skala co 1 cm, bez ftalanów,rozmiary według potrzeb Zamawiającego | szt. | 50 |  |  |  | 0
19 | Rurka intubacyjna z mankietami niskociśnieniowymi 3,0-10,0; wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanego, linia RTG na całej długości, balonik kontrolny znakowany srednicą mankietu i rozmiarem rurki, znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia, bez lateksu ,rozmiar według potrzeb Zamawiającego (wymagana próbka 1 pary w dowolnym rozmiarze) | szt. | 400 |  |  |  | 0
20 | Stabilizator jednorazowego użytku do rurek intubacyjnych wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wewnętrzna strona wyściełana miękką gąbką. Taśmy stabilizujące zapinane na rzepy umożliwiają szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany śrubą uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu) rurki. Górne mocowanie rurki. Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia (wymagana próbka 1 pary w dowolnym rozmiarze) | szt. | 50 |  |  |  | 0
21 | Worki do zbiórki moczu ze spustem 2L, sterylne | szt. | 40 |  |  |  | 0
22 | Staza uciskowa automatycznie zatrzaskowa | szt. | 50 |  |  |  | 0
23 | Żelowa maska nadkrtaniowa IGEL – jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe wyposażone w nienadmuchiwany, żelowy mankiet. Urządzenie wykonane z termoplastycznego materiału dopasującego się do struktur gardła i krtani, zapewniajac niezawodne uszczelnienie okolic nadkrtaniowych. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej. Zróżnicowanie kolorystyczne produktu w zależności od rozmiaru: nr 5 (powyżej 90 kg), nr 4 (50-90 kg), nr 3 (30-60 kg), nr 2,5 (25-35 kg), nr 2,0 (10-25 kg) ,nr 1,5 (5-12 kg) , nr 1,0 (2-5 kg)rozmiary według potrzeb Zamawiającego (wymagana próbka 1 szt. w dowolnym rozmiarze) | szt. | 100 |  |  |  | 0
24 | Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem min. 2,0 m | szt. | 500 |  |  |  | 0
25 | Maska tlenowa pediatryczna z rezerwuarem tlenu i drenem min. 2,0 m | szt. | 50 |  |  |  | 0
26 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem i drenem wykonana z miękkiego tworzywa PCV | szt. | 500 |  |  |  | 0
27 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci wykonana z miękkiego tworzywa PCV | szt. | 100 |  |  |  | 0
28 | Rurka nosowo-gardłowa, jedn. użytku. Wykonana z miękkiego PCV, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem z nosogardzieli w rozmiarach 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9 - według potrzeb Zamawiającego (wymagana próbka 1 szt. w dowolnym rozmiarze) | szt. | 100 |  |  |  | 0
29 | Rurka Guedel`a 000,00,0 wykonana z wysokiej jakości tworzywa medycznego, rurka posiada blokadę przeciw zagryzaniu, odpowiedni kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, barwny kod wkładek jest jednocześnie oznaczeniem rozmiaru, pakowane pojedynczo, rozmiary wg potrzeb Zamawiającego | szt. | 30 |  |  |  | 0
30 | Rurka Guedel`a nr: 1, 2, 3, 4, 5 wykonana z wysokiej jakości tworzywa medycznego, rurka posiada blokadę przeciw zagryzaniu, odpowiedni kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, barwny kod wkładek jest jednocześnie oznaczeniem rozmiaru, pakowane pojedynczo, rozmiary według potrzeb Zamawiającego | szt. | 220 |  |  |  | 0
31 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul hipoalergiczny, wykonany z miękkiej włókniny o otwartej strukturze,o wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej, zapewniający stabilne mocowanie, z dodatkowym opatrunkiem w zestawie używanym jako podkładka pod stopkę kaniuli. Wymiary 7,6cm x 5,1cm (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 7200 |  |  |  | 0
32 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml od 50ml do 1000ml, skala numeryczna co 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt, pojedyńczo pakowane w folię. (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 1000 |  |  |  | 0
33 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - metodą Seldingera 7f x 20 cm. | szt. | 7 |  |  |  | 0
34 | Koc ratunkowy 160x210 cm | szt. | 900 |  |  |  | 0
35 | Opatrunek wentylowy na rany otwarte (kłute, postrzałowe) klatki piersiowej. Pakowany pojedyńczo,sterylny. | szt. | 13 |  |  |  | 0
36 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o zamrożonej powierzchni,wyk z PCV o zmrożonej powierzchni, posiadający jeden otwór centralny zakończony prosto, atraumatyczny, zaokrąglony i 2 dwa otwory boczne dł. 400mm-600 mm CH 6,8,10,12,14, dł. 600mm CH 16,18,20.Pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim | szt. | 350 |  |  |  | 0
37 | Cewnik do podawania tlenu przez nos o dł. 200-220 cm. | szt. | 1500 |  |  |  | 0
38 | Cewnik Foleya dwudrożny CH 14-24 (silikonowany). Zastawka umożliwość napełniania strzykawką Luer, sterylny z balonem 5-10 ml, pakowany podwójnie - folia-folia, sterylizacja radiacyjna; rozmiary według potrzeb zamawiającego | szt. | 70 |  |  |  | 0
39 | Zgłębnik żołądkowy rozm. od Ch 12 do Ch 20 x 1250 mm. Wykonany z PCV o jakości medycznej posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejany), sterylny; rozmiary według potrzeb zamawiającego | szt. | 40 |  |  |  | 0
40 | Żel do cewnikowania w ampułkostrzykawce min.5- 6ml, bezlateksowej skalowanej zawierający 0,25% glukonian chlorheksydyny i 2% lignokainy, ampułkostrzykawka pakowana w sztywne opakowanie plastik-papier | szt. | 50 |  |  |  | 0
41 | Igła motylek od "0,5" do "0,8", rozmiary według potrzeb zamawiającego (wymagana próbka 1 szt. w dowolnym rozmiarze) | szt. | 100 |  |  |  | 0
42 | Igły jed. użyt. „0,5''x25mm a'100szt. Opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki | opak. | 12 |  |  |  | 0
43 | Igły jed. użyt. „0,6''x30mm" a'100szt. Opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki | opak. | 15 |  |  |  | 0
44 | Igły jed. użyt. „0,7''x30mm" a'100szt. Opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki | opak. | 15 |  |  |  | 0
45 | Igły jed. użyt. „0,8''x40mm" a'100szt. Opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki (wymagana próbka 1 szt.) | opak. | 120 |  |  |  | 0
46 | Igły jed. użyt. „0,9''x40mm" a'100szt. Opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki | opak. | 12 |  |  |  | 0
47 | Igły jed. użyt. „1,2''x40mm" a'100szt. Opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki | opak. | 100 |  |  |  | 0
48 | Koreczki do kaniul | szt. | 200 |  |  |  | 0
49 | Strzykawka 2 częściowa 2 ml , skala 0,1 ml z przezroczystym cylindrem umożliwiającym dobrą widoczność zawartości strzykawki, płynny przesów tłoka. Opakowanie a'100szt. | opak. | 150 |  |  |  | 0
50 | Strzykawka 2 częściowa 5 ml , skala 0,2 ml z przezroczystym cylindrem umożliwiającym dobrą widoczność zawartości strzykawki, płynny przesów tłoka. Opakowanie a'100szt. | opak. | 50 |  |  |  | 0
51 | Strzykawka 2 częściowa 10 ml , skala 0,5 ml z przezroczystym cylindrem umożliwiającym dobrą widoczność zawartości strzykawki, płynny przesów tłoka. Opakowanie a'100szt. | opak. | 40 |  |  |  | 0
52 | Strzykawka 2 częściowa 20 ml , skala 1 ml z przezroczystym cylindrem umożliwiającym dobrą widoczność zawartości strzykawki, płynny przesów tłoka. Opakowanie a'100szt. | opak. | 50 |  |  |  | 0
53 | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, jałowa | szt. | 50 |  |  |  | 0
54 | Strzykawka typu "Janeta" 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier. | szt. | 30 |  |  |  | 0
55 | Nieprzepuszczalny pokrowiec jednorazowy na nosze wym. 75 x 190 cm wykonany z włókniny polipropylenowej 40g/m2 (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 4000 |  |  |  | 0
56 | Nieprzepuszczalne prześcieradło jednorazowe o wym. 160 x 210 cm wykonane z włókniny polipropylenowej 28 g/m2 | szt. | 40 |  |  |  | 0
57 | Higieniczny podkład ochronny papierowo-foliowy w rolce, szer.50- 51 cm x dł. 40 m | szt. | 20 |  |  |  | 0
58 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku 110x210 cm, 2 x włóknina PP + wypełnienie poliestrowe,indywidualnie pakowany | szt. | 600 |  |  |  | 0
59 | Miska nerkowata jednorazowego użytku | szt. | 80 |  |  |  | 0
60 | Basen jednorazowego użytku | szt. | 30 |  |  |  | 0
61 | Kaczka jednorazowego użytku | szt. | 30 |  |  |  | 0
62 | Płachta na zwłoki wykonana z nieprzeźroczystej folii min. 180 x 220 ± 10cm, kolor czarny | szt. | 200 |  |  |  | 0
63 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze jednorazowego użytku, wykonane z włókniny PP, gramatura min. 40g/m2, sterylne o wym. min. 160x200cm, pakowane pojedynczo | szt. | 200 |  |  |  | 0
64 | Pojemnik na odpady med."0,7 L", płaski, zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym (wymagana próbka 1 szt.) | szt. | 2000 |  |  |  | 0
65 | Pojemnik na odpady med. „1,5 L" zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym | szt. | 1000 |  |  |  | 0
66 | Pojemnik na odpady med. „2,0 L" zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym | szt. | 500 |  |  |  | 0
67 | Pojemnik na zużyte strzykawki ,,3,5 L'' zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym | szt. | 50 |  |  |  | 0
68 | Worek na zwłoki - zapinany na prosty zamek błyskawiczny. Pojedyncze dno. W komplecie rękawiczki. | szt. | 100 |  |  |  | 0
69 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych | szt. | 50 |  |  |  | 0
70 | Zestaw porodowy jednorazowy z bieżącego roku produkcji (wymagany skład zestawu: pakiet wykorzystywany przed porodem, pakiet wykorzystywany w czasie porodu, pakiet wykorzystywany po porodzie) | szt. | 20 |  |  |  | 0
71 | Zestaw do konikotomii ratowniczej dla dorosłych z bieżącego roku produkcji - ze wskaźnikiem wejścia do tchawicy i rurka o średnicy min. 4 mm umożliwiającym swobodne oddychanie | szt. | 6 |  |  |  | 0
72 | Zestaw do konikotomii ratowniczej z bieżącego roku produkcji dla dzieci - ze wskaźnikiem wejścia do tchawicy i rurka o średnicy min. 2 mm umożliwiającym swobodne oddychanie | szt. | 6 |  |  |  | 0
73 | Zestaw do odbarczania odmy z drenem na elastycznej prowadnicy 200/901/280 zawiera wyskalowany co do 2 cm dren do opłucnej o średnicy min. 9 mm na elastycznym prowadniku, widoczny pod RTG, prowadnik (drut aluminiowy pokryty PCV) do ukształtowania, odpowiadający średnicy drenu, z oznaczeniem głębokości penetracji, skalpel do nacięcia skóry, strzykawkę 20 ml do uruchomienia zastawki zwrotnej, skalowany worek 1500 ml z odpowietrznikiem, zastawką bezzwrotną i drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem, nić z igłą chirurgiczną do umocowania drenu i sterylną folię umożliwiającą wykonanie zabiegu w warunkach polowych | szt. | 12 |  |  |  | 0
74 | Strzykawka 3-częściowa typu Luer Lock perfuzyjna do podawania leków światłoczułych, z polipropylenu, z mozliwością podgladu, posiadajaca zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem tłoka , pojedyńcza skala/tłok bezlateksowy 50-60 ml. | szt. | 30 |  |  |  | 0
75 | Dren do odsysania 200X 7 z kanką Yankauer 24 G | szt. | 50 |  |  |  | 0
76 | Wkład workowy jednorazowego uzytku na wydzielinę o pojemności 1000 ml, kształt owalny,z trwale dołączoną pokrywą do wkładów,z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni,posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister,nie zawierające polichlorku winylu (PCV), prasowane, ułatwiające magazynowanie, zawierające proszek żelujący. | szt. | 100 |  |  |  | 0
77 | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni i duży dla dorosłych op/1 szt. | szt. | 24 |  |  |  | 0
78 | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linia monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta , kompatybilny z respiratorem ParaPac 310 Plus | szt. | 24 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 2: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 3: Sprzęt jednorazowego użytku gr. B*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Osłonki pomiarowe jednorazowe rozszerzonej skali do termometru model Termoscan PRO 6000 i Pro 4000 op. 800 szt | op. | 25 |  |  |  | 0
2 | Jednorazowe prześcieradło służące jako podkład chłonny i płachta do przenoszenia pacjenta , o wymiarach 220X100 cm, konstrukcja 3- warstwowa z folii PE Z wypełnieniem włóknistym i celulozowym. Maksymalna nośność do 180 kg, Maksymalna chłonnoścć do 3,5 l. | op. | 400 |  |  |  | 0
3 | Koc ratowniczy przeznaczony do ochrony ciała przed utratą ciepła, samoprzylepny pasek zamykający umożliwia łatwy, wielokrotny dostęp do pacjenta. Wyprodukowany z 2-warstwowego materiału Reflexcell™ wypełniającego metalizowaną folię OPP. | szt. | 13 |  |  |  | 0
4 | Pas do stabilizacji miednicy posiadający specjalnie zaprojektowany bloczkowy system naciągowy obsługiwany jedną ręką; jednomierny, obustronny naciąg gwarantujący właściwy poziom ucisku i stabilizacji; szybka i stabilna blokada naciągu; uniwersalny rozmiar umożliwiający założenie pasa każdemu pacjentowi, długość pasa: 144-146 cm,szerokość pasa: 20-22 cm; umożliwia wykorzystanie w badaniach RTG i MRI | szt. | 2 |  |  |  | 0
5 | Rurka przełykowo-tchawicza LTS-D, jednorazowa, pakowana sterylnie, w rozmiarach: 0; 1; 2; 3; 4; 5 - oznaczonych kolorystycznie | szt. | 70 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 3: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 4: Łyżki do laryngoskopów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem ze stali nierdzewnej, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, mikrobiologicznie czyste, opakowanie zbiorcze jednego rozmiaru 20 szt./op. Rozmiary: Macintosh 2, Macintosh 3,Macintosh 4 - według potrzeb zamawiającego (wymagana próbka 1 szt. w dowolnym rozmiarze) | szt. | 250 |  |  |  | 0
2 | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem ze stali nierdzewnej, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, mikrobiologicznie czyste, opakowanie zbiorcze jednego rozmiaru 20 szt/op. Rozmiary: Miller 0, Miller 1, Miller 2, Miller 3 - według potrzeb zamawiającego (wymagana próbka 1 szt. w dowolnym rozmiarze) | szt. | 30 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 4: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 5: Szyny Kramera*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Szyna Kramera w pokrowcu 25cm x 4cm | szt. | 10 |  |  |  | 0
2 | Szyna Kramera w pokrowcu 50cm x 8cm | szt. | 10 |  |  |  | 0
3 | Szyna Kramera w pokrowcu 60cm x 5cm | szt. | 10 |  |  |  | 0
4 | Szyna Kramera w pokrowcu 70cm x 8cm | szt. | 10 |  |  |  | 0
5 | Szyna Kramera w pokrowcu 80cm x 10cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
6 | Szyna Kramera w pokrowcu 100cm x 10cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
7 | Szyna Kramera w pokrowcu 150cm x 7cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
8 | Szyna Kramera w pokrowcu 150cm x 12cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
9 | Szyna Kramera w pokrowcu 200cm x 15cm | szt. | 5 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 5: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 6: Materiały opatrunkowe różne*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Kompresy gazowe jałowe.17N, 8 W 100% bawełna 10 X 10 pakowane po 2 szt. op. 50 szt. | op. | 80 |  |  |  | 0
2 | Kompresy gazowe jałowe.17N,8W 100% bawełna 7,5 x7,5 pakowane po 2 szt. op. 50 szt. | op. | 100 |  |  |  | 0
3 | Kompresy gazowe jałowe.17N,8W 100% bawełna 5x5 pakowane po 2 szt. op. 50szt. | op. | 100 |  |  |  | 0
4 | Kompresy gazowe niejałowe 17 N 12 W 5 x5 100 szt/op. | op. | 100 |  |  |  | 0
5 | Gaza opatrunkowa sterylna 1 m2 17N | szt. | 2300 |  |  |  | 0
6 | Opaska dziana podtrzymująca 15 cm x 4m | szt. | 1300 |  |  |  | 0
7 | Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4m | szt. | 1100 |  |  |  | 0
8 | Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m pakowana pojedynczo | szt. | 120 |  |  |  | 0
9 | Opaska elast. tkana 15 cm x 5 m z zapinką pakowana pojedynczo o wysokiej rozciągliwości min. 130% | szt. | 200 |  |  |  | 0
10 | Opaska elast. tkana 12 cm x 5 m z zapinką pakowana pojedynczo o wysokiej rozciągliwości min. 130 % | szt. | 120 |  |  |  | 0
11 | Opaska elast. tkana 8 cm x 5 m z zapinką pakowana pojedynczo o wysokiej rozciągliwości min. 130 % | szt. | 120 |  |  |  | 0
12 | Siatka elastyczna opatrunkowa na głowę, nogę, pachę i twarz , rozciągliwość min 2-krotna, w stanie rozciągniętym 25m, NR 4 | szt. | 6 |  |  |  | 0
13 | Siatka elastyczna opatrunkowa na dłoń, stopę, rozciągliwość min 2-krotna, w stanie rozciągniętym 25m, NR 2 | szt. | 7 |  |  |  | 0
14 | Siatka elastyczna opatrunkowa do opatrunków unieruchamiających, na tułów i grubsze udo rozciągliwość min 2-krotna, w stanie rozciągniętym 25m, NR 6 | szt. | 7 |  |  |  | 0
15 | Siatka elastyczna opatrunkowa na tułów dziecka i udo, rozciągliwość min 2-krotna, w stanie rozciągniętym 25m, NR 5 | szt. | 8 |  |  |  | 0
16 | Lignina w płatach 5 kg | szt. | 5 |  |  |  | 0
17 | Plaster włókninowy 5M X 2,5 cm pokryty syntetycznym klejem kauczukowym, niealergiczny | szt. | 100 |  |  |  | 0
18 | Plaster włókninowy 9M X 5 cm pokryty syntetycznym klejem kauczukowym, niealergiczny | szt. | 80 |  |  |  | 0
19 | Plaster na jedwabiu 5m x 2,5 cm pokryty klejem z syntetycznego kauczuku | szt. | 100 |  |  |  | 0
20 | Plaster na jedwabiu 9m x 5 cm pokryty syntetycznym klejem kauczukowym | szt. | 40 |  |  |  | 0
21 | Plaster tkaninowy 5m x 2,5 cm pokryty klejem kauczukowym | szt. | 80 |  |  |  | 0
22 | Gąbka żelatynowa do hamowania krwawień z nosa, sterylna, resorbowalna, hemostatyczna 1cm x 1cm x 1cm, op/1szt | op. | 60 |  |  |  | 0
23 | Opatrunek jałowy, włókninowy na rany, z wkładem chłonnym, z warstwą zapobiegającą przywieraniu do rany, samoprzylepny, klej hypoalergiczny, brzegi zaokrąglone, rozmiar 10 cm x 8 cm; 25szt./op. | op. | 3 |  |  |  | 0
24 | Opatrunek jałowy, włókninowy na rany, z wkładem chłonnym, z warstwą zapobiegającą przywieraniu do rany, samoprzylepny, klej hypoalergiczny, brzegi zaokrąglone, rozmiar 25 cm x 10 cm; 25szt./op. | op. | 3 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 6: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 7: Elektrody EKG*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Elektrody samoprzylepne EKG dla dorosłych na piance z mokrym żelem ciekłym do szybkiego monitorowania w warunkach pozaszpitalnych , o średnicy 49-51 mm, 50 szt/op (wymagana próbka 1 szt.) | op. | 1000 |  |  |  | 0
2 | Elektrody samoprzylepne EKG dla dzieci na piance z mokrym żelem ciekłym do szybkiego monitorowania w warunkach pozaszpitalnych , o wymiarach 33-35mmX 54-56 mm, 50 szt/op (wymagana próbka 1 szt.) | op. | 20 |  |  |  | 0
3 | Elektrody samoprzylepne EKG dla dzieci na piance z mokrym żelem ciekłym do szybkiego monitorowania w warunkach pozaszpitalnych , o średnicy 35-37 mm, 50 szt/op (wymagana próbka 1 szt.) | op. | 10 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 7: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 8: Igły doszpikowe*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Igła doszpikowa dla dorosłych, automatyczne wkłucie doszpikowe przewidziane dla osób powyżej 12 roku życia, jednorazowego użytku; jałowe niepirogenne; nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe do natychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków; rok produkcji min. 2020 | szt. | 30 |  |  |  | 0
2 | Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczne wkłucie doszpikowe, przewidziane dla dzieci jednorazowego użytku; jałowe niepirogenne; nietoksyczne; w opakowaniu(gotowe do natychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków; rok produkcji min. 2020 | szt. | 13 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 8: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 9: Kaniule*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 (2-7) | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków wykonana z biokompatybilnego poliuretanu widocznego w RTG; z korkiem portu głównego zamykanym w systemie samozatrzaskowym; posiadająca zastawkę antyzwrotną min. 5 pasków RTG; opakowanie typu TYVEC, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu (zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia próbki 1 szt. w dowolnym rozmiarze)
2 | Wenflon G22 0,9mm x 25 mm | szt. | 2500 |  |  |  | 0
3 | Wenflon G20 1,1mm x 32 mm | szt. | 4600 |  |  |  | 0
4 | Wenflon G18 1,3mm x 32mm | szt. | 1000 |  |  |  | 0
5 | Wenflon G17 1,5mm x 45 mm | szt. | 150 |  |  |  | 0
6 | Wenflon G16 1,8mm x 45 mm | szt. | 50 |  |  |  | 0
7 | Wenflon G14 2,0mm x 45 mm | szt. | 50 |  |  |  | 0
8 | Kaniula wykonana z PTFE widoczna w USG G26 0,6 mm x 19 mm,kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci | szt. | 60 |  |  |  | 0
9 | Kaniula wykonana z PTFE widoczna w USG G24 0,7 mm x 19 mm,kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci | szt. | 60 |  |  |  | 0
10 | Kaniula dożylna obwodowa bezpieczna wykonana z biokompatybilnego poliretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, kaniula posiada automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej ogłe przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, min. 5 pasków wtopionych na całej długości kaniuli widocznych w RTG. Pakowane w opakowanie sztywne typu TYVEC, na opakowaniu zbiorczym informacja nadrukowana o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Rozmiary: 22G (0,9x25mm); 20 G (1,1x32mm); 18 G (1,3x45mm); 17G (1,5x45mm); 16G (1,8x45mm); 14G (2,0x45mm), opakowanie jednostkowe typu TYVEC, na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim, rozmiary według potrzeb zamawiającego (wymagana próbki 1 szt. w dowolnym rozmiarze) | szt. | 300 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 9: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 10: Środki ochrony biologicznej*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Indywidualny pakiet ochrony biologicznej z bieżącego roku produkcji (wymagany minimalny skład zestawu: kompletny kombinezon ochronny z dodatkowymi butami, panoramiczne gogle ochronne umożliwiające jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, 2 pary rękawiczek nitrylowych, maska ochronna o właściwościach biobójczych, worek na odpady medyczne) Rozmiar: M, L, XL - według potrzeb zamawiającego | szt. | 30 |  |  |  | 0
2 | Kombinezon ochronny w rozmiarze M,L, XL,XXL,XXL | szt. | 3000 |  |  |  | 0
3 | Ochraniacze na buty | szt. | 6000 |  |  |  | 0
4 | czepek na głowę | szt. | 6000 |  |  |  | 0
5 | Przyłbice | szt. | 1000 |  |  |  | 0
6 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony | szt. | 5000 |  |  |  | 0
7 | Fartuch chirurgiczny sterylny wzmocniony wykonany z trójwarstwowej barierowej niepylącej włókniny typu SMS, gr. min. 43g/m2 | szt. | 100 |  |  |  | 0
8 | Maseczka chirurgiczna niejałowa z gumką a’50szt. | opak. | 500 |  |  |  | 0
9 | Maska ochronna przeznaczona do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami. Trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Klasa odporności FFP2. Minimalna skuteczność filtra 94 % | szt. | 1800 |  |  |  | 0
10 | Półmaska o klasie filtra FFP3-maska ochronna przecwpyłowa , wielorazowa, wyposażona w filtr (węglowy +HEPA), mocowanie na gumki,posiada zawór wentylacyjny,profilowanie do twarzy, zgodna z normami PN-EN 149+a1:2010 lub równoważnymi, posiadające deklaracje zgodności z wymogami rozporządzenia (UE) 216/425, oznakowane znakiem CE | szt. | 2000 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 10: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p. | Nazwa i opis produktu | J.m. | Ilość | Stawka VAT% | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto w zł (kol.4 x kol.6) | Nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, producent)
Część nr 11: Elektrody wielofunkcyjne*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | Elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych do defibrylatora ZOLL M ORAZ X Series. Termin ważności min 2 lata | kpl | 350 |  |  |  | 0
2 | Elektrody wielofunkcyjne dla dzieci do defibrylatora ZOLL M oraz XSeries. Termin ważności min 2 lata | kpl | 50 |  |  |  | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0
* jeżeli dotyczy
Cena oferty (łączna wartość brutto w złotych) w zakresie części nr 11: …………………….…
Słownie złotych: ………………………………………………….
w tym VAT ………………… %
___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
……………………., dnia ………………… 2021 r.
Oświadczenie musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.