## KOKS
Koks przemysłowo-opałowy o granulacji powyżej 40 mm gat. I o wymaganiach
wg PN-86/C-02050/06, PN-86/C-02050/01 i parametrach
Wartość opałowa: Qir od 26 800 kJ/kg
Zawartość popiołu: Ad do 11,0 %
Zawartość wilgoci całkowitej: Wtr do 7,0 %
Zawartość siarki całkowitej: Str do 0,8 %
Zawartość podziarna (z koksikiem) do 10,0 %
w ilości |  |  |  |  | 830 | ton
HARMONOGRAM DOSTAW do 30.11.2019r.
Lp. | Dane dotyczące odbiorcy |  | Sortyment (granulacja) paliwa, typ | Klasa (wart.opał, popiół,siarka) | Inne parametry (np. spiekalność) | Ogółem ilość [Mg] | z tego dostawy w krótszych okresach (np.miesiącach, kwartałach) [Mg] | [11 empty] | Wielkość jednorazowych dostaw (min, max) | Dodatkowe informacje
| Nazwa odbiorcy, adres do korespondencji | Adres miejsce dostawy |  |  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec *) | sierpień*) | wrzesień*) | październik*) | listopad **) | grudzień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | Ośrodek Szkolenia Sił Powietrznych Kiekrz ul. Rekreacyjna 2 | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | max 50t | Informacje o dostawie na 2 dni przed realizacją celem umożliwienia przejazdu (parking samochodowy). Dostawy w godz. 8°°- 14°° tel. 261 547 629
2. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | JW 2748 Babki | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | max 50t | Dostawy w godz. 7³°- 14°° tel. 261 547 629
3. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | Zespól Sportowy Poznań ul. Promienista 27 | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 25t | Dostawy w godz. 7³°- 14°° tel. 261 547 629
3. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | JW 1517 Czerwińsk Poligon Wyciążkowo | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 100t | Dostawy w godz. 7³°- 14°° tel. 261 677 591
4. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | 31 BLT Poznań ul. Silniki 1 | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 50t | Dostawy w godz. 8°°- 13°° tel. 261 547 629
ZAMAWIAJĄCY
| *) | dostawy maksymalnie do 15 - go danego miesiąca
| **) | m - c listopad zrealizowanie dostaw maksymalnie do 10.11.2019r.
Koks przemysłowo-opałowy o granulacji powyżej 40 mm gat. I o wymaganiach
wg PN-86/C-02050/06, PN-86/C-02050/01 i parametrach
Wartość opałowa: Qir od 26 800 kJ/kg
Zawartość popiołu: Ad do 11,0 %
Zawartość wilgoci całkowitej: Wtr do 7,0 %
Zawartość siarki całkowitej: Str do 0,8 %
Zawartość podziarna (z koksikiem) do 10,0 %
w ilości |  |  |  |  | 590 | ton
HARMONOGRAM DOSTAW 01.01 - 10.11.2020r. | [20 empty] | Załącznik Nr 1 do umowy Nr …… / 2019 z dnia …. …. 2019r.
Lp. | Dane dotyczące odbiorcy |  | Sortyment (granulacja) paliwa, typ | Klasa (wart.opał, popiół,siarka) | Inne parametry (np. spiekalność) | Ogółem ilość [Mg] | z tego dostawy w krótszych okresach (np.miesiącach, kwartałach) [Mg] | [11 empty] | Wielkość jednorazowych dostaw (min, max) | Dodatkowe informacje
| Nazwa odbiorcy, adres do korespondencji | Adres miejsce dostawy |  |  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec *) | sierpień*) | wrzesień*) | październik*) | listopad **) | grudzień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | Ośrodek Szkolenia Sił Powietrznych Kiekrz ul. Rekreacyjna 2 | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 410 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | max 50t | Informacje o dostawie na 2 dni przed realizacją celem umożliwienia przejazdu (parking samochodowy). Dostawy w godz. 8°°- 14°° tel. 261 547 629
2. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | JW 2748 Babki | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 180 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | max 50t | Dostawy w godz. 7³°- 14°° tel. 261 547 629
3. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | Zespól Sportowy Poznań ul. Promienista 27 | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 25t | Dostawy w godz. 7³°- 14°° tel. 261 547 629
3. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | JW 1517 Czerwińsk Poligon Wyciążkowo | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 100t | Dostawy w godz. 7³°- 14°° tel. 261 677 591
4. | 31BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | 31 BLT Poznań ul. Silniki 1 | Koks Gat. I pow. 40mm | 27 MJ/kg 11% 0,8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 50t | Dostawy w godz. 8°°- 13°° tel. 261 547 629
ZAMAWIAJĄCY
| *) | dostawy maksymalnie do 15 - go danego miesiąca
| **) | m - c listopad zrealizowanie dostaw maksymalnie do 10.11.2020r.