1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

- nie
2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?
3. Prosimy o załączenie warunków przyłączenia

- moc umowna wynosi 40 kW.
4. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

- Zamawiający określił w SWZ warunki odbioru instalacji
5. Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji odgromowej dla elektrowni PV?

- Zamawiający wymaga wykonania instalacji zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną
6. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

- Istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. Zamawiający umożliwia wykonanie przez oferentów wizji lokalnej obiektu w celu wyjaśnienia wątpliwości
7. Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?

- nie
8. Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

- Zamawiający określił minimalną moc paneli fotowoltaicznych
9. W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia

- nie dopuszcza
10. Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji PV?

- nie
11. Czy Zamawiający wymaga wykonania dróg technicznych dla instalacji PV?

- nie
12. Czy Zamawiający wymaga wykonania monitoringu wizyjnego instalacji?

- nie
13. Jeżeli Zamawiający wymaga urządzeń lub instalacji wymienionych w pytaniach 10-12, prosimy o wskazanie minimalnych wymagań, lub parametrów
14. Czy gwarancja na moduły i inwertery w kryterium oceny ofert ma być gwarancją producenta czy wykonawcy?

- producenta i wykonawcy

15. Czy oględziny miejsca montażu instalacji są obowiązkowe

- nie