Poznań, dnia 03.11.2021r.

Dz. Z. P. 29/21

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu do wyposażenia**

**Banku Mleka Kobiecego do G-PSK UM w Poznaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuści w części 1 pozycjach 1 i 2 laktatory ze stopniową regulacją siły ssania z szerszym zakresem regulowanego podciśnienia niż wymagany. Regulacja stopniowa jest bezpieczniejsza dla użytkowników ze względu na ograniczenie skoku zmiany podciśnienia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-ca dyr. ds. Finansowych i Administracyjnych

mgr Magdalena Ozorowska