*ZAŁĄCZNIK NR 1*

*DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO*

*NR DWNZKŚ.2710.319.2023.MP*

#  DODATKOWE INFORMAC

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mobilnego licznika cząstek ultradrobnych z podziałem na minimum 6 zakresów cząstek dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis właściwości** | **Minimalne wymagania** | **Oferowany parametr** |
| 1 | Możliwość zliczania cząstek ultra drobnych o średnicy: | Zakres od 10 nm do 300 nm  | Zakres od …. nm do …. nm |
| Pomiar wskaźników definiujących aerozole:* Liczba cząstek :
 | 0-106 cz./cm3 | Liczba cząstek ……cz./cm3 |
| * Zliczanie cząstek w przedziałach
 | Nie mniej niż 6 zakresów  | L. przedziałów: … |
| * Pole powierzchni
 | Minimalnie 0-50000 µm2/cm3  | Pole powierzchni …..µm2/cm3 |
| * Stężenie cząstek ultradrobnych
 | Minimalnie 0-2000 µg/m3  | Stężenie cząstek ….µg/m3 |
| * LSDA
 | Minimalnie 0-10000 mm2/cm3   | LSDA…..mm2/cm3 |
| Rozdzielczość czasowa  | Nie większa niż 1 s  | Rozdzielczość czasowa …. |
| Waga   | Nie większa niż 0.5 kg  | Waga…. |
| Zasilanie  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonywanie pomiarów w terenie, czas pracy minimum 24h Zasilacz pozwalający na ładowanie akumulatora  | Tak/NIE |
| 2 | Zapis danych  | Karda SD lub mikro SD  | Tak/NIE |
| 3 | Proponowany Producent i typ/model urządzenia Poz. 1. Licznik cząstek |  |
| 4 | Gwarancja | 24 m-ce | Tak/NIE |
| 5 | Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: | Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8 51-621 Wrocław | Tak/NIE |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania oraz, że oferuję wyżej wymienione warunki dostawy i gwarancji.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………. |
| (miejscowość, data) | pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań |