Załącznik nr 2 do Umowy

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA, PRZEKAZANIA I ODBIORU MATERIAŁU STERYLIZOWANEGO

- Zamawiający przed przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawcy w celu sterylizacji musi w/w sprzęt poddać procesowi mycia i dezynfekcji wstępnej zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. 
W danym oddziale/poradni sprzęt medyczny należy umieścić w odpowiednim kontenerze i spisać na dokumencie zwanym PROTOKÓŁ ZDAWCZY, który zawiera co najmniej:

  - datę, godzinę;

  - nazwę i adres Zamawiającego,

  - nazwę oddziału/poradni,

  - kod kreskowy z etykiety (nazwa i skład pakietu),

  - ilość pakietów,

  - metodę i temperaturę sterylizacji (może być zakodowana w kodzie kreskowym).

- Kontenery ze sprzętem medycznym wraz z PROTOKOŁEM ZDAWCZYM należy spakować 
do specjalistycznej szafy transportowej i przekazać protokolarnie Wykonawcy.

- Po procesie sterylizacji sprzęt medyczny będzie przekazywany protokolarnie przez Wykonawcę 
do siedziby Zamawiającego wraz z PROTOKOŁEM WYDANIA, który zawiera datę wydania, nazwę Zamawiającego, nazwę sprzętu medycznego i jego ilość. Wysterylizowany sprzęt medyczny będzie dostarczany z etykietą samoprzylepną trójdzielną, na której znajdować się będą informacje, takie jak:

- nazwa materiału sterylnego

- nazwa Zamawiającego

- data sterylizacji

- termin ważności sterylizacji

- kod kreskowy z etykiety (nazwa i skład pakietu, numer cyklu sterylizacji, oznakowanie sterylizatora).

- W przypadku jakichkolwiek reklamacji wykonywanej usługi należy posługiwać się wspomnianą etykietą.

- W przypadku przekazywania do sterylizacji narzędzi,  użytych do obsługi pacjenta zakażonego patogenami wysoce zakaźnymi (np. priony) w sposób nadzwyczajny mogącymi zagrażać zdrowiu 
i życiu człowieka, należy odseparować je od pozostałych narzędzi i w sposób czytelny oznaczyć jako „SKAŻONE” z podaniem niebezpiecznego czynnika biologicznego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                     WYKONAWCA: