## Zal 2
Sprawa 24/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 17/2022)
Zadanie 1. Asortyment dla chirurgii szczękowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Probówka bez dodatków PRF, szkło CDR 10ml 16x100mm; Probówki czyste, sterylne bez dodatków, wykonane ze szkła, próżniowe. Wykorzystywane do pobierania 10ml krwi, na tzw. skrzep lub PRF.W opakowaniu 50szt, czerwony korek, etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi, objętość pobranej krwi 10ml, służą do pozyskiwania surowicy, certyfikat, sterylne, plastikowe. |  | op | 4
2 | Probówka i-PRF pakowana indywidualnie, sterylnie -1szt, pomarańczowy korek w celu otrzymania frakcji i-PRF, etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi, objętość pobranej krwi 9ml, służą do pozyskiwania surowicy, plastikowe, próżniowa, rozmiar probówki 16x100mm. |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 2. Papier termiczny Cardioline
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Papier termiczny do aparatu EKG firmy Cardioline lub równoważny; wymiary 100mmx20m. |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 3. Przyrząd do ocż
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z mozliwością pomiaru OCŻ, jednorazowego użytku, sterylny |  | szt | 10
2 | Skala do pomiaru OCŻ |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 4. Zawory do bronchoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zawór do odsysania, do fiberoskopów, jednorazowy, kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Szpital; opakowanie x 20 sztuk |  | op | 1
RAZEM
Zadanie 5. Linie próbkujace do monitora Phillips
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Linie próbkujace do CO2 z nawilżaczem do monitora Phillips |  | szt | 200
RAZEM
Zadanie 6. Akcesoria laryngologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Dren do punkcji typu Sino-ject, rozmiar 75*200mm |  | szt. | 10
2 | Łącznik do płukania do strzykawki typu luer-slip |  | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 7. Asortyment do aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii Producent: Fisher & Paykel Healthcare SAS Model: AIRVO 2 Humidifier
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  | op | 2
2 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt |  | op | 2
3 | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. |  | op | 1
4 | Filtr powietrza do AIRVVO2 pakowane zniorczo po 2 szt |  | op | 1
RAZEM
Zadanie 8. Filtry i tusz dla pracowni endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | filtry do ssaka kompatybilne ze ssakiem Olympus kv-5 |  | szt. | 50
2 | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierównosci sluzówki, w celu lokalizacji zmian na błonie śluzowej, ampułki po 10 ml |  | amp | 40
RAZEM
Zadanie 9. Asortyment do stereotaksji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Folia sterylna do ramy stereotaktycznej |  | szt | 20
2 | Igła do stereotaksji jednorazowa |  | szt | 10
3 | Piny do ramy stereotaktycznej CRW, długość 48mm, Haed Ring Long, pakowane po 2 sztuki w opakowaniu |  | op | 2
RAZEM
Zadanie 10. Kaniula typu Dandy jednorazowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowa kaniula neurochirurgiczna do lokalizacji komór mózgu typu Dandy, prosta z otworem bocznym, tępe zakończenie, znaczniki do 1 cm, długość 90mm, średnica 3mm, wykonana ze stali. Produkt jednorazowy, sterylny. |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 11. Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Obłozenie sterylne na mikroskop neurochirurgiczny Moeller-Wedel. Obłozenie ze szklaną osłoną obiektywu z adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259cm z 3 parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłożeniu zintegrowane osłony na rekojeści mikroskopu nie zakłucające czujników servo mikroskopu. |  | szt | 440
RAZEM
Zadanie 12. Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Masa plastyczna na bazie akrylu do uzupełniania ubytkó kości czaszki. Opakowanie zawiera proszek 30gram + rozpuszczalnik |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 13. Akcesoria do wiertarki Anspach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Frez router, rowkowany 1,85mm, długość głowicy 16mm, kompatybilny z nasadką CRANI-Al wiertarki Anspach |  | szt | 50
2 | Frezy diamentowe i stalowe w rozmiarach od 0,5mm do 9,0mm, do końcówek SHORT, QD8, QD11, MA15 wiertarki Anspach |  | szt | 80
3 | Szczoteczka czyszcząca do nasadek, jedna sztuka o srednicy 7", druga o średnicy 12" do głowic wiertarki Anspach |  | szt | 1
4 | Olej narzędziowy z wymiennym filtrem do napędu wiertarki Anspach |  | szt | 4
RAZEM
Zadanie 14. Siatki przepuklinowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Siatka monofilamentowa, wykonana z polipropyleny, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm, fabrycznie ukształtowana, bez otworu na powrózek nasienny. Siatka w rozmiarze 6x14cm |  | szt | 120
2 | Siatka 48g, 10x15 z pasami |  | szt | 40
4 | Siatka monofilamentowa. Polipropylenowa, waga 60g/m2, grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm. Niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki i ułatwiające ukierunkowanie, rozmiar 15x15cm |  | szt | 30
5 | siatka 36g, 10x15 cm (do klejenia |  | szt | 30
6 | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm, rozmiar 20x30cm. |  | szt | 30
7 | klej do siatek (laparoskopowy) |  | szt | 1
8 | Siatka monofilamentowa, wykonana z polipropyleny, waga 60g/m2, grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm. Niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki i ułatwiające ukierunkowanie, Siatka w rozmiarze 7,5x15cm |  | szt | 25
RAZEM
Zadanie 15. System grzejący pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Obłozenie pacjenta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłozeniu temperaturę min 39stC, maksymalnie 43 st C, średnia temperatura koca utrzymywana jest przez okres minimum 9 godzin. Koc o wymiarach 152x92cm (+/- 2%), koc zawiera minimum 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni w rozmiarze 13x10cm w których znajdują się wkładki grzejne. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia mozliwość użycia koca w różnych wariantach, przed, podczas i po operacji. ( zabezp[ieczenie całego pacjenta, tylko górnej bądź dolej części ciała) |  | szt | 80
RAZEM
Zadanie 16. Papier do aparatu EKG Philips PageWriter TC30
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Papier A4 do TC 210na 297mm, op a 8 ryz |  | op | 6
RAZEM
Zadanie 17. Frezy i wiertła stomatologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Wiertło chirurgiczne na turbinę,główka z węglika spiekanego o średnicy od 1 mm do 2,3 mm, trzon ze stali nierdzewnej o długości 25 mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego wiertła) |  | szt | 180
2 | Wiertło chirurgiczne na turbinę , część tnąca z węglika spiekanego o średnicy 1,5 mm, trzon ze stali nierdzewnej o długości wraz z częścią tnącą 25 mm |  | szt | 60
RAZEM
Zadanie 18. Akcesoria do systemu piezoelektrycznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Piła sterylna, 20.9x14.1x4.0x0.6mm |  | szt | 3
2 | Piła sterylna, 20.1x21.4x4.0x0,6mm |  | szt | 3
3 | Piła sterylna 105.7x4.0x0,6mm |  | szt | 3
4 | Wąż irygacyjny do systemu piezoelektrycznego. Produkt sterylny jednorazowy |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 19. Klej tkankowy do embolizacji naczyń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Syntetyczny klej chirurgiczny klasy III CE przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Klej biogradowalny, cyjanoakrylowy, modyfikowany dodatkiem zsyntetyzowanego monomeru. Klej charakteryzujący się wysoką adhezją i właściwościami hemostatycznymi. Wskazany do użycia jako środek embolizujący w radiologii naczyniowej i neuroradiologii |  | szt | 1
RAZEM
Zadanie 20. Dren do irygacji shavera OSSEO DUO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Dren jednorazowy, sterylny do irygacji shavera |  | szt | 40
RAZEM
Zadanie 21. Matryca do siatkownicy do dermatomu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry, 1:3. Pakowana sterylnie, w rozmiarach 8x22 cm. |  | szt | 10
2 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry, 1:1,5. Pakowana sterylnie, w rozmiarach 8x22 cm. |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 22. Worki laparoskopowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Worek półautomatyczny z pamięcią kształtu, samorozprężający się po wprowadzeniu do jamy otrzewnowej, bez aplikatora, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200 ml. Worek wykonany z przeziernego poliuretanu, nieprzepuszczającego płynów, odpornego na rozdarcia. Wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile 60 - 60 N (potwierdzić dokumentem producenta) Obręcz wykonana z nitinolu |  | szt | 200
2 | Worek półautomatyczny z pamięcią kształtu, samorozprężający się po wprowadzeniu do jamy otrzewnowej, bez aplikatora, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 800 ml. Worek wykonany z przeziernego poliuretanu, nieprzepuszczającego płynów, odpornego na rozdarcia. Wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile 60 - 60 N (potwierdzić dokumentem producenta) Obręcz wykonana z nitinolu |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 23. Pułapka wodna Mini D-fend do Carescape B-450
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Pułapka wodna mini Op. 10 szt |  | op | 10
RAZEM