## Arkusz3
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia , sterylny , jednorazowy , kompatybilny z pompą Endomat Select posiadaną przez Zamawiającego. Wymagana naklejka lepna identyfikująca wyrób. | 150
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Nóż z płaskim trzonkiem do zabiegów wewnątrzgałkowych Crescent sd-crbu tępy zagięty 50-55 szer. 2,5-2,7mm | 20
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej śr. 7,5 Fr , 8FR (objętość balonu : 25 cc , 34 cc , 40 cc) kompatybilny z aparatem Datascope. | 4
2 | Pojedyńczy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi . | 20
RAZEM:
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dajace reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty, w składzie: rozszerzadło, prowadnik stalowy, cewnik dwukanałowy, skalpel, igła, strzykawka i serweta. Dł. 16,20,24 cm śr. 12-14FR Na zewnętrznej części cewnika skala długości. | 150
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatomu, j.u. sterylne, kompatybilne z dermatomem firmy Aesculap, typ dermatomu GB 228R-akumulatorowy op. x 10 szt. | 8
2. | Płytka dociskowa, j.u. sterylna, do siatkownicy, firmy Aesculap, typ: BA 722 lub równoważna, długość 220mm, płytka powiększająca płat skórny w skali 1:3 op. x 10 szt. | 5
RAZEM:
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik do embolektomii - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 8,0 ; 10,5 ; 13,5 ; 14,0 mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1601-34, 1601-38 , 1601-44 , 1601-48 , 1601-54 , 1601-58 , 1601-68 , 1601 - 78 | 12
2. | Cewnik do embolektomii silikonowe - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 6,0 ; 9,0 ; 11,0 ; 13,0 ; 14,0mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1801-34 , 1801-38 , 1801-44 , 1801-48 , 1801-54 , 1801-58 , 1801-68 , 1801 - 78 | 6
RAZEM:
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Dren w torze napływu do pompy laparoskopowej, jednorazowy sterylny. Zamawiający wymaga aby dren był kompatybilny z posiadaną pompą o kodzie P 102. | 300
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestawy do drenażu klatki piersiowej - wysokoobjętościowy , system drenażowy , segmentowy o pojemności komór zbiorczych 2300 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta , podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści , z portem do pobierania próbek drenowanej treści w komorze kolekcyjnej , porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wdnej i komory regulacji siły ssania , z płynną regulacją siły ssania . Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie . Pozwala na ustawienie wyższego poziomu ssania próżni do poziomu-40cmh2O dla szerokiego zakresu procedur medycznych. Zestaw zawiera :system drenażu klatki piersiowej o poj. 2300 ml , zestaw dwóch drenów z zabezpieczeniami przeciwzagięciowymi , lejek napełniający , automatyczny zawór uwalniający pozytywne ciśnienie zabezpiecza przed wystąpienem odmy płucnej , zawór antyrefluksyjny wskazujący i zabezpiczający przed nienormalną , wysokonegatywną utratą wody , wysokonegatywny , manualny zawór upuszczający przeciwdziałający ciśnieniu generowanemu przez pacjenta i zapobiegający utracie szczelności przed przelaniem do komory zbiorczej | 200
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
Zestaw do drenażu komorowego:
1 | drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego , dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100 ml z filtrem , zatrzaskiem i skalą/podziałką 1 ml, worek 700 ml z odpływem , pladstkowym zatrzaskiem i filtrem | 50
| Dren komorowy silikonowy ze znzcznikami , długość 30 cm , średnica zewnętrzna 3.0 mm , wewnętrzna 1.5 mm , 20 otworów , z prowadnicą podskórną , łącznikiem luer oraz silikonowym motylkiem/uchwytem do mocowania | 50
2. | Wymienny worek do drenażu pojemność 700 ml | 20
RAZEM:
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Lejce naczyniowe tzw. podwieszki silikonowe , niesterylne z możliwością sterylizacji , wykonane z silikonu , w zwojach 50m , szer. 2 mm, dostępne w czterech kolorach. | 20
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem Toxi-Guard. System obejmuje wszystkie procedury począwszy od rekonstytucji do podania leku pacjentowi w postaci infuzji , bolusa lub przez cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem Tevadaptor do 7 dni - załączyć dokumentację potwierdzającą ( badania kliniczne).Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i 20 mm Przyrząd odznaczający sie wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz systemem filtrów Toxi-Guard : filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem sie oparów z fiolki . Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pakowany w jednym blistrze z konwentorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. | 5
2 | Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym . Pozwala na bezpieczny tranfer leku przez kompatybilny adapter portu igłowego do powszechnie używanych worków infuzyjnych lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Przyrząd posiada igłę o grubości 16 G zgodną z dyrektywą rady 2010/32/ue , skrzydełka ułatwiające rozłączenie elementów systemu oraz zatyczkę zabezpiczającą końcówkę adaptera . Słyszalne kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić membrany , kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu z pozycji 1,3,4. Sterylny , pakowany pojedynczo , przeznaczony do leków cytostatycznych ,wolny od DEHP i lateksu . opakowanie zbiorcze 50 szt. | 8
3. | Łącznik zakończony Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie , do cewnika i do innych punktów dostepu . Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Mozliwość przecierania alkoholem . Niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku. Kompatybilne z adapterem strzykawki . Bez lateksu i DEHP. Sterylny , pakowany pojedynczo . Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań . Opakowanie zbiorcze 100 szt. | 2
RAZEM
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Volumed qVP 7000 Premium-P , PVC, 2,00m, LL,RC | 200
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych ALARIS GW, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 60
2. | Zestaw standardowy do podawania leków światłoczułych do pomp infuzyjnych objętościowych ALARIS GW z możliwością podaży grawitacyjnej, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
3. | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 400
4 | Zestaw do żywienia pozajelitowego (do leków światłoczułych) do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 400
5 | Strzykawka trzyczęściowaLL 10 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 3600
6 | Strzykawka trzyczęściowaLL 20 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
7 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 960
8 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml zapewniająca ochronę przd światłem do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 1440
RAZEM