**Załącznik nr 5 do SWZ**

**KRYTERIA JAKOŚCI - OCENA JAKOŚCI**

Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości na podstawie n/w podkryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Pozycja w załączniku nr 1 do umowy** | **Podkryteria podlegające ocenie** | **Punktacja** |
| 2 | 1-2 | Łatwość otwierania zgodna z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostrość prowadnicy | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Trwałość połączenia części metalowej ze strzykawką. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 3 | Dobra przylepność podkładki z żelem. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Płynność ruchu tłoka strzykawki.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Trwałość mocowania filtra zewnątrzoponowego.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 4 | Stabilne i szczelne mocowanie strzykawki zapobiegające kapaniu leku podczas pobierania. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelne oznaczenie opakowania. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 5 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność skali. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość regulacji przepływu | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 6 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwe i stabilne mocowanie strzykawki lub aparatu do infuzji.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność połączenia | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 7-8 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostre zakończenie igły  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość połączenia igły ze strzykawką | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 9 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość połączenia ze strzykawką, kranikiem i filtrem.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Giętkość, elastyczność zapewniająca prawidłowe podawanie leku.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 10 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelne oznaczenie opakowania.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostre zakończenie igły | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 2 | 11 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostrość prowadnicy  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelne oznaczenie opakowania. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 12-15 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność połączenia strzykawki z końcówkami  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 16-18 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność zacisku na cewniku | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 19 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność podziałki na rurce | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
|    20 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK =1 pktNIE =0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK =1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostrość igły | TAK =1 pktNIE =0 pkt |
|   21 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność znaczników głębokości | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 22 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK=1pktNIE= 0 pkt. |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt. |
| Szczelność połączenia strzykawki z końcówkami  | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt |
| 23 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt |
| Ostre zakończenie igły. Ostrość szlifu pozwalająca na łatwe wprowadzanie igły. | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt. |
| Sztywność, niełamliwość zapewniająca prawidłowe założenie kaniuli. | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt. |
| 24 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostrość kaniuli | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt. |
| 25 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt. |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pkt.NIE = 0 pkt |
| Szczelność połączenia ze strzykawką | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 26-28 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostre zakończenie igły. Ostrość szlifu pozwalająca na łatwe wprowadzanie igły. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Sztywność, niełamliwość zapewniająca prawidłowe założenie kaniuli. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 29-30 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Ostre zakończenie igły | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |