ZMIANA_1 zaznaczona kolorem

# Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

II. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” - w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę – podać:” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

III. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 24 m-ce  od daty dostawy.

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2021r lub późniejsza.

IV. wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w Pakiecie

V. 	W ramach kryterium „Parametry techniczne” (punktowane przez Zamawiającego) istnieje możliwość uzyskania max. 40 punktów -dla oferty z najwyższą ilością uzyskanych punktów.

Przy obliczaniu punktów dla pozostałych badanych ofert - zastosowany będzie poniższy wzór:

wynik uzyskany przez badaną ofertę w ramach kryterium

„Parametry techniczne”

Pt =                _____________________________________________  		X 40

wynik oferty, która uzyskała najwięcej punktów w ramach kryterium

„Parametry techniczne”

V. Do oferty należy załączyć:

1. Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SWZ w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

2.  Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, zawierający dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy musi być zgodny, z numerem podanym w formularzu cenowym) - w oparciu o które została przygotowana oferta. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji i jakiego pakietu  (Załącznika nr 2 do SWZ) dotyczy dany zapis.  W przypadku braku numeru katalogowego lub informacji o numerze katalogowym w katalogu, prospekcie lub folderze, należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, w powyższym zakresie.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie jednego katalogu lub prospektu lub folderu, potwierdzającego wszystkie powyższe wymogi.

###### PAKIET NR 1 - Sprzęt pomocniczy

| PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE - 3000 szt. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | długość zawierająca się w przedziale od 180 cm do 260 cm |  |
| 2) | Wymagana średnica 0,035” i 0,032’’ |  |
| 3) | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie - teflon |  |
| 4) | dostępne końcówki robocze J i prosta |  |
| 5) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników poza wymaganymi (wymagane: 0,035” i 0,032” = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| INTRODUKTORY NACZYNIOWE Z IGŁĄ ANGIOGRAFICZNĄ i prowadnikiem - 400 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | kaniula odporna na załamania i zagięcia; |  |
| 2) | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką |  |
| 3) | Dostępna wersja zbrojona |  |
| 4) | zawór zapewniający szczelność |  |
| 5) | ramię boczne z kranikiem |  |
| 6) | oferowane różne średnice: wymagane 5 F, 6 F, 7 F, 8F |  |
| 7) | Oferowane różne długości - wymagana długość 11cm oraz 23 cm |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników poza wymaganymi (wymagane: 5 F, 6 F, 7 F, 8F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | podać ilość różnych długości prowadników poza wymaganymi (wymagane: 11cm oraz 23cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| INTRODUKTORY do tętnic promieniowych - 2000 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | kaniula odporna na załamania i zagięcia |  |
| 2) | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką |  |
| 3) | zestaw z igłą i prowadnikiem prowadnikiem 0,018” z giętką końcówką |  |
| a) | wersja z prowadnikiem prostym i typu „J” |  |
| b) | igła o rozmiarze 21G |  |
| 4) | zawór zapewniający szczelność |  |
| 5) | ramię boczne z kranikiem |  |
| 6) | Różne oferowane rozmiary - wymagane 4F, 5 F, 6F |  |
| 7) | Różne długości (wymagane 11 cm) |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników poza wymaganymi (wymagane: 4F, 5F, 6F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | podać ilość różnych długości prowadników poza wymaganymi (wymagane: 11cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. PRZEDŁUŻACZE NISKOCIŚNIENIOWE – 3000 SZT |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | szczelność połączeń |  |
| 2) | przezroczysta obudowa |  |
| 3) | dren 50 cm (- 10%/+20%) i 100cm (- 10%/+10%) |  |
| 4) | Nazwa, Typ |  |
| 5) | Nr katalogowy |  |
| 6) | Producent |  |
| 7) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. KRANY TRÓJDROŻNE - 800 SZT |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | szczelność kranów |  |
| 2) | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt |  |
| 3) | Nazwa, Typ |  |
| 4) | Nr katalogowy |  |
| 5) | Producent |  |
| 6) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. RAMPY - 3000 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | rampy dwudrożne i trójdrożne |  |
| 2) | adaptor rotacyjny |  |
| 3) | szczelność kranów |  |
| 4) | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt |  |
| 5) | posiada dużą średnicę wewnętrzną umożliwiającą wysoki przepływ |  |
| 6) | wytrzymuje ciśnienie min. 500 PSI |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 7. MANIPULATOR PROWADNIKA ANGIOPLASTYCZNEGO (torquer) - 800 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | łatwość zakładania |  |
| 2) | system mocowania na liderze zapewniający trwałość zapięcia |  |
| 3) | dobra manewrowalność – możliwość skupienia się operatora tylko na prowadzeniu lidera, bez konieczności jednoczesnego utrzymywania torquera w danym miejscu |  |
| 4) | ergonomiczny kształt |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| 8. Y-CONECTOR – 300 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | łatwość zakładania |  |
| 2) | Pełna szczelność zastawki |  |
| 3) | wersja z zastawką typu „push-pull” i wersja z zastawką podwójną |  |
| 4) | min. światło 9 F |  |
| 5) | współpracuje z cewnikami od 1F do 9F |  |
| 5) | ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej |  |
| 6) | wymagany boczny port z kranem |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 2 – CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE I PROWADZĄCE UMOŻLIWIAJĄCE INTUBACJĘ TYPOWYCH I NIETYPOWYCH ODEJŚĆ

| 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE – 300 SZT. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | cewniki zbrojone nylonowe i poliuretanowe z podwójnym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i obrót 1 : 1 |  |
| 2) | duża średnica wewnętrzna dla cewnika 6F tj. min 0,057” dla cewnika 5F min. 0,047” |  |
| 3) | miękka atraumatyczna końcówka bez zbrojenia na długości 3 cm od końca cewnika |  |
| 4) | Dostępne średnice od 4F do 7F |  |
| 5) | cewnik dobrze widoczny w skopii (załączyć zdjęcie) |  |
| 6) | pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  |
| 7) | cewnik do intubacji prawej, lewej tętnicy wieńcowej |  |
| 8) | Duży wybór krzywizn (od 3.5 do 6.0) i kształtów - min. 15 w każdym French (F), w tym 4 krzywizny dedykowane do dostępu promieniowego: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Noto, Williams, wielofunkcyjne; z dostępu promieniowego: Sones, Barbeau, Castillo,; typu Bypass i Pigtail (wartość wymagana: tj. krzywizny od 3.5 do 6.0 oraz kształty min. 15 = 0 pkt; każdy parametr powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt. ) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI PROWADZĄCE – 150 SZT. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik prowadzący do angioplastyki o średnicy 6F i świetle wewnętrznym 0,072” oraz średnicy 5F i świetle wewnętrznym 0,058” |  |
| 2) | Długość standardowa 100 cm dla dostępu udowego i promieniowego |  |
| 3) | Podwójny, hybrydowy oplot ze stali nierdzewnej |  |
| 4) | Stała średnica wewnętrzna od uchwytu do końcówki włącznie |  |
| 5) | Wnętrze cewnika pokryte PTFE ułatwiające wprowadzanie narzędzi |  |
| 6) | Konstrukcja zwiększa odporna na zaginanie i umożliwiając precyzyjną kaniulację. |  |
| 7) | Atraumatyczna końcówka widoczna w skopii. |  |
| 8) | Duży wybór krzywizn, min. 15 w każdym French (F) w tym również nietypowe: Judkins, Judkins Curved, Amplatz, Extra Backup, Extra Backup LAD, Extra Backup C, Extra Backup Right, Williams Technique, Noto Technique, Judkins Fajadet, Kimny Technque, Barbeau, Right Radial, Multipurpose, Hockey Stick, Left/Right Coronary By-pass, IM. (wymagane: min. 15 krzywizn w każdym F = 0 pkt.; każda kolejna powyżej wymaganej - dodatkowe 5 pkt.) |  |
| 9) | Dostępne wersje z krótką i długą końcówką oraz z otworami bocznymi |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 3- ZESTAW DO STENTOWANIA KRĘTYCH i dużych NACZYŃ

Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru – 400 szt.

| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| --- | --- | --- |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo |  |
| 3) | Dostępne średnice od 2.25 mm do 4.0 mm |  |
| 4) | Dostępne długości 8-38 mm dla średnic 3.0 -4.0 mm |  |
| 5) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 6) | Średnica elementów konstrukcyjnych stentu max. 0,0036" |  |
| 7) | Możliwość przeprężenia stentów w rozmiarach od 3.0 mm do 4.0 mm do średnicy min. 4,75 mm |  |
| 8) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 4.0 mm |  |
| 9) | Ciśnienie nominalne min. 9 atm , ciśnienie RBP min 15 atm |  |
| 10) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 11) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru przeznaczony do trudnych zmian – 200 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |
| 3) | dostępne średnice 2.0 - 4.0 mm |  |
| 4) | zakres długości 8-38 mm |  |
|  | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj –dodaje się 5 pkt.) |  |
| 5) | profil przejścia ≤ 0,042 dla średnicy 3.0 mm |  |
| 6) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic |  |
| 7) | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 18 atm |  |
| 8) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 9) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| Cewnik balonowy półpodatny typ RX – 700 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 2) | Cewnik balonowy typu "rapid exchange" (RX) |  |
| 3) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 1,25 mm do 4.0 mm |  |
| 4) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,016'' |  |
| 5) | Cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych |  |
| 6) | Ciśnienie RBP min.14 atm w przedziale średnic średnic balonu od 1.5 mm do 4.0mm |  |
| 7) | Profil przejścia balonu o średnicy 1.25 mm ≤ 0,020” |  |
| 8) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm, (w tym dostępna długość 10 mm) |  |
| 9) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| Cewnik balonowy niepodatny typ RX – 300 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 2) | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (niepodatny), typu "rapid exchange" (RX), do doprężeń. |  |
| 3) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 2,0 mm do 5,0 mm |  |
| 4) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,015'' |  |
| 5) | Ciśnienie RBP min.20 atm w całym wymaganym przedziale średnic |  |
| 6) | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów z gwaratnowaną możliwością min. 10 krotnej inflacji do ciśnienia RBP |  |
| 7) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 27 mm |  |
| 8) | Cewnik balonowy o długości użytkowej > 140 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  |
| 9) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny do stentowania dużych naczyń – 20 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |

| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |
| 3) | dostępne średnice 4.5, 5.0 mm |  |
| 4) | Możliwość przeprężenie stentów do średnicy min. 5,75 mm (skrócenie stentu 5.0 mm przy maksymalnym przeprężeniu do 5,75 mm < 1 % ) |  |
| 5) | zakres długości 12-30 m |  |
| 6) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic |  |
| 7) | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 16 atm |  |
| 8) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 9) | Zarejestrowane wskazanie do stosowania w pniu LTW | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 10) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad 1) - 20 szt.

## Ad 2) - 20 szt.

## Ad 3) - 30 szt.

Ad 4) - 20 szt.

Ad 5) - 5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR  4 - ZESTAW KLASYCZNEJ ANGIOPLASTYKI

| 1. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 800 SZT. |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową |  |
| 4) | długości 190 i 300cm |  |
| 5) | końcówka „J” i prosta |  |
| 6) | dobra manewr owalność |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | szeroka gama prowadników dostosowanych do do różnych charakterów zmian - minimum 15 (wymagane: 15= 0 pkt.; za każdy dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | różny stopień twardości - minimum 10 (wymagane: 10 = 0 pkt.; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. (do 30 pkt) |  |
| c) | Specjalne prowadniki do udrożnień - min. 4 (wymagane 4=0pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI BALONOWE DO PTCA - 400 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | balon typu monorail |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego max. 0,024” przy średnicy balonu 3,0 mm |  |
| 3) | cewnik balonowy dostępny w rozmiarach 1,5 – 5.0 mm. średnicy |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe fragmenty naczynia |  |
| 6) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe zmiany |  |
| 7) | ciśnienia RBP ≥ 14 atm dla cewników w rozmiarze powyżej 2,5 mm |  |
| 9) | rozmiary: średnica od 1,5 - 4,0 mm, w zakresie od 2.0 – 4.0mm - różnica co 0,25 mm |  |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| a) | profil balonu ≤ 0,024” przy średnicy 3 mm (0,024”=0 pkt.; za każde 0,001” mniej od 0,024” dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | Entry profile max. 0,19” dla 3,0mm (0,19”=0 pkt.; każde 0,1” mniej od 0,19” dodaje się 10 pkt) |  |
| c) | Przynajmniej 3 długości w każdej średnicy =0 pkt. (za każdą dodatkową długość dodaje się 5 pkt) |  |
| d) | Dostępny balon o długości max. 10mm dla rozmiaru 2,0 (10 mm =0 pkt.; za każdy 1mm poniżej 10mm dodaje się 5 pkt (do 15pkt) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | system protekcji dystalnej do angioplastyki pomostów aortalno wieńcowych – 10 szt |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | zestaw zawierający element filtrujący, prowadnik i cewniki: wprowadzający i do usunięcia |  |
| 2) | dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2.5 do 7.0 mm |  |
| 3) | system kompatybilny z koszulką 5F i cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 4) | pory filtra o wielkości zapewniającej wychwytywanie materiału zatorowego i nie upośledzającej obiegu krwi w organizmie. |  |
| 5) | mała długość elementu filtrującego zapewniająca możliwość umiejscowienia filtra w naczyniach o krętej anatomii |  |
| 6) | niezależności prowadnika od filtra umożliwiająca możliwość przechodzenia przez zmiany bez filtra |  |
| 7) | możliwość ruchu prowadnika po umiejscowieniu filtra |  |
| 8) | prowadniki o różnych stopniach podparcia w zależności od wymagań zabiegu i długości do 190 do 315 cm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 4 | (DES) STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYWANE LEKIEM NAJNOWESZJ GENERACJI o nietypowych średnicach i do trudnych zmian - 200 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube. |  |
| 2) | Stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus). |  |
| 3) | Grubość ściany stentu nie większa niż 0,0032” . |  |
| 4) | Crossing profilenie większy niż 0,039” . |  |
| 5) | Długość systemu doprowadzającego 145 cm. |  |
| 6) | Przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0). |  |
| 7) | Długości dla wszystkich srednic: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm. |  |
| 8) | Ciśnienie nominalne 9 atm dla srednic 2,0-2,5 i 12 atm dla srednic 2,75-4,0. |  |
| 9) | RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów. |  |
| 10 | Skrócenie stentu po implantacji: 0 % (ciśnienie nominalne) . |  |
| 11) | Możliwość rozprężenia stentu o średnicy 3,5 i 4,0 do średnicy 5,5 mm. |  |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15 | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 2) - 30 szt.

## Ad 4) - 20 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pakiet 5  - ZESTAW  wysokospecjalistyczny do stentowania trudnodostępnych zmian, ujść tętnic, małych naczyń, zwężeń o zmiennej średnicy  i CTO

| 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY ZE ZNACZNIKAMI UŁATWIAJĄCYMI POZYCJONOWANIE - 100 szt lp Parametry – opis wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: 1) stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,0-4,5 mm 2) Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodna 3) stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych 4) stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm 5) profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,043” 6) skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP 7) średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm 8) markery zintegrowane ze stentem na jego końcach umożliwiające jego pozycjionowanie 9) Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki (dokumenty wymagane wraz z ofertą) 10) PARAMETRY TECHNICZNE a) stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt. (do 15 pkt.)) b) skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP (2% = 0 pkt,; za każde 0,25% poniżej - dodaje się 5 pkt (do 25pkt)) c) podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodzajów = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt. (do 50 pkt.)) 11) Nazwa, Typ 12) Nr katalogowy 13) Producent 14) Kraj pochodzenia |  |
| --- | --- |
| 2. Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym supportem do rekanalizacji i długich zabiegów z możliwością pracy z koszulką i bez koszulki– 200 sztuk |
| lp Parametry – opis wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: 1) Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 6.5F, 7F, 7.5F , 8F, 8.5F 2) Światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0.070” dla 6.5F, 0,081” dla 7F i 7.5 F oraz 0,090” dla 8F i 8.5F 3) miękka, atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka 4) odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką 5) metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie 6) dostępna wersja „bezkoszulkowa” o bardzo dużym świetle wewnętrznym przy zachowaniu zewnętrznego wymiaru na poziomie 6F i mniejszym do zabiegu z dostępu promieniowego 7) cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu (opisać) 8) PARAMETRY TECHNICZNE 9) podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakich jest dostępny - minimum 40. (wymagane: 40 = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 2 pkt.) 10) Nazwa, Typ 11) Nr katalogowy 12) Producent 13) Kraj pochodzenia |
| 3. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 1600 szt |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową |  |
| 4) | długości 180, 190cm i 300cm |  |
| 5) | Dystalna część prowadników upleciona z 15 drutów |  |
| 6) | końcówka „J” i prosta, pre-shape |  |
| 7) | dobra manewrowalność |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO REKANALIZACJI PRZEWLEKŁYCH OKLUZJI – 50 szt |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 0.5g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3g, 6g, 12g z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią zapewniającą wysoką odporność i manewrowalność prowadnika |  |
| 2) | dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm |  |
| 3) | kształt końcówki: prosta i „J” , pre-shape |  |
| 4) | Dystalna część prowadników upleciona z 8 drutów |  |
| 5) | dostępne prowadniki z końcówką taperowaną do 0.009 |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Mikrocewniki DO PRZECHODZENIA PRZEZ KOLATERALE - 10 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | mikrocewnik zbrojony o konstrukcji zapewniającej zachowanie ciągłości i drożności |  |
| 2) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3) | dostępna długość 135 lub więcej wariantów |  |
| 4) | polimerowe hydrofilne pokrycie dystalnej części |  |
| 5) | niski profil: szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F |  |
| 6) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 6 | CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY 35 bar do ptca - 10 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik balonowy rapid exchange non compliant |  |
| 2) | Podwójna konstrukcja balonu |  |
| 3) | Długość użytkowa szaftu 140 cm |  |
| 4) | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 5) | Ciśnienie RBP 35bar |  |
| 6) | Średnice balony 1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5 |  |
| 7) | Długość balonu 10, 15,20mm dla wszystkich średnic |  |
| 8) | Profil przejścia ( crossing profile ) dla średnicy 2,0 mm równy 0,028” |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 7 | Inflator wysokociśnieniowy 10 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Inflator analogowy do uzyskania ciśnień 40 i 55 ATM |  |
| 2) | Pojemność 14ml/cc lub 25ml/cc |  |
| 3) | Nazwa, Typ |  |
| 4) | Nr katalogowy |  |
| 5) | Producent |  |
| 6) | Kraj pochodzenia |  |
| 8 | cewnik diagnostyczny - 300 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal (3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft |  |
| 2) | Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi |  |
| 3) | Dostępne średnice: 4F,5F,6F,7F |  |
| 4) | Wytrzymałość ciśnieniowa 1200 PSI |  |
| 5) | Duże światło wewnętrzne 4F: 0,042” 5F: 0,047” 6F: 0,057” 7F: 0,070” |  |
| 6) | Długość cewników 80-110 cm |  |
| 7) | Przepływ 5F: 1200psi – 50 ml inlet flow: min. 18ml/sec |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) - 20 szt.

## Ad 2) - 10 szt.

## Ad 5) - 5 szt.

## Ad 6) - 5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 6  -kompleksowy sprzęt do „OZW”

| 1. CEWNIKI BALONOWE – 200 szt. |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | cewnik balonowy typu ” rapid exchange” dostępny w rozmiarach 1,25 – 4.0 średnicy mm |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego - 0,026” przy średnicy balonu 3,0 mm |  |
| 3) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia |  |
| 6) | cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | wymagane ciśnienia: - ciśnienia RBP minimum 14 atm. dla średnicy 3,0 mm (14 atm.= 0 pkt.; za każdą 1 atm powyżej 14 – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| b) | profil balonu ≤ od 0,026” przy średnicy 3 mm (0,026”= 0 pkt.); za każde 0,001”poniżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| c) | Podać dostępne długości – minimum 4 w każdym rozmiarze (wymagane: 4 długości w każdym rozmiarze = 0 pkt.; za każdą długość więcej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. STENTY DES KOBALTOWO CHROMOWE DO „OZW” – 300 SZT. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce sirolimus z biodegradowalnego polimeru |  |
| 2) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,042”- każde 0,001” poniżej 0,042” 5pkt |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm dla stentu 3,0mm |  |
| 5) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1 % przy RBP |  |
| 6) | Stenty pokrywane pasywną substancją węglową (kowalencyjne wiązanie amorficznego węgliku krzemu) przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu |  |
| 7) | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% |  |
| 8) | grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm |  |
| 9) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki. | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 10 | Podać wyniki przynajmniej 2 letniej obserwcji po STEMI | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej 16 – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm (0,0024” = 0 pkt.; za każdy 0,0001” mniej niż 0,0024” dodaje się 5 pkt) |  |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1% przy RBP ((1 % = 0 pkt.; za każde 0,25 % poniżej 1% – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| d) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,040” (0,040”=0 pkt.; za każde 0,001” poniżej 0,040” dodaje się 5 pkt.) |  |
| e) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodzajów = 0 pkt.; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. ) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. STENTGRAFTY WIEŃCOWE – 10 szt. |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywnie |  |
| 2) | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun |  |
| 3) | Grubość pokrycia max. 90 µm |  |
| 4) | Dostępne długości od 15 do 26 mm |  |
| 5) | Dostępne średnice od 2,5 do 5,0 mm |  |
| 6) | Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm |  |
| 7) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla systemu 3,0mm |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| CEWNIKI ASPIRACYJNE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN – 75 szt |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik do trombektomii dostępny w wersjach 6 i 7F |  |
| 2) | Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm |  |
| 3) | Wzmocniony shaft proksymalny zwiększający odporność na złamanie |  |
| 4) | Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego min 0,83 mm2 dla cewnika 6F i 1,26 mm2 dla cewnika 7F |  |
| 5) | Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki |  |
| 6) | Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą |  |
| 7) | 2 filtry na skrzeplinę |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) - 20 szt.

## Ad 2) - 20 szt.

Ad 3) - 5 szt

Ad 4) - 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 7  - Prowadniki angiograficzne hydrofilne

| 1. PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE HYDROFILNE - 300 szt. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | długość 180 cm |  |
| 2) | średnica 0,035” |  |
| 3) | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie |  |
| 4) | prowadnik z nitinolowym rdzeniem |  |
| 5) | dostępne końcówki robocze: prosta i J |  |
| 6) | Dostępne różne twardości |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | Wymagana średnica 0,035” (wymagane: śrenica 0,035”=0pkt.; każda dodatkowa średnica dodaje się 10 pkt ) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 8 – ZESTAW KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI ZWĘŻEŃ O ROŻNEJ DŁUGOŚCI, ŚREDNICY I STOPNIA ZWAPNIENIA

| 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE - 4000 SZT. |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Światło wewnętrzne dla 6F od 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) Wartość wymagana = 0 pkt; każde 0.1mm powyżej wartości wymaganych - dodaje się 1pkt |  |
| 2) | Długości cewnika: 100, 110, 125cm |  |
| 3) | Maksymalnie duże ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika (przynajmniej 1000PSI) |  |
| 4) | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości |  |
| 5) | Konstrukcja strefowa: różna sztywność w kolejnych odcinkach cewnika |  |
| 6) | Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Cewniki balonowe - 1000 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | szerokie, stopniowane spektrum średnicy (od 1.20 do 4.00mm): 1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) (wymagane: średnice 1,20 i 4,0 = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 2) | w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO |  |
| 3) | długości 8-30mm (wymagane: długości 8 i 30 mm = 0 pkt.) każda inna dostępna długość w podanym zakresie– dodaje się 5 pkt |  |
| 4) | dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach |  |
| 5) | hydrofilne pokrycie shaft’u |  |
| 6) | mały profil końcówki natarcia lesion entry profile - dla wszystkich rozmiarów (nie więcej niż 0,020”) Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” (wartość i wymaganej) - dodaje się 5pkt |  |
| 7) | możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o minimum 6% dla wszystkich rozmiarów |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Cewniki balonowe o dużej niepodatności - 300 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0) (wymagane: średnice 2.00 i 5.00 = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 6- 30mm |  |
| 3) | dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego |  |
| 4) | ciśnienie RBP 18 -20atm |  |
| 5) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – nie więcej niż 0.020” dla wszystkich rozmiarów Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0.020” - dodaje się 5pkt |  |
| 6) | duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.16mm) |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. Stent platynowo-chromowy pokrywany lekiem - 300 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (Wymagane: 2.25 i 4.00mm = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”, |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm |  |
| 11) | recoil max. 3% |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0.26 N/mm |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2.25 ​do 2.75; 2.50-2.75 do 3.50; 3.00-3.50​​ do 4.25; 4.00 ​do 5.75 |  |
| 15) | Nazwa, Typ |  |
| 16) | Nr katalogowy |  |
| 17) | Producent |  |
| 18) | Kraj pochodzenia |  |
| 5.Cewnik balonowy pokryty lekiem antymitotycznym – 10 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | lek antymitotyczny uwalniany z powłoki cewnika balonowego |  |
| 2) | dawka leku nie mniejsza niż 0.2mcg na mm2 powierzchni balonu |  |
| 3) | profil przejścia dla balonu 2.5mm nie więcej niż 0,040” |  |
| 4) | Średnica od 2.0 do 4.0mm (Wymagane: średnice 2.0 i 4.0 mm = 0 pkt.) Każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 5) | długość od 8 do 30mm (wymagane: długości 8 i 30 mm = 0 pkt.); każda inna dostępna długość w podanym zakresie - dodaje się 5pkt |  |
| 6) | cewnik balonowy typu monorail |  |
| 7) | hydrofilne pokrycie szaftu |  |
| 8) | ciśnienie nominalne 6 atm. |  |
| 9) | Profil natarcia (leasion entry profile) nie więcej niż 0.020” dla wszystkich rozmiarów Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0.020” – 5pkt |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIKI PROWADZĄCE - 10 sztuk |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | dostępe rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long |  |
| 2) | średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) |  |
| 3) | długość systemu 150cm |  |
| 4) | szaft typu hypotube |  |
| 5) | pokrycie hydrofilne |  |
| 6) | zbrojenie na całej długości kanału roboczego |  |
| 7) | marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego |  |
| 8) | Znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm |  |
| 9) | długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| 7. BALON TNĄCY 10 sztuk |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) |  |
| 2) | długości 6-15mm (6, 10, 15) |  |
| 3) | ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm |  |
| 4) | profil końcówki natarcia lesion entry profile -nie większy niżż 0.020” dla wszystkich rozmiarów, każde 0,001” poniżęj 0,020” – 5pkt |  |
| 5) | liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 2) -  20 szt.

Ad. 3) – 20 szt.

Ad. 4) -  20 szt.

Ad. 5) -  5 szt.

Ad. 6) -  5 szt.

Ad. 7) -  5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 9 – INFLATOR, Y-CONEKTOR I PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| 1. Łącznik hemostatyczny Y connector – 1000 szt. |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Y connector z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką hemostatyczną |  |
| 2) | możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada - bez opcji pośrednich) |  |
| 3) | możliwość kontroli cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną (prowadnik nie przechodzi przez przycisk) |  |
| 4) | światło wewnętrzne zastawki 9F |  |
| 5) | boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym |  |
| 6) | minimalna utrata krwi oraz ciśnienia |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. strzykawka ciśnieniowa z manometrem – 500 szt |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | pojemność 20 ml |  |
| 2) | zakres ciśnień do 20 atm (20 atm. = 0 pkt.; każda atm. poniżej 20 atm. - dodaje się 5 pkt.) |  |
| 3) | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi |  |
| 4) | gwintowany ruchomy tłok oraz mechanizm blokujący w formie przycisku |  |
| 5) | zintegrowany z wysokociśnieniowym drenem i trójdrożnym kranikiem z adapterem rotacyjnym |  |
| 6) | krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna |  |
| 7) | całość o dł. 35 cm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU-150 szt |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h |  |
| 2) | Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika |  |
| 3) | Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych |  |
| 4) | Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne |  |
| 5) | Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek |  |
| 6) | Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 1 x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x linia płucząca |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### PAKIET  10 -  Zestaw do angioplastyki tętnic wieńcowych

| 1. Cewnik prowadzący - 1600 szt. |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Cewnik dostępny w przedziale 5F do 9F |  |
| 2 | Duża średnica wewnętrzna cewników. Wymiary : 0,058”- dla 5F; 0,071”- dla 6F; 0,081”- dla 7F; 0,090” - dla 8F |  |
| 3 | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika |  |
| 4 | Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu |  |
| 5 | Odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność |  |
| 6 | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 90 w każdej średnicy w zakresie 5 F-7F, krzywizna umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń, obenność krzywizny typu 3D (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt. ) |  |
| 7 | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  |
| 8 | Podać istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 9 | Nazwa, Typ |  |
| 10 | Nr katalogowy |  |
| 11 | Producent |  |
| 12 | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Inflator wysokociśnieniowy – 1200 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie – pomiar z dokładnością do 3 % w pełnym zakresie wartości |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie inflacji minimum 30 atm pojemność strzykawki minimum 20 ml |  |
| 3 | Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji |  |
| 4 | Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu - wyszczególnić [mm] |  |
| 5 | Ergonomiczna „pistoletowa” rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze dopasowana do prawej i lewej ręki |  |
| 6 | Podać istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 7 | Nazwa, Typ |  |
| 8 | Nr katalogowy |  |
| 9 | Producent |  |
| 10 | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Cewniki aspiracyjne - 75 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu |  |
| 2 | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie |  |
| 3 | średnica zewnętrznej max. 0,068”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") |  |
| 4 | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 5 | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 6 | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, min. 140 cm |  |
| 7 | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 8 | Nazwa, Typ |  |
| 9 | Nr katalogowy |  |
| 10 | Producent |  |
| 11 | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad3) – 10 szt.

# Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### Pakiet 11 - CEWNIKI PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIK PROWADZĄCY

| CEWNIKI przedłużające cewnik prowadzący – 100 sztuk |  |
| --- | --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |
| 1) | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego |  |  |
| 2) | Dostępny w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 5,5F 6F, 7F, 8F |  |  |  |
| 3) | Obecne 2 znaczniki w dystalnej części cewnika ułatwiające pozycjonowanie cewnika |  |  |  |
| 4) | Miękki, elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika |  |  |  |
| 5) | Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem prowadzącym |  |  |  |
| 6) | Średnica wewnętrzna minimum 0,045” dla 5F; 0,050” dla 5,5F; 0,055” dla 6F; 0,060” dla 7F i 0,070” dla 8F (wymagane j/w = 0 pkt; dla każdej wartości 0,001” powyżej wymaganych - dodaje się 1 pkt) |  |  |
| 7) | Zbrojony „szaft” |  |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |  |
| 10) | Producent |  |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### PAKIET 12 -  system do pomiaru ffr  umożliwiający pracę na prowadniku angioplAstycznym

| System do pomiaru FFR – prowadnik 100 sztuk - z konsolą sterującą |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy max. 0,014'' |  |
| 2) | Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem |  |
| 3) | Długość prowadnika 180 cm |  |
| 4) | Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczony w tubie ze stali nierdzewnej, zapewniająca dobrą manewrowalność |  |
| 5) | widoczna w skopii i elastyczna końcówka 3 cm |  |
| 6) | Tip load 0,64 |  |
| 7) | Pokrycie hydrofilne na długości 30 cm części dystalnej |  |
| 8) | Konsola: System składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym użyczona nieodpłatnie |  |
| 9) | Zakres pomiaru ciśnień*: 50 – 250 mmHg (wymagane = 0 pkt), (za każde 5mmHg poniżej 50 i/lub powyżej 250 dodaje się 5 pkt.) |  |
| 10) | Dokładność: ± 1 mmHg plus 1% odczytu (w zakresie ciśnień -30 do 50 mmHg) ± 3% odczytu (w zakresie ciśnień 50-300 mmHg), 0.3%/oC |  |
| 11) | Dryft na godzinę - podać: (punktacja: <1 mmHg = 5 pkt; 1 – 3 mmHg = 3pkt ; pow. 3 mmHg = 0 pkt). |  |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |
| 16) | KONSOLA STERUJĄCA - użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr  13 -  MIKROCEWNIKI FFR

| MIKROCEWNIKI FFR 50 SZT (Z KONSOLĄ) |
| --- |
| Lp. | Parametry graniczne i wymagane | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych |  |
| 2 | długość całkowita nie mniej niż 320 cm (Wymagane: 320 cm =0 pkt; za każdy kolejny centymetr ponad 320 cm dodaje się 1 pkt) |  |
| 3 | długość robocza nie mniej niż 120 cm (wymagane: 120cm =0 pkt; za każdy kolejny centymetr ponad 120cm dodaje się 1 pkt) |  |
| 4 | trzon dystalny typu monorail z czujnikiem ciśnienia nie więcej niż 10 mm od końcówki dystalnej |  |
| 5 | cewnik z portem RX |  |
| 6 | możliwie najmniejszy profil maksymalny w lokalizacji czujnika ciśnienia |  |
| 7 | marker położony w odległosci nie wiekszej niz 5 mm od końca dystalnego |  |
| 8 | możliwość stosowania mikrocewnika w cewniku prowadzących od 5 F |  |
| 9 | optyczną technologię pomiarową wyświetlająca: Pd/ Pa , FFR w czasie rzeczywistym dane |  |
| 10 | Nazwa, Typ |  |
| 11 | Nr katalogowy |  |
| 12 | Producent |  |
| 13 | Kraj pochodzenia |  |
| 14 | KONSOLA - użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ___________________________________________ __________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR  14 – ZESTAW DO STENTOWANIA PROSTYCH ZMIAN WIEŃCOWYCH

| 1. STENTY KOBALTOWO-CHROMOWE, UWALNIAJĄCE LEK, MONTOWANE NA BALONIE - 300 szt |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | substancja czynna sirolimus |  |
| 2) | polimer biodegradowalny |  |
| 3) | długość systemu doprowadzającego 140cm |  |
| 4) | grubość przęseł stentu maksymalnie 70 μ dla wszystkich rozmiarów (70 μ = 0 pkt.; za każde 1μ poniżej 70μ dodaje się 1 pkt) |  |
| 5) | Profil przejścia (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,042” ,(0,042”=0 pkt.; za każde 0,001” poniżej 0,042” dodaje się 1 pkt.) |  |
| 6) | długości od 8 do 48mm - minimum 8 długości, (8 długości = 0 pkt;za każda dodatkowa długość w podanym zakresie - dodaje się 1 pkt) |  |
| 7) | Średnice od 2 do 4,5mm - minimum 6 średnic; (6 średnic =0 pkt.;za każdą dodatkową w podanym zakresie - dodaje się 1 pkt) |  |
| 8) | ciśnienie RBP 16 atm dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. BALON WYSOKOCIŚNIENIOWY - 50 sztuk |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym (distal shaft oraz tip balonu) |  |
| 2) | konstrukcja balonu powodująca, że po rozprężniu fargmenty balonu niepokryte hydrofilnie zapobiegają przesuwaniu się balonu |  |
| 3) | system monorail; |  |
| 4) | profil wejścia (entry proflie) nie więcej niż 0,016”; |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); |  |
| 6) | ciśnienie RBP 20 atm (dla średnic 2.0-4.5 mm) i 18 atm dla średnicy 5.0 mm; |  |
| 7) | średnice balonika od 2.0 - 5.0 mm |  |
| 8) | długość systemu dostarczania 140 cm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad 1 ) 10  szt

Ad 2 ) 10  szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 15   – SYSTEM DO WYKONYWANIA ATEREKTOMII

| SYSTEM DO WYKONYWANIA ATEROKTOMII ROTACYJNEJ: |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Konsola elektroniczna do obsługi urządzenia w użyczeniu - możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. - czytelny panel sterowania - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku |
|  | - użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |
| 2 | PROWADNIK - 20 sztuk |
| 1) | długość 330 cm |  |
| 2) | średnica 0.009” |  |
| 3) | dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support |  |
| 4) | końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | CEWNIK DO ATEROTOMII ROTACYJNEJ z łącznikiem - 20sztuk |
| 1) | - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku |  |
| 2) | - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm- długość cewnika 13; minimum 4 średnice w przedziale j/w. = 0 pkt.; za każdą dodatkową w tym przedziale dodaje się 2 pkt.) |  |
| 3) | Nazwa, Typ |  |
| 4) | Nr katalogowy |  |
| 5) | Producent |  |
| 6) | Kraj pochodzenia |  |
| 4 CEWNIK HD IVUS - 50sztuk |
| 1) | Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę |  |
| 2) | Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz |  |
| 3) | Rozdzielczość osiowa – 22 µm |  |
| 4) | Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm |  |
| 5) | Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej |  |
| 6) | Maksymalna głębokość penetracji – 6mm |  |
| 7) | Długość robocza cewnika – 135cm |  |
| 8) | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| 9) | Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. |  |
| 10) | Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy |  |
| 11) | konsola do obsługi urządzenia: użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |
| 5 WYCIĄGARKA (sanki odciągowe): |
| użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |
| 1) | System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną |  |
| 2) | System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 2) -  10 szt.

Ad. 3) – 10 szt.

Ad. 4) -  10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET 16 – SPECJALISTYCZNY ZESTAW DO ZMIAN WIEŃCOWYCH Z TRUDNYM DOSTĘPEM

| CEWNIK BALONOWY Semi Compliant do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych - 100 szt. |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant |  |
| 2) | Balon wykonany z Nylonu 12 |  |
| 3) | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm, |  |
| 4) | Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic, |  |
| 5) | Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm |  |
| 6) | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie |  |
| 7) | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm |  |
| 8) | Długość użytkowa 145 cm |  |
| 9) | Długość odcinka RX 25 cm, |  |
| 10) | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu |  |
| 11) | Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic |  |
| 12) | Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014” |  |
| 13) | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie |  |
| 14) | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm |  |
| 15) | Zakres średnic: 1,0-4,0 mm |  |
| 16) | Dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm |  |
| 17) | Nazwa, Typ |  |
| 18) | Nr katalogowy |  |
| 19) | Producent |  |
| 20) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIK BALONOWY do PCI, Non Compliant do zmian trudnych (50sztuk) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji |  |
| 2) | średnica szaftu:1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie |  |
| 3) | długość użytkowa 145 cm |  |
| 4) | podwójny marker balonu |  |
| 5) | Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej |  |
| 6) | ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm |  |
| 7) | profil wejścia 0.43 mm tj 0.017” krótki i elastyczny tip o długości 2.9mm |  |
| 8) | powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm. |  |
| 9) | balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru |  |
| 10) | wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności |  |
| 11) | Dostępne długości 6, 8,12,15,20, 25, 30mm; Wymagane minimum 5 długości w podanym zakresie = 0 pkt; za każdą dodatkową długość w podanym zakresie dodaje się 2 pkt.) |  |
| 12) | Dostępne średnice od 2,0-5,0mm; Wymagane: minimum 5 średnic w podanym zakresie = 0 pkt; za każdą dodatkową średnicę w podanym zakresie dodaje się 2 pkt. |  |
| 13) | Nazwa, Typ |  |
| 14) | Nr katalogowy |  |
| 15) | Producent |  |
| 16) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. ZESTAW TRANSRADIALNY (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) - (2000 sztuk) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | krótka koszulka wykonana z ETFE (Tetrafluoroetylen etylenu) |  |
| 2) | średnice 4 – 7 Fr, |  |
| 3) | dostępne długości 7, 10 cm |  |
| 4) | w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021”, 0,018” - do wyboru przez Zamawiającego o długości 45 cm zakończony prostą końcówką |  |
| 5) | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką |  |
| 6) | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza |  |
| 7) | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik |  |
| 8) | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym |  |
| 9) | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) |  |
| 10) | ucho do szwu chirurgicznego |  |
| 11) | Igła 22 G x 35 mm, 21G x 35 mm, 20G x 35 mm – do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 12) | dostępna koszulka z pokryciem hydrofilnym ułatwiającym atraumatyczne wprowadzanie jak i usuwanie koszulki w rozmiarze 5 i 6 Fr oraz długościach 10, 16 i 25cm – do wyboru przez Zamawiającego. |  |
| 13) | Nazwa, Typ |  |
| 14) | Nr katalogowy |  |
| 15) | Producent |  |
| 16) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. Opaska uciskowa (2300 sztuk) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej, |  |
| 2) | Komora uciskowa sterylna, wypełniana powietrzem (nominalna objętość 13ml, maksymalna 18ml), dokładnie kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą dołączonej strzykawki, |  |
| 3) | Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy, |  |
| 4) | Czas utrzymania ok. 2h, |  |
| 5) | Dostępna w rozmiarach: standardowym 24 cm i większym 29 cm. |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. CEWNIK PROWADZĄCY do PTCA - 50 sztuk |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Budowa ściany trójwarstwowa - zewnętrznie poliuretan, - środkowo zbrojenie stalowym oplotem, - wewnętrznie pokrycie teflonem |  |
| 2) | W odcinku dystalnym sekwencja pięciu stref z materiału o różnej twardości zapewniająca doskonały „back up” |  |
| 3) | Miękka, atraumatyczna końcówka |  |
| 4) | Bardzo dobra widoczność w skopii |  |
| 5) | Przynajmniej 3 dedykowane krzywizny dla dostępu promieniowego: Ikari Left , Ikari Right oraz TIG |  |
| 6) | Możliwość zastosowania techniki „5 w 6” |  |
| 7) | Długość: 100 cm, dostępne średnice 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr |  |
| 8) | duża średnica wewnętrzna cewników 5 Fr - 0,059”, 6 Fr - 0,071”, 7Fr - 0,081” |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. DES kobaltowo-chromowy - (300sztuk) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus |  |
| 2) | platforma stentu: L605 CoCr , wycinany laserowo |  |
| 3) | o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy |  |
| 4) | powierzchnia komórki stentu 4.57mm2 (dla średnicy 3.0 mm) |  |
| 5) | możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm) |  |
| 6) | grubość ścianki stentu: 80 um |  |
| 7) | montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla srednic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0mm) |  |
| 8) | profil wejścia 0,017”, profil przejścia 0,044” (dla średnicy 3.0 mm) |  |
| 9) | dawka leku: 3,9 ug / mm |  |
| 10) | biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL |  |
| 11) | pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii gradient |  |
| 12) | okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące |  |
| 13) | wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej ( 1 miesiąc) potwierdzony w ulotce |  |
| 14) | długość systemu doprowadzającego 144 cm |  |
| 15) | średnica shaftu proksymalnego 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.5/ 2.6 Fr |  |
| 16) | zakres długości: 9 ,12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm |  |
| 17) | zakres średnic: 2,25 - 4,0 |  |
| 18) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr |  |
| 19) | Stent posiada 16 CE Marked Indications |  |
| 20) | Nazwa, Typ |  |
| 21) | Nr katalogowy |  |
| 22) | Producent |  |
| 23) | Kraj pochodzenia |  |
| 7. MIKROCEWNIK DO TĘTNIC WIEŃCOWYCH (10 sztuk) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty PTFE i silikonem |  |
| 2) | pokrycie hydrofilne na całości mikrocewnika z wyjątkiem proksymalnych 60 cm |  |
| 3) | duże światło, taperowane: |  |
| 4) | proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm) |  |
| 5) | dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm) |  |
| 6) | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm |  |
| 7) | złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewnia doskonałą widoczność w skopii |  |
| 8) | dystalne 13 cm elastyczne |  |
| 9) | dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde) |  |
| 10) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 11) | dostępną również wersja z podwójnym światłem |  |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1) – 10 szt.

Ad. 2) -  10 szt.

## Ad. 6) – 10 szt.

Ad. 7) -  10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.