## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa oświetlenia drogowego ul. Prosta oraz w drodze wewnętrznej na dz. ew. 125/3, 124/26, i 124/5 w miejscowości Brzeźce etap I obejmujący słupy 1/7, 1/8, 1/8-1 i 1/9
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
1. | KNR 2-01 0103-01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (obwód 10-15cm) - wycinanie gałęzi i korekcja posuszu | szt. | 8
2. | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-IV 125*0,8*0,04 | m3 | 35
3. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 125*2*0,1*0,4 | m3 | 10
4. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, kabel YAKXS 4x25mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 91
5. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, w rurach osłonowych dwuściennych, kabel YAKXS 4x25mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 12
6. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, w rurach osłonowych gładkościennych, kabel YAKXS 4x25mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 25
7. | KNNR 5 0605-02 | Montaz uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6m; kat.gruntu III | m | 125
8. | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m | 125
9. | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kt. III-IV 125*0,5*0,4 | m3 | 25
10. | KNNR 5 07126-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
11. | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie uziomów pojedynczych o przekroju żyły do 50mm2 | szt.żył | 8
12. | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0.5/10 | szt. | 1
13. | KNR 5-10 0809-11 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | kpl. | 2
14. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy h=8m | szt. | 4
15. | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 4
16. | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych 1.0m na słupie stalowym | szt. | 4
17. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia drogowego na wysięgniku, oprawa LED 28.8W | szt. | 4
18. | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości słupów do 8m, przewód YDY(żo) 3x2,5mm2 | kpl.przew. | 4
19. | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | m | 3
20. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
21. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
22. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1
23. | kalkulacja własna | Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów | szt. | 4
24. | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia | szt. | 1