WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Rejestrator (holter) ciśnieniowy 2 szt.

| Lp. | Opis parametru, funkcje |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2024r. |
|  | Gwarancja 48 miesięcy |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: HolCard 24W Wersja 8.05.00 / HolCard 3.10.00 lub dostarczenie dedykowanego do zaoferowanego rejestratora oprogramowania. |
|  | Zakres pomiaru: Dorosły min. 0-300 mmHg Pediatryczny min. 0-150 mmHg |
|  | Czujnik ciśnienia |
|  | Bateria: do 168 godzin (pomiar co 30 minut) |
|  | Pamięć min. 1000 badań |
|  | Okresy pomiarowe min. 6 |
|  | Tryby pracy: dorosły, pediatryczny |
|  | Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen) |
|  | Możliwość programowania bez komputera |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego |
|  | przyciski zdarzeń |
|  | Praca bez baterii poprzez przewód USB |
|  | Wyposażony w ekran |
|  | Ciśnienie w mankiecie podawane liczbowo lub graficznie |
|  | Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów |
|  | Menu: dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ust. fab., konfiguracja |
|  | Funkcja testu manometru |
|  | Funkcja testu szczelności |
|  | Wymiary maksymalnie: 95x40x95 mm |
|  | Zasilanie: 4x bateria AA lub port USB: 5VDC |
|  | Waga: maksymalnie 0,2 kg |
|  | Na wyposażeniu: - Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego (2 szt./aparat) - Przewód ciśnieniowy (2 szt./aparat) - Torba na rejestrator z pasem 1 szt. /aparat) - Mankiet dla dorosłych średni (2 szt./aparat) |