## szkło i drobny zapotrzeb LO
BAD.241.2.2.2023
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
załącznik nr 2F do SWZ
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 6
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Olsztynie
Adres: ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn, tel. 89 512 26 06
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Perlan
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5200-0176 | 38000000-5 | wkładka stalowa dopasowująca przepływ strumienia gazu w detektorze płomieniowo-jonizacyjnym o średnicy wewnętrznej 0,011 cala i długości 61,5 mm | 1 szt. | 2
2 | 5183-4647 | 33793000-5 | wkładka szklana z wełną szklaną, z niskim spadkiem ciśnienia, długość 78.5 mm, wewnetrzna średnica 4mm | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SPR0LSIA1 | 38000000-5 | filtr (SMARTPAK DQ3 LT ) złożony z dwóch modułów : pierwszy wkład łączący w sobie środki do obróbki wstępnej i membranę odwróconej osmozy (RO); drugi wkład zawierający żywice jonowymienne; do produkcji czystej wody klasy 3 i ultraczystej wody klasy 1 bezpośrednio z wody wodociagowej. Do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV | 1 szt. | 2
2 | MPGP02001 | 38000000-5 | hydrofilowy filtr membranowy (Millipak Express Filter) o wielkosci porów 0,22 μm, przeznaczony do wytwarzania wody wolnej od cząstek stałych i bakterii Filtr do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV | 1 szt. | 2
3 | JAPLPK001 | 38000000-5 | filtr wstępny mechaniczny z pianki polipropylenowej, przepuszczalność 5um, kompatybilny z dejonizatorem Millipore Simplicity | 1 szt. | 3
4 | SIMPAKKR1 | 38000000-5 | pakiet oczyszczający do wody wstępnie oczyszczonej złożony z filtra samoodpowietrzającego się, usuwającego resztki cząstek stałych i bakterii oraz filtra o wymiarze porów 0.05μm, odpowietrzającego zbiornik i chroniącego wstępnie uzdatnioną wodę przed zanieczyszceniami z powietrza, kompatybilny z dejonizatorem Millipore Simplicity | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu |  |  | EPPENDORF
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030078519 | 38437110-1 | końcówki z filtrem do pipet pojemność 0,1-10µl M sterylne w statywach kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 960 szt. | 1
2 | 0030078551 | 38437110-1 | końcówki z filtrem do pipet pojemność 2-200µl sterylne w statywach kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 960 szt. | 1
3 | 0030108051 | 33192500-7 | Probówki niskowiążace DNA (DNA LoBind) z dnem stożkowym pojemności 1,5 ml o czystości do PCR (wolne od: ludzkiego DNA, DNazy, inhibitorów reakcji PCR) przeznaczone do przechowywania DNA; bez powłok chemicznych | 250 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ROCHE
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 04729692001 | 33192500-7 | płytki 96-dołkowe białe, wykonane z polipropylenu, z niską boczną ramką, niski profil, pojemność dołka 0,1ml, przeznaczone do reakcji real-time PCR w komplecie z folią optyczną; dedykowane do termocyklera LightCycler 96 firmy Roche stosowane w metodyce zwalidowanej i akredytowanej (LightCycler 480 Multiwell Plate 96, white) | 50 szt. | 1
2 | 06612601001 | 33192500-7 | probówki PCR połączone w paski po 8 sztuk białe, niski profil, pojemność dołka 0,1ml, przeznaczone do reakcji real-time PCR w kompleciez płaskimi zamknięciami optycznymi dedykowane do termocyklera LightCycler 96 firmy Roche stosowane w metodyce zwalidowanej i akredytowanej (Light Cycler 8-Tube Strips, white) | 120 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu |  |  | GenoPlast Biotech
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20-0200 | 38437110-1 | końcówki o pojemności 200 ul, uniwersalne, niesterylne, pakowane luzem, kompatybilne z pipetą marki HTL | 1000 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu |  |  | SARSTEDT
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 72.692.005 | 33192500-7 | probówki rakcyjne poj. 1,5 ml ze stożkowym dnem, zakręcane sterylne | 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ANCHEM PLUS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11 09 0519 | 33793000-5 | fiolki szklane z krótkim gwintem ND9 pojemności 1,5 ml o wymiarach 32x11,6 mm kompatybilne z autosamplerem marki AGILENT | 100 szt. | 20
2 | 09 15 2011 | 38000000-5 | nakrętka polipropylenowa o średnicy 9 mm z krótkim gwintem, przezroczysta, z otworem centralnym; z septą z czerwonej gumy i teflonu odporna na temperaturę 45°C | 100 szt. | 20
3 | 11 09 04 19 | 33793000-5 | fiolki szklane z gwintem ND8 pojemności 1,5 ml o wymiarach 32x11,6 mm, z polem do napisów, kompatybilne z autosamplerem marki Shimadzu | 100 szt. | 10
4 | 08 15 02 93 | 38000000-5 | nakrętka gwintowana ND8, polipropylenowa, czarna, z otworem centralnym, z septą o grubosci 1,3 mm z białego silikonu i czerwonego teflonu odporna na temperaturę 45°C | 100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Mettler-Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 51109388 | 38000000-5 | polipropylenowe zlewki bezbarwne o pojemności 100ml, z podziałką co 20ml, średnica dolna 40mm, średnica górna 54mm, wysokość 90mm, kompatybilne z analizatorem sodu Mettler-Toledo Easy Na | 120 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B-1502 | 38000000-5 | uniwersalna uszczelniająca taśma parafinowa Parafilm M szerokość 50mm, długość 75m | 1 szt | 2
2 | 6-1010 | 38000000-5 | ołowiany pierścień obciążający z powłoką winylową, zamknięty, masa 165g, średnica wewnętrzna 18mm | 1 szt | 4
3 | 6-1012 | 38000000-5 | ołowiany pierścień obciążający z powłoką winylową, zamknięty, masa 454g, średnica wewnętrzna 51mm | 1 szt | 2
4 | 6-1013 | 38000000-5 | ołowiany pierścień obciążający z powłoką winylową, zamknięty, masa 681g, średnica wewnętrzna 57mm | 1 szt | 4
5 | 6-1014 | 38000000-5 | ołowiany pierścień obciążający z powłoką winylową, zamknięty, masa 908g, średnica wewnętrzna 70mm | 1 szt | 4
6 | S-1343 | 33793000-5 | lejek laboratoryjny ze szkła bromokrzemowego, średnica 60mm, średnica szyjki 8mm, długość 60mm | 1 szt | 20
7 | 1-6152 | 38000000-5 | pipety Pasteura z LDPE bez szwu, pojemność 1ml, bez skalowania, wielkośc kropli ok 20µl, długość 104mm | 400szt | 2
8 | 906 10 | 38000000-5 | papierki do pomiaru dyspersji wody w maśle, szerokość 40mm, długość 78mm, zgodne z normą PN-ISO 7586:2014-04 | 50 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 334-03-1000 | 33793000-5 | kolba kulista okrągłodenna ze szkła bromokrzemowego, pojemność 1000ml, średnica 131mm, wysokość 210mm, szlif NS 29/32 | 1 szt. | 1
2 | 334-03-500 | 33793000-5 | kolba kulista okrągłodenna ze szkla bromokrzemowego, pojemność 500ml,średnica 105mm, wysokość 175mm, szlif NS 29/32 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Cezal
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10106003 | 33141310-6 | strzykawki jednorazowe dwuczęściowe polipropylenowe o pojemności 10ml | 100 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Linegal Chemicals
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ROTH-E736.1 | 38437110-1 | końcówki do pipet Standard MAKRO 1-10 ml, PP, bezbarwne, niesteryle, kompatybilne z makropipetą Socorex Acura 835 oraz Socorex Calibra 832 | 100 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Genomed
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4ti-0784 | 33192500-7 | probówki PCR połączone w paski po 8 sztuk bezbarwne, wysoki profil, pojemność dołka 0,2 ml, w komplecie z płaskimi zamknięciami, kompatybilne z MultiNa MCE-202 firmy Shimadzu stosowane w metodyce zwalidowanej i akredytowanej | 125 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 6 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy