|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. FORMULARZ CENOWY WARUNKI OGÓLNE: 1. Asortyment deklarowany jako wyrób medyczny musi być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. 2. Asortyment niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów: a) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie art. 120 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o Wyrobach Medycznych; b) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru wyrobów medycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET NR 1: Opatrunki specjalistyczne, kompresy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku |  |  | Ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem w złotych ( kol. 4 x kol. 5) | Stawka Vat (%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych |  | Wartość brutto ogółem w złotych (kol. 4 x kol. 8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |  |
| Kol.1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 |  |  | Kol.5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 |  | Kol. 10 | Kol. 11 |  |
|  | Zamawiający wymaga aby gaza, z której wykonane są oferowane produkty w pakiecie były zgodne z : 11b/ m2 dla gazy 13 – nitkowej, 23g/ m2 dla gazy 17 – nitkowej, 27g/ m2 dla gazy 20 – nitkowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompres z włókniny, 4 – warstw 30g: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 5 x 5 cm a 100 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 7,5 x 7,5cm a 100szt. | op. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 10 x 10cm a 100szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy z gazy 17 – nitkowe, 8 – warstwowe niesterylne z kontrastem RTG w formie nitki radiacyjnej (nie gumki); kl. II A Reg 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 7,5 x7,5 cm a 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 x 10 cm a 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy niejałowe z gazy 17 – nitkowej, 12- warstwowe z podwiniętymi brzegami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 5 cm x 5 cm a 100 szt. | op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 7,5 cm x 7,5 cm a 100 szt. | op. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 10 cm x 10 cm a 100 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy niejałowe z gazy 13- nitkowej, 8- warstwowe z podwiniętymi brzegami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 5 cm x 5 cm a 100 szt. | op. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 7,5 cm x 7,5 cm a 100 szt. | op. | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 10 cm x 10 cm a 100 szt. | op. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Włókninowy przylepiec chirurgiczny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 m x 10 cm. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 m x 15 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek do opatrywania ran pooperacyjnych z mikrosiatką nie przylepiającą się do rany. op. 25 szt. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 20 cm x 10 cm. | op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 15 cm x 8 cm. | op. | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 25 cm x 10 cm. | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 35 cm x 10 cm. | op. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Samoprzylepny bardzo chłonny opatrunek na silnie sączące rany pooperacyjne i skaleczenia zawierający w swoim składzie superabsorbent. Opakowanie 25 szt. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 7,5 x 5 cm. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 x 6 cm. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 10 x 8 cm. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 15 x 8 cm. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 20 x 10 cm. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i bardzo dużej elastyczności; Nie uciska nadmiernie, nie ulega pofałdowaniu, nie zsuwa się oraz nie strzępi. Zawierający min. 50 % bawełny. Długość rękawa w stanie relaksacyjnym 11,6m. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Na palec i dłoń dziecka | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Na palec osoby dorosłej oraz dłoń, rękę i nogę dziecka | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Na dłoń i rękę osoby dorosłej oraz głowę dziecka | op. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Na głowę osoby dorosłej oraz tułów dziecka | op. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Na nogę i stopę osoby dorosłej oraz tułów dziecka | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Na tułów osoby dorosłej | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne, materiał nośny hydrofobowa siatka poliamidowa impregnowana maścią z tłuszczów obojętnych. Op. a 10 szt. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 cm x 10 cm. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 cm x 20 cm. | op. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran zastępujący nici 6 mm x 38 mm. op. 300 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płatki z włókniny nasączone alkoholem 43g/ m2 30 x 60 mm a 100 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowe kompresy z siatki z bawełnianej impregnowane neutralną maścią: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 5 cm x 5 cm op. a 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 cm x 10 cm, op. a 10 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 10 cm z 20 cm, op. a 30 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek chłonny 10 cm x 20 cm zbudowany z 4 warstw materiałów o różnych właściwościach. Zewnętrzna warstwa włókniny przepuszczalna dla powietrza, lecz nie przepuszczająca płynów. Cały produkt jest otoczony przez 2- warstwową włókninę, której warstwa zewnętrzna wykonana jest z hydrofobowych włókien poliamidowych, co zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Warstwa wewnętrzna wykonana jest z włókien celulozowych o właściwościach hydrofilowych, umożliwia szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy chłonnej. W załączeniu karta danych technicznych. Absorbcja wody 9,5 g/g. op. a 30szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Serwety operacyjne jałowe 4 – warstwowe, 20 nitek z kontrastem RTG i tasiemką, 45 cm x 45 cm klasa II a, reg. 7 ( pranie technologiczne i wstępne, przeszyte na krzyż; tolerancja rozmiaru +/- 10 %) . | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET NR 2: Zestawy operacyjne na blok operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym |  | Cena netto za jedn. miary w złotych |  |  |  | Wartość netto ogółem w złotych ( kol. 4x kol. 5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych ( kol. 4 x kol. 8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol. 1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol. 4 | Kol.5 |  | Kol. 6 |  |  |  | Kol. 7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol. 10 | Kol. 11 |
| 1 | Zestaw do wkłuć podpajęczynówkowych wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału min.55 g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: -1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu) - 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie -10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek. | op. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału min.55 g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu) 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole) 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe. | zest. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET NR 3: Zestawy operacyjne na blok operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS |  | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku |  |  | Ilość w op. zbiorczym |  |  |  | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) |  | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol. 1 | Kol.2 |  | Kol.3 | Kol.4 |  |  | Kol.5 |  |  |  | Kol.6 | Kol.7 |  | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 |  | Sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjną. Opakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonowe. Opakowanie dodatkowe zewnętrzne: opakowanie kartonowe. Sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjną. Opakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonowe. Opakowanie dodatkowe zewnętrzne: opakowanie kartonowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego w skład którego wchodzi: 1 serweta na stolik narzędziowy 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm; składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) 300 x 200 cm 1 osłona na kończynę 35 x 55 cm 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 1 osłona na kamerę 13 x 250 cm Zestaw do artroskopii stawu kolanowego w skład którego wchodzi : 1 serweta na stolik narzędziowy 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm; składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) 300 x 200 cm 1 osłona na kończynę 35 x 55 cm 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 1 osłona na kamerę 13 x 250 cm. |  | szt. |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Zestaw do artroskopii stawu barkowego w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór12 cm) 225 x 400 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm 4 ręczniki celulozowe. Zestaw do artroskopii stawu barkowego w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór12 cm) 225 x 400 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm 4 ręczniki celulozowe. |  | szt. |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Jednorazowy zestaw do porodu w skład którego wchodzą: 1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2) 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm 4 rękawiczki nitrylowe, bezlateksowe, bezpudrowe L 1 worek plastikowy typu Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 1 gruszka gumowa 60 ml 2 wkładki higieniczne typu Samu Maxi 12 x 33 cm (dla położnicy i dla noworodka).Jednorazowy zestaw do porodu w skład którego wchodzą: 1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2) 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm 4 rękawiczki nitrylowe, bezlateksowe, bezpudrowe L 1 worek plastikowy typu Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 1 gruszka gumowa 60 ml 2 wkładki higieniczne typu Samu Maxi 12 x 33 cm (dla położnicy i dla noworodka). |  | szt. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego w skład którego wchodzą: 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm) 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana) 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana) 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz 14 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany) Opakowanie typu twardy blister. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. Sterylny zestaw do wkłucia centralnego w skład którego wchodzą: 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm) 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana) 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana) 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz 14 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany). |  | szt. |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Zestaw operacyjny uniwersalny w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe Zestaw operacyjny uniwersalny w skład którego wchodzą : 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe. |  | szt. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny wiskozowej o gramaturze w obszarze krytycznym 130 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 222 kPa i na mokro 223 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 715 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjną Opakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonowe. Sterylne zzestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny wiskozowej o gramaturze w obszarze krytycznym 130 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 222 kPa i na mokro 223 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 715 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjną. Opakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Zestaw do chirurgii biodra w skład którego wchodzą: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo 4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 2 x taśma przylepna 10 x 50 1 x serweta extra wzmocniona, typ "U", przylepna 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 gramatura 130 g/m2 1 x serweta przylepna z warstwą przylepną 100 cm 300 x 170 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 190 x 150 1 x stokineta 35 x 120.Zestaw do chirurgii biodra w skład którego wchodzą : 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo 4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 2 x taśma przylepna 10 x 50 1 x serweta extra wzmocniona, typ "U", przylepna 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 gramatura 130 g/m2 1 x serweta przylepna z warstwą przylepną 100 cm 300 x 170 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 190 x 150 1 x stokineta 35 x 120. |  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Zestaw bielizny do operacji żylaków goleni w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” (15 x 95 cm) z padem chłonnym z wiskozy 260 x 200 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 1 osłona na krocze 37,5 x 20 1 taśma przylepna 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 30 x 33.Zestaw bielizny do operacji żylaków goleni w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” (15 x 95 cm) z padem chłonnym z wiskozy 260 x 200 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 1 osłona na krocze 37,5 x 20 1 taśma przylepna 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 30 x 33. |  | szt. |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Foliowa osłona na sprzęt medyczny do zabezpieczania urządzeń medycznych od kurzu, z elastyczną gumką 100 cm x 50 cm. |  | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma samoprzylepna kompatybilna z osłoną na sprzęt medyczny 10x 50 cm op. a’115 szt. |  | op. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ręczniki celulozowe 30 x 33 cm jałowe pakowane 25 x 2 szt. |  | op. |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna osłona na kończynę w rozmiarze 25x 80 cm owinięta w papier krępowany. op. 30 szt. |  | op. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET NR 4: Opatrunki do wkłuć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol. 4x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol. 7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4-stron, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach( papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasa IIa, opakowanie typu folia- folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów. Op. 50 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2%glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty , z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem,8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5- 3,5cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów. Potwierdzona klinicznie redukcja zakażeń odcewnikowych. Op. 25 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych foliowy z ramką o wymiarach 10 cm x 12 cm. op.50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Silikonowy przylepiec wodoodporny, mający możliwość ponownego nakładania, szerokość 2,5 cm, długość 5 m. op. typu rolka. | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 5: Opatrunki schładzające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol. 4 x kol.5) |  | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 |  | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Opatrunek schładzający na oparzenia 20x 45 cm, sterylny, poliestrowy, żelowa formuła. Nie wywołujący reakcji alergicznych, nietoksyczny, przebadany klinicznie. Biodegradowalny. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy do stosowania w pierwszej pomocy w oparzeniach twarzy 30x 40 cm, posiadający wycięcia na usta, nos i oczy. Elastyczny, miękki, niealergizujący, umieszczony we włókninowym pokrowcu, ułatwiającym umieszczenie go na twarzy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy do stosowania w pierwszej pomocy w oparzeniach twarzy 5x 15 cm. Elastyczny, miękki, niealergizujący. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompres żelowy ciepło- zimno do stosowania w ostrych urazach stawów i mięśni w celu zmniejszenia obrzęku i bólu. Rozmiar 20x 40 cm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 6: Taping medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat (%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent , nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Taśma elastyczna z cienkiej i miękkiej bawełny do tapingu medycznego, która pozwala na zastosowanie u dzieci, osób starszych, chorych na cukrzycę; 100% kleju akrylowego, wodo- odporna, nie zawierająca lateksu, antyalergiczna. Rozciągliwość na długość 120- 140%. Wymagany znak CE oraz potwierdzenie jakości TUV. Szerokość taśmy 5 cm, długość 5 m, kolor beżowy. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego, 100 % kleju akrylowego, wodo- odporna, nie zawierająca lateksu, antyalergiczna. Rozciągliwość na długość do 160 %. Wymagany znak CE oraz potwierdzenia jakości TUV. Szerokość taśmy 5 cm, długość 5m, dostępna w kolorze beżowym, czarnym i niebieskim. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego, 100% kleju akrylowego, wodo- odporna, nie zawiera lateksu, antyalergiczna. Rozciągliwa na długość 120- 140 %. Wymagany znak CE oraz potwierdzenie jakości TUV. Szerokość taśmy 7,5 cm, długość 5m w kolorze beżowym. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klej wzmacniający w aerozolu pod plastry kinesio poprawiający przyczepność i przyleganie plastrów na skórze. Op. 250 g. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

| PAKIET nr 7: Opatrunki na rany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol. 5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol. 4 x kol. 8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol.5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 | Kol.11 |
| 1 | Sterylny, przezroczysty, hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku, przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych, mało/ Umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływową. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgoci w ranie, złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową z karboksymetylocelulozy sodowej z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra ( 1,2 %). Opatrunek przylepny z silikonową warstwą klejącą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10 cm. | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 12,5 x 12,5 cm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 17,5 x 17,5 cm. | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 21 x 21 cm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 25 x 30 cm . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 14 x 19,8 cm. na piętę, | szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| g | 16,9 x 20 cm. na kość krzyżową. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy będący kompozycją trzech hydrokoloidów zawieszony w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna). Do stosowania na wszystkich etapach gojenia ran bez objawów infekcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10 cm. | szt. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 15 x 15 cm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 15 x 20 cm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 x 20 cm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 20 x 30 cm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 8: Opatrunki dla noworodków i dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku |  | Ilość w op. zbiorczym |  | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych ( kol. 4 x kol.5) | Stawka Vat (%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) |  | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |  |
| Kol. 1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 |  | Kol.5 |  | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 |  | Kol.11 |  |
| 1 | Opatrunek stosowany po iniekcji na miejsce wkłucia, średnica 36mm, posiadający podkładkę hemostatyczną o średnicy 16 mm i grubości 3 mm, z warstwą klejącą na opakowaniu, posiadający złożoną małą podkładkę adhezyjną, umożliwiają używanie zarówno bez dotykania podkładki jak i powierzchni samoprzylepnej. Pakowany pojedynczo, sterylny, w kolorze białym lub beżowym. Op.a.100szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek dożył obwodowych o wymiarach 39 mm x 80 mm z efektem hemostatycznym, uzyskanym przez kompresję czterowarstwową podkładką p grubości 6 mm i średnicy 27 mm, która posiada posiada właściwości pochłaniające krew oraz odpowiednio elastycznej taśmie włókninowej. Do stosowania po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji, hemodializie. Sterylny. W kolorze białym lub beżowym. Op.a.50szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysoko przepuszczalny opatrunek foliowy o wymiarach 25 mm x 30 mm z klejem uretanowym w żelu. Folia poliuretanowa w pełni wodoodporna o wysokiej para przepuszczalności na poziomie MVTR 2700g/m2/24h (wg WN 13726-2:2002). Sterylny.Op.a.30 szt. | op. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wysoko przepuszczalny opatrunek foliowy do zabezpieczenia kaniuli o wymiarach 60 mm x 80 mm, pokryty klejem akrylowym w części włókninowej oraz klejem uretanowym w części transparentnej, posiadający okno obserwacji 34 mm x 39 mm, pakowany łącznie z 3 plastrami do przyklejania cewnika. Sterylny. Op.a.35 szt. | op. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

| PAKIET nr 9: Osłona na videooptykę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x Kol.8) |  | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 |  | Kol.11 |
| 1 | Sterylna, jednorazowa osłona na video optykę endoskopową. Wymiar 14 x 250 cm. Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 10: Osłony na sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary |  | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 |  | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne, posiadające warstwę lepną. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a’ ml. Wymiary: 15x61 cm. Op.20szt. | op. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma samoprzylepna kompatybilna z osłoną na sprzęt medyczny 10x50 cm. Op.a.115szt. | op. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny pokrowiec na ramię C aparatu RTG OECS 9600, jednorazowy, pakowany w rękaw papierowo- foliowy o rozmiarze 127x64 cm ± 3 cm. | szt. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 11: Gaza opatrunkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Gaza kopertowana, jałowa, 17-nitkowa, wykonana w 100% z bawełny, gładka, przepuszczająca powietrze, bielona nadtlenkiem wodoru, 1m2. Op.a.1szt. | op. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa 13-nitkowa szer. 90cm klasa II, reg.7. op.100m.b. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 12: Tupfery, kompresy, setony, przylepce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku |  | Ilość w op. zbiorczym |  | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) |  | Stawka Vat(%) |  | Cena brutto za jedn. miary w złotych |  | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) |  | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 |  | Kol.5 |  | Kol.6 | Kol.7 |  | Kol.8 |  | Kol.9 |  | Kol.10 |  | Kol.11 |
| 1 | Tupfery jałowe z gazy 17- nitkowej typu fasolka 9,5 cm x 9,5 cm op. a 10 szt. Z nitką RTG, sterylizowany parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierającą metryczke z datą ważności, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta operacyjna z gazy 17- nitkowej, 6- warstw 45x45 cm z nitką radiacyjną i tasiemką op. a 2 szt., sterylizowana parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierającą metryczkę z datą ważności, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy seton z gazy 17- nitkowej z nitką radiacyjną 2m x 5 cm op.a 2 szt., sterylizowany parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierającą metryczkę z datą ważności, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy seton z gazy 17- nitkowej z nitką radiacyjną1mx 10cm op.a 1 szt., sterylizowany parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierającą metryczkę z datą ważności, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska wyścielająca z waty 3mx12 cm. Op. a 12 szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy włókninowe 4-warstwowe z okrągłym otworem i rozcięciem pod rurki tracheostomijne jałowe 7,5 x 7,5 cm op. a 2 szt. | op. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plaster do skóry wrażliwej o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie, posiadający mikropory we włókninowym podłożu. Szer.5cm, dł.9,14 m. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec na tkaninie, odporny na zrywanie, z zawartością kleju kauczukowego oraz tlenkiem cynku zmniejszającym ilość podrażnień o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie. Szerokość 5 cm, dł.5m. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec na tkaninie, odporny na zrywanie, z zawartością kleju kauczukowego oraz tlenku cynku zmniejszającym ilość podrażnień o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie. Szerokość 2,5 cm, dł. 5m. | szt. | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET NR 13: Serwety operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych ( kol.4 x kol.5) |  |  | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 |  |  | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x40 cm włókninowa polipropylenowa jednorazowego użytku, zgodna z normą N13795 1,2,3. | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x40cm z otworem w kształcie okręgu o średnicy 5 cm A1, włókninowa, polipropylenowa jednorazowego użytku zgodna z normą N 13795 1,2,3. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 50x60 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 56g/ m2, op. a 1 szt. W torebkę foliowo- papierową z etykietą i metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 90x 75 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 56g/ m2, op. a 1 szt. W torebkę foliowo papierową z etykietą i metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 90x 150 cm z włókniny polipropylenowej gramaturze 56g/ m2, op.a.1 szt. W torebkę foliowo- papierową z etykietą i metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna ginekologiczna 113x90cm z kieszenią na płyny i kształtką wykonaną z włókniny 2 warstwowej polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/ m2. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x75 cm, z otworem 8x8cm, wykonana z co najmniej 2- warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3. | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta operacyjna jałowa przylepna 60x 50 cm z otworem 8x6 cm wykonana z co najmniej 2- warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x45 cm wykonana z co najmniej 2- warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 75x90 cm wykonana z co najmniej 2- warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Serweta operacyjna jałowa przylepna 150x 90 cm wykonana z co najmniej 2- warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3. | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowe kompresy gazowe 17- nitkowe, 8-warstwowe z nitką rtg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10 cm z nitką RTG op. pakiet 4 x 10 szt. Przewiązane nitką, | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 x 10 cm z nitką RTG op. pakiet 2x 10 szt. Przewiązane nitką. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jałowe kompresy gazowe 17- nitkowe, 12- warstw z nitką rtg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 7,5 x 7,5 z nitką RTG op. pakiet 2x 10 szt. Przewiązane nitką, | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 x 10cm op. pakiet 2x 10szt przewiązane nitką. | op. | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowe kompresy gazowy 17- nitkowe 16-warstw. 10 x 20cm bez nitki RTG op. pakiet 5szt przewiązywane nitką. | op. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jałowy kompresy gazowe 17- nitkowe 16- warstw. 10x 20cm z nitką RTG op. pakiet 3 szt. przewiązywane nitką. | op. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Serweta jałowa chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna z taśmą 50x75 laminowana o gramaturze 60g/ m2 z włókniny polipropylenowej bezlateksowej, spełniającej normę EN 137 95-1 bez otworu. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | Pakiet nr 14: Zestawy operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Zestaw do cewnikowania: Tupfer 20x20 kula 6 szt., serwetka podfoliowana 50x60 z otworem 5 cm- 1 szt, serwetka z laminatu 50x60 bez otworu -1 szt., pęseta plastkikowa-1 szt, para rękawic bezpudrowych M. zestaw zapakowany w sztywny blister służący jako pojemnik do wlania płynu dezynfekcyjnego na opakowaniu 2 metki samoprzylepne informujące o kodzie wyrobu, dacie ważności, numer i identyfikację wyrobu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowej bielizny do porodu: -1 serweta na stolik zabiegowy 1 szt. Duża( rozmiar minimalny 150x90cm) z dwuwarstwowej ofoliowanej włókniny, wytrzymałe na zrywanie, nieprzepuszczalna dla cieczy i stanowiąca ochronę epidemiologiczną o wysokiej zdolności absorpcyjnej, łatwa w użytkowaniu ( łatwość układania na stoliku zabiegowym) o gramaturze 56g/ m2 - 2. Serweta na stolik zabiegowy do szycia krocza – 1 szt. Rozmiar min. 130x90 cm o właściwościach jak wyżej w gramaturze 56g/m2 -3. Podkład higieniczny pod pośladki ( serweta) – 1 szt. Rozmiar 90x60cm wykonany z pulpy celulozowej o wysokiej zdalności wchłaniania, nieprzemakalny, wytrzymały, miekki i elastyczny -4. Podkład higieniczny do zwinięcia noworodka (serweta)- 1 szt. Rozmiar minimalny ok. 60x60cm o wykonany z pulpy celulozowej -5. Serweta do ochrony krocza wykonana z włókniny kompresowej rozmiar 80x60cm miękka, elastyczna, niezbyt gruba -6. Serwetki do przetarcia wykonane z włókniny kompresowej min. 6 szt. Miękkie elastyczne W zestawie samoprzylepne metryczki informujące o sterylności bielizny i dacie ważności, które można wkleić do dokumentacji pacjentki. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw jednorazowej bielizny do zaopatrzenia noworodka wydobytego z cięcia cesarskiego: 1.Podkład higieniczny do zawinięcia noworodka o wymiarach 90x60cm wykonany z pulpy celulozowej o wysokiej zdolności wchłaniania, nieprzemakalna, wytrzymała, miękka i elastyczna -1 sz. 2.Serwetki do wytarcia noworodka o wymiarach 80x60cm wykonane z włókniny kompresowej -4szt. W zestawie samoprzylepne metryczki informujące o sterylności bielizny i dacie ważności, które można wkleić do dokumentacji pacjentki. | szt. | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET nr 15: Opatrunki do wkłuć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych |  | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 |  | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Samoprzylepny, transparentny, sterylny opatrunek z wcięciem do mocowania kaniul, wykonany z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża; umożliwiający kontrolę wzrokową miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku. Warstwa przylepna z hipoalergicznego, powlekanego paskami kleju na bazie kauczuku syntetycznego. Opakowanie a’100 szt.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 6 cmx5cm. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 9cmx7cm. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 12cmx10cm. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy plaster do wenflonów 76-80 mm x 51-60mm, wykonany z włókniny, posiadający rozcięcie oraz dodatkowy element wchłaniający i zaokrąglone brzegi. Op.50szt. | op. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

| PAKIET nr 16: Kompres neurochirurgiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych |  | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 |  | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Kompres neurochirurgiczny przeznaczony do stosowania w trakcie zabiegów neurochirurgicznych w celu ochrony tkanki nerwowej. Kompres zbudowany z włókien wiskozowych, jałowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 25mmx25mm | sasz. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 mm x 76 mm | sasz. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 13 mm x 25 mm | sasz. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

| PAKIET nr 17: Zestaw do szycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x Kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |  |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |  |
| 1 | Starylny zestaw ambulatoryjny do zamykania ran, jednorazowy. Skład zestawu: - 1 penseta chirurgiczna typu Adson, prosta, 1:2 zęby, dł. 12 cm; 1 nożyczki Irys, proste, ostro/ Ostre 11,5 cm; - 1 igłotrzymacz Mayo- Hegar 13 cm; 1 serweta z otworem, samoprzylepna 60x 50 cm; - 5 szt. Tupuferów gazowych 20 x 20 mm; - 5 kompresów z włókniny 4 – warstwowych 7,5 x 7,5 cm. Opakowanie typu twardy blister. | op. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

|  | PAKIET NR 18: Opatrunki na rany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Opatrunek wykonany w technologii TLC ( lipidokoloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro- oczyszczającymi ( poliakrylan): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10 cm op. a 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 15 x 15 cm op. a 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 15 x 20 cm op. a 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek wykonany w technologii TLC ( lipidokoloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro- oczyszczającymi ( polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10 cm op. a 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 15 x 20 cm op. a 5 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro- oczyszczającymi ( poliakrylan): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 40 x 5 cm op. a 5 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 12 cm op. a 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów ( TLC- NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro- oczyszczającymi ( poliakrylan): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 12 cm op. a 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 15 x 20 cm op. a 10 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Samoprzylepny, miękki opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej, zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów ( TLC – NOSF), zbudowany z włókien poliabsorbentu ( ( poliakrylan) oraz z chłonnej wkładki z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 12 x 12 cm op. a 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC ( lipido- koloidowej): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 12 cm op. a 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC ( lipido- koloidowej): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 12 cm op. a 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 19: Jałowe wyroby z gazy, opatrunki do sond donosowych

| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol..10 | Kol.11 |
| 1 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 12- war. 10 x 10 cm op. a 20 szt. | op. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 12- war. 10 x 10 cm op. a 10 szt. | op. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 12- war. 10 x 10 cm op. a 6 szt. | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 12- war. 10 x 10 cm. op. a 5 szt. | op. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompres gazowy jałowy 17 – nitk. 12- war. 10x 10 cm op. a 3 szt. | op. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. Z nitką RTG 10x 10 cm op. a 20 szt. | op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. 7,5x 7,5 cm op. a 20 szt. | op. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8 war. Z nitką RTG 7,5x 7,5 cm op. a 20 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. 7,5 x 7,5 cm op. a 10 szt. | op. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. 7,5 x 7,5cm op. a 6 szt. | op. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. 7,5 x 7,5cm op. a 5 szt. | op. | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. 7,5x 7,5 cm op. a 3 szt. | op. | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompres gazowy jałowy 17- nitk. 8- war. 5x 5 cm op. a 6 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kompres gazowy jałowy 17-nitk. 8- war. 5x 5 cm op. a 5 szt. | op. | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kompres gazowy jałowy 17-nitk. 8-war. 5x5cm op. a 3 szt. | op. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Serweta operacyjna jałowa 17-nitk. 6-war. 45x 45 cm op. a 2 szt. | op. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek pozwalający na bezpieczne mocowanie cewników tlenowych, sond żołądkowych i dwunastniczych i innych cewników donosowych, zapobiegających ich przemieszczaniu się i ograniczający traumatyzację pacjenta, mocujący cewnik donosowy pod optymalnym kątem, minimalizując w ten sposób kontakt cewnika ze szczególnie wrażliwą dotykową okolicą nozdrzy. Wykonany z materiału przyjaznego dla skóry co pozwala na swobodę oddychania i zapobiega maceracji skóry, podrażnieniom oraz przypadkowemu odklejeniu się opatrunku. Kolorze zbliżonym do naturalnego koloru skóry, co pozwala zachować dyskrecję. Prosta, trzystopniowa metoda aplikacji pozwala na szybkie i pewne zamocowanie cewnika. Dostarczane są w wygodnych dyspenserach, pozwalających na higieniczne pobieranie pojedynczych opatrunków. Op. a 50 szt. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Duży | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Mały | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR. 20: Opatrunki na rany

| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Możliwość pozostawienia na ranie do 7 dni. Sterylny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10 cm. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 15x 15 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 20 x 20cm . | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek ze srebrem nanokrystalicznym, działanie bakteriobójcze aktywne nawet przez 2 dni użytkowania. Polietylenowa siatka o dużej gęstości splotu ( HDPE). Słabe przyleganie ułatwia usunięcie opatrunku. Zachowuje stałą wilgotność w ranie, ułatwia wilgotne gojenie ran. Zespalanie ultradźwiękowe. Umożliwia łatwe nakładanie i usuwanie opatrunku z zachowaniem jego struktury, bez rozwarstwienia. Pozwala na przycinanie opatrunku w celu dopasowania go do wymiarów rany, zapewniając oszczędne stosowanie opatrunku i ograniczając ryzyko maceracji skóry otaczającej ranę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 20 x 40 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 x 10 cm. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hydrożel do szybkiego i bezbolesnego usuwania tkanki martwiczej, sterylny, amorficzny, zawierający w składzie zmodyfikowany polimer karboksymetylo- celulozy, glikol propylenowy i wodę. Mogący pozostawać na ranie do 3 dni. Z aplikatorem umożliwiającym nakładanie na trudnodostępne rany. Op. a 15 g. | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek z pianki poliuretanowej bez przylepca na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Sterylny. Mogący pozostawać na ranie do 7 dni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 10 x 10cm. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 10 x 20cm. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 20 x 20cm. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek składający się z żelu silikonowego o właściwościach adhezyjnych, elastycznej membrany poliuretanowej. Do stosowania na blizny po cesarskim cięciu, abdominoplastyce, operacjach kardiologicznych, oparzeniach, urazach. Wymiary 5x30 cm. Op. a 5 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 21: Lignina

| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Lignina arkusze 40 cm x 60cm ( wata celulozowa) 5 kg | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wata opatrunkowa a 500g | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 22: Opaski

| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol. 11 |
| 1 | Bezlateksowa opaska podtrzymująca Rozm. 10 cm x 4 m o rozciągliwości 80% oraz właściwościach kohezyjnych. Posiadająca podwójny efekt szczepialności. Pojedyncze zwoje nie luzują się i nie zsuwają. Nie przyczepia się do skóry, włosów i ubrania. Wykonana z krępowanej tkaniny w skład której wchodzi wiskoza 43%, bawełna 37 % i poliamid 20%. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska wiskozowa dziana 4 m x 10cm pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu. Op. a 150 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 15 cm pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu. Op. a 100 szt. | op. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 10cm pakowana pojedynczo łącznie z 2 zapinką z pełną identyfikacją produktu. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 15 cm pakowana pojedynczo łącznie z 2 zapinkami i pełną identyfikacją produktu. | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska gipsowa szybkowiążąca od 4-6 min. Rozm. 3m x 12cm; odporna na kruszenie, pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania. Bandaż wykonany z gazy 17 nitkowej, min.94% nasycenia opaski masą gipsową ( gips naturalny), czas zanurzenia max. 3 sec. ( całkowity czas potrzebny do równomiernego nasączenia opaski wodą). Nawinięta na kartonowy tubus ułatwiający wyciskanie i modelowanie. Pakowana po 2 szt. W folię chroniącą przed zwilgoceniem. | op. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 23: Pieluchomajtki dla dorosłych

| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 1 roku | Ilość w op. zbiorczym | Cena netto za jedn. miary w złotych | Wartość netto ogółem z złotych (kol.4 x kol.5) | Stawka Vat(%) | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych (kol.4 x kol.8) | Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu. Przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, identyfikator wilgotności – nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem cieczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar M ( a’30 szt.): - Chłonność wg normy ISO 11948-1 minimum 2100 g, - Rekomendowany obwód 75-110 cm. - Całkowita szerokość produktu nie mniejsza niż 600 mm. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar L ( a’30 szt.): - Chłonność wg normy ISO 11948-1 minimum 2400g, - Całkowita szerokość produktu nie mniejsza niż 750 mm. | op. | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar XL ( a’ 30 szt.): - Chłonność wg normy ISO 11948-1 minimum 2400g, - Całkowita szerokość produktu nie mniejsza niż 800 mm. | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.